## List1
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2015-02-16
Název stavby : | Nemocnice Náchod vestavba operační sály 2.NP
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
O2,SV,VAC,N2O,odtah | měděná trubka 8x1 | 28 | 28 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 223 | 223 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 110 | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 700 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 33 | 33 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 10 | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku) | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 60 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 1 | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole,příchytný material | 1 | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 1 | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 361 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 361 | 361 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části stávajícího rozvodu | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panýlek s terminální jednotkou pod omítku | 9 | 9 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| otočný instalační stativ dvouramenný kyvný 800+800 anesteziologický výbava : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x N2O, 1x odtah, 4x VDO-ZIS, 6x DO-ZIS, 6x ochr.pospojení, 2x RJ45 | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| otočný instalační stativ dvouramenný kyvný 800+800 chirurgický výbava : 2x SV04, 2x VAC, 4x VDO-ZIS, 8x DO-ZIS, 8x ochr.pospojení, 2x RJ45, 4x DVI | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| demontáž stávajícího kulového kohoutu | 0 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.
vypracovala : Poživilová Martina