## MaR
Typ | Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
HT101 | SoftPLC ovládací panel LCD displej 4 x 20 znaků, pro více SoftPLC runtimů (IPLC / IPCT / ...), komunikace přes Ethernet, napájení 10..35 V ss / 24 V st nebo PoE. Montáž do dveří rozvaděče, IP65, rozměry 175 x 105 x 40 mm | 0 | 1 | ks | 0
MXPLC | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 I/O, bez displeje | 0 | 1 | ks | 0
MXIO | Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485 | 0 | 1 | ks | 0
M610 | Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus | 0 | 2 | ks | 0
M420 | MODUL 16 DI 24V | 0 | 1 | ks | 0
| SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ | 0 | 184 | db | 0
[5 empty] | 0 | 0
PERIFERIE
GCA321.1E | KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1,KP1, KO1.1, KO1.2, KE4 | 0 | 5 | ks | 0
GEB161.1E | KLAP. POHON 15Nm 24V 0-10V – KOB1, KS2.1, KS2.2, KS3.1, KS3.2 | 0 | 5 | ks | 0
VXG44... | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL – SRV1.1, SRV1.2, SRV2, SRV3, SRVT1 | 0 | 5 | ks | 0
SQS65 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. - SRV1.1, SRV1.2, SRV2, SRV3, SRVT1 | 0 | 5 | ks | 0
QBM81 | DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – DPF1.1, DPF1.2, DPF1.3, DPF1.4, DP1.1, DP1.2, DPF2.1, DPF2.2, DPF2.3, DP2.1, DPF3.1, DPF3.2, DPF3.3, DP3.1, DPF4, DP4.1, DP4.2 | 0 | 17 | ks | 0
QAM2120.040 | KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TOR1, TP4 | 0 | 2 | ks | 0
QAD22 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TOHV1, TV1 | 0 | 2 | ks | 0
QAF81.6 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – TOH1 | 0 | 1 | ks | 0
QFM81.21 | KANÁLOVÝ HYGROSTAT – SH1 | 0 | 1 | ks | 0
QFM2160 | KANÁLOVÉ ČIDLO TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V – THP1, THO1, THP2, THP3 | 0 | 4 | ks | 0
UI041 | PROSTOR. PŘÍSTROJ, RS485, TEPLOTA, VLHKOST – PP1 | 0 | 1 | ks | 0
QFA2060 | PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V – THI2, THI3 | 0 | 2 | ks | 0
QBM65 | DIF. SNÍMAČ TLAKU 0-1000Pa 4-20mA VYŠŠÍ PŘESNOST MĚŘENÍ – DP1.3, DP2.2, DP2.3, DP3.2, DP3.3 | 0 | 5 | ks | 0
QAA24 | PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TI4, TI5 | 0 | 2 | ks | 0
RAM-TW.2000M | PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT 17-90°C (NASTAVENÍ HODNOTY POD KRYTEM) – STH1 | 0 | 1 | ks | 0
ZVA82.3 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V – SHL1 | 0 | 1 | ks | 0
QAC22 | VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TES1 | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ DTV1
KS201040 | ROZVADĚČ 2000x1000x400 +PODSTAVEC | 0 | 1 | ks | 0
| VÝVODKA PG16 S MATICÍ | 0 | 150 | ks | 0
SB115 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | 0 | 1 | ks | 0
| ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | 0 | 1 | ks | 0
A80/3 | MODUL. VYPÍNAČ 80A 3PÓL. | 0 | 1 | ks | 0
| SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | 0 | 1 | ks | 0
DF10A | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | 0 | 1 | ks | 0
UPS500 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ 500W | 0 | 1 | ks | 0
DR-100-24 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35 | 0 | 1 | ks | 0
LP822025 | TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA | 0 | 1 | ks | 0
C10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 0 | 2 | ks | 0
C2/1 | JISTIČ 2A 1POL. | 0 | 9 | ks | 0
BM900001 | POMOCNÝ KONT. | 0 | 6 | ks | 0
C16/3 | JISTIČ 16A 3POL. | 0 | 2 | ks | 0
C10/3 | JISTIČ 10A 3POL. | 0 | 3 | ks | 0
PT570524 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC | 0 | 5 | ks | 0
YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | 0 | 5 | ks | 0
PT570730 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC | 0 | 10 | ks | 0
YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | 0 | 10 | ks | 0
MM216774 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
MM216557 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216773 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | 0 | 4 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 4 | ks | 0
MM216559 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | 0 | 4 | ks | 0
MM216863 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | 0 | 7 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 7 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 14 | ks | 0
CBD 4 | SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 | 0 | 320 | ks | 0
SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | 0 | 35 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | sb. | 0
| MONTÁŽ ROZVADĚČE | 0 | 256 | h. | 0
[5 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ
| kabel PRAFlaDur 5x2,5 | 0 | 100 | m | 0
| kabel PRAFlaDur 7x1,5 | 0 | 70 | m | 0
| kabel PRAFlaDur 5x1,5 | 0 | 110 | m | 0
| kabel PRAFlaDur 3x1,5 | 0 | 804 | m | 0
| PRAFlaGuard 2x2x0,8 | 0 | 4112 | m | 0
| POKLÁDKA KABELŮ | 0 | 5196 | m | 0
| NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 0 | 266 | ks | 0
| VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0 | 200 | m | 0
| ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 250/100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 30 | m | 0
| ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 70 | m | 0
| DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30 | 0 | 160 | ks | 0
| LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 | 0 | 60 | m | 0
| LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 | 0 | 60 | m | 0
| TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 0 | 200 | m | 0
| OSAZENÍ PERIFERIÍ | 0 | 110 | ks | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ TMEL | 0 | 3 | m2 | 0
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0 | 2 | sb. | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0 | 320 | h. | 0
[5 empty] | 0 | 0
| DOPRAVA | 0 | 1 | sb. | 0 | 0
| REVIZE | 0 | 1 | sb. | 0 | 0
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0 | 72 | h. | 0 | 0
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0 | 6 | h. | 0 | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS) | 0 | 1 | sb. | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0