## MaR2
Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje | 0 | 1 | ks | 0
Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje | 0 | 1 | ks | 0
Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty | 0 | 1 | ks | 0
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW VČETNĚ VIZUALIZACE – WEBSERVER) | 0 | 65 | db | 0
|  |  |  | 0 | 0
PERIFERIE
VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 - TES1 | 0 | 1 | ks | 0
PROSTOR. TERMOSTAT 20-60 °C - STIK1 | 0 | 1 | ks | 0
DVOUSTUPŇOVÝ DETEKTOR ÚNIKU PLYNU (ZEMNÍ PLYN, METAN, LPG) - SG1 | 0 | 1 | ks | 0
DVOUSTUPŇOVÝ DETEKTOR ÚNIKU PLYNU (CO) - SG2 | 0 | 1 | ks | 0
BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (KOMPLET) - SB1 | 0 | 1 | ks | 0
POHON 24V/0-10V – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT6 | 0 | 4 | ks | 0
PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TV1, TV2, TV3, TV6 | 0 | 4 | ks | 0
PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TK1, TK2, TK3, TK4, TKN1, TKZ1 | 0 | 6 | ks | 0
OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TK1, TK2, TK3, TK4, TKN1, TKZ1 | 0 | 6 | ks | 0
UZAVÍRACÍ VENTILY VČETNĚ POHONŮ 230V/3BOD – SRVK1, SRVK2, SRVK3, SRVK4 (4ks V DODÁVCE ÚT)
REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa - BPH1 | 0 | 1 | ks | 0
SMYČKA + KOHOUT - BPH1 | 0 | 1 | ks | 0
ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V - SHL1 | 0 | 1 | ks | 0
KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TUV1, TUV2 | 0 | 2 | ks | 0
TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - TUVH1, TUVH2 | 0 | 2 | ks | 0
Zářivka LEDVANCE Damp Proof 1500mm 46W/4000K neutrální bílá IP65 (OKRUH OSVĚTLENÍ KOTELNY - OSV1) | 0 | 8 | ks | 0
Spínač střídavý , řaz. 6, IP44 (OKRUH OSVĚTLENÍ KOTELNY - OSV1) | 0 | 2 | ks | 0
|  |  |  | 0 | 0
ROZVADĚČ DT1
ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY | 0 | 1 | ks | 0
VÝVODKA PG.. S MATICÍ | 0 | 65 | ks | 0
LED osvětlovací jednotka, 19" nebo magnetická, černá | 0 | 1 | ks | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | 0 | 2 | ks | 0
Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel | 0 | 1 | ks | 0
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | 0 | 1 | ks | 0
SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 | 0 | 1 | ks | 0
TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA | 0 | 1 | ks | 0
JISTIČ 16A 1POL. | 0 | 1 | ks | 0
JISTIČ S PROU. CHRÁNIČEM AMPARO 6 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A | 0 | 1 | ks | 0
JISTIČ 10A 3POL. | 0 | 2 | ks | 0
JISTIČ 10A 1POL. | 0 | 6 | ks | 0
JISTIČ 6A 1POL. | 0 | 9 | ks | 0
POMOCNÝ KONT. | 0 | 7 | ks | 0
STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz | 0 | 2 | ks | 0
Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm | 0 | 21 | ks | 0
Patice RT, šroubové vývody, 5mm | 0 | 21 | ks | 0
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | 0 | 1 | ks | 0
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | 0 | 1 | ks | 0
AKUSTICKÝ HLÁSIČ | 0 | 1 | ks | 0
BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC | 0 | 1 | ks | 0
OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ | 0 | 3 | ks | 0
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 3 | ks | 0
ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 3 | ks | 0
OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ | 0 | 9 | ks | 0
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 9 | ks | 0
LED 85-264V AC ZELENÁ | 0 | 9 | ks | 0
ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 18 | ks | 0
SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | 0 | 90 | ks | 0
POJISTKOVÁ SVORKA | 0 | 16 | ks | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
VÝROBA ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
|  |  |  | 0 | 0
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
kabel CYKY 5x 1,5 | 0 | 190 | m | 0
kabel CYKY 3x 2,5 | 0 | 10 | m | 0
kabel CYKY 3x 1,5 | 0 | 340 | m | 0
kabel JYTY 4x 1 | 0 | 665 | m | 0
POKLÁDKA KABELŮ | 0 | 1205 | m | 0
VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0 | 100 | m | 0
NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 0 | 60 | ks | 0
OSAZENÍ PERIFERIÍ | 0 | 20 | ks | 0
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 15 | m | 0
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 10 | m | 0
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 0 | 50 | m | 0
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR VČETNĚ DEMONTÁŽE STARÉ MaR | 0 | 1 | ks | 0
|  |  |  | 0 | 0
DOPRAVA | 0 | 1 | ks | 0 | 0
REVIZE | 0 | 1 | ks | 0 | 0
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0 | 1 | ks | 0 | 0
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0 | 1 | ks | 0 | 0
KOORDINACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST | 0 | 1 | ks | 0 | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) | 0 | 1 | ks | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0