## Zadání
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Domov bez barier
Objekt: |  | Rekonstrukce kotelny-vytápění, plyn a ZTI
Objednatel: |  | Domov bez barier Hořice
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: | ing.Josef Fabián
Místo: |  | Hořice v Podkrkonoší |  |  | Datum: | 12. 6. 2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
1 | 713 | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 100 |  | 0
2 | 713 | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 20 |  | 0
3 | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 110 |  | 0
4 | 713 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 20 |  | 0
5 | 631 | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 80 |  | 0
6 | 631 | 63154604 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm | m | 30 |  | 0
7 | 631 | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 15 |  | 0
8 | 631 | 63154050 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm | m | 5 |  | 0
9 | 631 | 63154058 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm | m | 15 |  | 0
10 | 713 | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 15 |  | 0
11 | 713 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
12 | 713 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
13 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 15 |  | 0
14 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 15 |  | 0
15 | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
16 | 721 | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
17 | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 12 |  | 0
18 | 721 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 12 |  | 0
19 | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0
20 | 721 | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0
21 | 721 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
22 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 12 |  | 0
23 | 721 | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 12 |  | 0
24 | 721 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
25 | 721 | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
26 | 721 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 13 |  | 0
27 | 721 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 18 |  | 0
28 | 721 | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 20 |  | 0
29 | 721 | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnějším závitem | kus | 4 |  | 0
30 | 721 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 8 |  | 0
31 | 721 | 7232311621 | Manometr průměr 160 mm 0-6 kPa | kus | 4 |  | 0
32 | 721 | 7232311622 | Manometrická smyčka s trojcestným kohoutem | kus | 4 |  | 0
33 | 721 | 7232311623 | Revize a tlaková zkouška plynu | kpl | 1 |  | 0
34 | 721 | 7232311624 | Plynový filtr 5/4" | kpl | 4 |  | 0
35 | 721 | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
36 | 721 | 998723292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
37 | 731 | 7312008281 | Demontáž kotle na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 75 do 100 kW | kus | 4 |  | 0
38 | 731 | 7313918121 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle | kus | 4 |  | 0
39 | 731 | 7313918123 | Montáž komínu a kouřovodu | kpl | 2 |  | 0
40 | 731 | 7313918124 | Revize spalinových cest | kpl | 2 |  | 0
41 | 731 | 7313918125 | Stacionární kondenzační kotel s nerezovým výměníkem o výkonu do 100 kW při 80/60 oC | kpl | 4 |  | 0
42 | 731 | 7313918126 | Komunikační klip | kpl | 4 |  | 0
43 | 731 | 7313918127 | Ovládací panel | kpl | 1 |  | 0
44 | 731 | 7313918129 | Neutralizační zařízení včetně náplně | kpl | 1 |  | 0
45 | 731 | 7313918130 | Přímý kulový ventil DN 50 s rotačním servopohonem 230 V | kpl | 4 |  | 0
46 | 731 | 7313918134 | Uvedení do provozu kotlů | kpl | 4 |  | 0
47 | 731 | 7318103011 | Kouřovod od kotlů-kotlová redukce černá DN100/110 | soubor | 4 |  | 0
48 | 731 | 7318103012 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem0,5 m černá DN110 | soubor | 4 |  | 0
49 | 731 | 7318103013 | Kouřovod od kotlů-T kus se změnou směru černý DN110 | soubor | 4 |  | 0
50 | 731 | 7318103014 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem černá 1 m DN110 | soubor | 4 |  | 0
51 | 731 | 7318103015 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem černá 0,5 m DN110 | soubor | 2 |  | 0
52 | 731 | 7318103016 | Kouřovod od kotlů-koncový kus kaskády se sifonem černá DN160 | soubor | 2 |  | 0
53 | 731 | 7318103017 | Kouřovod od kotlů-hadice pro odvod kondenzátu - 1m | soubor | 8 |  | 0
54 | 731 | 7318103018 | Kouřovod od kotlů-silikonové mazivo | soubor | 2 |  | 0
55 | 731 | 7318103019 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem0,5 m černá DN160 | soubor | 3 |  | 0
56 | 731 | 7318103020 | Kouřovod od kotlů-trubkový díl s odbočkou 1 m černá DN160/110 | soubor | 4 |  | 0
57 | 731 | 7318103021 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem 1 m černá DN160 | soubor | 1 |  | 0
58 | 731 | 7318103022 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem 0,25 m černá DN160 | soubor | 1 |  | 0
59 | 731 | 7318103023 | Kouřovod od kotlů-trubka s hrdlem 2 m černá DN160 | soubor | 2 |  | 0
60 | 731 | 7318103024 | Kouřovod od kotlů-kotlová redukce exentrická černá DN160/200 | soubor | 2 |  | 0
61 | 731 | 7318103025 | Kouřovod od kotlů-revizní T kus černá DN160 | soubor | 2 |  | 0
62 | 731 | 7318103026 | Kouřovod od kotlů-objímka M8/10 DN160 | soubor | 6 |  | 0
63 | 731 | 7318103027 | Komín-patní koleno s kotvením černá DN 200 | soubor | 2 |  | 0
64 | 731 | 7318103028 | Komín-trubka s hrdlem 2 m černá DN 200 | soubor | 18 |  | 0
65 | 731 | 7318103029 | Komín-trubka s hrdlem 1 m černá DN 200 | soubor | 2 |  | 0
66 | 731 | 7318103030 | Komín-komínová nerez hlavice černá DN 200 | soubor | 2 |  | 0
67 | 731 | 7318103031 | Komín-distančníobjímka 200 | soubor | 18 |  | 0
68 | 731 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
69 | 731 | 998731293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
70 | 731 | 732110813 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 200 do 300 | m | 6 |  | 0
71 | 731 | 732112139.AQT1 | Rozdělovač sdružený hydraulický-dle nákresu o délce 3 800 mm včetně tepelné izolace tl.35 mm s kašírovanou ALU plech. folií 55 a tří kusů fixních stojanů, sedm větví dle výkresu | kus | 1 |  | 0
72 | 731 | 7321121391 | Montáž rozdělovače | kus | 1 |  | 0
73 | 731 | 7321121392 | Ventilátor radiální 750 m3/hod včetně pružné manžety | kus | 2 |  | 0
74 | 731 | 7321121393 | Demontáž stávajících ventilátorů | kus | 2 |  | 0
75 | 731 | 732294112 | Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 2,5 kW | soubor | 2 |  | 0
76 | 731 | 732331601 | Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,3 o objemu 8 l | soubor | 4 |  | 0
77 | 731 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 4 |  | 0
78 | 731 | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 10 |  | 0
79 | 731 | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 6 |  | 0
80 | 426 | 42611344 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 - náhrada stávajícího GrundfossUPS 32-55 | kus | 1 |  | 0
81 | 426 | 42610585 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 - náhrada stávajícího Grundfos Alpha 3 32-80 | kus | 1 |  | 0
82 | 426 | 42611345 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 - náhrada stávajícího Grundfos UPS 32-80 | kus | 4 |  | 0
83 | 731 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
84 | 731 | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
85 | 731 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 36 |  | 0
86 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 30 |  | 0
87 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 30 |  | 0
88 | 731 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 15 |  | 0
89 | 731 | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 5 |  | 0
90 | 731 | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 15 |  | 0
91 | 731 | 733122227 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm - dopojení stávajích expanzních nádob | m | 8 |  | 0
92 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 30 |  | 0
93 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 30 |  | 0
94 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 15 |  | 0
95 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 20 |  | 0
96 | 731 | 73329110111 | Zkouška těsnosti potrubí z uhlíkové oceli D do 42x1,5 | m | 8 |  | 0
97 | 731 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
98 | 731 | 998733311 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
99 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 36 |  | 0
100 | 731 | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0
101 | 731 | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0
102 | 731 | 734173213 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | soubor | 2 |  | 0
103 | 731 | 734193113 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 40 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 18 |  | 0
104 | 731 | 734193114 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 16 |  | 0
105 | 731 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0
106 | 731 | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0
107 | 731 | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1 | kus | 18 |  | 0
108 | 731 | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 2 | kus | 6 |  | 0
109 | 731 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 14 |  | 0
110 | 731 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 2 |  | 0
111 | 731 | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 3 |  | 0
112 | 731 | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 1 |  | 0
113 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0
114 | 731 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
115 | 731 | 734242419 | Ventil závitový zpětný přímý G 3 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
116 | 731 | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 4 |  | 0
117 | 731 | 7342512141 | Pojistná sestava / manometr, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil/ | kus | 1 |  | 0
118 | 731 | 7342512142 | Zařízení pro automatické plnění a doplňování vody | kus | 1 |  | 0
119 | 731 | 7342512143 | Pouzdro pro změkčování nebo demineralizační patrona | kus | 1 |  | 0
120 | 731 | 7342512144 | Zařízení pro měření průtoku a elektrické vodivosti vody | kus | 1 |  | 0
121 | 731 | 7342512145 | Patrona změkčovací | kus | 2 |  | 0
122 | 731 | 7342512146 | Směšovací zařízení pro změkčovací armaturu | kus | 1 |  | 0
123 | 731 | 7342512147 | Externí tlakové čidlo | kus | 1 |  | 0
124 | 731 | 734290814 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 40 s přímým průtokem | kus | 4 |  | 0
125 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 20 |  | 0
126 | 731 | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový | kus | 2 |  | 0
127 | 731 | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0
128 | 731 | 734291258 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 5 |  | 0
129 | 731 | 7342950211 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" kv=6,3 m3/h | kus | 1 |  | 0
130 | 731 | 7342950231 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" kv=16 m3/hod | kus | 2 |  | 0
131 | 731 | 7342950241 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 6/4" kv=25 m3/hod | kus | 1 |  | 0
132 | 731 | 7342950242 | Měřič tepla na topný okruh DN 50 15-30 m3/hod | kus | 1 |  | 0
133 | 731 | 7342950243 | Měřič tepla na okruh TUV DN 32 3,5 - 7 m3/hod | kus | 1 |  | 0
134 | 731 | 7342950244 | Varný nátrubek M10x1 | kus | 4 |  | 0
135 | 731 | 7342950245 | Jímka čidla 100 mm s těsněním | kus | 4 |  | 0
136 | 731 | 7342950246 | Závitová přípojka -pár R1-G 11/4" a R 11/2"-G2" | kus | 2 |  | 0
137 | 731 | 7342950247 | Baterie | kus | 2 |  | 0
138 | 731 | 7342950248 | M Bus modul | kus | 2 |  | 0
139 | 731 | 734411123 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm | kus | 14 |  | 0
140 | 731 | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 14 |  | 0
141 | 731 | 7344211021 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 14 |  | 0
142 | 731 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 14 |  | 0
143 | 731 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
144 | 731 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
145 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 60 |  | 0
146 | 783 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 20 |  | 0
147 | 783 | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 15 |  | 0
148 | 783 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm - plyn | m | 51 |  | 0
149 | 783 | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm - plyn | m | 51 |  | 0
150 | 783 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 60 |  | 0
151 | 783 | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 20 |  | 0
152 | 783 | 783617651 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 15 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0