Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Chodící pás

- Část veřejné zakázky: 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Chodící pás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Chodící pás včetně závěsného systému vhodný pro analýzu chůze a léčbu poruch chůze. |  |  |  |
| 1.2 | Analýza pohybu pomocí kamery a integrovaných tlakových senzorů umístěných pod pohyblivým pásem. |  |  |  |
| 1.3 | Analýza chůze obsahuje minimálně: - zatížení dolních končetin - délka kroků - kontaktní čas - rozsah pohybu kyčlí, kolen a kotníků. |  |  |  |
| 1.4 | Okamžitá zpětná vazba – grafické zobrazení parametrů chůze vč. antropometrického biofeedacku s videozáznamem terapie. |  |  |  |
| 1.5 | Integrované standardizované testy. |  |  |  |
| 1.6 | Automatické zpracování výsledků. |  |  |  |
| 1.7 | Kontrola symetrie chůze. |  |  |  |
| 1.8 | Ovládání systému pomocí dotykové obrazovky. |  |  |  |
| 1.9 | Rychlost pohybu chodícího pásu v rozsahu min. 0-20 km/h. |  |  |  |
| 1.10 | Rychlost pohybu chodícího pásu ve zpětném chodu v rozsahu min. 0-5 km/h. |  |  |  |
| 1.11 | Maximální váha pacienta 150 kg. |  |  |  |
| 1.12 | Bezpečnostní stop tlačítko. |  |  |  |
| 1.13 | Napájení 50 Hz, 230 V. |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 1.14 | Monitor pro interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí min. 47“. |  |  |  |
| 1.15 | Nájezdová rampa. |  |  |  |
| 1.16 | Závěsný systém pro odlehčení hmotnosti pacienta. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.