## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: | [25 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2014-085a | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Hradec Králové | [8 empty] | Datum: |  | 27.01.2015 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Michal Sčebel | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | VPK Maurer | [12 empty] | DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2014-085a
| Stavba: | [6 empty] | Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák
| Místo: | [6 empty] | Hradec Králové | [6 empty] | Datum: |  | 27.01.2015
| Objednavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Michal Sčebel |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | VPK Maurer
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1671.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9F5A2A5E-459F-436D-9388-387055D0B28A} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D.1.4.1 |  |  |  | Zdravotně-technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1671.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {F86F2EDE-858F-48F2-B12F-2E318BFAB190} | {9F5A2A5E-459F-436D-9388-387055D0B28A}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.4.1 - Zdravotně-techn...
| List obsahuje: | [9 empty] | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F86F2EDE-858F-48F2-B12F-2E318BFAB190}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák
| Objekt: |  | D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Hradec Králové | [5 empty] | Datum: |  | 27.01.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Michal Sčebel | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VPK Maurer | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák
Objekt: |  |  | D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  |  | Datum: |  | 27.01.2015
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Michal Sčebel
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | VPK Maurer
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák
Objekt: |  |  | D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  |  | Datum: |  | 27.01.2015
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Michal Sčebel
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | VPK Maurer
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1671.1199 |  | 3.692 |  | 13.5161 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1671.1199 |  | 3.692 |  | 13.5161 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32.12 |  | 0.3851 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm |  |  | m | 292 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 32.12 | 0.0001 | 0.0292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 106+18+36+12+64+56 |  |  |  | 292 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 631546110 | pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 114/50 mm |  |  | m | 106 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001806 | 0.19144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 24+20+20+20+22 |  |  |  | 106 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | M | 631545750 | pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 60/40 mm |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000882 | 0.015876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 18+0+0+0+0 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 631545730 | pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 42/40 mm |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000721 | 0.025956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 36+0+0+0+0 |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 631545720 | pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 35/40 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000651 | 0.007812 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 12+0+0+0+0 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | M | 631545710 | pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 28/40 mm |  |  | m | 64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000588 | 0.037632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 64+0+0+0+0 |  |  |  | 64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | M | 631545700 | pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 22/40 mm |  |  | m | 56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000539 | 0.030184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 56+0+0+0+0 |  |  |  | 56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0047 | 0.047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 534.3848 |  | 0.39656 |  | 5.904 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.379 | 5.685 | 0.00184 | 0.0276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 15 |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 |  |  | m | 390 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.413 | 161.07 | 0 | 0 | 0.01492 | 5.8188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "OBJEKT CELKEM" 390 |  |  |  | 390 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.992 | 14.88 | 0.00202 | 0.0303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 15 |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 |  |  | m | 79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.78 | 61.62 | 0.00059 | 0.04661 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 19+15+15+15+15 |  |  |  | 79 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 94 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 77.738 | 0.0012 | 0.1128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 22+18+18+18+18 |  |  |  | 94 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 3.295 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 2+0+1+1+1 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 26.208 | 0.00035 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 3+12+7+7+7 |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 24.128 | 0.00114 | 0.03306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+7+7+7+7 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100 |  |  | m | 106 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.468 | 49.608 | 0.00113 | 0.11978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 24+20+20+20+22 |  |  |  | 106 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.174 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+7+5+5+5 |  |  |  | 23 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.259 | 6.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+7+6+6+6 |  |  |  | 26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 721210822 | Demontáž vpustí střešních DN 100 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.414 | 2.07 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.08525 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "STR" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.225 | 1.125 | 0.00212 | 0.0106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "STR" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 0.176 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "STR" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.177 | 0.708 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "STR" 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.339 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+0+0+0+3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+0+0+0+1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 1 | Potrubí PPR DN 25 pro odvod kondenzátu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+0+1+1+1 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 3 | Zápachová uzávěrka pro napojení odvodu kondenzátu DN 32 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+0+1+1+1 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 5.904 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.155 | 24.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 5,819+0,085 |  |  |  | 5.904 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 |  |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP-odhad" 150 |  |  |  | 150 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.397 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.523 | 0.60463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 910.6734 |  | 1.6929 |  | 5.64 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.668 | 13.36 | 0.00304 | 0.0608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 6+2+2+2+8 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 |  |  | m | 78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.572 | 44.616 | 0.00451 | 0.35178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 54+8+8+8+0 |  |  |  | 78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.739 | 1.478 | 0.0064 | 0.0128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 2+0+0+0+0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 |  |  | m | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.204 | 204 | 0 | 0 | 0.00497 | 4.97 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT - odhad" 1000 |  |  |  | 1000 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.239 | 23.9 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.67 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT - odhad" 100 |  |  |  | 100 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 193 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 102.097 | 0.00066 | 0.12738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 64+33+32+32+32 |  |  |  | 193 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 224 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 137.984 | 0.00091 | 0.20384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 88+24+35+35+42 |  |  |  | 224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm |  |  | m | 62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 43.152 | 0.00119 | 0.07378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 24+22+8+8+0 |  |  |  | 62 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm |  |  | m | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.743 | 49.038 | 0.00252 | 0.16632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 62+4+0+0+0 |  |  |  | 66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm |  |  | m | 51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.789 | 40.239 | 0.0035 | 0.1785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 51+0+0+0+0 |  |  |  | 51 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm |  |  | m | 65 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 6.695 | 5e-05 | 0.00325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 8+15+14+14+14 |  |  |  | 65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 263 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 27.089 | 7e-05 | 0.01841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "SV - 1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 62+31+24+24+24 |  |  |  | 165 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "PV - 1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 60+10+10+10+8 |  |  |  | 98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm |  |  | m | 33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 3.399 | 8e-05 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 33+0+0+0+0 |  |  |  | 33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm |  |  | m | 72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 8.136 | 0.00012 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+18+18+18+18 |  |  |  | 72 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm |  |  | m | 75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 8.475 | 0.00016 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+19+19+19+18 |  |  |  | 75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 3+20+15+15+15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem |  |  | kus | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 13.34 | 0.00013 | 0.00754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+18+13+13+13 |  |  |  | 58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem |  |  | pár | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.457 | 2.285 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+1+1+1+1 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 0.228 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 2+0+0+0+0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 3.6 | 0.00034 | 0.00612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 2+4+4+4+4 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 1.02 | 0.00107 | 0.00321 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 3+0+0+0+0 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.41 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+0+0+0+0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 1.28 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 8+0+0+0+0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1.2 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 6+0+0+0+0 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 1.54 | 0.00057 | 0.00399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 7+0+0+0+0 |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 1.3 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 5+0+0+0+0 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 0.34 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+0+0+0+0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | RV-15 | D+M Regulační vyvažovací ventil DN 15 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 8+0+0+0+0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | ODD-32 | D+M Oddělovač systému DN 32 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+0+0+0+0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 722250132 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový |  |  | soubor | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.03 | 10.3 | 0.02814 | 0.2814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 2+2+2+2+2 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | Dem-hydr | Demontáž hydrantových skříní s příslušenstvím - C 52 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 722263211 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 3/4 x 190 mm Qn 1,5 m3/s horizontální |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 0.393 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+0+0+0+0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 722263213 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 1 x 260 mm Qn 3,5 m3/s horizontální |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 0.46 | 0.00653 | 0.00653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+0+0+0+0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 722263253 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 1 x 150 mm Qn 3,5 m3/s vertikální |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 0.46 | 0.00653 | 0.00653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+0+0+0+0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 696 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 46.632 | 0.00019 | 0.13224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 20+78+2+193+224+62+66+51 |  |  |  | 696 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 696 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 57.072 | 1e-05 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 20+78+2+193+224+62+66+51 |  |  |  | 696 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 5.64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.155 | 23.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 5,64 |  |  |  | 5.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 1.693 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.374 | 2.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 130.5674 |  | 0.98 |  | 1.972 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží |  |  | soubor | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.548 | 9.316 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.32861 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 17 |  |  |  | 17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 18.7 | 0.02372 | 0.40324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+5+4+4+4 |  |  |  | 17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 725114911 | Odmontování klozetové mísy a sedátka |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.621 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 725114912 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.741 | 2.223 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 4.4 | 0.00922 | 0.03688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 642360510 | klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0172 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.362 | 24.616 | 0 | 0 | 0.01946 | 1.3233 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 68 |  |  |  | 68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 725210911 | Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.895 | 0.895 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm |  |  | soubor | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 12 | 0.02702 | 0.2702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+4+2+2+2 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 4.4 | 0.01961 | 0.07844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.85 | 3.4 | 0.00494 | 0.01976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová |  |  | soubor | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.569 | 2.845 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.1735 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 725330911 | Odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 725330912 | Zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.647 | 0.647 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 6 | 0.0147 | 0.0588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 1.972 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.97 | 7.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 1,972 |  |  |  | 1.972 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 |  |  | soubor | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 6.81 | 0.0003 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 2+10+6+6+6 |  |  |  | 30 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  |  | soubor | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.217 | 1.085 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.0078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru |  |  | soubor | 68 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 15.096 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.05848 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 68 |  |  |  | 68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (výlevka) |  |  | soubor | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1 | 0.00196 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+1+1+1+1 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.8 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti |  |  | soubor | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 2.2 | 0.0018 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 1+4+2+2+2 |  |  |  | 11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.407 | 0.814 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých |  |  | kus | 69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 2.622 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.05865 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "CELÝ OBJEKT" 68+1 |  |  |  | 69 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.168 | 9e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+2+2+2+2 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.573 | 1.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 63.3744 |  | 0.2375 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce |  |  | soubor | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 42.5 | 0.0092 | 0.1564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+5+4+4+4 |  |  |  | 17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 726131043 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 10 | 0.01765 | 0.0706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+1+1+1+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž |  |  | soubor | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 10.5 | 0.0005 | 0.0105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP" 0+6+5+5+5 |  |  |  | 21 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.238 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.573 | 0.37437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16