## VZT A
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH HRADEC KRÁLOVÉ
ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ GAYEROVA KASÁRNA
SANACE VLHKÉHO ZDIVA
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
datum | 2023-07-18
stupeň | STU
profese | Technika prostředí
zpracoval | Mikroklima s.r.o., Jiří Kaplan
Varianta A | Decentrální odvlhčování
HVAC |  | OIN
Kč
Odvllhčování
VZT | 10x odvlhčovač nástěnný kondenzační | 1300000
VZT-ZTI | 10x kondenzátní čerpadlo | 150000
VZT-ZTI | 10x pojistná vana | 50000
VZT-ZTI | kondenzátní potrubí | 150000
MAR | 10x hygrostat | 150000
MAR | 10x hladinový spínač+blokace | 190000
MAR-EL-SIL | elektroinstalace | 150000
Větrání nucené
VZT | VZT jednotka 2x (vč.aut.MAR) | 200000
VZT | VZT potrubí , ostatní | 500000
MAR | regulace zapojení, ostatní | 50000
MAR-EL-SIL | elektroinstalace | 10000
Mezisoučty
| Odvllhčování | 2140000
| Větrání nucené | 760000
Celkem | Odvlhčování+větrání | 2900000

## VZT B
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH HRADEC KRÁLOVÉ
ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ GAYEROVA KASÁRNA
SANACE VLHKÉHO ZDIVA
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
datum | 2023-07-18
stupeň | STU
profese | Technika prostředí
zpracoval | Mikroklima s.r.o., Jiří Kaplan
Varianta B | Centrální odvlhčování
HVAC |  | OIN
Kč
Odvllhčování
VZT | 3x VZT jednotka odvlhčovací | 2400000
VZT | VZT potrubní rozvody, vyústky | 1200000
VZT-ZTI | odvod kondenzátu | 50000
MAR | 3x hygrostat | 50000
MAR-EL-SIL | elektroinstalace | 50000
Větrání nucené
VZT | VZT ventilátory, potrubní rozvody, ostatní | 150000
Mezisoučty
| Odvllhčování | 3750000
| Větrání nucené | 150000
Celkem | Odvlhčování+větrání | 3900000