## CN Celková
Příloha č. x ZD - Cenová nabídka
Cenová nabídka za celý předmět plnění
Cena za robotický operační systém vč. příslušenství | 0 | Kč bez DPH
Cena za pozáruční servis | 0 | Kč bez DPH
Cena za spotřební materiál | 0 | Kč bez DPH
Celkové náklady životního cyklu za předmět plnění | 0 | Kč bez DPH

## CN Přístroj
Příloha č. 5a ZD - Cenová nabídka
Cenová nabídka - Robotický operační systém vč. příslušenství
Popis | Název a typ | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem
Věž zobrazovacího zařízení
Monitor hlavní |  | 1 | 0 | 0
Monitor asistenční |  | 1 | 0 | 0
Monitor náhledový |  | 1 | 0 | 0
Kamerová jednotka |  | 1 | 0 | 0
Endoskop s úhlem pohledu 0° vč. sterilizačního boxu a světlovodného kabelu |  | 2 | 0 | 0
Endoskop s úhlem pohledu 30° vč. sterilizačního boxu a světlovodného kabelu |  | 2 | 0 | 0
Záznamové zařízení |  | 1 | 0 | 0
Zdroj světla |  | 1 | 0 | 0
Sací a irigační pumpa |  | 1 | 0 | 0
Elektrochirurgický přístroj - integrovaný |  | 1 | 0 | 0
Přístroj pro trvalou koagulaci velkých cév do 7 mm* |  | 1 | 0 | 0
Přístrojový vozík |  | 1 | 0 | 0
Operační konzole
Operační konzole |  | 1 | 0 | 0
Pojízdný operační sytém
Pojízdný operační systém |  | 1 | 0 | 0
Vybavení pro zajištění sterilizace
Vybavení pro zajištění sterilizace |  | kpl | 0 | 0
0
Pozn.:
*Integrovaný koagulační přístroj s pokročilou bipolární koagulací / integrovaný harmonický skalpel / neintegrovaný koagulační přístroj s pokročilou bipolární koagulací
Dodavatel vyplní název a typ
Účastník vyplní cenu za 1 ks v Kč bez DPH. V případě vybavení pro zajištění sterilizace vyplní cenu za kpl v Kč bez DPH
Výsledná cena použita pro hodnocení nabídek
Pokud dodavatelem nabízené řešení zahrnuje zdravotnický prostředek, který je v tabulce na tomto listu, rozdělen do více položek (dále jen "Sloučený zdravotnický
prostředek"), je dodavatel oprávněn cenu Sloučeného zdravotnického prostředku uvést pouze u jedné z položek, která je součástí Sloučeného zdravotnického prostředku.
Ostatní položky, které jsou součástí Sloučeného zdravotnického prostředku mohou být oceněny nulou s tím, že tento postup je dodavatel povinen odůvodnit ve sloupci "Název a typ".

## CN Pozáruční servis
Příloha č. 5b ZD
Cenová nabídka - Pozáruční servis a BTK
DélKa pozáručního servisu |  | 72 měsíců
Popis | Cena v Kč bez DPH za 1 měsíc | Cena v Kč bez DPH za 72 měsíců
Pozáruční full servis celého systému | 0 | 0
Pozáruční servis mycího a sterilizačního zařízení | 0 | 0
Celková cena |  | 0
Informace k vyplnění:
Zhotovitel vyplní cenu pro celý dodávaný systém včetně veškerého dodávaného příslušenství
Označená buňka je součástí hodnocení
Poznámky:
1. Výše uvedené ceny bez DPH budou fakturovány s aktuální sazbou DPH.
2. Součástí full servisu jsou veškeré předepsané kontroly v souladu s platnou legislativou z oblasti
zdravotnických prostředků, a to včetně případného materiálu nutného k provedení kontroly.
3. Součástí full servisu je provádění veškerých zásahů, doprava do místa, potřebné náhradní díly.
4. Součástí full servisu jsou pravidelně měněné náhradní díly určené výrobcem.
5. Kupující nebude hradit prodávajícímu žádné další náklady (např. stravné či ubytování servisního
technika nebo úhradu času stráveného na cestě).
6. Pozáruční servis mycího a sterilizačního zařízení zahrnuje kompletně vše vyjma náhradních dílů

## CN Materiál
Příloha č. 5c ZD
Cenová nabídka spotřebního materiálu a příslušenství
Tolerance: Na všechny číselné údaje uvedené v popisu jednotlivých položek se vztahuje tolerance +/- 10%, není-li u konkrétní položky uvedeno jinak.
Číslo položky | Název položky předmětu plnění | Katalogové číslo | Obchodní název | Cena za balení v Kč bez DPH | Poček ks v balení | Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH | Počet operačních životů | Předpokládaný roční počet užití | Předpokládaná roční spotřeba v ks | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH při předpokládané roční spotřebě
|  |  |  | a | b | c = a / b | d | e | f = e / d | g = c x f
1 | nůžky monopolární zakřivené, úhel rozevření 29°, délka branží 13 mm, pracovní délka 32 cm; monopolární kauter k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
2 | háček kauterizační permanentní - délka háčku 16 mm, pracovní délka 32 cm k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii, taktéž pro použití v rizikové oblasti daných výkonů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3 | spatula kauterizační permanentní - délka 17 mm, pracovní délka 32 cm k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii, vhodnost použití pro rizikové oblasti daných výkonů, v oblasti krku při nádorech kořene jazyka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
4 | kleště bipolární dlouhé s úhlem rozevření 42°, délkou branží 28 mm, pracovní délkou 33 cm; umožňující dvojí sílu úchopu především pro uchopení tkáně při hysterektomii |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | kleště bipolární dlouhé s úhlem rozevření 70°, délkou branží 22 mm, pracovní délkou 33 cm; dlouhý bipolární kauter s velkým rozevřením |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
6 | kleště bipolární fenestrované s úhel rozevření 45°, délkou branží 22 mm a pracovní délkou 33 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
7 | kleště bipolární malé s úhlem rozevření 45°, délkou branží 14 mm, pracovní délkou 32 cm; bipolární mikrokleště sloužící k mikro výkonům na tkáni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
8 | kleště bipolární s úhlem rozevření 45°, délkou branže 20 mm, pracovní délkou 33 cm k radikálním prostatektomiím a resekci ledviny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
9 | disektor bipolární zakřivený s úhlem rozevření 45°, délkou branží 22 mm, pracovní délkou 33 cm; bipolární kauter sloužící k disekčním výkonům na tkáni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
10 | úchopový instrument - kleště s úhlem rozevření 55°, délka branží 28 mm, pracovní délka 33 cm k použití u výkonu radikální prostatektomie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0
11 | kleště atraumatické s úhlem rozevření 30°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 34 cm; atraumatické kleště pro výkony v oblasti colonu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
12 | kleště s dlouhým hrotem s úhlem rozevření 30°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 33 cm; kleště rovné s dlouhým rovným zakončením k atraumatickému použití |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
13 | kleště úchopové ostré s úhlem rozevření 75°, délkou branží 30 mm, pracovní délkou 33 cm; traumatický úchopový ostrý instrument pro uchopení benigní tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
14 | grasper pro traumatické uchopení s úhlem rozevření 60°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 33 cm; pro traumatické uchopení benigní tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
15 | grasper s fenestrací s úhlem rozevření 60°, délkou branží 32 mm, pracovní délkou 33 cm; kleště s mírně zahnutým zakončením k atraumatickému použití |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
16 | retraktor úchopový malý s úhlem rozevření 60°, délkou branží 45 mm, pracovní délkou 32 cm; retrakční kleště malé k drobným výkonům |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
17 | jehelec se stříhací funkcí s úhlem rozevření 38°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 31 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
18 | jehelec se stříhací funkcí s úhlem rozevření 40°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 31 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
19 | jehelec velký s úhlem rozevření 30°, délkou branží 10 mm, pracovní délkou 31 cm k úchopu jehly při šití dle jednotlivých šicích výkonů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
20 | jehelec velký s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm; slouží k úchopu jehly a používá se při šití dle jednotlivých šicích výkonů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
21 | nůžky s kulatým hrotem s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm; nůžky s kulatým zakončením branží |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
22 | nůžky s ostrým zakončením branží s úhlem rozevření 22°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
23 | nástroj bipolární zatavovací k disekci cév |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
24 | nástroj sací/irigační koubový pro použití na robotickém rameni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
25 | nástroj zatavovací k pokročilé bipolární koagulaci cév až do 7 mm (nevztahuje se tolerance +/-10%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
26 | kleště úchopové "Resano" 8 mm s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
27 | mikrokleště s úhlem rozevření 30°, délkou branží 10 mm, pracovní délkou 32 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
28 | kleště úchopové "DeBakey" 8 mm s úhlem rozevření k0°, délkou branží 12 mm, pracovní délkou 31 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
29 | retraktor s duálním ostřím s úhlem rozevření 70o, délkou branží 48 mm, pracovní délkou 32 cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
30 | stapler pracovní délka 45 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
31 | stapler pracovní délka 60 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
32 | stapler se zakřiveným hrotem pracovní délka 45 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
33 | náboj do stapleru 45 mm, slabá (vaskulární) tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
34 | náboj do stapleru 45 mm, standardní tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
35 | náboj do stapleru 45 mm, standardní silnější tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
36 | náboj do stapleru 45 mm, silná tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
37 | náboj do stapleru 45 mm, velmi silná tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
38 | náboj do stapleru 60 mm, slabá (vaskulární) tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
39 | náboj do stapleru 60 mm, standardní tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
40 | náboj do stapleru 60 mm, silná tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
41 | náboj do stapleru 60 mm, velmi silná tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
42 | stapler pracovní délka 30-35 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
43 | stapler se zakřiveným hrotem pracovní délka 30-35 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
44 | náboj do stapleru 30-35 mm, slabá (vaskulární) tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
45 | náboj do stapleru 30-35 mm, standardní tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
46 | náboj do stapleru 30-35 mm, silná tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
47 | náboj do stapleru 30-35 mm, velmi silná tloušťka tkáně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
48 | aplikátor malých svorek s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm ke konečnému uzavření malých cév |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
49 | aplikátor středně velkých svorek s úhlem rozevření 55°, délkou branží 21 mm, pracovní délkou 33 cm ke konečnému uzavření středně velkých cév |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
50 | aplikátor velkých svorek s úhlem rozevření 55°, délkou branží 24 mm, pracovní délkou 33 cm ke konečnému uzavření velkých cév |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
51 | endoskop 8 mm nebo 10 mm rovný bez zakřivení (0°) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
52 | endoskop 8 mm nebo 10 mm se zakřivením (30°) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
53 | kabel bipolární k elektrokoagulačním nástrojům 5 m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
54 | kabel monopolární k elektrokoagulačním nástrojům 4 m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
55 | kabel optický pro propjení jednotlivých komponent robotického systému |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56 | krytka hrotu nůžek - speciální ochranná guma, která chrání před tepelnými defekty tkáně pacienta při použití monopolárního pálení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
57 | kužel Hassonův 12 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
58 | kužel Hassonův 8 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
59 | obturátor bezbřitý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 100 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
60 | obturátor bezbřitý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 150 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
61 | obturátor tupý k perforaci do 10 mm trokaru 100 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
62 | obturátor tupý k perforaci do 10 mm trokaru 150 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
63 | obturátor tupý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 100 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | obturátor tupý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 150 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
65 | obturátor bezbřitý k perforaci do 8 mm trokaru 100 mm s optickou kontrolou pro endoskop |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
66 | obturátor bezbřitý k perforaci do 8 mm trokaru 150 mm s optickou kontrolou pro endoskop |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
67 | redukce k trokaru v případě, že je zapotřebí zúžení vstupu z 12 na 8 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
68 | rouška operačního ramene - jednotlivě sterilně balený obal na ramena nabízeného přístroje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
69 | rouška sloupu - jednotlivě sterilně balený obal na sloup nabízeného přístroje, je-li nutná pro provoz přístroje. Ne-ní nutná pro provoz přístroje, Dodavatel ji ponechá nevyplněnou. Pro účely hodnocení pak tato položka u takového Dodavatele nebude dopočítávána. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
70 | síto sterilisační pro endoskop |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | skalpel harmonický lehce zakřivený |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | trokar ke staplerům průměrem 12 mm, délkou 100 mm k stapleru 45-60 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
73 | trokar ke staplerům průměrem 12 mm, délkou 150 mm k stapleru 45-60 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
74 | trokar průměr 8 mm, délka 100 mm k stapleru 45-60 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
75 | trokar průměr 8 mm, délka 150 mm k stapleru 45-60 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 | zátka těsnící k trokaru 12 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
77 | zátka těsnící k trokaru 5-8 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
78 | 5 mm port a nízkoprofilový bezžiletkový obturátor s optickým hrotem, délka 100 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
79 | 5 mm port a nízkoprofilový bezžiletkový obturátor s optickým hrotem, délka 120 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
80 | 8 mm port a nízkoprofilový bezžiletkový obturátor s optickým hrotem, délka 100 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
81 | 8 mm port a nízkoprofilový bezžiletkový obturátor s optickým hrotem, délka 120 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 12 mm port a bezžiletkový obturátor s gripem a s optickým hrotem, délka 100 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 12 mm port a bezžiletkový obturátor s gripem a s optickým hrotem, délka 120 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
84 | 12 mm port a bezžiletkový obturátor s optickým hrotem, délka 150 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
85 | 12 mm port s tupým obturátorem, délka 120 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
86 | trojlumenový hadicový set s filtrem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
87 | hadicový set s filtrem pro běžnou insuflaci a odsávání kouře |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
88 | hadicový set s filtrem pro běžnou insuflaci |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Celková nabídková cena spotřebního materiálu a příslušenství za 1 rok | [8 empty] | 0
| Celková nabídková cena spotřebního materiálu a příslušenství za 8 let | [8 empty] | 0
Poznámka k vyplnění:
Účastník vyplní žlutě podbarvené sloupce
Účastník vyplní sloupec Katalogové číslo k jednotlivým nabízeným položkám
Účastník vyplní sloupec Obchodní název k jednotlivým nabízeným položkám
Účastník vyplní sloupec Cena za balení v Kč bez DPH k jednotlivým nabízeným položkám
Účastník vyplní sloupec Počet ks v balení (počet jednotlivých položek v nejmenším balení, které je možné dodat)
Účastník vyplní sloupec Počet operačních životů - počet možných použití jednotlivých nástrojů a dalších položek, pokud daná položka nemá omezen počet použití, vyplní Účastník hodnotu N/A (dojde k automatickému přiřazení předpokládané roční spotřeby 0,5 ks za rok, tj. 1 ks za 2 roky)
Dodavatel není povinen nabídnout veškeré položky uvedené na tomto listu Cenové nabídky. Při splnění podmínek uvedených v příloze č. 4 ZD - Technické podmínky, je dodavatel oprávněn vyplnit cenu pouze položek, které je schopen nabídnout. Zadavatel následně pro účely hodnocení kritérií nákladů životního cyklu k neoceněným položkám připočítá cenu za položku vypočítanou jako aritmetický průměr cen příslušné položky z nabídek ostatních účastníků zadávacího řízení, kteří uvedenou položku nabízejí. Nebude-li možno k neoceněné položce připočítat cenu stanovenou aritmetickým průměrem z důvodu jediné cenové nabídky pro příslušnou položku, bude pro účely hodnocení nákladů životního cyklu připočtena cena z této jediné nabídky. V případě, že příslušná položka nebude oceněna v žádné z hodnocených nabídek bude pro účely hodnocení nákladů životního cyklu ve všech nabídkách položka oceněna nulovou hodnotou.
Poznámka k barevnému rozlišení: Barevné rozlišení odpovídá instrumentům, které zadavatel rozdělil do základních skupin pro potřeby hodnocení, viz. hodnotící kritérium č. 7 - Počet instrumentů (uvedeno v příloze č. 4 ZD - Technické podmínky). Ostatní položky,
které nejsou barevně zvýrazněné nejsou předmětem uvedeného hodnotícího kritéria.
1) monopolární elektrochirurgické nástroje
2) bipolární elektrochirurgické nástroje
3) graspery
4) jehelce
5) nůžky bez koagulačních vlastností