## 1.NP
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací
1. NP Rehabilitace
| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
zdravotnický nábytek | 42HS09 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných | cca 1900/370/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 4ks samostatných jednodvéřových skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 42HS35 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných | ccaa 1300/370/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 3ks samostatných jednodvéřových skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 42HS36 | sestava skříňková nástěnná policová dvířková uzamykatelná | cca 1600/370/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 4ks samostatných jednodvéřových skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 42HS37 | sestava skříňková nástěnná policová uzamykatelná | cca 1400/370/600 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 3ks samostatných jednodvéřových skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460002 | stůl pracovní 120 - kov. podnož | 1100/600/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460008 | stůl jednací 130/80 - kov. podnož | cca 1300/800/780 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460010 | stůl pracovní 130 - průchodka, kov. podnož | cca 1300/600/780 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460011 | skříňka nástěnná policová uzamykatelná dvířka | cca 1300/350/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460030 | stůl pracovní 100 - průchodka, kov. podnož | 1000/600/780 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460032 | skříňka nástěnná policová dvířková (100) | cca 1000/350/600 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460033 | stůl pracovní 120 - 2x průchodka, kov. podnož | 1200/600/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460034 | stůl pracovní 140 - 2x průchodka, kov. podnož | 1400/600/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460044 | stůl pracovní 140 - 2x průchodka, kov. podnož | 1400/700/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460045 | stůl pracovní 160 - 2x průchodka, kov. podnož | 1600/700/780 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460054 | stůl pracovní 140 - 2x průchodka, kov. podnož | 1400/800/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460091 | skříňka nízká policová 2-dvéřová | cca 800/500/800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460301 | kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek, volně přístupný |  | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460302 | kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek |  | ks | 7 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460406 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná - pro uložení aplikátorů | cca 850/600/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | 5x přestavitelná police
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 468000 | pult přebalovací | cca 900/800/850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek
zdravotnický nábytek |  | pult přebalovací š. 900 mm
zdravotnický nábytek |  | bočnice přebalovacího pultu
zdravotnický nábytek |  | PVC přebalovací podložka zvýšená
zdravotnický nábytek |  | omyvatelná, dezinfikovatelná
zdravotnický nábytek |  | v horní části skříňky 1x polička
zdravotnický nábytek |  | prostor pro odpadní nádobu s víkem, nášlapná
zdravotnický nábytek | 468001 | stolek odkladní s poličkou | 600/600/550 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 469003 | stěna věšáková |  | ks | 29 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek
zdravotnický nábytek |  | stěna věšáková se třemi háčky a poličkou
zdravotnický nábytek |  | základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
zdravotnický nábytek |  | orientační rozměry 550/18/2000 mm
zdravotnický nábytek |  | vybaveno 3 kusy kovových háčků
zdravotnický nábytek |  | součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
Materiály a zpracování laboratorního nábytku
Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.
Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod. )
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce )
Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení
Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerezu, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav
Pracovní desky laboratorních stolů včetně odkladních, pracovních, atd.
Pracovní desky laboratorních pracovních linek
pracovní desky splňující požadavky na pracovní a chemické zatížení v laboratořích
s vysokou teplotní odolností - standard: do 160 °C, odolnost proti chemikáliím, antibakteriální, nenasákavé, vysoká pevnost a tvrdost, odolnost vůči UV, stálobarevnost,…
Pracovní deska postforming, viz. samostatný dokument s obecnými technickými požadavky na vybavení
Pracovní deska kompakt
tl.min. 12 mm s barevností jádra přizpůsobenou hlavnímu dekoru, zabroušené hrany
Pracovní deska kamenina
tl. min. 30 mm, se zvedlým okrajem v zadní části
laboratorní dřezy, umyvadla, výlevky - kamenina, nerez (s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím)
laboratorní armatury a rozvody médií přizpůsobeny použití v laboratořích a odolávají působení běžně používaných chemických látek
a odolné agresivnímu prostředí v laboratoři
v pracovní desce nad topným tělesem hliníková mřížka
zvýšený zadní okraj pracovní desky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení do délky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení s dřezy, výlevkami, lištami apod.
Podnož stolů:
pevná a stabilní konstrukce, vhodná pro umístění přístrojů a zařízení s vysokou hmotností (např. laboratorní analyzátor)
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem min. 30x30mm/2mm, horizontální rám profilu min. 30x40mm/ 2mm, možnost výškové rektifikace, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)
Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument, nerez viz. níže
Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.
Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je–li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.

## 2.NP
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací
2.NP Transfuzní oddělení, laboratoře hematologie
| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
zdravotnický nábytek | 260010 | stůl laboratorní | 4500/700/900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260011 | stůl laboratorní | 2800/700/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260012 | stůl laboraroní | 2500/700/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260013 | stůl laboratorní | 3000/700/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260014 | stůl laboratorní pro vysokou zátěž, vč. dřezu (kamenina) | 4700/800/850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | vyztužený podstavec
zdravotnický nábytek |  | dřez kamenina
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260015 | stůl laboratorní "U" | 2100/700/800+4200/600/800+1400/600/800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260016 | stůl pod centrifugy (do výklenku),ocelová rámová konstrukce, 2 prac.desky (ve výšce 40 a 110 cm) | 1500/500/1100 mm - NUTNO DOVYMĚŘIT | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | stůl do výklenku
zdravotnický nábytek |  | stůl pro centrifugy
zdravotnický nábytek |  | ocelová rámová konstrukce
zdravotnický nábytek |  | 2 prac.desky vyztužené (ve výšce 40 a 110 cm)
zdravotnický nábytek |  | pracovní desky kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260017 | stůl laboratorní (vysoká zátěž) | 2000/900/800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | vyztužený podstavec
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260018 | stůl laboratorní pro vysokou zátěž, vč. dřezu (kamenina), vč. 2-dvéřové skříňky pro dřez s policí | 4700/900/850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | vyztužený podstavec
zdravotnický nábytek |  | skříňka pro dřez, š.cca 900 mm, 2-dvéřová, s policí
zdravotnický nábytek |  | dřez kamenina
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260019 | stůl laboratorní | 1800/800/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | vyztužený podstavec
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260020 | stůl laboratorní | 2600/600/800+1300/700/800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260022 | stůl laboratorní (pro velkou zátěž) | cca 1800/900/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | vyztužený podstavec
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260025 | stůl pracovní laboratorní | 1300/700/900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260026 | stůl laboratorní (vysoká zátěž) | cca 1800/800/850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260027 | stůl pracovní - 120/70 | cca 1200/700/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260050 | skříňka laboratorní zásuvková pojízdná | š. 450 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260051 | skříňka laboratorní policová 1-dvéřová pojízdná | š. 450 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260053 | skříňka laboratorní policová 2-dvéřová | š. 800 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260060 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová | 600/350/600 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260061 | skříňka nástěnná policová otevřená | 800/300/600 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260062 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných (200) | cca 2000/350/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260063 | sestava skříněk nástěnných policových otevřených (140) | cca 1400/350/600 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260064 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných (340) | cca 3400/350/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260065 | systém policový nástěnný (boxy na výsledky) | cca 1200/300/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260066 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných (120) | cca 1200/350/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 42HS03 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová (100) | 1000/370/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 2ks samostatných jednodvéřových skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 42HS36 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných (160) | 1600/370/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 4ks samostatných jednodvéřových skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460045 | stůl pracovní 160 - 2x průchodka, kov. podnož | 1600/700/780 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460046 | stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož | 1800/700/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460056 | stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož | 1800/800/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460097 | deska pracovní | 1175/450 mm, ve výšce cca 1100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460302 | kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek, zásuvky kov |  | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460508 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 800/420/2100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460515 | skříň policová 4-dvéřová (dolní + horní část plné dveře, uprostřed 2 police otevřené) | 800/420/2100 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460516 | skříň policová-dolní skříňka policová 2dvéřová,uprostřed nika s jednou poličkou, celková výška niky | horní skříňka policová2-dvéřová 600/420/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460530 | nástavec na skříň policový 2-dvéřový | 800/420/720 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460705 | skřín nízká policová 2-dvéřová | 800/420/1100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460710 | skříň policová, v dolní části 2-dvéřová, horní část otevřená | cca 650/350/900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | "horní části 2x police přemístitelná
zdravotnický nábytek |  | horní část otevřená
zdravotnický nábytek |  | dolní části 2x police přemístitelná
zdravotnický nábytek |  | dolní část uzavřená, 2-dvéřové provedení
zdravotnický nábytek | 461027 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (10 boxů) | cca 520/420/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu
zdravotnický nábytek |  | 6 boxů uzamykatelných
zdravotnický nábytek |  | orientační rozměr skříňky 260/420/400 mm
zdravotnický nábytek |  | každý box se 2 klíči
zdravotnický nábytek | 461028 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (6 boxů) | cca 900/420/900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu
zdravotnický nábytek |  | 6 boxů uzamykatelných
zdravotnický nábytek |  | orientační rozměr skříňky 300/420/400 mm
zdravotnický nábytek |  | každý box se 2 klíči
zdravotnický nábytek | 461092 | skříň se 2 uzamykatelnými boxy nad sebou | 400/500/2100 mm | ks | 19 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 468001 | stolek konferenční | 600/600/550 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 469003 | věšák nástěnný 3 háčky |  | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek
zdravotnický nábytek |  | lišta věšáková se třemi háčky - na šaty, kabáty
zdravotnický nábytek |  | základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
zdravotnický nábytek |  | orientační rozměry 550/18 mm
zdravotnický nábytek |  | vybaveno 3 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm
zdravotnický nábytek |  | součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
zdravotnický nábytek | 469022 | stůl jídelní | 700/1400/750 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 469026 | stůl jídelní s omyvatelným povrchem, kulatý | průměr 800 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
Materiály a zpracování laboratorního nábytku
Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.
Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod. )
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce )
Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení
Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerezu, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav
Pracovní desky laboratorních stolů včetně odkladních, pracovních, atd.
Pracovní desky laboratorních pracovních linek
pracovní desky splňující požadavky na pracovní a chemické zatížení v laboratořích
s vysokou teplotní odolností - standard: do 160 °C, odolnost proti chemikáliím, antibakteriální, nenasákavé, vysoká pevnost a tvrdost, odolnost vůči UV, stálobarevnost,…
Pracovní deska postforming, viz. samostatný dokument s obecnými technickými požadavky na vybavení
Pracovní deska kompakt
tl.min. 12 mm s barevností jádra přizpůsobenou hlavnímu dekoru, zabroušené hrany
Pracovní deska kamenina
tl. min. 30 mm, se zvedlým okrajem v zadní části
laboratorní dřezy, umyvadla, výlevky - kamenina, nerez (s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím)
laboratorní armatury a rozvody médií přizpůsobeny použití v laboratořích a odolávají působení běžně používaných chemických látek
a odolné agresivnímu prostředí v laboratoři
v pracovní desce nad topným tělesem hliníková mřížka
zvýšený zadní okraj pracovní desky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení do délky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení s dřezy, výlevkami, lištami apod.
Podnož stolů:
pevná a stabilní konstrukce, vhodná pro umístění přístrojů a zařízení s vysokou hmotností (např. laboratorní analyzátor)
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem min. 30x30mm/2mm, horizontální rám profilu min. 30x40mm/ 2mm, možnost výškové rektifikace, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)
Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument, nerez viz. níže
Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.
Dodržení standardů je nutné doložit uvedenými certifikáty :
Nábytek vyroben certifikovaným způsobem kvality výroby s certifikáty na bezpečnost, mechanické a fyzikální vlastnosti dle platných norem ČSN EN 16121, ČSN EN 14074, ČSN EN 14749+A1, ČSN EN 527-1, ČSN/EN 527-2+A1, ČSN/EN 15372, ČSN/EN 13150, dále s certifikáty na zdravotní nezávadnost, dle ČSN/EN 717-1.
Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100
Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je–li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.
Materiály a zpracování nerezového materiálu
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 ( AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5 mm
Odkapávací pulty 1,5 mm
Pracovní desky 1,5 mm
Horní police 1,5 mm
Police v podstavbách 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Deskové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Generelně : zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L - CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. .Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy ( síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání )
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech ( nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí , bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,( H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001

## 3.NP
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací
3.NP Ambulantní část hematologie, sklady, archív, šatny
| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
zdravotnický nábytek | 260023 | skříňka / kontejner laboratorní policová 1-dvéřová pojízdná | š. cca 450 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260029 | linka pracovní laboratorní vč.umyvadla a dřezu (kamenina), prac.deska kompakt,horní+dolní skříňky | cca 2850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | dolní skříňky
zdravotnický nábytek |  | 1x skříňka pro umyvadlo, š.cca 800 mm, vč. nerez umyvadla
zdravotnický nábytek |  | 1x skříňka pro dřez, š.cca 800 mm, vč. dřezu - kamenina
zdravotnický nábytek |  | 2x dolní skříňka 3-zásuvková, š.cca á 600 mm
zdravotnický nábytek |  | horní skříňky nástěnné policové dvířkové
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 260030 | stůl pracovní 140/90 - prac. deska kompakt, kov. podnož | 1400/900/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | pracovní deska kompakt se zvýšeným okrajem zadní části
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | Materiály a zpracování laboratorního nábytku
zdravotnický nábytek | 42HS02 | skříňka nástěnná policová, dvířka výklopná | cca 750/370/600 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 42HS04 | skříňka nástěnná policová otevřená | cca 1050/370/600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části: | složeno ze 2ks samostatných skříněk
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460036 | stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož | 1800/600/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460043 | stůl pracovní 130 - 2x průchodka, kov. podnož | 1300/700/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460044 | stůl pracovní 140 - 2x průchodka, kov. podnož | 1400/700/780 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460045 | stůl pracovní 160 - 2x průchodka, kov. podnož | 1600/700/780 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460047 | stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož | 2000/700/780 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460050 | sestava stolová - 2x stůl do L, otevřená policová skříňka do výšky stolní desky, zaoblené rohy | cca 1000/600+1600/700+1400/400 mm, výška 750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | viz grafická příloha, ilustrační foto vzorového uspořádání
zdravotnický nábytek | 460051 | nástavec policový na pracovní stůl | cca 1600/300/400 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460052 | sestava stolová - 2x stůl do L, otevřená policová skříňka do výšky stolní desky, zaoblené rohy | cca á 1000/600+1800/600+1400/400 mm, výška 750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | viz grafická příloha, ilustrační foto vzorového uspořádání
zdravotnický nábytek | 460055 | stůl pracovní 230/60 - kov podnož | cca 2300/600/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460110 | skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1000 mm | 1000/300/600 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460114 | skříňka nástěnná 1-patrová otevřená 1400 mm | 1400/300/320 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460302 | kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek, zásuvky kov |  | ks | 14 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460503 | skříň policová, otevřená | 600/400/2100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460514 | sestava skříňová rohová, policová, částečně uzavřená | cca 1200+800/420/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460515 | skříň policová 4-dvéřová (dolní + horní část plné dveře, uprostřed 2 police otevřené) | 800/420/2100 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460516 | skříň policová 2-dvéřová (dolní + horní část plné dveře, uprostřed 2 police otevřené) | 600/420/2100 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 460521 | skříň šatní 2-dvéřová kombinovaná (5 polic, výsuvný věšák) uzamykatelná | 800/420/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | v 1/3 5x police pevná
zdravotnický nábytek |  | ve 2/3 tyč šatní výsuvná
zdravotnický nábytek |  | uzamykatelná
zdravotnický nábytek | 460554 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná | 980/350/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | v 1/3 5x police přemístitelná
zdravotnický nábytek |  | ve 2/3 výsuvný věšák na šatní ramínka
zdravotnický nábytek |  | 2-dvéřové provedení uzamykatelné
zdravotnický nábytek | 460560 | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná, v dolní části police | 400/600/2100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek
zdravotnický nábytek |  | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná
zdravotnický nábytek |  | vnitřní vybavení:
zdravotnický nábytek |  | 1x police v horní části
zdravotnický nábytek |  | 1x tyč na šaty
zdravotnický nábytek |  | 1x police v dolní části
zdravotnický nábytek |  | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná
zdravotnický nábytek | 460701 | skříňka nízká policová otevřená | 800/400/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | skřín nízká policová
zdravotnický nábytek |  | 2x police přemístitelné
zdravotnický nábytek | 460705 | skřín nízká policová 2-dvéřová | 800/420/1100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 461029 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (16 boxů) | cca 1260/420/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek |  | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (16 boxů)
zdravotnický nábytek |  | v dolní části 1x skříňka otevřená (1260/420/400 mm)
zdravotnický nábytek |  | v horní části 16 uzamyk. boxů
zdravotnický nábytek |  | orientační rozměr skříňky 300/420/400 mm
zdravotnický nábytek |  | každý box se 2 klíči
zdravotnický nábytek | 468001 | stolek konferenční | 600/600/550 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 468002 | stolek konferenční s policí | 800/600/550 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 469002 | lišta nástěnná se 2 háčky |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek | 469003 | věšák nástěnný 3 háčky |  | ks | 11 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zdravotnický nábytek
zdravotnický nábytek |  | lišta věšáková se třemi háčky - na šaty, kabáty
zdravotnický nábytek |  | základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
zdravotnický nábytek |  | orientační rozměry 550/18 mm
zdravotnický nábytek |  | vybaveno 3 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm
zdravotnický nábytek |  | součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
zdravotnický nábytek | 469027 | stůl víceúčelový - kov. podnož | 1500/800/780 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
zdravotnický nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie
zdravotnický nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
zdravotnický nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
Materiály a zpracování laboratorního nábytku
Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.
Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod. )
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce )
Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení
Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerezu, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav
Pracovní desky laboratorních stolů včetně odkladních, pracovních, atd.
Pracovní desky laboratorních pracovních linek
pracovní desky splňující požadavky na pracovní a chemické zatížení v laboratořích
s vysokou teplotní odolností - standard: do 160 °C, odolnost proti chemikáliím, antibakteriální, nenasákavé, vysoká pevnost a tvrdost, odolnost vůči UV, stálobarevnost,…
Pracovní deska postforming, viz. samostatný dokument s obecnými technickýmíi požadavky na vybavení
Pracovní deska kompakt
tl.min. 12 mm s barevností jádra přizpůsobenou hlavnímu dekoru, zabroušené hrany
Pracovní deska kamenina
tl. min. 30 mm, se zvedlým okrajem v zadní části
laboratorní dřezy, umyvadla, výlevky - kamenina, nerez (s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím)
laboratorní armatury a rozvody médií přizpůsobeny použití v laboratořích a odolávají působení běžně používaných chemických látek
a odolné agresivnímu prostředí v laboratoři
v pracovní desce nad topným tělesem hliníková mřížka
zvýšený zadní okraj pracovní desky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení do délky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení s dřezy, výlevkami, lištami apod.
Podnož stolů:
pevná a stabilní konstrukce, vhodná pro umístění přístrojů a zařízení s vysokou hmotností (např. laboratorní analyzátor)
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem min. 30x30mm/2mm, horizontální rám profilu min. 30x40mm/ 2mm, možnost výškové rektifikace, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)
Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument, nerez viz. níže
Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.
Dodržení standardů je nutné doložit uvedenými certifikáty :
Nábytek vyroben certifikovaným způsobem kvality výroby s certifikáty na bezpečnost, mechanické a fyzikální vlastnosti dle platných norem ČSN EN 16121, ČSN EN 14074, ČSN EN 14749+A1, ČSN EN 527-1, ČSN/EN 527-2+A1, ČSN/EN 15372, ČSN/EN 13150, dále s certifikáty na zdravotní nezávadnost, dle ČSN/EN 717-1.
Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100
Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je–li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.
Materiály a zpracování nerezového materiálu
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 ( AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5 mm
Odkapávací pulty 1,5 mm
Pracovní desky 1,5 mm
Horní police 1,5 mm
Police v podstavbách 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Deskové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Generelně : zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L - CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. .Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy ( síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání )
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech ( nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí , bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,( H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001