## Cenová nabídka
Cenová nabídka_podklady k hodnocení
Položka č. | Výrobní číslo | Zdravotnický prostředek | BPTK - četnost kontrol |  |  | Četnost kontrol |  |  | BPTK - četnost kontrol |  |  | Revize tlaku | Kalibrace | Validace | Paušální sazba
[9 empty] | Kvartální | Půlroční | Roční |  |  |  | Rok | Měsíc
|  |  | Kvartální | Půlroční | Roční | Revize tlaku | Kalibrace | Validace | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks
1 | 081137 | sterilizátor parní UNISTERI HP 336-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | 5200555 | sterilizátor parní STERIVAP SPH E 6612-ED (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 5200557 | sterilizátor parní STERIVAP SPH E 6612-ED (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 5200542 | sterilizátor parní STERIVAP SPH E 666-ED (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | J210989 | sterilizátor horkovzdušný Stericell 55 ECO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 73936001 | mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E2 DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 73937001 | mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 000103 | sterilizátor horkovzdušný STERICELL 111 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 022265 | sterilizátor horkovzdušný STERICELL 111 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 991069 | sterilizátor horkovzdušný STERICELL 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 081138 | sterilizátor parní UNISTERI 336-1 ED OKIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
12 | 93048 | sterilizátor horkovzdušný HS 202 A - pouze na sušení | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 85925 | sterilizátor parní AUT 26/II - pouze na sušení | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 031208 | sterilizátor parní STERIVAP 446 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 051028 | sterilizátor parní Unisteri 336-1ED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
16 | 051027 | sterilizátor parní Unisteri 336-1ED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
17 | 051026 | sterilizátor parní Unisteri 336-1ED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
18 | 051037 | sterilizátor parní STERIVAP 666-2ED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
19 | 051036 | sterilizátor parní STERIVAP 666-2ED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
20 | Celkem za kontroly za 1 rok plnění v Kč bez DPH
Modelový příklad
Sazby za servisního technika a cestovné | [7 empty] | MJ |  | Sazba Kč/ks |  | Q MJ |  | Celkem za Q MJ
21 |  | Práce servisního technika | [5 empty] | 1 hodina |  | 1800 |  | 80
22 |  | Cestovné včetně času technika stráveného na cestě | [5 empty] | 1 km |  | 20 |  | 2160
23 |  | Celkem za kontroly za 4 rok plnění v Kč bez DPH (viz řádek 20 x 4 roky)
Celkem za 4 rok plnění v Kč bez DPH
Účastník vyplní pouze žlutá pole.

## Seznam ZP
[5 empty] | Plán kontrol | [11 empty] | Měsíční platba
NA + BR | Inventární číslo | Výrobní číslo | Zdravotnický prostředek | Název NS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks
| 2/01818 | 081137 | sterilizátor parní UNISTERI HP 336-1 | Centrální operační sály /COS/ | Plán kontrol 2.: R+T+K |  | Tato část do smlouvy pro Náchod
| 93HM02423 | 5200555 | sterilizátor parní STERIVAP SPH E 6612-ED (1) | Centrální operační sály /COS/ | Plán kontrol 4.: R+T; Plán kontrol 9.: V; Plán kontrol 10.: P
| 93HM02424 | 5200557 | sterilizátor parní STERIVAP SPH E 6612-ED (2) | Centrální operační sály /COS/ | Plán kontrol 4.: R+T; Plán kontrol 9.: V; Plán kontrol 10.: P
| 93HM02422 | 5200542 | sterilizátor parní STERIVAP SPH E 666-ED (3) | Centrální operační sály /COS/ | Plán kontrol 4.: R+T; Plán kontrol 9.: V; Plán kontrol 10.: P
| 2/02924 | J210989 | sterilizátor horkovzdušný Stericell 55 ECO | Oddělení transfúzní a hematologické /PKHTS/ - hematologická laboratoř | Plán kontrol 9.: R+K
| 93HM01274 | 73936001 | mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E2 DH | Endoskopické centrum | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 93HM01275 | 73937001 | mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E3 | Endoskopické centrum | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 2/00586 | 000103 | sterilizátor horkovzdušný STERICELL 111 L | Otorinolaryngologické oddělení /ORL/ - lůžková část | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 2/00619 | 022265 | sterilizátor horkovzdušný STERICELL 111 L | Otorinolaryngologické oddělení /ORL/ - ambulance - AP | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 2/00560 | 991069 | sterilizátor horkovzdušný STERICELL 55 | Chirurgické oddělení - chirurgická ambulance AP | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 2/01817 | 081138 | sterilizátor parní UNISTERI 336-1 ED OKIM | Oddělení klinické mikrobiologie /PKM/ | Plán kontrol 2.: R+T+K
| 0/30587 | 93048 | sterilizátor horkovzdušný HS 202 A - pouze na sušení | Oddělení klinické mikrobiologie /PKM/ | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 0/30457 | 85925 | sterilizátor parní AUT 26/II - pouze na sušení | Oddělení klinické mikrobiologie /PKM/ | bar: Plán kontrol 1. to Plán kontrol 12.
| 96HM00019 | 031208 | sterilizátor parní STERIVAP 446 1/1 | Multidisciplinární JIP Broumov | Plán kontrol 1.: T; Plán kontrol 3.: Q; Plán kontrol 6.: P; Plán kontrol 9.: Q; Plán kontrol 12.: R+V
Celkem za 48 měsíců pro Náchod (Náchod + Broumov)
RK | 94HM00424/38 | 051028 | sterilizátor parní Unisteri 336-1ED | Ortopedické oddělení - operační sál | Plán kontrol 1.: R+T+K |  | Tato část do smlouvy pro Rychnov
| 94HM00424/37 | 051027 | sterilizátor parní Unisteri 336-1ED | Chirurgické oddělení - operační sály | Plán kontrol 1.: R+T+K
| 94HM00424/36 | 051026 | sterilizátor parní Unisteri 336-1ED | Gynekologicko-porodnické oddělení - operační sál | Plán kontrol 1.: R+T+K
| 94HM00424/07 | 051037 | sterilizátor parní STERIVAP 666-2ED | Centrální sterilizace /CS RK/ | Plán kontrol 1.: R+T; Plán kontrol 2.: V; Plán kontrol 4.: Q; Plán kontrol 7.: P; Plán kontrol 10.: Q
| 94HM00424/06 | 051036 | sterilizátor parní STERIVAP 666-2ED | Centrální sterilizace /CS RK/ | Plán kontrol 1.: R+T; Plán kontrol 2.: V; Plán kontrol 4.: Q; Plán kontrol 7.: P; Plán kontrol 10.: Q
Celkem za 48 měsíců pro Rychnov
|  |  | Práce servisního technika |  | Plán kontrol 5.: (sazby budou účtovány dle skutečnosti); Plán kontrol 10.: 1 hodina |  | Položky pro obě smlouvy
|  |  | Cestovné včetně času technika stráveného na cestě |  | Plán kontrol 5.: (sazby budou účtovány dle skutečnosti); Plán kontrol 10.: 1 km
Specifikace servisu |  |  | Termín | Poznámka
m - měsíční prohlídka a údržba |  |  |  | provádí provozovatel
Q - čtvrtletní prohlídka a údržba |  |  | dle plánu | BTK | Plán kontrol 3.: Účastník vyplní pouze žlutá pole.
P - půlroční prohlídka a údržba |  |  | dle plánu | BTK
R - roční prohlídka a údržba |  |  | dle plánu | BTK
K - Kalibrace měřícího řetězce |  |  | v termínu R | teploty a tlaku ve shodě se zákonem č. 505/1990 Sb. a dokumentem EA4/02
V - validace |  |  | dle plánu | dle požadavku vyhlášky 306/2021 Sb.
I - instruktáž personálu |  |  | dle dohody | dle potřeby objednatele
E - elektro revize |  |  |  | zajišťujeme si sami (smluvní servis)
T - provozní revize tlakových nádob |  |  | dle plánu | v souladu se Zákonem o ZP a Nařízením vlády 192/2022 Sb.