Technická specifikace

„ORL mikroskop“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Mikroskop pro ORL s pohyblivým ramenem |  |  |
| Optická hlava plně naklonitelná a pohyblivá ve všech směrech |  |  |
| Měnič zvětšení o 5ti a více krocích |  |  |
| Integrovaný žlutý a zelený filtr |  |  |
| Integrované LED osvětlení |  |  |
| Plynulá regulace intenzity světla |  |  |
| Automatické vypínání a zapínání světla |  |  |
| Objektiv s pracovní vzdáleností min. f=250 mm s možností jemné fokusace |  |  |
| Objektiv s pracovní vzdáleností min. f=400 mm |  |  |
| Naklápěcí binokulární tubus pro operatéra v rozsahu min. 0 - 180° s centrálním nastavením PD |  |  |
| 2 magnetické širokoúhlé okuláry 10x i pro práci v brýlích s možností ametropické korekce |  |  |
| Rukojeť na hlavě mikroskopu pro snadnou manipulaci celé hlavy mikroskopu |  |  |
| Stabilní zabrzditelný pojízdný stojan s pohyblivým ramenem a s mechanickými brzdami všech os pohybu mikroskopu |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.