## List1
Příloha č. 3
Technická specifikace veřejné zakázky: Dodávka serverů pro LDN Opočno
Zadavatel požaduje, aby tvrzení účastníka uvedené v Technické specifikaci bylo doloženo dokumenty účastníka, a to například katalogem, prospektem, technickým listem, produktovým listem, návodem k obsluze nebo jiným obdobným dokladem v českém jazyce včetně uvedení konkrétních názvů výrobků včetně part number a jejich výrobce/ů. Z předložených listin musí vyplývat, že nabízený předmět veřejné zakázky splňuje veškeré technické podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech požadovaných technických podmínek. Je-li v této zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, technologie nebo komunikační protokol apod., má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i řešením srovnatelných nebo lepších parametrů jak výkonových, tak funkčních. Účastník musí v nabídce doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší, a to formou technické dokumentace, odkazu na HCL nebo jiného průkazného materiálu.
Doménové prostředí Zadavatel prohlašuje, že vlastní licence k provozu nemocničního informačního systému (NIS) Stapro Akord, který je vytvořen pro provoz v prostředí Microsoft. Dále zadavatel provozuje stávající uživatelské stanice s operačním systémem ve standardu Windows. Je požadováno vytvoření provozního prostředí dodané infrastruktury kompatibilní se stávajícími produkty Microsoft zadavatele, a to v rámci dodavatelem nově vytvořené domény. Dodané servery budou licenčně vybaveny nainstalovaným operačním systém kompatibilním se stávajícím NIS Akord. V případě nutnosti úpravy architektury vzhledem k nabízeným komponentám dodavatel před zahájením plnění předloží návrh architektury doménového prostředí včetně HW k odsouhlasení ICT zástupci zadavatele.
Servery Je požadována dodávka 2 ks nových fyzických serverů dle dále uvedené technické specifikace s interními datovými úložišti ve formě pevných disků. Servery budou připojeny každý redundantně LAN porty 1 Gb do síťové infrastruktury zadavatele. Servery budou v provedení tower, neboť zadavatel nedisponuje skříní pro uložení rackových serverů. Jeden server bude sloužit pro infrastrukturu (AD-server), druhý pro nemocniční informační systém (NIS-server). V rámci operačního systému budou na AD-serveru vytvořeny dva nativní virtuální servery kompatibilní se stávajícím Microsoft prostředím zadavatele. Jeden bude sloužit jako řadič domény a bude mít aktivní všechny role potřebné pro řízení uživatelů, uživatelských stanic (PC), přístupu k síti a k serverovým službám a další role a služby potřebné pro provoz IT infrastruktury. Druhý virtuální server bude sloužit jako file-server pro sdílený disk a uživatelská data doménových uživatelů. Jeden nativní virtuální server bude vytvořen i na druhém fyzickém serveru (NIS-server) a bude na něm spuštěn sekundární doménový řadič se všemi potřebnými rolemi, které bude mít primární řadič umístěný na AD-serveru. Zadavatel plánuje na NIS-serveru provozovat ještě 2 nativní virtuální servery pro NIS. Instalaci všech systémů pro provoz NIS-serveru provede dodavatel NIS. NIS-server i AD-server budou mít nainstalovaný operační systém a budou zařazeny do nově vytvořené domény zadavatele. Licenční pokrytí obou serverů musí umožnit provoz minimálně 5 virtuálních serverů kompatibilních se stávajícím Microsoft prostředím zadavatele. Všechny dodané licence musí umožnit aktualizace operačních systémů z aktualizačních portálů výrobce, a to zejména z důvodu kybernetické bezpečnosti.
Zálohování a monitoring Je požadováno síťové datové úložiště pro ukládání záloh z infrastruktury i NIS. Zadavatel jako zálohovací SW používá Veeam Backup & Replication Community Edition, jehož instalaci požaduje do nové infrastuktury dle požadavků v této technické specifikaci. Součástí dodávky bude instalace, vytvoření a aktivace zálohovacího plánu. Zálohovací plán bude součástí dokumentace konečného provedení. Jako monitorovací SW zadavatel požívá Veeam ONE Community Edition, jehož instalaci požaduje do nové infrastuktury dle požadavků v této technické specifikaci. Součástí dodávky bude instalace, vytvoření a aktivace monitorovacího plánu. Monitorovací plán bude součástí dokumentace konečného provedení.
Minimální požadavky a parametry dodaných komponent a prací |  |  |  | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky
Č. | Položka |  | Specifikace | ANO/NE / konkrétní specifikace/hodnota (pro parametr se stanoveným požadavkem min./max. apod.) | Výrobce | Typ / Model | Počet ks / komplet / měsíců | Cena v Kč bez DPH za 1 kus / komplet / měsíc | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů / kpl / měsíců | Sazba DPH v % | DPH v Kč celkem samostatně | Cena v Kč včetně DPH
1 | A | Hyper-V Host: NIS-server | Provedení – tower. Určený pro virtualizaci. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Požadavky na vzdálenou správu (1-9): 1. Out-of-band správa Server musí umožňovat vzdálenou správu nezávisle na běhu operačního systému nebo virtualizační platformy (integrovaný management controller – BMC). 2. Dedikovaný management port Server musí být vybaven dedikovaným síťovým portem pro management, s podporou IPv4 a IPv6, aby byla zajištěna oddělená a bezpečná správa. 3. Webové rozhraní Správa musí být dostupná prostřednictvím webového prohlížeče s rozhraním plně založeným na standardu HTML5, bez nutnosti doplňkových pluginů (Java, ActiveX, Flash apod.). 4. Základní funkce vzdáleného přístupu Management rozhraní musí poskytovat: o vzdálený přístup ke konzoli serveru (KVM over IP), o vzdálené připojení virtuálních médií (např. ISO obraz), o možnost připojit USB zařízení. 5. Automatizace a API Musí být podporována správa prostřednictvím standardizovaných rozhraní (např. CLI, Redfish REST API, IPMI, WSMAN). Rozhraní musí umožnit integraci s nástroji třetích stran a podporovat skriptování (PowerShell, Python). 6. Bezpečnost a autentizace Management rozhraní musí podporovat integraci s adresářovými službami (např. Microsoft Active Directory, LDAP) a vícefaktorovou autentizaci (MFA). 7. Správa firmware a aktualizací Musí být možné provádět správu a aktualizaci firmware, ovladačů a souvisejících komponent prostřednictvím management rozhraní, včetně možnosti rollbacku na předchozí verzi. 8. Integrace s nástroji třetích stran Řešení vzdálené správy musí umožnit integraci s nadřazenými systémy pro centralizovaný dohled a správu (např. Microsoft System Center, VMware vCenter, Red Hat Satellite nebo jiné nástroje třetích stran). 9. Centralizovaná správa více serverů (volitelné) Musí být možné spravovat více serverů prostřednictvím jednotného rozhraní. Preferováno je řešení založené na otevřených standardech nebo kompatibilní s běžně dostupnými nástroji třetích stran.
CPU - 1x Intel x86-64, min. 16 fyzických jader / 32 vláken, Average CPU Mark ≥ 45 000, Single Thread Rating ≥ 3 150 dle cpubenchmark.net. Podpora virtualizace (VT-x), kompatibilita s Hyper-V
Operační paměť – Osazená: min. 128 GB (4x 32 GB RDIMM, DDR5 ECC, 5600 MT/s, Dual Rank). Možnost rozšíření min. na 256 GB bez výměny stávajících modulů.
RAID řadič – HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, min. 8 GB zálohovanou cache
Diskový systém – 4 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
Rozšiřitelnost – min. 8× 2,5" hot-plug diskové pozice
Ethernet porty - Min. 2x 1 GbE metalické porty (základní deska) + přídavná síťová karta se 4 porty 1 GbE BASE-T OCP NIC 3.0 Řešení musí mít samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu.
Chlazení – osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů.
Napájecí zdroje - musí být dodány v konfiguraci dual redundantních zdrojů (1+1), každý s výkonem minimálně 700 W, s certifikací účinnosti 80 PLUS Titanium. Zdroj musí podporovat hot-plug výměnu za provozu a být kompatibilní se vstupním napětím 200–240 V AC. Redundantní napájení zajistí nepřerušený provoz serveru i při selhání jednoho ze zdrojů.
Napájecí kabely o délce 2m budou ze zdrojů zapojeny do výstupů obou dodaných UPS.
Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace.
Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. UEFI musí podporovat vynucení Secure Boot. Boot Manager musí umožňovat zabezpečení heslem. Je vyžadován TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified.
Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 po dobu 60 měsíců
Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení je provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware
Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost.
V případě výměny vadného komponentu zůstává vadný díl u zákazníka.
Boot režim: GPT/UEFI
Bez optické mechaniky
2 |  | Operační systém | Licence operačního systému kompatibilní se standardem MS Windows poslední verze podporující virtualizaci pro min 3 VM standardu Windows. OS musí mít platnou podporu výrobce minimálně po dobu platnosti smlouvy. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Licence pro přístup k serveru | Přístupové licence kompatibilní se standardem MS Windows server CAL per device pro Windows server 2025 pro minimálně 15 přistupujících PC. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Hyper-V Host: AD-server | Provedení – tower. Určený pro virtualizaci. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Požadavky na vzdálenou správu (1-9): 1. Out-of-band správa Server musí umožňovat vzdálenou správu nezávisle na běhu operačního systému nebo virtualizační platformy (integrovaný management controller – BMC). 2. Dedikovaný management port Server musí být vybaven dedikovaným síťovým portem pro management, s podporou IPv4 a IPv6, aby byla zajištěna oddělená a bezpečná správa. 3. Webové rozhraní Správa musí být dostupná prostřednictvím webového prohlížeče s rozhraním plně založeným na standardu HTML5, bez nutnosti doplňkových pluginů (Java, ActiveX, Flash apod.). 4. Základní funkce vzdáleného přístupu Management rozhraní musí poskytovat: o vzdálený přístup ke konzoli serveru (KVM over IP), o vzdálené připojení virtuálních médií (např. ISO obraz), o možnost připojit USB zařízení. 5. Automatizace a API Musí být podporována správa prostřednictvím standardizovaných rozhraní (např. CLI, Redfish REST API, IPMI, WSMAN). Rozhraní musí umožnit integraci s nástroji třetích stran a podporovat skriptování (PowerShell, Python). 6. Bezpečnost a autentizace Management rozhraní musí podporovat integraci s adresářovými službami (např. Microsoft Active Directory, LDAP) a vícefaktorovou autentizaci (MFA). 7. Správa firmware a aktualizací Musí být možné provádět správu a aktualizaci firmware, ovladačů a souvisejících komponent prostřednictvím management rozhraní, včetně možnosti rollbacku na předchozí verzi. 8. Integrace s nástroji třetích stran Řešení vzdálené správy musí umožnit integraci s nadřazenými systémy pro centralizovaný dohled a správu (např. Microsoft System Center, VMware vCenter, Red Hat Satellite nebo jiné nástroje třetích stran). 9. Centralizovaná správa více serverů (volitelné) Musí být možné spravovat více serverů prostřednictvím jednotného rozhraní. Preferováno je řešení založené na otevřených standardech nebo kompatibilní s běžně dostupnými nástroji třetích stran.
CPU - 1x Intel x86-64, min. 8 fyzických jader / 16 vláken, Average CPU Mark ≥ 27 000, Single Thread Rating ≥ 4 200 dle cpubenchmark.net. Podpora virtualizace (VT-x), kompatibilita s Hyper-V
Operační paměť – Osazená: min. 128 GB (4x 32 GB DIMM, DDR5 ECC, 5600 MT/s, Dual Rank).
RAID řadič – HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, min. 8 GB zálohovanou cache
Diskový systém – 4 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
Rozšiřitelnost – min. 8× 2,5" hot-plug diskové pozice
Ethernet porty - Min. 2x 1 GbE metalické porty (základní deska) + přídavná síťová karta se 4 porty 1 GbE BASE-T Řešení musí mít samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu.
Chlazení – osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů.
Napájecí zdroje - musí být dodány v konfiguraci dual redundantních zdrojů (1+1), každý s výkonem minimálně 700 W, s certifikací účinnosti 80 PLUS Titanium. Zdroj musí podporovat hot-plug výměnu za provozu a být kompatibilní se vstupním napětím 200–240 V AC. Redundantní napájení zajistí nepřerušený provoz serveru i při selhání jednoho ze zdrojů.
Napájecí kabely o délce 2m budou ze zdrojů zapojeny do výstupů obou dodaných UPS.
Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace.
Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. UEFI musí podporovat vynucení Secure Boot. Boot Manager musí umožňovat zabezpečení heslem. Je vyžadován TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified.
Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 po dobu 60 měsíců
Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení je provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware
Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost.
V případě výměny vadného komponentu zůstává vadný díl u zákazníka.
Boot režim: GPT/UEFI
Bez optické mechaniky
5 |  | Operační systém | Licence operačního systému kompatibilní se standardem MS Windows poslední verze podporující virtualizaci pro min 2 VM standardu Windows. OS musí mít platnou podporu výrobce minimálně po dobu platnosti smlouvy. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Datové úložiště pro zálohy | NAS zařízení: • Minimálně 4 pozice pro 3,5" nebo 2,5" pevné disky • Podpora RAID konfigurací: 0, 1, 5, 6, 10 a JBOD • Procesor min. čtyřjádrový s taktem min. 2,0 GHz • Operační paměť min. 4 GB, možnost rozšíření na min. 8 GB • Síťové rozhraní: min. 2 × 1 GbE LAN porty s podporou agregace linky • Podpora SSD cache a moderního souborového systému s funkcemi snapshotů a deduplikace • Software pro správu NAS musí být aktuálně podporovaný, s možností aktualizací a vzdálené správy |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pevné disky: • ks enterprise-class HDD pro NAS • Kapacita min. 4 TB každý • SATA rozhraní, optimalizováno pro 24/7 provoz v NAS • Podpora SMART, vysoká spolehlivost a MTBF
Záruka a servis: • Minimálně 5 let záruky včetně výměny vadného dílu do následujícího pracovního dne (NBD) • Při výměně vadného dílu musí zařízení zůstat fyzicky u zákazníka, výměna probíhá on-site • Servis poskytovaný autorizovaným partnerem dodavatele
Dodání zařízení v provozuschopném stavu včetně instalace a konfigurace do nově vybudované infrastruktury.
7 |  | Záložní zdroje UPS | Doba zálohy • UPS musí zajistit provoz na baterie minimálně 1hodina při poloviční zátěži obou serverů (tj. 50 % maximálního příkonu každého serveru). • Možnost prodloužení doby zálohy připojením externích bateriových modulů (EBM). |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podpora výrobce a servis • Dodavatel musí zajistit 5letou podporu výrobce, která zahrnuje: o výměnu vadného zařízení do následujícího pracovního dne (NBD) o technickou podporu a dohled stavu UPS o registraci produktu a servisní služby u výrobce • Servis musí být prováděn autorizovaným partnerem výrobce s možností on-site výměny vadných dílů
Správa UPS • UPS musí být vybavena LAN kartou pro správu a monitoring přes síť, umožňující: o vzdálenou konfiguraci a sledování stavu o zasílání notifikací o výpadcích nebo problémech • Podpora monitorování stavu baterií a automatického vypnutí při vybití.
Provedení Tower
C E L K E M A | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
8 | B | Instalační práce | Fyzická montáž, inicializace, zapojení a popsání kabelů, oživení a konfigurace veškerého dodaného HW. Upgrade firmware, nastavení IP, zapojení LAN. |  |  |  | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Propojení stávajícího LAN prostředí s nově dodaným HW.
Hyper-V Host servery Instalace a zprovoznění operačních systémů a jejich zapojení do nově vybudovaného LAN prostředí. Instalace virtuálních serverů 3ks na NIS-serveru a 2ks na AD-serveru a jejich zapojení do LAN a domény.
Instalace doménového řadiče, Active Directory a začlenění serverové infrastruktury do nové domény. Instalace DNS a DHCP služeb
Instalace souborového serveru, vytvoření uživatelských složek.
Konfigurace automatického hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledová centra výrobců HW a na zadané adresy zadavatele.
Veeam Backup & Replication a aktivace zálohovacího plánu.
Nastavení a ověření funkčnosti zálohování a obnovy Pro ověření bude použita jedna z vytvořených VM. VM bude zazálohována dle vybraného backup plánu na příslušné backup repository a následně z něj obnovena.
Instalace Veeam ONE a aktivace monitorovacího plánu.
Technická dokumentace skutečného provedení
Další činnosti zde neuvedené, které jsou nutné pro splnění požadavků v ZD a zprovoznění dodané infrastruktury, které by dodavatel jakožto odborník měl znát.
9 |  | Školení | Dodavatel zajistí školení max. 2 administrátorů na obsluhu a správu dodaných částí díla v nezbytně nutném rozsahu minimálně 4 hodin, včetně poskytnutí potřebných školících materiálů v českém nebo anglickém jazyce. |  |  |  | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Struktura a rozsah školení je součástí nabídky uchazeče a je upřesněn v prováděcím projektu.
Veškerá školení se uskuteční v místě dodávky, tedy v Léčebně dlouhodobě nemocných Opočno, Nádražní 521, 517 73 Opočno, pokud nebude v rámci realizace dohodnuto jinak.
Za organizační zajištění školení zodpovídá dodavatel
C E L K E M B | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | C/D | Servisní služby (měsíční paušál) | Součástí dodávky jsou servisní služby na dodanou serverovou infrastrukturu v trvání 5 let (60 měsíců) od protokolárního předání dodávky do rutinního provozu. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Aktivace přístupu pověřených pracovníků zadavatele na webový portál ServiceDesk dodavatele dostupný v režimu 7 x 24
Možnost volání pověřených pracovníků zadavatele na kontaktní telefonické číslo v režimu 5 x 9 v případě havárie.
Servisní pokrytí řešení závad v režimu 5 x 9, oprava závady v ceně paušálu.
Reakce nejpozději následující pracovní den (NBD).
1x ročně servisní prohlídka (profylaxe):
· serverové infrastruktury (aktualizace operačních systémů)
· kontrola funkčnosti serverové a síťové infrastruktury
· kontrola monitorovacího systému
· kontrola zálohovacího systému (provedení zálohy a obnovení VM).
C E L K E M (A + B + C/D) | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0