## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b9766245-b35d-4e97-a4af-74cc0f549cf5}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 09082023RG | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hradební 1029/2 | [8 empty] | Datum: |  | 7. 4. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ARAGON ELL s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT! Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. Příkony uvedené v následujících položkách je nutné dodržet. Parametry jednotlivých rozměrů a obsahů je nutné dodržet v tolerančním rozsahu ±5 % Součástí zadávací dokumentace je i projekt a v projektu navržené řešení, nabízené zařízení musí zachovávat projekční záměr a s ostatními výrobky být v ergonomickém i estetickém souladu.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 09082023RG
| Stavba: | [6 empty] | Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
| Místo: | [6 empty] | Hradební 1029/2 | [6 empty] | Datum: |  | 7. 4. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové | [6 empty] | Projektant: |  | ARAGON ELL s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b9766245-b35d-4e97-a4af-74cc0f549cf5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Způsobilé | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {50c8b00d-389d-481a-9743-a26ccdee778c} | {b9766245-b35d-4e97-a4af-74cc0f549cf5} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Nezpůsobilé | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2e8fb913-0be7-4266-bfc3-8000f9e630ea} | {b9766245-b35d-4e97-a4af-74cc0f549cf5} | 2

## 01 - Způsobilé
{50c8b00d-389d-481a-9743-a26ccdee778c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
Objekt:
01 - Způsobilé
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hradební 1029/2 |  |  | Datum: | 7. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARAGON ELL s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. Příkony uvedené v následujících položkách je nutné dodržet. Parametry jednotlivých rozměrů a obsahů je nutné dodržet v tolerančním rozsahu ±5 % Součástí zadávací dokumentace je i projekt a v projektu navržené řešení, nabízené zařízení musí zachovávat projekční záměr a s ostatními výrobky být v ergonomickém i estetickém souladu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
Objekt:
01 - Způsobilé
Místo: |  |  | Hradební 1029/2 |  |  | Datum: | 7. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové |  |  | Projektant: | ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí) | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
Objekt:
01 - Způsobilé
Místo: |  |  | Hradební 1029/2 |  |  | Datum: | 7. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové |  |  | Projektant: | ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol62 | Úprava výdejního pultu – nahrazení stávajícího chlazeného stolu s vanou chlazeným stolem a chlazenou vitrínou – interiérová část | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793948333
| P |  | Poznámka k položce: vše dle části dokumentace D.2 přílohy č. D1, technické zprávy a dokaldové části E.7 Výměna části výdeje - podle prováděcího výkresu dodavatele po schválení investorem. Zhotovitel při instalaci položek 7(a) a 7(b) přizpůsobí i výdejní pult, tak že provede i výměnu části neutrální části pultu. Před realizací vypracuje prováděcí výkresy úprav a nechá si je schválit investorem. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | Vitrína chladící - samoobslužná MODUS -B 1200x500x650 300W /230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 7a * Celonerezová konstrukce * Posuvná prosklená dvířka s nerezovymi průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem * Dviřka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenni udržbu * LED osvětlení * Spodní nerezove dno: Možné využií jako další prostor pro umistění taců s produkty * Statické chlazení * Uživatelsky nastavitelna vyška polic Standardni vybavení: Digitalni termostat s regulací teploty od +4 ‹C * Automatické odtavaní * Digitalní ukazatel teploty * Vypínač ON/OFF * LED osvětlení * Skleněné police z kaleneho skla o síle 6-8 mm s leštěnými hranami * Dvojite sklo stěn zajišťující vynikajici izolační vlastnosti. | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol3 | Multifunkční pánev CUCIMIX s míchadlem CBTE (G) 090 V1 1445x1290x1030 22 kW - plyn | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 6 * dokáže nahradit varný kotel (omáčky, polévky) pro teploty od 30 do 110°C * dokáže nahradit pečící pánev (základy masa, guláše, soté apod.) pro teploty od 30 do 200°C * Využitelný objem: 90 litrů * Pánev je zhotovena z 12 mm nerezové oceli (AISI304) * Vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304) * Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli * Vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči , samostatná sprcha v těle stroje * Integrované ramínko pro přesné plnění pánve vodou s kontrolou polohy * Vestavné a vyjímatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami * Nezávislý chod míchadla na ohřev pánve * Kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ * Funkce elektroniky – dotykový 7“ Easy touch control ovládací panel | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol4 | Konvektomat elektrický Blue 1011 b 933x821x1046 18,6 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 2a *Kapacita 10x GN 1/1 + 1 zásuv - kapacita 151-250 jídel * Vývin páry: BOJLER *Rozteč zásuvů 65 mm - zásuvy napříč *Horký vzduch 30-300°C *Kombinovaný režim 30-300°C *Vaření v páře 30-130 °C *Bio vaření 30-98 °C *Vaření přes noc *Časování zásuvů - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv *6- bodová teplotní sonda - šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře *1000 programů s 20 kroky *Piktogramy - možnost přiřazení piktogramů *Automatický start - možnost naplánovat odložený start *Active Cleaning - automatické mytí s min spotřebou vody *Trojité dveřní sklo - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie *Klapka - rychlé odvlhčení varné komory, patentovaný systém *7 rychlostí ventilátoru - kontrolovaná distribuce a cirkulace vzduchu *WSS - speciální systém odpadu a vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol5 | Konvektomat elektrický Blue 2011 b 948x834x1804 37,1 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 1a *Kapacita 20x GN 1/1 - kapacita 400-600 jídel * Vývin páry: BOJLER *Rozteč zásuvů 63 mm - zásuvy napříč *Horký vzduch 30-300°C *Kombinovaný režim 30-300°C *Vaření v páře 30-130 °C *Bio vaření 30-98 °C *Vaření přes noc *Časování zásuvů - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv *6- bodová teplotní sonda - šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře *1000 programů s 20 kroky *Piktogramy - možnost přiřazení piktogramů *Automatický start - možnost naplánovat odložený start *Active Cleaning - automatické mytí s min spotřebou vody *Trojité dveřní sklo - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie *Klapka - rychlé odvlhčení varné komory, patentovaný systém *7 rychlostí ventilátoru - kontrolovaná distribuce a cirkulace vzduchu *WSS - speciální systém odpadu a vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol6 | Duplexní změkčovací filtr WGDK-9100-40-SXT 630x530x470 5 W /230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: *Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení *Řídící ventil Fleck 9100 SXT duplex *Plněno katex *Zasolení 130g/1 l hmoty *Kapacita v m3: 40 | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol9 | Myčka nádobí průchozí PT-M Energy Plus 635x750x2195 10,2 kW -teplá voda /400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 5 Přímé i rohové provedení. Jednotlačítkové ovládání s inteligentní barevnou elektronikou, diagnostický systém. Hygienická koncepce -čištění mycího roztoku Mediamat Cyklo -filtruje z roztoku i nejjemnější nečistoty. Rychlá, silná, mnohostranná (i pro GN 1/1, podnosy, zásuvná výška 440 mm), výkon: 72/44/32/22 košů/h. Délka programu 50/82/112/164 sekund. Ergonomická držadla krytu usnadňují a zrychlují práci. Rozměry koše 500x500 mm EnergyPlus = zpětné získávání tepla rekuperací | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol10 | Multifunkční zařízení 2x 49 L JIPA JUMP 101 DM 1580x850x1050 mm, dno: 2x 25 dm2 27,5 kW / 400 V (jištění 3x 40A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 4 *TECHNOLOGIE: * Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide * Rozsah teplot: 30 °C–250 °C. *OVLÁDÁNÍ * Automatický a manuální režim úpravy pokrmů * Barevná dotyková obrazovka 12“s intuitivním ovládáním * Kompletní ovládání v českém jazyce, jazykové mutace * Možnost uložení vlastních programů * Technologické postupy * Paměť pro 800 programů o 12 krocích * Zobrazování průběhu úprav na displeji * Přesné senzorické měření teplot * Indikace nastavených a skutečných hodnot * Zobrazení poruchových hlášení na displeji * Technické a servisní informace * Tlačítko Zapnutí / Vypnutí * Uzamykání obrazovky * KONSTRUKCE: * celonerezová zařízení AISI 304, vana AISI 316 * topný systém Super Block JPX 17 pro rovnoměrné rozložení teploty * VYBAVENÍ: * automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním * měrka množství tekutiny * vícebodová sonda - měření teploty jádra suroviny * automatický zdvih košů – lze vařit v koších i se zavřeným víkem * integrovaná sprcha s automatickým navíjením * integrovaná zásuvka 230V /16A * zásuvka USB pro zálohování a přenos dat * připojení na internet rameno na zvedání koše a fritovací koš | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol11 | Chladící stůl 2 sekce CCP-2G 1.342x700x850 203 W /230V - 1N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 7b * 2 sekce - 2 dveře (1x rošt GN 1/1 na 1 dveře) * dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze * pracovní teplota od -2°C do +8°C (teplota okolí max 43°C) * nerezová ocel (s vyjímkou zadního pozinkovaného panelu) * polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3 * systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu * digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování * lisovaný integrovaný odtok ve dně stlu * zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu * výškově nastavitelné nohy z nerez oceli * chladivo R-600a * Volitelně: * bez desky, deska s dřezem, žulová pracovní deska * bez zadního lemu 10 cm * zámky dveří * chladící jednotka na levé straně | [14 empty] | P | 1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 999-R100 | Demontáž stávajícího zařízení (v místech změny a souvisejícím prostoru) a zpětnou montáž vybrané části zařízení, včetně instalačního materiálu a přepravních nákladů | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033547282
| P |  | Poznámka k položce: V ceně je i nutná manipulace (dočasné uskladnění) po objketu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "dle dokladové části v.č. E.7 pozice 1-34, 40+41, 47+48, 51-54 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Nezpůsobilé
{2e8fb913-0be7-4266-bfc3-8000f9e630ea}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
Objekt:
02 - Nezpůsobilé
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hradební 1029/2 |  |  | Datum: | 7. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARAGON ELL s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. Příkony uvedené v následujících položkách je nutné dodržet. Parametry jednotlivých rozměrů a obsahů je nutné dodržet v tolerančním rozsahu ±5 % Součástí zadávací dokumentace je i projekt a v projektu navržené řešení, nabízené zařízení musí zachovávat projekční záměr a s ostatními výrobky být v ergonomickém i estetickém souladu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
Objekt:
02 - Nezpůsobilé
Místo: |  |  | Hradební 1029/2 |  |  | Datum: | 7. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové |  |  | Projektant: | ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jídelna Hradební 1029/2 - Gastro
Objekt:
02 - Nezpůsobilé
Místo: |  |  | Hradební 1029/2 |  |  | Datum: | 7. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | SPŠ SOŠ SOU Hradec Králové |  |  | Projektant: | ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Vozík se zvlhčením ETV-B 1×15 GN 1/1 570x825x1455 2,3 kW/230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 3 *kapacita: 15 GN 1/1-65 *dvouplášťový *izolovaný banketový vozík s aktivním ohřevem a zvlhčováním - volba suchého a vlhkého ohřevu *ventilátor - rozvnoměrné proudění vzduchu *digitální termostaty (30-90 °C) *lisované bočnice s roztečem vsunů 75 mm *jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním *aretace dveří *rohové nárazníky *4x kolečko z toho 2 s brzdou | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol7 | Zavážecí vozík 2011 náhradní VO 2011R | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752611697
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 1b | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol8 | Podstavec pod konvektomat ST 1116 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999170067
| P |  | Poznámka k položce: Pozice 2b podstavec nerez se 16 vsuny GN 1/1 | [14 empty] | P | 1