NEMĚŘENÉ POLOŽKY

ZADAVATEL SI TÍMTO VYHRAZUJE ZMĚNU ZÁVAZKU VE SMYSLU § 222 odst. 2 ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

pro jednotlivé položky soupisu prací s výjimkou níže uvedených

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které měření nebude použito.

| Kód položky | Název položky | měrná jednotka |
| --- | --- | --- |
| VRN_001 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč |
| VRN_002 | Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla, vyhotovení geometrických plánů | Kč |
| VRN_003-1 | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD) | Kč |
| VRN_004 | Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž | Kč |
| VRN_005 | Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla | Kč |
| VRN_006 | Přechodné dopravní značení, projednání | Kč |
| VRN_007 | Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba | kus |
| VRN_008 | Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla | Kč |
| VRN_009 | Vytyčení stávajících sítí | Kč |
| VRN_010 | Fotodokumentace | Kč |
| VRN_011 | Pojistné | Kč |
| 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus |
| 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus |
| 210100096 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus |
| 210100101 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2 | kus |
| 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 | kus |
| 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus |
| 210204011 | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m | kus |
| 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus |
| 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus |
| 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus |
| 210280003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus |
| 218202013 | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku | kus |
| 218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus |
| 218204103 | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus |
| 218204125 | Demontáž patic stožárů osvětlení litinových | kus |
| 218204201 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus |
| 218204202 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus |
| 218204211R | Demontáž ostatních doplňků z osvětlovacích stožárů | kus |
| 31673000 | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm | kus |
| 31673001 | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm | kus |
| 31674113 | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m | kus |
| 31674126 | manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm | kus |
| 31674133Rp | výzbroj stožárová SV 6.16.4p | kus |
| 31674133Rp/2 | výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 | kus |
| 31674134 | výzbroj stožárová SV 9.16.4p | kus |
| 34844471 | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm | kus |
| 35436023R | Podzemní kabelová spojka komplet (4-žilový kabel CYKY/AYKY do 35 mm2) | kus |
| 35436314 | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | kus |
| 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus |
| 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus |
| 741136031 | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 | kus |
| 741854923 | Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím | kus |
| 742410064R | Montáž rozhlasu reproduktoru směrového | kus |
| 59213355 | poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm | kus |
| R0009 | Stožárové pouzdro 300/1200 | ks |
| 012144000 | Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek | kmpl |
| 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl |
| 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | kmpl |
| 045203000 | Kompletační činnost | kmpl |
| 075002000 | Ochranná pásma | kmpl |
| 079002000 | Ostatní provozní vlivy | kmpl |
| 210100096 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus |
| 210100101 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2 | kus |
| 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 | kus |
| 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus |
| 210204011 | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m | kus |
| 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus |
| 210204105 | Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg | kus |
| 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus |
| 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus |
| 210280002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč | kus |
| 31673008 | výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1000mm | kus |
| 31674113 | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m | kus |
| 31674126 | manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm | kus |
| 31674133Rp | výzbroj stožárová SV 6.16.4p | kus |
| 31674133Rp/2 | výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 | kus |
| 34774002RM11_10k_27 | svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 67W 10000lm 2700K | kus |
| 34774002RM11_5k_27 | svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 35W 5000lm 2700K | kus |
| 34844471 | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm | kus |
| 35436314 | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | kus |
| 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus |
| 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus |
| R0009 | Stožárové pouzdro 300/1200 | ks |
| 012144000 | Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek | kmpl |
| 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl |
| 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | kmpl |
| 045203000 | Kompletační činnost | kmpl |
| 079002000 | Ostatní provozní vlivy | kmpl |
| 045203000 | Kompletační činnost | kmpl |
| 079002000 | Ostatní provozní vlivy | kmpl |