## List1
Minimální technické požadavky systému
Stávající stav:
1 | Zadavatel aktuálně provozuje jeden PACS systém (s archivem 50TB) umístěný v Náchodě pro obě lokality (Náchod a Rychnov nad Kněžnou). Stávající systém má omezené možnosti ukládání a zobrazování obrazové dokumentace z RDG modalit nebo jiných pracovišť ONN (nelze zobrazit např. křivky z EKG). Jeden PACS server sdílený pro Náchod i RDG oddělení v nemocnici Rychnov nad Kněžnou o.z. – studie z Rychnova je nutné online přenášet linkami do náchodského úložiště a zpět. Zadavatel aktuálně používá DICOMPASS prohlížeč Medoro s licencí pro 2 současně pracující uživatele, který podporuje zobrazení EKG křivek.
2 | Implementace nového PACS systému pro lokality Náchod a Rychnov nad Kněžnou mj. zajistí: 1. Rozšíření formátů ukládaných a zobrazovaných informací o nové diagnostické metody a tím zajištění přístupů k těmto informacím ostatním uživatelům NIS, popř. externím zdravotnickým zařízením. 2. Instalace 2 PACS serverů včetně prohlížečů pro RDG oddělení v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. 3. Webový portál pro vzdálenou práci s vyšetřeními a zabezpečené sdílení obrazové dokumentace pro externí lékaře a pacienty. 4. Zvýšení kybernetické bezpečnosti ukládaných informací. 5. Komunikace s okolními systémy prostřednictvím mezinárodních standardů (HL7).
3 | Specifikace stávající HW platformy:
a | Typ a model fyzických serverů: Náchod: 5x DELL FC640, Rychnov: 2ks DELL R750, 2ks DELL R660
b | Počet fyzických CPU socketů/čipů na jednotlivých serverech: Náchod: 2x Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU Rychnov: 2x Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y (DELL R750), 1x Intel(R) Xeon(R) Silver 4509Y (DELL R660)
c | Typ procesorů a počet jader na čip: Náchod: Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU 12Core, Rychnov: Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y 8Core, Intel(R) Xeon(R) Silver 4509Y 8Core
d | Konfigurace clusteru: Náchod: Cluster1: 5node HA, Rychnov: 4xNode HA Cluster
e | Parametry úložiště : Náchod: Typ=SAN, protokol= FC, kapacita pro PACS jako celek až 65TiB Rychnov: Typ=SAN, protokol= iSCSI, kapacita pro PACS jako celek až 3TiB
f | Síťová infrastruktura: Náchod: Redundantní 10GE připojení ESXi serverů, Rychnov: Redundantní 10GE připojení ESXi serverů, páteř v Náchodě 20GE, access LAN 1GE, páteř v Rychnově 20GE, access LAN 1GE, propojení Náchod – Rychnov L2, 500 Mbps
10 | Zadavatel neplánuje fyzicky vyčleňovat žádné zdroje ze stávajících virtualizačních clusterů pro provoz dodaného systému PACS ani jeho částí.
I. Požadovaná architektura: |  | splnění požadavku ANO/NE
Zadavatel upozorňuje, že v níže uvedeném popisu jde o funkcionality, které musí systém splňovat jako celek a zařazení do uvedených kapitol může být pouze informativní a záleží na architektuře dodavatelem nabízeného řešení. Dodavatel provede v rámci nabízeného řešení zvlášť kalkulaci pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. (lokalita Náchod) a Nemocnici Rychnov nad Kněžnou o.z. (lokalita Rychnov) tak, aby následná fakturace proběhla zvlášť na obě nemocnice
1 | Zadavatel požaduje architekturu ve formě dvou PACS serverů - jeden v Náchodě a jeden v Rychnově nad Kněžnou. Bude vytvořeno centrální PACS úložiště v Náchodě, kde budou uloženy všechny studie pořízené z lokalit Náchod a Rychnov. V Rychnově bude umístěno lokální úložiště PACS se studiemi pořízenými v lokalitě Rychnov nad Kněžnou s nastavitelnou dobou retence, přičemž zároveň budou studie (v nočních hodinách) kopírovány do centrálního PACS archivu v Náchodě. DICOM prohlížeče v Rychnově budou primárně otevírat studie z lokálního PACS v Rychnově a v případě nenalezení pak z PACS v Náchodě. Obdobně budou nakonfigurovány prohlížeče napojené na PACS v Náchodě.
2 | V obou lokalitách musí systém zajišťovat automatickou synchronizaci a zálohu (data, konfigurace systému, databáze, uživatelské nastavení) na aplikační úrovni, v rámci dvou oddělených instancí. V případě servisních zásahů, profylaktických kontrol, údržby databáze a jiných servisních činností, bude provoz po dobu odstávky převeden na druhou instanci systému bez většího omezení provozu nemocnice. Při servisní odstávce jedné instance se provoz modalit automaticky směruje na běžící instanci, přičemž se nepředpokládá žádný zásah do konfigurace modalit.
3 | Instalace bude provedena v obou lokalitách ve výše popsané stávající virtuální infrastruktuře MVware s OS licencováním MS Server DataCenter 2019 (v Rychnově verze 2022) a centrálním zálohovacím systémem Veeam. Dodaný server musí podporovat minimálně verzi VMware7.
4 | Zadavatel připouští provozování částí systému i mimo hlavní virtualizační cluster na samostatném fyzickém hostu v Náchodě i v Rychnově, a to minimálně dva v každé lokalitě do dvou budov (z důvodu požadavků na redundanci a HA) vybavené všemi potřebnými licencemi včetně databázových. Servery i licence budou součástí nabídky a dodávky. Dodané servery musí být začleněny do stávajících systémů (např. zálohovací SW Veeam). Servery budou v RACK provedení max 2 U. Zapojení musí být do stávající sítě tvořené takto: Náchod (SAN) pro každý sever: FC HBA 2 porty osazené min. 32gbps SFP+ SW kompatibilní se SAN switch osazeným 16gbps SFP+ SW Celkem 4x propojovací kabely LC-LC OM3 nebo OM4 (potřebná délka pro jednu budovu 2ks 3 m a pro druhou 2 ks 5 m s přizpůsobením dle toho, jaká bude vzdálenost od serveru do SAN switche). Rychnov (iSCSI) pro každý server: 4 porty ( 2ks pro LAN a 2ks pro iSCSI)10/25GE včetně osazení všech portů 25GE SR SFP28 Na straně LAN je třeba dodat dodat 4x originální 25GE SR SFP28 kompatibilní s Aruba 8360 32p 1/10/25G SFP/SFP+/SFP28 (model JL717C) 4x propojovací kabel MM LC-LC 50/125 OM4 délka 3m
5 | ONN netrvá na stávajícím OS Microsoft ve virtuálním prostředí, avšak musí splňovat bezpečnostní požadavky ZoKB (VoKB).
6 | Součástí dodávky musí být všechny potřebné licence, včetně databázových, a musí splňovat bezpečnostní požadavky ZoKB (VoKB). Příslušné licence budou registrovány na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s.
7 | Instalaci do infrastruktury ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).
8 | Vzdálený přístup za účelem instalace bude vždy realizován po domluvě a v součinnosti s technikem útvaru ICT pomocí stávajícího systému VPN s dvoufaktorovou autentizací. Zadavatel neumožní dodavateli vzdálený přístup v režimu 24/7 – bude vždy pouze na vyžádání na nezbytně nutnou dobu.
9 | Dodavatel dodá útvaru ICT jmenný seznam vzdáleně přistupujících techniků včetně emailových adres a čísel mobilních telefonů.
10 | Na provozních discích virtuálních serverů budou ukládány nově pořízené studie s nastavitelnou dobou retence, po jejíž uplynutí (nebo dosažení kapacity disku) budou přesouvány na archivní disk systému. V Rychnově bude PACS pouze na provozních virtuálních discích. Archivace rychnovských studií bude prováděna spolu s náchodskými v Náchodě.
11 | Architektura celého systému bude client-server s webovým uživatelským rozhraním.
12 | Dodavatel bude instalovat systémy v obou lokalitách a nabízené řešení pro každou lokalitu musí splňovat požadavek zadavatele na uvedenou architekturu a ostatní funkcionality dle této technické specifikace.
13 | V rámci realizace provede dodavatel před zahájením implementace dodaného informačního systému analýzu stávajícího stavu a připraví návrh realizace, ve kterém bude mj. navržená architektura dodaného IS splňující požadavky této dokumentace a požadavky kybernetické bezpečnosti dle platné legislativy. Součástí návrhu bude také harmonogram implementace dodaného IS, včetně všech integrací se stávajícími informačními systémy (NIS Medicalc, ePACS,) a modalitami. Tento návrh na implementaci bude předložen ke schválení vedoucímu útvaru ICT zadavatele před zahájením samotné implementace.
II. Minimální požadované funkcionality: |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Autentizace pomocí Active Directory (AD)/LDAP, vícefaktorová autentizace přes stávající systém GITRIX nebo podpora Single Sign On vůči OS Windows (SSO) ve všech modulech, podpora OAuth2 OpenID.
2 | Nastavení přístupových práv a rolí uživatelů dle doménových skupin v AD (včetně vnořených skupin).
3 | Zadavatel informuje, že využívá jednu společnou AD pro všechny lokality včetně Rychnova nad Kněžnou.
4 | Soubor dodaného aplikačního programového vybavení, tzn. všechny nabízené SW moduly, musí být certifikovány jako „Zdravotnický prostředek třídy IIa nebo vyšší“ v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, nařízením EU MDR 2017/745 a nařízením vlády č. 54/2015 Sb. Dodavatel doloží certifikátem v rámci nabídky.
5 | Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy zajistí na své náklady, aby dodaný systém a všechny jeho komponenty, včetně diagnostického prohlížeče a archivu, byly klasifikovány a certifikovány jako zdravotnické prostředky v souladu s požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se dále zavazuje na své náklady zohlednit a včas zapracovat veškeré změny vyplývající z novelizací MDR, včetně případné změny klasifikace systému nebo jeho částí.
III. PACS úložiště |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Potřebné SW licence obrazového archivu pro Náchod i Rychnov dle specifikovaného režimu provozu: a) licence pro neomezený počet uživatelů a zařízení, b) licence pro neomezený objem ukládaných a zpracovávaných obrazových dat, c) licence pro neomezený počet ukládaných a zpracovávaných studií.
2 | Administrační rozhraní pro správu systému:
a | společné uživatelské prostředí pro správu a nastavení archivu i DICOM prohlížeče,
b | kompletní správa DICOM uzlů (připojování modalit, archivů, stanic vč. testování DICOM komunikace
c | nastavení MWL,
d | logovací konzole/prohlížeč logů se strukturovaným vyhledáváním dle data/času, studií a uživatelů,
e | přehled využití licencí,
f | obsazení datových úložišť a statistiky uložených dat,
g | správa datových úložišť,
h | autorouting (vytváření a editace routovacích pravidel)
i | nastavení zobrazení (počet monitorů, barevný/černobílý monitor, velikost písma, možnost zobrazení vyhledávacího dialogu na samostatném monitoru, náhledy na série ve liště)
j | správa uživatelů, skupin a oprávnění,
k | oprava demografických údajů pacienta, odesílání vyšetření do výměnných sítí,
l | funkce, která umožňuje administrátorům se přihlásit se stejnými oprávněními a nastavením jako uživatel, kterému poskytují podporu (veškeré prováděné operace musí být auditovány pod uživatelem, který funkci aktivoval, aby nebylo možno tuto funkci zneužít).
3 | Automatizovaný import vyšetření ve formátech DICOM, PDF a JPEG do PACS archivu, včetně DICOMizace a načtení povinných atributů (rodné číslo, jméno pacienta, datum vyšetření, pohlaví).
4 | Automatické přeposílání obrazových dat na jiné DICOM destinace (auto-routing) s možností změny TransferSyntax za běhu.
5 | Pre-fetching starších studií z centrálního serveru do jiných DICOM uzlů na základě přijaté žádanky z RIS.
6 | Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, podpora Query/Retrieve, Store pro DICOM snímky v lossy i lossless kompresi.
7 | Možnost ukládání ke studiím strukturovaných dávkových reportů (SR) ve formátu DICOM.
8 | Podpora šifrované komunikace prostřednictvím TLS.
9 | Podpora šifrování archivovaných dat.
10 | Podpora diakritiky, možnost asciifikace, kódování včetně Character Extension.
11 | Podpora MPPS (Modality Performed Procedure Step).
12 | Obrazová i souborová komprese dat bez ztráty informace pro úsporu místa.
13 | Editace dat pomocí koercí.
14 | Komunikace s okolními systémy prostřednictvím standardů HL7.
15 | Napojení obou PACS úložišť na stávající NIS MEDICALC v Náchodě.
16 | Errorcache – dočasné úložiště pro vyšetření, která nebylo možné uložit, s možností editace a dodatečného uložení.
17 | Automatické opravy demografických údajů na základě zprávy z NIS, včetně převodu rodného čísla s lomítkem.
18 | Podpora HL7 zpráv ADT, ORM, ORU.
19 | Možnost editace obrazové dokumentace v libovolném časovém období.
20 | Podpora oboustranné komunikace s externími zdroji (min. ePACS, ReDiMed, mDEX), odesílání vyšetření s výběrem cílové destinace z uživatelského prostředí PACS s automatickým doplňováním popisu vyšetření z NIS do SR odesílané studie.
21 | Automatické odesílání vyšetření do výměnných sítí dle definovaných parametrů (např. IČP).
22 | Import/export studií, vypalování CD/DVD včetně prohlížeče.
23 | Kategorizace dat a selektivní vyhledávání dle kategorií (např. skartační znak).
24 | Skartování dat v synchronizaci se skartováním dat v NIS.
25 | Podpora předávání logů systému do logovacích systémů třetích stran (Logmanager), zprovoznění v součinnosti s útvarem ICT.
26 | Statistiky a denní přehledy (denní a celkový počet studií, objem a přírůstek obrazových dat).
27 | Oddělený obrazový archiv pro import dat z externích zdrojů (logicky i architektonicky oddělený), možnost automatického odesílání do lokálního archivu nebo manuální přesun, opravy ID pacienta a nastavení automatického odmazávání po definované době. Zadavatel předpokládá import pouze DICOM souborů, kdy importovaná data musí validovat dodaný systém. Data z externího zdroje, která nebudou automaticky naimportována z důvodu validity, zde zůstanou uložena do doby, kdy dojde k jejich manuální kontrole zodpovědným pracovníkem.
IV. Worklist server |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | SW licence integrace s NIS Medicalc.
2 | Podpora DICOM, HL7, web services.
3 | Přebírání žádanek z NIS.
4 | Automatické sestavení DICOM MWL.
5 | Instalace pro Náchod i Rychnov nad Kněžnou s napojením příslušných stávajících modalit.
6 | Automatické zařazování požadavků pro PACS a pracoviště v Náchodě nebo Rychnově bez nutné součinnosti uživatele.
7 | Automatická filtrace front pro jednotlivé modality
V. PACS DICOM prohlížeč - licence |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Multilicence klinického prohlížeče (Náchod i Rychnov, instalace v obou lokalitách) bez omezení počtu uživatelů (celkových i konkurenčních) a PC stanic.
2 | 2x konkurenční licence diagnostického prohlížeče (Rychnov).
3 | 2x konkurenční licence diagnostického prohlížeče (Náchod).
4 | 2x konkurenční licence pro práci s EKG (Náchod).
5 | 2x konkurenční licence pro práci s EKG (Rychnov).
6 | Možnost rozšíření počtu licencí diagnostického prohlížeče během trvání smlouvy za jednotkovou cenu uvedenou ve smlouvě.
VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Jednotné uživatelské prostředí a jednotná instalace diagnostické i klinické verze (klinická a diagnostická verze se liší pouze dostupnou funkcionalitou).
2 | Provoz klientské části nezávisle na operačním systému pracovní stanice pouze v prostředí standardního webového prohlížeče/browseru bez nutnosti instalace dalšího SW nad rámec obecně dostupných doplňků v rámci všech podporovaných prohlížečů. Na koncových zařízeních, především z důvodu bezpečnosti, tedy nebude akceptována instalace žádného doplňkového SW (např. ORACLE Java, Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash apod.).
3 | Podpora zobrazení na různých koncových zařízeních zařízení – PC, notebook, tablet, smartphone apod.
4 | Diagnostická kvalita dat (není přípustná ztrátová komprese apod.).
5 | Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0. a novějších.
6 | Napojení na stávající NIS minimálně v rozsahu:
a | spuštění prohlížeče z prostředí NIS pomocí šifrovaného URL odkazu s parametrem Accession Number, případně podle dalších parametrů (např. ID pacienta), tak aby zobrazil vyšetření příslušející k dané žádance
b | zobrazení textového popisu vyšetření v prostředí prohlížeče tak, že dojde k načtení popisu z NIS (popisy nebudou ukládány v PACS)
7 | Podpora provozu na barevných i černobílých monitorech.
8 | Vyhledávání vyšetření v archivu musí být možné min. podle následujících parametrů:
a | jméno pacienta
b | ID pacienta
c | pohlaví
d | číslo žádanky
e | typ modality (výběr z číselníku)
f | rodné číslo či jiný definovaný identifikátor
g | datum narození
h | od/do data vytvoření vyšetření
i | vyšetřující lékař
j | zdroj dat (Archiv)
9 | Možnost zapnutí automatické aktualizace seznamu vyhledaných vyšetření.
10 | Možnost uložení vyplněných vyhledávacích parametrů do seznamu “oblíbených“ filtrů a reportů uživatele včetně nastavení automatické aktivace zvoleného filtru po přihlášení uživatele.
11 | Zobrazení náhledů na série nebo snímky v seznamu vyšetření.
12 | Uživatelsky nastavitelné sloupce seznamu vyšetření (parametr, pořadí, šířka).
13 | Tvorba složek a pracovních seznamů s podporou těchto funkcionalit:
a | vytváření nových seznamů/složek, nastavení přístupových práv dle jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů, např. pro účely indikačních komisí, konsilií, vizit apod.
b | možnost uživatelem přiřazovat vyšetření do složek a pracovních seznamů, ke kterým má zajištěn přístup
c | možnost nastavení oprávnění uživatele k dané složce nebo pracovnímu seznamu min. v rozsahu: sdílení dalším uživatelům, přidávání vyšetření, přidávání komentářů, mazání vyšetření
14 | Možnost zobrazení pouze konkrétní série vyšetření v prohlížeči.
15 | Funkce pro zobrazení všech vyšetření pacienta ze všech připojených zdrojů dat na časové ose a formou seznamu vyšetření, vč. možnosti filtrace a řazení zobrazovaných vyšetření.
16 | Možnost porovnání vyšetření různých pacientů (dávkové načtení a zobrazení více vyšetření různých pacientů najednou i přidání vyšetření jiného pacienta k aktuálně zobrazenému vyšetření).
17 | Automatické dočítání otevřených nedokončených/rozpracovaných vyšetření, tzn. při zobrazení vyšetření, které ještě není dokončené, se budou automaticky dotahovat zbývající snímky na pozadí a pro jejich zobrazení nebude nutné znovu načtení vyšetření.
18 | Podpora zobrazení medicínských zpráv v jiných formátech (min. *.pdf).
19 | Podpora zobrazení DICOM SR (Structured Report).
20 | Podpora zobrazení MPEG-4 přímo v prostředí prohlížeče bez spouštění SW třetích stran, přehrávání smyček z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod., nastavení rychlosti a směru přehrávání, možnost spuštění/zastavení přehrávání ve všech oknech.
21 | Možnost uživatelského nastavení viditelnosti konkrétních DICOM tagů na obrazovce prohlížeče dle typu modality – musí být možné zobrazit libovolný DICOM tag, vč. možnost umístění popisků v závislosti na lateralitě snímku.
22 | Možnost rychlé volby pro zobrazení/skrytí DICOM atributů (volby pro skrytí údajů o pacientovi /vyšetření, orientace snímku, anotace).
23 | Export vyšetření/snímků ve formátu DICOM, MP4, JPG, PNG pro publikační a prezentační účely.
24 | Podpora anonymizace dle DICOM standardu – automatická nebo manuální anonymizace vyšetření.
25 | Možnost rozdělení obrazovky horizontálně i vertikálně pro zobrazení více snímků na jednom monitoru v rámci jednoho vyšetření a pro porovnání vícero vyšetření.
26 | Automatické zmenšování písma při rozdělení obrazovky na více panelů, nastavení popisků, které se mají při zmenšení skrývat.
27 | Uživatelsky editovatelné klávesové zkratky – možnost nastavení klávesových zkratek na jednotlivé funkce.
28 | Uživatelské předdefinování nástrojů na tlačítka myši dle typu vyšetření.
29 | Uživatelské nastavení velikosti ikon, písma, popisků, volba světlého/tmavého režimu.
30 | Uživatelské rozvržení panelu nástrojů na pracovní ploše prohlížeče a v kontextovém menu.
31 | Možnost uložení rozpracovaného stavu vyšetření na server pro následné použití (po přihlášení z jiného koncového zařízení, musí být možné zobrazit vyšetření v uloženém rozpracovaném stavu včetně komentářů, měření, rozložení obrazu, W/L apod.), uložený stav musí být možné sdílet s dalšími uživateli vč. možnosti vložení textového komentáře k uloženému stavu.
32 | Integrovaná, zabezpečená online vzdálená konzultace více uživatelů s následujícími vlastnostmi:
a | sdílení pohledu v reálném čase na stejná dynamická obrazová data
b | v rámci konzultace musí být umožněno každému účastníkovi konzultace pracovat individuálně s vyšetřením, aniž by úpravy vyšetření vytvořené uživatelem viděli ostatní účastníci konzultace a zároveň musí mít každý účastník možnost provedené úpravy vyšetření zobrazit ostatním účastníkům konzultace. Sdílení provedených úprav vyšetření musí být provedeno formou přenesení pouze příkazů, aniž by se přenášela vlastní obrazová data (z důvodu rychlosti komunikace a zabránění zatížení sítě přenosem obrazových dat)
c | vkládání značek a textových poznámek
d | neomezený počet současně spolupracujících uživatelů nad jedním vyšetřením
e | neomezený počet současně aktivních konzultací
f | podpora přizvání hostů, kteří nemají vytvořený účet pro přístup do systému, k on-line konzultaci (podpora externích spolupracovníků) zabezpečeným způsobem (např. zadáním PINu)
33 | Možnost sdílení vyšetření prostřednictvím url odkazu / QR kódu:
a | funkce pro vygenerování odkazu na vyšetření
b | možnost odeslání odkazu prostřednictvím emailu přímo z prohlížeče
c | tisková sestava vč. QR kódu pro předání pacientovi
d | PIN pro zabezpečený přístup
e | omezená životnost zřízeného přístupu
34 | Základní měření:
a | denzita
b | pravítko
c | tříbodový úhel
d | poměr
e | elipsa
f | obrys
g | kruh
h | čtverec
i | obdélník
35 | Pokročilé měření:
a | mnohoúhelník
b | ROI (elipsa, volný obrys, kruh, čtverec, obdélník, předdefinovaná oblast o dané velikosti, zobrazení histogramu)
c | možnost uživatelského nastavení zobrazovaných hodnot ROI (průměrná denzita, minimální denzita, maximální denzita, rozsah hodnot denzity, obvod, plocha)
d | zobrazení statistiky v ROI
e | měření ortopedických úhlů dolní končetiny (HKA, FMA, TMA, JLCA)
f | Cobbův úhel
g | Böhlerův úhel
h | Norbergův úhel
i | zakřivení
j | kardiotorakální index
36 | Podpora měření na Doppler US - Integral, VTI, PHT
37 | Podpora angiografických vyšetření, DSA (digitální subtrakce)
38 | Filtry (detekce hran, vyhlazení a zaostření snímku), barevné palety zobrazení
39 | Manipulace s dvourozměrnými daty (nastavení W/L, zvětšení, posouvání, lupa s možností zvětšování po krocích, rotace, převracení dle vodorovné/svislé osy)
40 | Možnost přednastavení šablon (hodnot kontrastu) pro různé typy vyšetření. Šablony umožňují přednastavení hodnot window level, případně další parametry, pro různé typy vyšetření na klávesové zkratky
41 | Možnost práce s EKG signály generovanými ve formátu DICOM min. v rozsahu:
a | zobrazení 12-svodového záznamu
b | možnost zobrazit pouze vybraný svod/vybrané svody
c | možnost daný signál zvětšovat a posouvat v průběhu signálu
d | možnost porovnávat dva a více různých signálů
e | zobrazení základních informací o signálu
f | měření amplitud a period,tisk signálu v odpovídajícím měřítku včetně cejchu
42 | Vkládání anotací
43 | Indikátor aktuálně zobrazené série/snímku
44 | Import DICOM dat, vč. možnosti editace údajů při importu a výběru cílového archivu, kam se data importují
45 | Uživatelská dokumentace dostupná jako součást prostředí prohlížeče
46 | Součástí prohlížeče bude provozní cache s automatickým odmazáváním nejstarších vyšetření po jejím zaplnění. Systém bude nakonfigurován tak, aby se do cache odesílalo každé nové vyšetření uložené do archivu. Zároveň bude možné definovat pravidla, podle kterých bude možné do chache odesílat i starší vyšetření např. pro porovnání
VII. PACS DICOM diagnostický prohlížeč |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Podpora více monitorů
2 | Možnost rozdělení obrazovky horizontálně i vertikálně pro zobrazení více snímků na jednom monitoru v rámci jednoho vyšetření a pro porovnání vícero vyšetření. U vícemonitorových stanic možnost rozvržení obrazovky na každém monitoru zvlášť i pro všechny monitory současně (jednotně)
3 | Měření objemu
4 | Manipulace s dvourozměrnými i 3D snímky (nastavení W/L, nastavení LUT, zvětšení, posouvání, lupa s možností zvětšování po krocích, rotace, převracení dle vodorovné/svislé osy, 3D kurzor)
5 | Výpočet:
a | MPR (Multiplanární rekonstrukce)
b | zakřivené MPR
c | zarovnané MPR
d | MIP (Projekce max. intenzity)
e | MinIP (Projekce min. intenzity)
f | Fade MIP (Blednoucí projekce max. intenzity)
g | 3D projekce
h | DVR (Přímé vykreslení objemu)
6 | Možnost interaktivní změny tloušťky řezu
7 | Výpočet fúzního zobrazení pro neomezené množství modalit (min. ze 3 modalit), posun aktivní vrstvy ve fúzi, rotace aktivní vrstvy fúze, uložení provedeného posunu a rotace aktivní vrstvy ve vytvořených fúzovaných sériích objemu do nově vytvořené série ve formátu REG
8 | Kreslení, mazání segmentace
9 | Podpora zobrazení CAD markerů
10 | Závěsné (hanging) protokoly – možnost pokročilé definice hanging protokolů a kombinace pravidel pro zobrazení vyšetření. Musí být možné definovat min. rozložení obrazu (rozdělení obrazovky/obrazovek) dle typu vyšetření, počet diagnostických monitorů a nastavení zobrazení na každém z nich, automatické porovnání aktuálního a předchozích vyšetření, definice nastavení výchozích hodnot jako je např. WL, zoom, nastavení pozice otevření vyšetření, MPR, 3D rekonstrukce, apod. Všechna tato pravidla musí být možné kombinovat
11 | Možnost vytváření DICOM SR (Structured Report), vč. možnosti vytváření SR dle předdefinovaných textů. Možnost odeslání SR do NIS/RIS přes HL7
12 | Možnost otevírat vyšetření v samostatných záložkách, mezi kterými lze v uživatelském prostředí DICOM prohlížeče přepínat
VIII. PACS Portál |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Webový portál pro práci s vyšetřeními
2 | Multilicence pro neomezený počet uživatelů a PC stanic
3 | Seznam vyšetření uložených v systému, vč. možnosti zobrazení detailu vyšetření, zobrazení vlastního vyšetření ve webovém DICOM prohlížeči a využití dále definovaných funkcí z detailu vyšetření.
4 | Vyhledávání musí být možné min. podle následujících parametrů:
a | jméno pacienta
b | ID pacienta
c | číslo žádanky
d | typ modality
e | datum narození
f | od/do data vytvoření vyšetření
5 | Uživatelské nastavení vyhledaných informací (definice zobrazených atributů, možnost uložení často využívaných vyhledávacích filtrů)
6 | Import DICOM dat s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data
7 | Import ne-DICOM dat (min. JPG, PDF) s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data:
a | vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu
b | možnost vazby na centrální registr pacientů v PACS/NIS pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu
c | možnost editace/oprava pacientských údajů před provedením vlastního importu
8 | Export vyšetření:
a | formát JPG – v komprimované či nekomprimované podobě na úrovni snímek, série, studie
b | formát MP4 – v komprimované či nekomprimované podobě s možností nastavení FPS na úrovni snímek, série, studie
c | formát DICOM – na úrovni snímek, série, studie
9 | Vypalování dat na CD/DVD vč. prohlížeče
10 | Oprava demografických dat pacientů:
a | Na úrovni pacienta – oprava demografických údajů pacienta a následná oprava všech vyšetření daného pacienta
b | Na úrovni vyšetření – oprava údajů ve vyšetření (min. jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, datum narození, pohlaví, datum vytvoření vyšetření), vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů
11 | Rozdělování vyšetření – rozdělení vyšetření a přesun vybraných sérií do nového vyšetření, vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů
12 | Přeskupení vyšetření – přesun vybraných sérií mezi různými vyšetřeními
13 | Přesun dat mezi různými (připojenými) DICOM uzly – možnost přesunu nebo kopírování vyšetření nebo pouze jednotlivých sérií mezi připojenými DICOM uzly
14 | Možnost odesílání dat přes mDEX, ePACS, ReDiMed vč. výběru sítě, přes kterou se data posílají, možnost rychlého hledání v seznamu příjemců, možnost uživatelské definice oblíbených cílových uzlů, možnost odeslání vyšetření vč. nálezu, možnost odeslání na více uzlů zároveň
15 | Zobrazení historie odeslaných dat přes výměnné sítě, vč. zobrazení detailních informací (kdo, kdy, co, kam odeslal)
16 | Smazání celého vyšetření nebo pouze vybrané série, následný přesun smazaného vyšetření do koše, který se bude automaticky odmazávat po předem definované době
17 | Zobrazení popisu nálezu z NIS v detailu vyšetření
18 | Přidání/doplnění snímků k vyšetření
19 | Zobrazení žádanek z MWL a jejich případná editace
20 | Možnost skartace vyšetření (výběr manuálně i na základě informace z nadřazeného IS)
IX. Součástí dodávky bude: |  | splnění požadavku ANO/NE
1 | Doprava do míst realizace, jimiž budou sídla obou nemocnic
2 | Instalace a implementace do stávající infrastruktury v každé lokalitě
3 | Migrace dat ze stávajícího Marie PACS od ORCZ v Náchodě
4 | Konfigurace a nastavení datových toků
5 | Provedení potřebných testů k ověření provozu
6 | Zaškolení administrátorů v nutném rozsahu
7 | Zaškolení klíčových uživatelů oddělení RDG v nutném rozsahu
8 | Další činnosti zde neuvedené, které jsou nutné k dodávce a zprovoznění systému, o kterých dodavatel vzhledem ke své odbornosti ví nebo by měl vědět

## List2
Administrační rozhraní pro správu systému: a) společné uživatelské prostředí pro správu a nastavení archivu i DICOM prohlížeče, b) kompletní správa DICOM uzlů (připojování modalit, archivů, stanic vč. testování DICOM komunikace), c) nastavení MWL, d) logovací konzole/prohlížeč logů se strukturovaným vyhledáváním dle data/času, studií a uživatelů, e) přehled využití licencí, f) obsazení datových úložišť a statistiky uložených dat, g) správa datových úložišť, h) autorouting (vytváření a editace routovacích pravidel), i) nastavení zobrazení (počet monitorů, barevný/černobílý monitor, velikost písma, možnost zobrazení vyhledávacího dialogu na samostatném monitoru, náhledy na série ve liště), j) správa uživatelů, skupin a oprávnění, k) oprava demografických údajů pacienta, odesílání vyšetření do výměnných sítí, l) funkce pro administrátory přihlásit se jako uživatel pro podporu (audit pod aktivujícím uživatelem).
Administrační rozhraní pro správu systému:
a | společné uživatelské prostředí pro správu a nastavení archivu i DICOM prohlížeče,
b | kompletní správa DICOM uzlů (připojování modalit, archivů, stanic vč. testování DICOM komunikace
c | nastavení MWL,
d | logovací konzole/prohlížeč logů se strukturovaným vyhledáváním dle data/času, studií a uživatelů,
e | přehled využití licencí,
f | obsazení datových úložišť a statistiky uložených dat,
g | správa datových úložišť,
h | autorouting (vytváření a editace routovacích pravidel
i | nastavení zobrazení (počet monitorů, barevný/černobílý monitor, velikost písma, možnost zobrazení vyhledávacího dialogu na samostatném monitoru, náhledy na série ve liště
j | správa uživatelů, skupin a oprávnění,
k | oprava demografických údajů pacienta, odesílání vyšetření do výměnných sítí,
l | funkce pro administrátory přihlásit se jako uživatel pro podporu (audit pod aktivujícím uživatelem