| Technické požadavky zadavatele |  |
| --- | --- |
| veřejná nadlimitní zakázka na dodávky v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ) |  |
| Název zakázky: | „Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro koagulační vyšetření a servisní služby“ |

Specifikace k dodávkám diagnostik:

| POŽADAVEK ZADAVATELE | ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízená diagnostika splňují požadavky CE- IVD a IVDR ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, ve znění pozdějších změn |  |
| Diagnostické reagencie včetně spotřebního materiálu jsou určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |
| Součástí nabídky bude kompletní sortiment reagencií (včetně kalibrátorů, kontrol, provozních tekutin, spotřebního materiálu) k provedení testů uvedených v příloze 3 |  |
| Diagnostické systémy jsou validované výrobcem/dodavatelem pro použití na analyzátorech Sysmex CS 2500 |  |
| Uvedené počty vyšetření jsou odvozeny z počtu vyšetření z minulých let, jsou uvedeny za účelem kalkulace cen, nezavazují k odběru určitého množství diagnostik a souvisejících materiálů. |  |
| Objednávání diagnostik bude specifikováno v rámcové kupní smlouvě, s dodací lhůtou 10 pracovních dní od objednání |  |
| Dodavatel poskytne náležitou dokumentaci v podobě prohlášení o shodě, bezpečnostních listů, aplikačních listů, návodu použití |  |
| Dodávaný materiál bude mít přiměřenou dobu exspirace min. 4 měsíce. Kratší doba exspirace je přípustná jen po individuální dohodě |  |
| Metody jsou hodnoceny v rámci SEKK v samostatné skupině min. s 10 účastníky |  |
| Zadavatel si vyhrazuje právo v případě výpadku výroby či dodávek nebo zjištění závažných nedostatků dílčích diagnostik /opakovaně nevyhovující interní či externí kontrola kvality apod./, které není schopen dodavatel odstranit nahradit takové položky jiným adekvátním řešením. |  |
| Reagencie jsou značené RFID nebo čárovými kódy |  |
| Návaznost nabízených metod na certifikovaný referenční materiál, pokud existuje |  |