## List1
Technické specifikace zboží - Příloha č. 2
Název zdravotnického zařízení : ON Jičín - nemocnice Jičín
Produkt | Typ lahve (ltr/MPa, kg) | Předpokládaná roční spotřeba (ks, litry) | Cena za 1 jednotku bez DPH | Cena za 1 jednotku s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
Medicinální plyny:
Kyslík medicinální | 50/20 MPa | 23 |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální | 10/15 MPa | 1 |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální - LIV | 2/20 MPa | 350 |  |  | 0 | 0
Kyslík Medicinální - LIV | 10/20 MPa | 13 |  |  | 0 | 0
Oxid dusný-medicinální | 40/30 kg | 10 |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý -medicinální | 10/7,5 kg | 27 |  |  | 0 | 0
ENTONOX 5L | 5 litrů | 4 |  |  | 0 | 0
Kapalný kyslík medicinální | litr | 99616 |  |  | 0 | 0
Technické plyny:
Acetylén | 40/8 kg | 1 |  |  | 0 | 0
Technický kyslík | 40/ 15 MPa | 1 |  |  | 0 | 0
Kalibrační plyn 0,3% CO + 0,3% Metan v Syntetickém vzduchu | 10/15 MPa | 2 |  |  | 0 | 0
Kalibrační plyn 10% Oxid uhličitý 10% vodík Zbytek Dusík | 50/15 Mpa | 2 |  |  | 0 | 0
Dusík N5.0 | 50/20 Mpa | 3 |  |  | 0 | 0
Pozn. :
LIV - odlehčená láhev s integrovaným redukčním ventilem
Druh služby | Jednotka | Předpokládaná roční spotřeba | Cena za I jednotku bez DPH | Cena za I jednotku s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
Pronájem lahví včetně poplatků spojených s jejich dodávkou
ADR | za lahev | 437 (součet dodaných lahví) |  |  | 0 | 0
Mýtné | za lahev | 437 |  |  | 0 | 0
Dopravní náklady | závoz | 38 (počet závozů za rok) |  |  | 0 | 0
Pronájem medicinální plyny * | 1-90 dnů /den/láhev) | 15350 |  |  | 0 | 0
| 91-150 dnů (den/láhev) | 4120 |  |  | 0 | 0
| 151-366 dnů (den/láhev) | 1610 |  |  | 0 | 0
| 366 a více (den/láhev) | 550 |  |  | 0 | 0
(počet lahví *365)
Pronájem medicinální plyny - LIV * | 1-90 dnů /den/láhev) | 21120 |  |  | 0 | 0
| 91-150 dnů (den/láhev) | 2820 |  |  | 0 | 0
| 151-366 dnů (den/láhev) | 910 |  |  | 0 | 0
| 366 a více (den/láhev) | 155 |  |  | 0 | 0
(počet lahví *365)
Pronájem technické plyny * | 1-90 dnů /den/láhev) | 730 |  |  | 0 | 0
| 91-150 dnů (den/láhev) | 730 |  |  | 0 | 0
| 151-366 dnů (den/láhev) | 730 |  |  | 0 | 0
| 366 a více (den/láhev) | 120 |  |  | 0 | 0
(počet lahví *365)
* jednotkové sazby nájemného těchto položek v Kč bez DPH uchazeč uvede rovněž i do rámcové kupní smlouvy a budou v Přílohách č. 2_3a a 2_3b shodné.
Náklady spojené s dodávkou kapalného kyslíku
ADR | závoz | 15 (počet závozů za rok) |  |  | 0 | 0
Atest | závoz | 15 (počet závozů za rok) |  |  | 0 | 0
Mýtné | litr | 99616 (spotřeba kapalného kyslíku) | 0 | 0 | 0 | 0
Dopravní náklady | závoz | 15 (počet závozů za rok) |  |  | 0 | 0
Zajištění servisu středotlakého zásobníku včetně odpařovací technologie ve vlastnioctví zadavatele | Ve sloupcích "Cena za 1 jednotku" uchazeče uvede měsíční náklady za servis zásobníku a ve sloupcích "Cena celkem" uchazeče uvede roční náklady za servis zásobníku. | ANO (za 12 měsíců) |  |  | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH* |  | Cena celkem s DPH**
Celková nabídková cena odhadu roční spotřeby medicinálních a technických plynů včetně ročního pronájmu lahví a včetně poplatků spojených s dopravou lahví a kapalného kyslíku a dalších nákladů uvedených výše v tabulkách
Poznámky:
* uchazeč zde uvede součet všech nabídkových cen uvedených výše v tabulkách ve sloupci s názvem "Cena celkem bez DPH".
** uchazeč zde uvede součet všech nabídkových cen uvedených výše v tabulkách ve sloupci s názvem "Cena celkem s DPH".
Upozornění:
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že výše v tabulkách nejsou nastaveny žádné vzorce programu Excel. V případě potřeby si může uchazeč vzorce nastavit sám. Zadavatel dále upozorňuje, že za správnost veškerých početních operací a za správné nastavení výše DPH u jednotlivých položek zodpovídá uchazeč.