Technická specifikace

„2 ks motodlah kolenního a kyčelního kloubu“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. pro rehabilitaci kolenního a kyčelního kloubu.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| 2 ks motodlah kolenního a kyčelního kloubu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Model: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| Rozsah pohybu kolene min. - 5°- 115° |  |  |
| Hmotnost max. 13 kg |  |  |
| Jednoduché nastavení rychlostí v 5 úrovních |  |  |
| Jednoduché nastavení rozsahu pohybu |  |  |
| Jednoduché nastavení doby cvičení 1 minutu až 24 hodin |  |  |
| Možnost pauzy ve flexi a extenzi |  |  |
| Jednoduchý a přehledný dálkový ovladač s LCD zobrazovačem |  |  |
| Měření doby chodu motodlahy |  |  |
| Zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace |  |  |
| Natavení aktuálních hodnot dle bolestivosti pacienta |  |  |
| Programovatelná – min. 14 nezávislých programů pro uložení hodnot pacientů – není zapotřebí dodatečných čipových karet |  |  |
| Nahrávání průběhu rehabilitace propojením motodlahy s PC |  |  |
| Nastavitelná dle citlivosti pacienta – bezpečnostní funkce chrání pacienta před poškozením |  |  |
| Postupné rozšiřování rozsahu pohybu |  |  |
| Zaručený fyziologicky správný pohyb končetiny |  |  |
| Protiskluzová konstrukce |  |  |
| Velmi jednoduché a rychlé nastavení – přestavení na anatomické rozměry pacienta |  |  |
| Kompletní plastové vypodložení z anti-alergenního omyvatelného materiálu pro snadnou dezinfekci, odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| Přepravní vozík |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne [datum - doplní dodavatel]

…………………………………………………………….

[Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.