## technické specifikace
Příloha č. 4_zadávací dokumentace
„Sterilní svářečka pro výrobu transfuzních přípravků pro hematologii v ONN a.s.“
Technická specifikace
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního servisu na 1 ks sterilní svářečky včetně příslušenství pro oddělení Hematologie v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Typ zařízení:
Výrobce:
Specifikace | Požadovaný parametr | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry*
Beznožová sterilní svářečka hadiček | ANO
Automatické sterilní navařování bez použití nožů - propojování hadiček | ANO
Navařování hadiček prázdných nebo naplněných tekutinou | ANO
Vysokofrekvenční svár - zajištění sterility, ochrana personálu | ANO
Vyměnitelný čipový čítač svárů | ANO
Displej zobrazující svár | ANO
Bezpečnostní klipy zajišťující dokonalý a bezpečný svár | ANO
Zatavování různých druhů hadiček | ANO
Snadné čištění, snadná údržba | ANO
Snadná manipulace, možnost přenášení | ANO
Zajištění záručního servisu a validací | ANO
Splnění normy pro lékařská zařízení, možnost použít veškeré lékařské hadičky vyrobené z PVC, vyhovující normě DIN/ISO 3826 | ANO
Součástí nabídky je i cena spotřebního materiálu a záručního servisu | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Dodací lhůta do 30 dní od podpisu kupní smlouvy | ANO
Servisní zajištění |  | Vyjádření
Učastník poskytuje službu technického servisu pro technologii dodanou a zprovozněnou na území ČR, za ceny v ČR obvyklé. | ANO/NE
Účastník se zaručuje zajistit servisní podporu po dobu záruční lhůty od data uvedení technologie do provozu. | ANO/NE
Servisní pracovníci účastníka, kteří připadají v úvahu pro styk s pracovníky zadavatele, jsou schopni komunikovat v českem jazyce. | ANO/NE
Četnost pravidelných úkonů údržby předepsaných výrobcem.
Je součástí dodávky IT zařízení (PC, notebook nebo obdobné zařízení)? Pokud ano, uveďte druh operačního systému vč. jeho verze. | ANO/NE
Pracuje nabízený přístroj s integrovaným operačním systémem? pokud ano, uveďte druh operačního systému vč. jeho verze. | ANO/NE
Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna žlutá pole ve sloupci "C".
Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je požadovaný parametr stanoven na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek).
* Účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek.
Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).
Prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb a dodávek v souvislosti s plněním této veřejné zakázky. Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouvy, podmínky kupní smlouvy, smlouvy o poskytování servisní činnosti vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy a podobné) a že poskytneme veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem.
Dále prohlašujeme, že jsme ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V …………………………dne ……………..
___________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka