Dodatečné informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu 3. kategorie zadávané mimo režim zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

| název veřejné zakázky: | Výběr dodavatele stavebních prací Stavební úpravy – pekařská dílna v 1. NP objektu školy, Volanovská č.p. 217, Trutnov |
| --- | --- |
| Akce bude financována z prostředků Královéhradeckého kraje |
| zadavatel: | název: SOŠ a SOU Trutnov sídlo: Volanovská 243, 541 01 Trutnov IČ: 005 29 681 statutární orgán: Mgr. Jiří Zahradník, ředitel tel.: +420 499 315 111, +420 499 816 962 e-mail: zahradnik@sou-trutnov.cz |

Na elektronickou kontaktní adresu pověřené osoby zadavatele info@ingeniring.cz byly doručeny následující dotazy k zadávacím podmínkám. Ač je řízení vedeno mimo režim zákona, drží se zadavatel lhůt pro podání dodatečných informací ve smyslu § 49 odst. 1) a 2) zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám tedy vydáváme v lhůtě do 3 pracovních dnů po doručení žádosti; první žádost o poskytnutí dodatečných informací 1 a 2 byla doručena 17. 9. 2015.

Žádost o dodatečnou informaci 1

Ve výkazu výměr u položky „č. 153 D+M ODTAH OD PECE VČETNĚ BOURACÍCH PRACÍ A ZAČIŠTĚN, VČETNĚ OPRAVY STŘEŠNÍ KRYTINY A ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“ jsem nikde v projektové dokumentaci nenašel zmínku o rozsahu jednotlivých 3 částí, které tato položka obsahuje,  VZT je sice zakreslena ve výkresu D1-09 1NP-TECHNOLOGIE.pdf, ale opět bez jediné specifikace, typů zařízení atd. Žádám jasné specifikování jednotlivých částí položky pro ocenění.

Dodatečná informace 1

Jedná se o odvětrání pekařské pece. Nerezové potrubí DN 200 mm + tepelná izolace 50 mm, obaleno do hliníku. Odvětrání sociálního zařízení je jasně dané PD.

Žádost o dodatečnou informaci 2

Položka „č. 135 - D+M AL ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KONSTRUKCE PŘÍČKY KANCELÁŘE MISTRA“ taktéž bez potřebné specifikace, nejlépe výkres jednotlivých segmentů, pojem „částečně prosklené“ se dá vyložit opravdu mnoha způsoby. Žádám o doplnění.

Dodatečná informace 2

Položka je popsaná podrobně v technické zprávě.

Žádost o dodatečnou informaci 3

Ve výkazu výměr není položka na zařízení staveniště, bude zařízení staveniště zřizovat investor?

Dodatečná informace 3

Tento dotaz je zřejmě myšlen žertem. Není zřejmé, co by chtěl tazatel zařizovat? Míchací centrum, buňkoviště …?  Vedlejší rozpočtové náklady se u těchto drobných staveb 20 let nepoužívají. Náklady zařízení staveniště jsou v jednotkových cenách položek.

Žádost o dodatečnou informaci 4

Ve výkazu výměr není položka na dodávku a montáž nových zárubní k novým dveřím. Nebudou potřeba?

Dodatečná informace 4

Budou a jsou tam v oddílu 6 v počtu 18 kusů. Rozpočtář doporučuje řádně nastudovat vydané podklady - pořádně se podívat do rozpočtu.

Žádost o dodatečnou informaci 5

Jaká je skladba stávající střechy v místě nového prostupu odvětrání kotelny? (fólie, asfaltové pásy?)

Dodatečná informace 5

Asfaltový pás.

Žádost o dodatečnou informaci 6

U položky č. 128 až 133 „dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé“ je uvedeno, že se jedná o bílou barvu dveří, ale dle projektové dokumentace v D1-12  VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ je uvedena barva např. světlý akát. Prosím tedy o upřesnění typu barvy budou dveří. Žádám jasné specifikování položek.

Dodatečná informace 6

Barva, či odstín barvy dveří, bude upřesněna zadavatelem s dostatečným předstihem v průběhu stavby, či ve fázi jejího dokončení; zadavatel předpokládá světlý akát, nicméně se domnívá, že pro ocenění položky nemá odstín barvy podstatný vliv.

Věřím, že podané dodatečné informace plně pokrývají dotazy uchazeče; jsou odeslány všem uchazečům, kterým byly poskytnuty zadávací podklady, budou nadále vydávány všem zájemcům o veřejnou zakázku.

Dodatečné informace nejsou takového charakteru, aby bylo třeba měnit či prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Na základě sdělení projektanta a zadavatele zpracoval v Trutnově, 22. 9. 2015

Ing. Ludvík Blažek, v.r.

zástupce osoby pověřené zadavatelskou činností