zdeněk  Falátek  - atelier  falátek

Sportovní 686,  500 09 Hradec Králové,  tel.. 604928284,  e-mail: z.falatek@seznam.cz

Investor :     Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Stavba   :   	Zasedací místnost P1 905

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

## Projektová dokumentace

# interiéru

# Barevné dispoziční řešení interieru

A.  Průvodní zpráva

B.  Výkresy

Zpracoval :	Ing. arch. Z. Falátek

V Hradci Králové, duben 2015

OBSAH :

A. 	Průvodní zpráva

A. 1.	Úvod

A. 2.	Návrh

A. 3. 	Barevné a materiálové řešení

A. 4.	Výpis prvků interiéru

A. 5.	Předpokládaný náklad

### B. 	Výkresy

#### 01	Půdorys	1 : 50

02	Stěna A	1 : 25

###### 03	Stěna B 	1 : 25

###### 04           Stěna C – varianta 1	1 : 25

###### 05	Stěna C – varianta 2	1 : 25

###### 06	Stěna C – varianta 3	1 : 25

###### 07	Stěna D	1 : 25

###### 08	Šatna pohledy, řezy	1 : 25

### A. 	Průvodní zpráva

A. 1.	Úvod

Podkladem pro zpracování byly požadavky investora, projektová dokumentace a místní doměření stávajících zasedací místnosti č. P1 905 – dedikované

Karlu Poláčkovi.

Výše uvedená zasedací místnost byla navržena pro využití jako učebna, posluchárna tzn. uspořádání v řadách s lavicemi ev. jako zasedací místnosti jen řady bez stolů.

Několikaleté využívání objektu Krajského úřadu ukázalo, též potřebu zasedací místnosti, která by mohla sloužit i ke slavnostnějším příležitostem např. různé oceňování občanů, firem, sponzorů atp. včetně kulturních akcí, kde by bylo možné

představit i dovednosti žáků a studentů ze škol a učilišť našeho kraje.

Úřad by tak nemusel za úplatu využívat obdobných prostor mimo vlastní objekt.

Po zvážení dispozičních variant m.č. P1 905 a P1 906 byla pro úpravu interiéru

vybrána menší zasedací místnost P1 905 – pro cca 50 posluchačů.

#### A. 2.	Návrh

Zasedací místnost je dedikována Karlu Poláčkovi

tedy bylo záměrem autora tohoto spisovatele připomenout a trochu připomenout

dobu první poloviny 20-tého století.

Do zasedací místnosti P1 905 byl navržen nový pohodlnější sedací nábytek včetně stolů,

který by lépe vyhovoval novému účelu – slavnostnějším zasedáním.

U vstupu byla navržena polootevřená šatna.

Obě kratší strany místnosti byly výtvarně pojaty tzn. obklad v kombinaci s fototapetou,

intarsií nebo obdobným grafickým vyjádřením.

Na stěnu C byly zpracovány 3 varianty odlišného materiálového řešení a tedy i ceny.

Upřesnění proběhne v rámci detailnějšího grafického řešení.

Dřevěné prvky byly zvoleny ve světlém odstínu v souladu s celkovým laděním objektu.

Světlé prvky jsou pak doplněny výraznější malbou stěn.

A.3.	Barevné řešení:

stěny – malba bílá kombinovaná s červenohnědou

Antiche Terre Fiorentine col.42 1 toner nebo col.43  ¼ toner

výběr odstínu – investor, architekt

podlaha – zátěžový koberec tmavě šedý – stávajících

strop – bílý sádrokartonový podhled – stávající

osvětlení – zářivkové tmavě šedé – stávajících

obklady – 	dřevěné -javor, var. buk, lišty a průběžné madlo masiv

hrany zaoblené r=5mm

šatna - 	dřevěná kce - javor, var. buk, lišty masiv

hrany zaoblené r=5mm

vnitřní část možno z melaminu + hrany abs

stoly -	dřevěná konstrukce odstín javor, var. buk

1350/700/760 nákližky masiv, r=5mm

deska tl. 25mm

sedací nábytek – 	celočalouněné, dřevěná konstrukce odstín javor (buk)

570x570x800/460

čalounění odstín Alcatraz 15 tmavá červenohnědá

nebo 39 světlá starorůžová

nutno vybrat z konkrétních vzorků

výběr čalounění – investor, architekt

žaluzie -	vertikální š= 127 mm, textilní odstín Aneta 6501 – světle hnědá

var. Aneta 6502 – světle béžová

okna, dveře -	tmavě šedá Al a dveře odstín javor - stávající

A.4.	Prvky interiéru:

1 -	stůl 700/1350/760						17 ks

dřevěná konstrukce – dýha javor var. buk

deska min. 25 mm, hrany masiv, r=5mm

2 -	rohový stůl 700/700/760					 2

dtto 1

3 - 	konferenční křesílko 570/570/800/460		48

dřevěné, celočalouněné křesílko

s područkami, čalounění Alkatraz 15, 39

stohovatelné, výběr čalounění – investor, architekt

4 - 	šatna 880/5200/2720 – 56 míst

polootevřená, dřevěná konstrukce,

čelní desky tl. 40mm, hrany masiv, javor (buk)

vntřní část možný melamin tl.18mm, hrany abs

věšáky dva háčky (horní a dolní) chrom

dorovnání stropu nad šatnou na sv.v. 2,72m sadrokarton

5 -	obklad stěna A 2x 1500x2680

lišty podlahová a horní 90mm, madlo š= 200mm masiv

dýha javor (buk), prvky 500/1500 spára 2 mm

6 -	obklad stěna C 4570x2760

lišta podlahová 90 mm, madlo š= 200mm masiv

dýha javor (buk), prvky 500/1500 spára 2 mm

ve třetí variantě do obkladu vložena intarsie cca 1650x1650 odtín ořech

7 - 	kryt rozvaděče dvě desky cca 900x1050

dvě větrací mřížky 150/400 a 100/400 - dřevo nebo Al

8 -	foto Hradec Králové 1250x6000

fototapeta ze staré fotografie Hradce Králové – první pol. dvacáteho století

na dřevěné desce tl. 10 – 15mm, graficky upravená, popis

9 - 	foto Rychnov nad Kněžnou

varianta 1

panel s fotografií Rychnova – rodného města K.P. 800/800

varianta 2

skleněný panel 400/1100 foto Rychnova + popis

varianta 3

panel s fototapetou Rychnova – rodného města K.P. 1000/1000

včetně popisu

10 -	foto Karel Poláček

varianta 1

panel s fotografií K.P. –  500/500

varianta 2

skleněný panel 400/1100 foto K. Poláčka + popis

varianta 3

panel s fototapetou foto K.Poláčka – 750/1000

včetně popisu

11 -	Bylo nás 5 – umělecké dílo

varianta 1

kompaktní deska 1800/1800/5 linie gravírovány laserem

možný i barevné odstíny v.č. 04, 05

varianta 2

potisk grafiky přímo na obklad

varianta 3

nalepení linií na obklad – vyříznuty laserem

materiál plast, překližka

varianta 4

intarsie – tj. vložení tmavší dýhy do obkladu

12 - 	žaluzie 10,8 bm

sv.v.= 2,68, v= 2,5m, vertikální š=127mm,

odstín světlý např. Aneta 6501 sv. hnědý  nebo 6502 světle béžový

výběr odstínu – investor, architekt

13 -	Rostliny 2ks – stávající

možný i výběr nových za účasti investora a architekta

14 -	Malba

malba bílá (40 m2) kombinovaná s červenohnědou (55m2)

Antiche Terre Fiorentine col.42 1 toner nebo col.43  ¼ toner

výběr odstínu – investor, architekt

A. 5. 	Předpokládaný náklad – VÝKAZ VÝMĚR

1 -	stůl 700/1350/760								…........

dřevěná konstrukce – dýha javor var. buk

deska min. 25 mm, hrany masiv, r=5mm

2 -	rohový stůl 700/700/760							…........

dtto 1

3 - 	konferenční křesílko 570/570/800/460				…........

dřevěné, celočalouněné křesílko

s područkami, čalounění Alkatraz 15, 39

stohovatelné, výběr čalounění – investor, architekt

4 - 	šatna 880/5200/2720 – 56 míst					…........				polootevřená, dřevěná konstrukce,

čelní desky tl. 40mm, hrany masiv, javor (buk)

vntřní část možný melamin tl.18mm, hrany abs

věšáky dva háčky (horní a dolní) chrom

dorovnání stropu nad šatnou na sv.v. 2,72m sadrokarton

5 -	obklad stěna A 2x 1500x2680						…........

lišty podlahová a horní 90mm, madlo š= 200mm masiv

dýha javor (buk), prvky 500/1500 spára 2 mm

6 -	obklad stěna C 4570x2760						…........

lišta podlahová 90 mm, madlo š= 200mm masiv

dýha javor (buk), prvky 500/1500 spára 2 mm

ve třetí variantě do obkladu vložena intarsie cca 1650x1650 odtín ořech

7 - 	kryt rozvaděče dvě desky cca 900x1050 				…........

dvě větrací mřížky 150/400 a 100/400 - dřevo nebo Al

8 -	foto Hradec Králové 1250x6000

varianta 1 - fototapeta ze staré fotografie Hradce Králové – první pol. 20.st.	…........

na dřevěné desce tl. 15mm, laminace,

graficky upravená, popis

varianta 2 – fototapeta přímo na zeď 						…........

9 - 	foto Rychnov nad Kněžnou

varianta 1

panel s fotografií Rychnova – rodného města K.P. 800/800				…........

varianta 2

skleněný panel 400/1100 foto Rychnova + popis					…........

varianta 3

panel s fototapetou Rychnova – rod. města K.P. 1000/1000 			…........

včetně popisu

10 -	foto Karel Poláček

varianta 1

panel s fotografií K.P. –  500/500							…........

varianta 2

skleněný panel 400/1100 foto K. Poláčka + popis					…........

varianta 3

panel s fototapetou foto K.Poláčka – 750/1000					…........

včetně popisu

11 -	Bylo nás 5 – umělecké dílo

varianta 1

kompaktní deska 1800/1800/5 linie gravírovány laserem				…........

možný i barevné odstíny v.č. 04, 05

varianta 2

potisk grafiky přímo na obklad							…........

varianta 3

nalepení linií na obklad – vyříznuty laserem 					…........

materiál plexi, překližka

varianta 4

intarsie – tj. vložení tmavší dýhy do obkladu					…........

12 - 	žaluzie 10,8 bm									…........

sv.v.= 2,68, v= 2,5m, vertikální š=127mm,

odstín světlý např. Aneta 6501 sv. hnědý  nebo 6502 světle béžový

výběr odstínu – investor, architekt

včetně sádrokartonu a nosného prvku

13 -	Rostliny 2ks – stávající   						-

možný i výběr nových za účasti investora a architekta

14 -	Malba    										…........

malba bílá (40 m2) kombinovaná s červenohnědou (55m2)

Antiche Terre Fiorentine col.42 1 toner nebo col.43  ¼ toner

výběr odstínu – investor, architekt

Předpokládaný náklad celkem:	 		 	Kč+ DPH