## Rekapitulace
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
AKCE: "Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky
v Čechách"
Centrum krajky Vamberk - Zabezpečovací technika
Datum :
P.Č. | KCN | Cena celkem bez DPH
| EZS + EPS | 0
| Celková cena bez DPH | 0
| DPH 20% | 0
| Cena celkem včetně DPH | 0
Upozornění pro uchazeče
Ceny uvedené v rekapitulaci musí navazovat na jednotlivé oddíly EPS a EZS - v případě rozdílů má přednost údaj v rekapitulaci. V případě chybného použití vzorců (násobení, součty apod.), má přednost celková rekapitulace - tj. položky, které nebudou v jednotlivých oddílech nasčítány do celkové rekapitulace dodá uchazeč jako by byly s 0,- cenou.
umístění zařízení - číslování místností viz. PD - Zabezpečovací technika

## EZS + EPS
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
AKCE: "Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky
v Čechách"
Centrum krajky Vamberk - Zabezpečovací technika
Datum :
P.Č. | název | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně 20% DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V. EZS + EPS
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
1. | Ústředna 192 zón, 8 podsystémů | ks | 1 |  | 0 | 0
2. | Hlasový modul (volač) | ks | 1 |  | 0 | 0
3. | Box pro ústřednu s transformátorem | ks | 1 |  | 0 | 0
4. | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | 0
5. | Posilovací zdroj 12V/1,7A, kontrola stavu | ks | 1 |  | 0 | 0
6. | Box pro zdroj s místem pro aku 17Ah | ks | 1 |  | 0 | 0
7. | LCD klávesnice | ks | 3 |  | 0 | 0
8. | Zobrazovací tablo pro klávesnici | ks | 3 |  | 0 | 0
9. | Expander 8 vstupů (16 ATZ) | ks | 4 |  | 0 | 0
10. | Box pro expander 192x137x40 | ks | 2 |  | 0 | 0
11. | Box pro expander 232x176x50 | ks | 1 |  | 0 | 0
12. | PIR detektor | ks | 14 |  | 0 | 0
13. | Stropní PIR detektor | ks | 1 |  | 0 | 0
14. | Det.tříštění skla | ks | 9 |  | 0 | 0
15. | Požární detektor Opticko-kouř. | ks | 26 |  | 0 | 0
16. | Magnetický kontakt | ks | 19 |  | 0 | 0
17. | Krabička J6 | ks | 19 |  | 0 | 0
18. | Interiérová siréna | ks | 2 |  | 0 | 0
19. | Venkovní siréna zálohovaná | ks | 1 |  | 0 | 0
20. | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm | m | 1000 |  | 0 | 0
21. | Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm | m | 100 |  | 0 | 0
23. | Kabel SYKFY 10x2x0,5 mm | m | 50 |  | 0 | 0
24. | Kabel CYSY 2x1,5 mm | m | 50 |  | 0 | 0
25. | Instalační materiál, krabice, trubky | kpl | 1 |  | 0 | 0
26. | Instalace kabeláží | kpl | 1 |  | 0 | 0
27. | Zapojení a montáž komponentů | kpl | 1 |  | 0 | 0
28. | Oživení a naprogramování | kpl | 1 |  | 0 | 0
29. | Revize systému | kpl | 1 |  | 0 | 0
30. | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0
31. | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Celkem Elektrická zabezpečovací signalizace |  |  |  | 0 | 0
Kamerový systém CCTV
32. | Kamera , rozlišení 1MPixel, vč.objektivu 2,8-8 mm | ks | 2 |  | 0 | 0
33. | PoE Switch 8Portů, 4xPoE | ks | 1 |  | 0 | 0
34. | Nahrávací zařízení pro 2 IP kamery | ks | 1 |  | 0 | 0
35. | HDD1TB, SATA | ks | 1 |  | 0 | 0
36. | Instalační materiál, konektory | kpl | 1 |  | 0 | 0
37. | Montáž včetně nastavení | kpl | 1 |  | 0 | 0
38. | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0
39. | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Celkem Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž SK
40. | Datový rozvaděč 19", 18U, dvoudílný | ks | 1 |  | 0 | 0
41. | Patch panel 24 portů s vyvazovací lištou | ks | 2 |  | 0 | 0
42. | Ukládací police 19" 1U/350mm, 50 kg | ks | 1 |  | 0 | 0
43. | Rozvodový panel 6x230V | ks | 1 |  | 0 | 0
44. | Vyvazovací panel 2U | ks | 2 |  | 0 | 0
45. | Datová zásuvka (typu "Solarix") cat.6, 2x RJ45 | ks | 24 |  | 0 | 0
46. | 48xGb 4xSFP web switch | ks | 1 |  | 0 | 0
47. | Patch cord 0,5 m, cat. 6 | ks | 48 |  | 0 | 0
48. | Telefonní ústředna, 6 analogových poboček, 1 vstupní linka | ks | 1 |  | 0 | 0
49. | Napájecí zdroj pro ústřednu | ks | 1 |  | 0 | 0
50. | Datový kabel UTP cat.6 | m | 1200 |  | 0 | 0
51. | Instalační materiál, krabice, trubky, konektory | kpl | 1 |  | 0 | 0
52. | Instalace kabelových rozvodů | kpl | 1 |  | 0 | 0
53. | Montáž komponentů SK | kpl | 1 |  | 0 | 0
54. | Poměření zásuvek včetně vystavení protokolu | kpl | 1 |  | 0 | 0
55. | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0
56. | doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Celkem Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 | 0
ks
| Celkem EZS + EPS |  |  |  | 0 | 0