## List1
Nabídka číslo: |  | RZ45213 | Zakázkové číslo: | z45044
Galerie MU HK (SKS, EZS,)
PP Slaboproudé rozvody (EZS, SKS- DTEl, TEL)
Dodávka SKS
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | lex-000015 | PATCHCORD CAT.6 UTP, 0.5m | 30 | ks
2 | lex-001050 | UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | 10845 | m
3 | lex-001205 | Datová zásuvka - 2 konektory kat 6 UTP, 2 montážní | 105 | ks
4 | lex-001200 | Datová zásuvka - 1 konektor kat 6 UTP, 1 montážní r | 3 | ks
5 | lex-000225 | Patchpanel 48 ports 2U, 2. generation | 6 | ks
6 | lex-000875 | Zámek na klíč č. 333, BASIC dveře | 3 | ks
7 | lex-000910 | Silový rozvaděč se spínačem, 8x zásuvka, 1U do 19" rozvaděče | 3 | ks
8 | lex-000175 | UTP connector cat.6 568A/568B | 436 | ks
9 | lex-000845 | Nástěnný rozvaděč 18U, H:500 mm | 1 | ks
10 | lex-000835 | Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm | 2 | ks
11 | lex-000890 | Záslepný panel s vyvazovačem kabelů, 1U | 3 | ks
12 | lex-003330 | Instalační krabice s vložkou. Typ P1 | 107 | ks
13 | lex-001415 | ITP-U100 52mm RAL9016 / profil parapetního kanálu, L=2,5m | 10 | m
14 | lex-001435 | ITP-F80 P RAL9016 / přední víko velké pro ITP, L=2,5m | 10 | m
15 | lex-001435 | ITP- P RAL9016 čelo žlabu | 42 | ks
Dodávka ostatních zařízení a materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | PC001710 | Trubka MONOFLEX # 16 1416/1 ohebná nárazuvzdor. | 10 | m
2 | PC001720 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 10 | m
3 | PC001730 | Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor. | 50 | m
4 | PC001740 | Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná nárazuvzdor. | 40 | m
5 | PC001870 | Trubka KOPEX # 48 3348 | 10 | m
6 | PC001360 | Štítek označovací PVC | 250 | ks
7 | PC009100 | Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW | 2 | ka
8 | PC002200 | Hmoždinka HM 8 | 100 | ks
9 | PC000760 | Šňůra CYH 2*1 | 10 | m
10 | PC001490 | Lišta vkládací LV 18 * 13 | 20 | m
11 | PC007110 | Zdroj 12V ss/1A na lištu | 4 | ks
12 | PC007500 | Trubka PVC tuha # 23 1523 (3m) | 20 | m
13 | PC001220 | Vodič AY 2.5 protahovací | 350 | m
14 | PC000470 | Kabel stíněný JYTY 2*1 | 30 | m
15 | PC001050 | Kabel stíněný LAM 6X 0.8 2*0.8+4*0.4 | 350 | m
16 | PC001510 | Lišta vkládací LV 40 * 15 | 140 | m
17 | PC001750 | Trubka MONOFLEX # 48 1448/1 ohebná nárazuvzdor. | 50 | m
18 | PK 110/70 | Parapetní kanál PK 110/70 | 15 | m
19 | PC002070 | Krabice s víčkem KO 125 | 20 | ks
20 | PC001530 | Lišta vkládací LV 60 * 40 | 25 | m
Dodávka EZS
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | SB4 | Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna se čtyř | 3
mi piezoměniči, napájení 6 - 15 Vss / odběr 190 mA, akustický výkon 111 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 105 x 105 x 45 mm (v x š x h).
2 | MC2302NO | Magnetický kontakt se svorkovnicí bez sabotážní smyčky, rozm | 6
ěry 67 x 15 x 13 mm, pracovní mezera max. 15 mm, barva bílá, typ NO, pro použití v aplikacích měření a regulace.
3 | adi.009010 | GSM komunikátor, 4 vstupy + dvě výstupní relé 230V/5A, komun | 3
ikace GPRS, odesílání info o aktivaci vstupů, dálkové ovládání výstupních relé prozvoněním, vestavěný GSM modul, možnost o rozšíření o radiový modul GD-04R pro příjem bezdrátových periferií OASIS, možnost rozšíření o DTMF modul GD-04D pro ovládání relé kódy. Bez SIM karty. Rozměry bez antény 110 x 76 x 33 mm (v x š x h).
4 | J24 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šr | 6
oubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.
5 | PARADOXPRO+ | PIR detektor, dosah vějíř 11m. Při použití výměnných čoček ( | 6
nejsou v dodávce) může mít detektor dlouhý dosah 24m nebo záclonu 12m.
6 | PC231660 | ústředna v plastovém krytu s komunikátorem | 3
a LCD klávesnicí MK7
7 | KABEL9501 | Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití p | 30
ro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny.
8 | PBQ1270 | Kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,5 kg, svo | 3
rky typ FASTON, rozměry 151 x 65 x 94 mm (š x v x h).
Montáže dle ceníku C22M
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | 220 260551 | Trubka PVC pod omítkou 16 mm | 10 | m
2 | 220 260552 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | 10 | m
3 | 220 260553 | Trubka PVC pod omítkou 29 mm | 50 | m
4 | 220 260554 | Trubka PVC pod omítkou 36 mm | 40 | m
5 | 220 260535 | Trubka Kopex pod omítkou 48 mm | 10 | m
6 | 220 260027 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka | 20 | ks
7 | 220 261622 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | 100 | ks
8 | 220 301021 | Elektroinstalační lišta L 20 | 20 | m
9 | 220 320216 | Montáž houkačky membránové CE 1 | 3 | ks
10 | 220 321703/S2 | Montáž ústředny EZS | 3 | ks
11 | 220 321713/S1 | Montáž ovládací klávesnice | 3 | ks
12 | 220 321751/S1 | Montáž PIR čidla | 6 | ks
13 | 220 321742 | Montáž magnetického spínače | 6 | ks
14 | 220 301022 | Elektroinstalační lišta L 40 | 25 | m
Montáže ostatní
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | PC002850 | PATCH Panelu | 9 | ks
2 | PC002950 | Montáž účastnické zásuvky | 107 | ks
3 | PC002960 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | 482 | ks
4 | PC002970 | Měření trasy + protokol | 241 | ks
5 | PC002870 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | 10845 | m
6 | PC002820 | Montáž skř. rozváděče 12 - 18U | 3 | ks
7 | PC008180 | Montáž akumulátoru | 3 | ks
8 | PC231250 | Montáž GSM komunikátoru | 3 | ks
9 | PC005820 | Programování ústředny | 3 | ks
10 | PC015520 | Parapetní kanál | 25 | m
11 | PC233430 | Průraz stropem | 3 | ks
12 | PC234390 | Montáž kabelového žlabu | 15 | m
13 | PC230750 | Zednické přípomoci | 2 | h
14 | PC002940 | Značení trasy vedení | 200 | m
Zemní práce dle ceníku C46M
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | 460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | 20 | ks
2 | 460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | 4 | ks
3 | 460 680042 | Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm | 4 | ks
4 | 460 680033 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm | 8 | ks
5 | 460 680025/S1 | Průraz stropem | 3 | ks