## Stavba
| Slepý rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-28
| Stavba : | 13/161 | Rekonstrukce kotelny DD
| Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 01 | Rekonstrukce kotelny DD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 01 | D.1.2 Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 | D.1.4.1 Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 | D.1.4.2 Plynová zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 | D.1.4.3 Měření a regulace, silnoproudé rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 | D.1.4.4 Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky | [5 empty] | 0
Oborová přirážka | [5 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [5 empty] | 0
Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
Provoz investora | [5 empty] | 0
Kompletační činnost (IČD) | [5 empty] | 0
Rezerva rozpočtu | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## SO 01 D.1.2 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
13/161 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | VK CAD s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 D.1.2 Rek
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Rozpočet : | D.1.2
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Stavebně konstrukční řešení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
799 | Stavební úpravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.2 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  | Rozpočet: | D.1.2
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  | Stavebně konstrukční řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 799 | Stavební úpravy | [9 empty] | 1
1 | 310235251 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm | kus | 7 |  | 0 | 0.02237 | 0.15659 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 310237251 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.20318 | 0.20318 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 767999803 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg demontáž stávajícího ocelového schodiště | kg | 150 |  | 0 | 6e-05 | 0.009 | -0.001 | -0.15 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 971033251 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 7 |  | 0 | 0.00067 | 0.00469 | -0.012 | -0.084 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 971033451 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 0.00133 | 0.00133 | -0.207 | -0.207 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | R001 | Zvýšení stávající úrovně podlahy dobetonováním z prostého betonu s kari sítí v ploše 9,6 m2 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně vyrovnání stávajícho podkladu štěrkopískem | [8 empty] | Včetně vyrovnání stávajícho podkladu štěrkopískem | 3
|  | Zvýšení podlahy o 500 mm | [8 empty] | Zvýšení podlahy o 500 mm | 3
7 | R002 | Pokládka dlažby včetně dodávky materiálu | m2 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | R003 | Zhotovení betonového schodu z prostého betonu 300x800 mm, výšky 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | R004 | Začištění a oprava omítek v kotelně po provedení prostupů pro potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | R005 | Vymalování stěn a stropu kotelny - 2x | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | R006 | Přesun a odvoz vybouraných hmot na skládku včetně skládkovného | t | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | R007 | Osazení žaluzie na odvodní potrubí větracího vzduchu včetně dodávky žaluzie 630x300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 | R008 | Zazdění stávajícího prostupu do komína po demontáži plynového ohřívače | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 799 Stavební úpravy |  |  |  | 0 |  | 0.37479 |  | -0.441 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 D.1.4.1 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.1 | Vytápění | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
13/161 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | VK CAD s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 D.1.4.1 Rek
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Rozpočet : | D.1.4.1
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.4.1 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  | Rozpočet: | D.1.4.1
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | R001 | Odstanění stávající teplené izolace | m | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | R002 | Montáž tepelné izolace izolačními pouzdry z minerální plsti do DN 80 | m | 42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | R003 | Likvidace, odvoz a poplatek za skládku demontovaných hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | R004 | Izolační pouzdraz min. vlny s AL folií DN 25, tl. 30 mm | m | 7.5 |  |  | 0.00074 | 0.00555 |  | 0 | 12 | 1 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0,040 W/mK
6 | R005 | Izolační pouzdraz min. vlny s AL folií DN 32, tl. 40 mm | m | 4 |  |  | 0.00074 | 0.00296 |  | 0 | 12 | 1 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0,040 W/mK
7 | R006 | Izolační pouzdraz min. vlny s AL folií DN 40, tl. 40 mm | m | 6 |  |  | 0.00074 | 0.00444 |  | 0 | 12 | 1 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
8 | R007 | Izolační pouzdraz min. vlny s AL folií DN 50, tl. 50 mm | m | 5 |  |  | 0.00074 | 0.0037 |  | 0 | 12 | 1 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0,040 W/mK
9 | R008 | Izolační pouzdraz min. vlny s AL folií DN 80, tl. 50 mm | m | 19.5 |  |  | 0.00074 | 0.01443 |  | 0 | 12 | 1 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0,040 W/mK
11 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.03848 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.03108 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny
12 | 731200829 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 200 kW | kus | 1 |  |  | 0.0002 | 0.0002 | -0.54225 | -0.54225 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | 731202810 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | kus | 1 |  |  | 0.00798 | 0.00798 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 731249129 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW | soubor | 2 |  |  | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 731391814 | Vypouštění vody ze systému | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 731890801 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | R009 | Servisní spuštění plynového kotle a emisní měření | kus | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | R010 | Topná zkouška délka zkoušky 72 hod | hod | 72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | R011 | Provozní řád kotelny | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | R012 | Povinné vybavení kotelny III. kategorie dle ČSN 07 0703 | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | R013 | Montáž plastového odkouření DN 200 včetně montáže komínové vložky DN 200 | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | R014 | Montáž plastového přívodu spalovacího vzduchu DN 150 | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | R031 | Demontáž stávajícího kouřovodu v kotelně | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | R015 | Plynový kondenzační stacionární kotel o výkonu 80,0 kW (80/60°C), 87,0 kW (50/30°C) | kus | 2 |  |  | 0.075 | 0.15 |  | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Jmenovitý výkon 27-80 kW (80/60°C)
Jmenovitý výkon 29-87 kW (50/30°C)
Normový stupeň využití 97% (Hs)/108 % (Hi) při 40/30°C
Normový stupeň využití 95% (Hs)/106 % (Hi) při 75/60°C
Nulový průtok topné vody přes kotel
Nerezová předávací plocha na straně topné vody i spalin
Sálavý hořák s modulací výkonu v rozsahu 33-100%
Součástí dodávky kotle je i regulace pro kaskádové řízení dvou kotlů s ekvitermní regulací topné vody.
2016-01-26 | R015.1 | Hydraulické sysstemové propojení dvou kotlů, včetně klapek s pohonem a armatur | soub | 1
26 | R016 | Typové odkouření pro dvojici kotlů DN 200/DN 150 | soubor | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Součástí sady je:
- připojovací nástavec kotle s měřícím a revizním
otvorem, DN 150, 2 ks
- motorická spalinová klapka, DN 150, 2 ks
- posuvný prvek 250 mm DN 150, 2 ks
- posuvný prvek 500 mm DN 200, 1ks
- spojovací T-kus, DN 200, 2 ks
- revizní kryt, DN 200, 1ks
- kouřovod s odtokem kondenzátu, DN 200, 1 ks
27 | R017 | Komínová plastová vložka DN 200 | soubor | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
-patní koleno s kotvením DN 200, 1 ks
-trubka DN 200, délka 2000 mm, 8 ks
-střešní průchodka DN 200, 1ks
28 | R018 | Plastové potrubí pro přívod spalovacího vzduchu DN 150, délka cca 5 m | soubor | 2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 12 | 1 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
-koleno DN150, 7 ks
-mřížka, 1 ks
29 | R019 | Neutralizační box vč. náplně a montáže | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Pro kotle do 500kW, 70 l/hod; připojení DN20
30 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.24942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.24942 |  | -0.54225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny
31 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 8 |  | 0 | 0.00113 | 0.00904 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 500 l | soubor | 1 |  | 0 | 0.00474 | 0.00474 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | -0.022 | -0.022 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | R020 | Montáž úpravny vody s kabinetovým změkčovacím filtrem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
41 | 48466213 | Nádoba expanzní membránová, objem 500 l, 6 bar | kus | 1 |  | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 3 | 7 | 48466213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
44 | R022 | Úpravna vody s kabinetovým změkčovacím filtrem | kus | 1 |  | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 12 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Elektronické objemové řízení, průtok 0,5 m3, kapacita 20°dH*m3
Součástí je:
-montážní blok
-nerezové napoj. hadice 2x600 mm1"/3/4"
-potrubní systémový oddělovač, typ CA, DN 25
-filtr mechanických nečistot DN 25
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.08885 |  | -0.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
49 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 18 |  | 0 | 2e-05 | 0.00036 | -0.0032 | -0.0576 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 15 |  | 0 | 5e-05 | 0.00075 | -0.00532 | -0.0798 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | 733111115 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 7.5 |  | 0 | 0.007 | 0.0525 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
52 | 733111116 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 4 |  | 0 | 0.00792 | 0.03168 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
53 | 733111117 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 6 |  | 0 | 0.00835 | 0.0501 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
54 | 733111118 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 5 |  | 0 | 0.01026 | 0.0513 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
55 | 733120832 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 125 | m | 20 |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | -0.01384 | -0.2768 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
56 | 733121225 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 | m | 19.5 |  | 0 | 0.01355 | 0.26422 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
59 | 733190225 | Tlaková zkouška ocelového potrubí do DN 80 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
60 | 733191915 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25 | kus | 6 |  | 0 | 0.00039 | 0.00234 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
61 | 733193928 | Zaslepení potrubí dýnkem DN 100 | kus | 4 |  | 0 | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.52292 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.45742 |  | -0.4142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
63 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | -0.039 | -0.078 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
64 | 734200822 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 3 |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | -0.0011 | -0.0033 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
65 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 4 |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | -0.0035 | -0.014 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
66 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
67 | 734209104 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
68 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
69 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
70 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
71 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
72 | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00191 | -0.00191 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
73 | 734421160 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 | 0.00257 | 0.00514 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
74 | 734494121 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
75 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
76 | 734890801 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.0563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
77 | 42230503 | Kohout vypouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 | 0.00039 | 0.00156 |  | 0 | 3 | 7 | 42230503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
78 | 55113526.A | Kohout kulový 1" páčka, závitový | kus | 3 |  | 0 | 0.00048 | 0.00144 |  | 0 | 3 | 7 | 55113526.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
79 | 55113527.A | Kohout kulový 1 1/4" páčka, závitový | kus | 4 |  | 0 | 0.00068 | 0.00272 |  | 0 | 3 | 7 | 55113527.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
80 | 55113528.A | Kohout kulový 1 1/2" páčka, závitový | kus | 2 |  | 0 | 0.00104 | 0.00208 |  | 0 | 3 | 7 | 55113528.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
81 | 55113529.A | Kohout kulový 2" páčka, závitový | kus | 4 |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 |  | 0 | 3 | 7 | 55113529.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
82 | 551135735 | Klapka zpětná 1 1/2", závitová | kus | 1 |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 |  | 0 | 3 | 7 | 551135735 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
83 | 5511361553 | Filtr s vnitřními závity 1 1/2", nerezové síto PN 16, 110°C | kus | 1 |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 |  | 0 | 3 | 7 | 5511361553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
84 | 551200011 | Ventil automatický odvzdušňovací 1/2" | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 7 | 551200011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
85 | 5512010004 | Ventil pojistný DN 15, 6 bar | kus | 1 |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 |  | 0 | 3 | 7 | 5512010004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
86 | 5512010011 | Ventil pojistný DN 20, 3 bary | kus | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 |  | 0 | 3 | 7 | 5512010011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
87 | R025 | Kulový kohout DN 25 se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 12 | 1 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
88 | R026 | Solenoidový ventil DN 25, kv 5,0, napětí 24 V AC | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 12 | 1 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
89 | R027 | Uzavírací ventil s pohonem DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
90 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.02892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.02688 |  | -0.09721 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
90 | 735151822 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých do délky 2500 mm | kus | 1 |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | -0.04675 | -0.04675 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
91 | 735890801 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 8e-05 |  | -0.04675 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
92 | 783426260 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email | m | 42 |  | 0 | 0.00016 | 0.00672 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00672 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 D.1.4.2 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.2 | Plynová zařízení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
13/161 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | VK CAD s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 D.1.4.2 Rek
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Rozpočet : | D.1.4.2
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Plynová zařízení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.4.2 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  | Rozpočet: | D.1.4.2
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  | Plynová zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [9 empty] | 1
1 | 722220863 | Demontáž armatur s dvěma závity do G 6/4 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00146 | -0.00876 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 723120202 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 10 |  | 0 | 0.00509 | 0.0509 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 723120204 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 12 |  | 0 | 0.01239 | 0.14868 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 8 |  | 0 | 0.00011 | 0.00088 | -0.00215 | -0.0172 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 14 |  | 0 | 0.00039 | 0.00546 | -0.00342 | -0.04788 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 723190901 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 723190909 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 723190912 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 723190914 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 723239101 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 723239103 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 723239105 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 723290821 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00191 | -0.00382 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 734421160 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 | 0.00257 | 0.00514 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 734494121 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | R001 | Úprava plynovodu pro připojení BAP | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | -vyříznutí části potrubí DN 80 | [8 empty] | -vyříznutí části potrubí DN 80 | 3
|  | -2xredukce DN 80/DN 40 | [8 empty] | -2xredukce DN 80/DN 40 | 3
|  | -vsazení potrubí DN40 s armaturou BAP | [8 empty] | -vsazení potrubí DN40 s armaturou BAP | 3
19 | R002 | Montáž bezpečnostního uzávěru plynu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | R003 | Revize plynovodu a kotlů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | R004 | Revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | R005 | Revizní kniha plynových kotlů a kotelny | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 551310012 | Kohout kulový plyn 1/2" páčka | kus | 4 |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 551310012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
24 | 551310014 | Kohout kulový plyn 1" páčka | kus | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 551310014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
25 | R006 | Bezpečnostní uzávěr plynu DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00125 | 0.00125 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Pracovní přetlak 1-5 kPa, obyčejné prostředí, závitové připojení, 230 V | [8 empty] | Pracovní přetlak 1-5 kPa, obyčejné prostředí, závitové připojení, 230 V | 3
26 | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.2162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.2162 |  | -0.07766 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
27 | 783426260 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email | m | 42 |  | 0 | 0.00016 | 0.00672 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00672 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 D.1.4.3 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.3 | Měření a regulace, silnoproudé rozvody | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
13/161 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | VK CAD s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 D.1.4.3 Rek
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Rozpočet : | D.1.4.3
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Měření a regulace, silnoproudé rozvody
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.4.3 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  | Rozpočet: | D.1.4.3
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  | Měření a regulace, silnoproudé rozvody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
1 | R001 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou 88 I/O, bez displeje | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | R002 | Modul 8 analogových vstupů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | S volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus | [8 empty] | S volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus | 3
3 | R003 | LCD displej 4 x 20 znaků, pro více runtimů Ethernet | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
4 | R004 | Switch 8 port, vč. napájecího zdroje | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
5 | R005 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
6 | R006 | Příložné teplotní čidlo Pt1000 s jímkou měřící rozsah -30 až 110°C | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
7 | R007 | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou ponikl. jímkou 100mm, měřící rozsah -30 až 150°C | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
8 | R008 | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou ponikl. jímkou 400mm, měřící rozsah -30 až 150°C | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
9 | R009 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, výstup 0..10Vss měřící rozsah 0 až 6 bar | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
10 | R010 | Hladinové relé - snímání dvou hladin, 24 V AC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
11 | R011 | Hladinová sonda - zaplavení | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
12 | R012 | Zdroj - ústředna detektoru plynu | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
13 | R013 | Detektor hořlavých plynů a par hořlavých látek IP20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
14 | R014 | Snímač koncentrace CO s elektrochemickým senzorem rozsah 0..300ppm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 162 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
15 | R015 | Zásuvka 230V/16A | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
16 | R016 | Siréna 230V, 50 Hz, 30 VA, IP 23, 80 dB | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
17 | R017 | Tlačítko včetně elektroinstal. Krabice (odstavení houkačky) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
18 | R018 | Nástěnný rozvaděč 800x1000x300mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
19 | R019 | 3 - fázový jistič, typ C, 25 A, vč. vypínací cívky a příslušenství | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
20 | R020 | Signálka T6 - bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
21 | R021 | Vyrážecí tlačítko T6 barva červená | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
22 | R022 | Signálka T6 - červená | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
23 | R023 | Vyrážecí tlačítko T6 barva černá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
24 | R024 | 1 - fázový motorový vývod, 0,31 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
25 | R025 | 1 - fázový motorový vývod, 0,2 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
26 | R026 | 1 - fázový motorový vývod, 0,8 kW | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
27 | R027 | 1 - fázový vývod, 2 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
28 | R028 | 1 - fázový vývod, 0,2 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
29 | R029 | 3 - fázový jistič, typ B, 16 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
30 | R030 | 1 - fázový jistič, typ B, 16 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
31 | R031 | 1 - fázový jistič, typ B, 10 A | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
32 | R032 | 1 - fázový jistič, typ B, 6 A | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
33 | R033 | Svorka s pojistkou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
34 | R034 | Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
35 | R035 | Trafo 220/24V~, 160VA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
36 | R036 | Zásuvka 230V, IP54 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
37 | R037 | Relé 2P, cívka 24V~, vč. patice | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
38 | R038 | Relé 4P, cívka 24V~, vč. patice | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
39 | R039 | Relé 2P, cívka 230V~, vč. patice | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
40 | R040 | Svorka řadová 0.2 - 2.5 mm2 | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
41 | R041 | Svorka řadová 2.5 - 16 mm2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
42 | R042 | Lišta DIN-TS35 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
43 | R043 | Vývodka ucpávková | kus | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
44 | R044 | Pomocný mont.materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
45 | R045 | Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
46 | R046 | Svorka ZSA 16 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
47 | R047 | Uzemňovací páska - Cu | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
48 | R048 | Vodič CY 16 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
49 | R049 | Pomocný mont.materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
50 | R050 | JYTY 2 x 1 mm | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
51 | R051 | JYTY 4 x 1 mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
52 | R052 | JYTY 7 x 1 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
53 | R053 | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
54 | R054 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
55 | R055 | CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
56 | R056 | LAM TWIN FTP 4 x 2 x 0,8 (venkovní provedení) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
57 | R057 | Napojení systému MaR na stávající komunikační síť (ethernet), včetně zprovoznění | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
58 | R058 | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
59 | R059 | Vytvoření webových stránek pro vzdálený přístup do systému MaR | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
60 | R060 | Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
61 | R061 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
62 | R062 | Komplexní zkoušky systému | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
63 | R063 | Montáž periferií | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
64 | R064 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
65 | R065 | Položení kabelových rozvodů | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
66 | R066 | Zapojení kabelů na straně rozvaděče i na straně periferií | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
67 | R067 | Demontáž stávajícího rozvaděče MaR | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
68 | R068 | Vybudování ochranného pospojení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
69 | R069 | Přepojení stávajících vývodů do nově instalovaného rozvaděče MaR (světla, zásuvky) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
70 | R070 | Zpracování výrobní PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
71 | R071 | Zpracování návodů pro obsluhu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
72 | R072 | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.00084 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 D.1.4.4 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.4 | Zdravotně technické instalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
13/161 |  | Rekonstrukce kotelny DD |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | VK CAD s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 D.1.4.4 Rek
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Rozpočet : | D.1.4.4
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  |  | Zdravotně technické instalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.4.4 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 13/161 Rekonstrukce kotelny DD |  | Rozpočet: | D.1.4.4
Objekt : |  | SO 01 Rekonstrukce kotelny DD |  | Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
1 | 721194103 | Vyvedení odpadních výpustek | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 722174311 | Potrubí z PPR, PN 16, DN 20 | m | 3 |  | 0 | 0.00403 | 0.01209 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 722174312 | Potrubí z PPR, PN 16, DN 25 | m | 11 |  | 0 | 0.00524 | 0.05764 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | R001 | Vyčištění stávající jímky pro odpadní vody nová kovová mříž včetně dodávky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.06973 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.06973 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
7 | 722130232 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 | m | 1 |  | 0 | 0.00563 | 0.00563 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 722130233 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0.01588 | 0.01588 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 722130234 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 7 |  | 0 | 0.01374 | 0.09618 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 722130235 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 6 |  | 0 | 0.01601 | 0.09606 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 722181213 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 1 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 722181213 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 1 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 722181213 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 49 mm | m | 7 |  | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 722181214 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 42 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 722280107 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 15 |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 734421150 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 | 0.00252 | 0.00252 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 55113434.A | Kohout kulový 1", závitový, páčka | kus | 2 |  | 0 | 0.00061 | 0.00122 |  | 0 | 3 | 7 | 55113434.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
37 | 55113435.A | Kohout kulový 5/4", závitový, páčka | kus | 2 |  | 0 | 0.00089 | 0.00178 |  | 0 | 3 | 7 | 55113435.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
38 | 55113436.A | Kohout kulový 6/4", závitový, páčka | kus | 2 |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 |  | 0 | 3 | 7 | 55113436.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
43 | R006 | Vypuštění zásobníků | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
44 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.4561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
46 | R008 | Úpravy na stávající elektroinstalaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.22384 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0