## REKAPITULACE SLABOPROUD CELKEM
REKAPITULACE
|  | Celkem [Kč] | Montáž [Kč] | Dodávka [Kč]
SLABOPROUDÉ INSTALACE
Dodávka - Strukturovaná kabeláž
Dodávka - Elektrická zabezpečovací signalizace
Dodávka - Domácí rozhlas s nuceným poslechem
Dodávka - Jednotný čas + školní zvonek
Dodávka - Společné kabelové trasy
Dodávky celkem - cena bez DPH:
Montáž - Strukturovaná kabeláž SK
Montáž - Elektrická zabezpečovací signalizace
Montáž - Domácí rozhlas s nuceným poslechem
Montáž - Jednotný čas + školní zvonek
Montáž - Společné kabelové trasy
Montáže celkem - cena bez DPH:

## SSK
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Strukturovaná kabeláž
1 | Zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6, včetně rámečku a masky | ks | 18
2 | 19" datový rozvaděč DR2 22U
3 | Rozvaděč stojan. 22U/60x60, šedý, dveře sklo, | ks | 1
4 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 1
5 | Ventilační jednotka univerzální, GR, 2 ventilátory,(do stropu nebo do podlahy) | ks | 1
6 | Ukládací plato 1U/450mm, max.nosnost 150kg | ks | 1
7 | Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CAT3, BK ISDN, telefonní | ks | 1
8 | Patch panel UTP osaz. 24 pozic BK 1U, CAT6+, | ks | 2
9 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 4
10 | Patch kabel UTP 1m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 18
11 | Patch cord telefonní 1,5 m | ks | 18
12 | Aktivní prvky do DR2
13 | switch 24-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch with 2 combo SFP | ks | 1
14 | MGB-SX, mini GBIC (SFP), 1000Base-SX | ks | 2
15 | Zdroj UPS do DR2
16 | UPS SC 450VA 230V - 1U RM/T,např. APC Smart | ks | 1
17 | Optika a příslušenství do DR2
18 | Optická vana - čelo ST 16 pozic,1U nová BK, | ks | 1
19 | Konektor ST s ochranou pro patch kabel MM černý | ks | 16
20 | Optická kazeta - černá 12 | ks | 1
21 | Optická kazeta víčko | ks | 1
22 | Pigtail, 62,5µm, ST, 1m | ks | 6
23 | Patch cord 62,5/125 µm duplex ST/ST 1m MM | ks | 2
24 | Ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 6
25 | 19" datový rozvaděč DR1 22U
26 | Rozvaděč stojan. 22U/60x60, šedý, dveře sklo, | ks | 1
27 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 1
28 | Ventilační jednotka univerzální, GR, 2 ventilátory,(do stropu nebo do podlahy) | ks | 1
29 | Ukládací plato 1U/450mm, max.nosnost 150kg | ks | 1
30 | Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CAT3, BK ISDN, telefonní | ks | 1
31 | Patch panel UTP osaz. 24 pozic BK 1U, CAT6+, | ks | 2
32 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 4
33 | Aktivní prvky do DR1
34 | switch 16x10/100/1000Mbps + 2 mini GBIC porty, auto MDI/MDI-X porty | ks | 1
35 | MGB-SX, mini GBIC (SFP), 1000Base-SX | ks | 2
36 | Zdroj UPS do DR1
37 | UPS SC 450VA 230V - 1U RM/T,např. APC Smart | ks | 1
38 | Optika a příslušenství do DR1
39 | Optická vana - čelo ST 16 pozic,1U nová BK, | ks | 1
40 | Konektor ST s ochranou pro patch kabel MM černý | ks | 16
41 | Optická kazeta - černá 12 | ks | 1
42 | Optická kazeta víčko | ks | 1
43 | Pigtail, 62,5µm, ST, 1m | ks | 6
44 | Patch cord 62,5/125 µm duplex ST/ST 1m MM | ks | 2
45 | Ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 6
46 | Pobočková telefonní ústředna PBX (dovybavení stáv.ústředny)
47 | karta pobočkových linek 16 | ks | 1
48 | Pobočkový vrátník
49 | Pobočkový audio panel + 10 tlačítek, bez inst. krabice pod omítku Rozměr krabice ref. 08847 ( š x v x h ): 115 x 233 x 45mm. | ks | 1
50 | Instalační krabice pod omítku pro panel serie 5, ( š x v x h ) : 115 x 233 x 45mm. | ks | 1
51 | Zdroj 230V, 12V stř./1,5A, 4 DIN moduly. | ks | 1
52 | Elmag.zámek klasik 6-12V,standard, AC/DC | ks | 1
53 | lišta rovná | ks | 1
54 | Elektroinstalační materiál a kabely
55 | kabel UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý | m | 2650
56 | kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 180
57 | kabel SYKFY 25x2x0,5 | m | 180
58 | kabel optický 62,5/125 4vl.Mini Breakout univerzální LS0H AMP | m | 180
59 | trubka PVC např. LPFLEX 2316 | m | 200
60 | trubka PVC např. LPFLEX 2323 | m | 200
61 | trubka PVC např. LPFLEX 2329 | m | 150
62 | protahovací vodič CY1,5 | m | 600
63 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 25
64 | krabice univerzální KU68 | ks | 50
65 | protipožární tmel CP601 bal 300ml | ks | 10
66 | měřící protokol optiká síť | kpl | 1
67 | měřící protokol metalická síť | kpl | 1
68 | drážka pro tr.16, cihla | m | 100
69 | drážka pro tr.23, cihla | m | 100
70 | drážka pro tr.29, cihla | m | 80
71 | prostup stavební konstrukcí do 300mm | ks | 20
72 | stavební přípomoce | kpl | 1
73 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1
Dodávky celkem Kč:

## EZS
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Dodávky | Elektrická zabezpečovací signalizace
1 | sběrnicová ústředna 8 zón na desce, možné rozšířit na max. 344 zón pomocí 32 vstupních expandérů (6 zón na každém), 32 LCD klávesnic (2 zóny na každé), 16 LED klávesnic (1 zóna na každé) a 2 bezdrátových přijímačů Vector (2x32 bezdrátových zařízení); možnost bezdrátové nádstavby Vector - 2 přijímače, dělení na 32 podsystémů, Stay/Away, tlf. komunikátor, možnost hlasových zpráv, RS 232, 10 000 událostí v deníku, 32 klávesnic LCD klávesnic, 16 LED klávesnic, 195 už. kódů, 32 čteček klíčů, 500 el. klíčů | ks | 1
2 | akumulátor 12V,17Ah-ústředna | ks | 1
3 | klávesnice LCD - 2 vstupní zóny | ks | 3
4 | Kryt klávesnice LCD se zámkem, tamperem a sklem 215x150x50 | ks | 2
5 | Modul vstupního/výstupního koncentrátoru v jednom. Pomocí DIP přepínačů se může nastavit jako vstupní (6 zón), výstupní (6 OK),4 vstupy (zóny) / 2 výstupy (OK), nebo 2 vstupy (zóny) / 4 výstupy (OK). Připojení pouze k 12V BPI sběrnici. | ks | 4
6 | Sběrnicový záložní zdroj 13,8/5A, v ocel. boxu, 3 větve, řízené dobíjení, max.aku 17Ah, hlášení stavu po sběrnici | ks | 2
7 | akumulátor kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss do zdroje | ks | 2
8 | PIR detektor, půlkulová otočná čočka, dosah vějíř 11m / dlouhý dosah 17m. | ks | 13
9 | Opticko-kouřový hlásič pro konvenční systém, 10,5-33 Vss | ks | 2
10 | GSM kumunikátor, umožňuje zálohovat komunikaci pevné linky GSM modulem. Univerzální použití s ústřednami EZS, možnost připojení hlasového komunikátoru, pobočkové ústředny apod. 4 programovatelné vstupy, 4 výstupy OC, ovládání pomocí DTMF nebo SMS, duální GSM modul, 4 tel. čísla pro 4x SMS/1x hlas, LCD displej, programování přes RS232 nebo prg. tlačítky, funkce CLIP, filtrování tel. čísel, vzdálená správa ústředen | ks | 1
11 | Anténa pro GSM-4(S), magnet, 3m kabel | ks | 1
12 | svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá. | ks | 2
13 | Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC | ks | 2
14 | plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm. | ks | 2
15 | Kabely a elektroinstalační materiál
16 | kabel FI-HT04 2x2x0,5 twist.,kroucený | m | 350
17 | kabel FI-H06 6x0,22 | m | 850
18 | kabel SEKU 2x1.25 | m | 200
19 | trubka PVC 16 2016 | m | 200
20 | trubka PVC 23 2023 | m | 150
21 | trubka PVC 29 2029 | m | 100
22 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 85
23 | krabice KO100 pod omítku | ks | 10
24 | protipožární tmel CP601 bal 300ml | ks | 6
25 | stahovací pásky SP 140x3,5 (bal 100ks) | bal | 3
26 | drážka pro tr.16, cihla | m | 80
27 | drážka pro tr.23, cihla | m | 50
28 | drážka pro tr.29, cihla | m | 50
29 | prostup stavební konstrukcí do 300mm | ks | 15
30 | stavební přípomoce | kpl | 1
31 | programování ústředny, nastavení systému a propojení se stáv.ústřednou | kpl | 1
32 | revize zařízení | kpl | 1
33 | PPV (přidružené pracovní výkony) | kpl | 1
34 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1
Dodávky celkem Kč:

## Rozhlas s nuceným poslechem
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Domácí rozhlas s nuceným poslechem
1 | Skříňkový reproduktor 6/9W, bílý | ks | 18
2 | Regulátor hlasitosti max. 8W, nuc. poslech, relé | ks | 13
3 | Elektroinstalační materiál a kabely
4 | kabel CYKY 4x1,5 | m | 800
5 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 400
6 | trubka PVC LPFLEX 2323 | m | 250
7 | trubka PVC LPFLEX 2329 | m | 150
8 | krabice KU68-1901 vč.víčka | ks | 100
9 | krabice KU68-1901 vč.víčka+svorkovnice | ks | 50
10 | protipožární tmel CP601 bal 300ml | bal | 10
11 | drážka pro tr.23, cihla | m | 150
12 | drážka pro tr.29, cihla | m | 80
13 | prostup stavební konstrukcí do 300mm | ks | 20
14 | stavební přípomoce | kpl | 1
15 | oživení systému | kpl | 1
16 | PPV /přidružené pracovní výkony) | kpl | 1
17 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1
Dodávky celkem Kč:

## JČ+školní zvonek
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Jednotný čas + školní zvonek
1 | Podružné hodiny dvoustranné pr.50, 24V | ks | 2
2 | školní zvonek 75VAC | ks | 12
3 | Elektroinstalační materiál a kabely
4 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 650
5 | trubka PVC LPFLEX 2323 | m | 100
6 | trubka PVC LPFLEX 2329 | m | 100
7 | krabice KU68-1901 vč.víčka | ks | 30
8 | protipožární tmel CP601 bal 300ml | bal | 10
9 | drážka pro tr.16, cihla | m | 80
10 | drážka pro tr.23, cihla | m | 100
11 | drážka pro tr.29, cihla | m | 50
12 | prostup stavební konstrukcí do 300mm | ks | 12
13 | stavební přípomoce | kpl | 1
14 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1
Dodávky celkem Kč:

## Společné kabelové trasy
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Společné kabelové trasy
1 | kabelový žlab KZI 60x200x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení) | m | 80
2 | trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 40 750N | m | 100
3 | krabice odbočná KO100E včetně svorkovnice | ks | 15
4 | krabice odbočná KO125E včetně svorkovnice | ks | 15
5 | lišta 80x40 - 3m | ks | 50
6 | stahovací pásky SP 140x3,5 (bal 100ks) | bal | 5
7 | stavební přípomoce | kpl | 1
8 | drobný elektroinstalační materiál | ks | 1
Dodávky celkem Kč: