SŠ, ZŠ, MŠ ŠTEFÁNIKOVA

REKOSNTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVAŘSKÝCH OBORŮ

DOPLNĚK ROZPOČTU

STANDARDY VYBAVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

1	vnitřní parapety

plastové s nosem

dle povrchové upravy oken - zlatý dub (viz stávající)

2	dveřní kování

klička bude čistého tvaru „L“ (bez ergonomických výstupků), kličky budou opatřeny nástřikem barvou odstínu RAL 1003. – před objednáním bude předložen vzorek a odsouhlasen architektem, kulatá rozeta

3	okenní kování

klička bude čistého tvaru „L“ (bez ergonomických výstupků)

VYBAVENÍ PROVOZU

4	obkladová deska za umyvadla (učebny)

viz příloha 2

STANDARDY POVRCHŮ PODLAH A STĚN

5	malby

viz příloha 3

6	podlahy

viz příloha 4