## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {178ffe70-5c29-42c7-aab2-2ec52ca0411f}
[17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OPOCNO | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno | [22 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Opočno č.p.169 | [6 empty] | Datum: | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | Královéhradecký kraj HK | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | bude určen ve výběrovém řízení | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [27 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OPOCNO
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
| Místo: | [6 empty] | Opočno č.p.169 |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Královéhradecký kraj HK |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | bude určen ve výběrovém řízení
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1068.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {178ffe70-5c29-42c7-aab2-2ec52ca0411f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | OPOCNO 1 |  |  |  | SO-01-Vlastní objekt | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1068.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a15a2ea8-b206-45b3-8be5-af50f33e0b32} | {178ffe70-5c29-42c7-aab2-2ec52ca0411f} | 2

## OPOCNO 1 - SO-01-Vlastní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[8 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a15a2ea8-b206-45b3-8be5-af50f33e0b32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt:
OPOCNO 1 - SO-01-Vlastní objekt
KSO:
| Místo: |  | Opočno č.p.169 |  |  | 0
Zadavatel:
Královéhradecký kraj HK
Uchazeč:
bude určen ve výběrovém řízení
Projektant:
Poznámka:
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt:
OPOCNO 1 - SO-01-Vlastní objekt
Místo: |  |  | Opočno č.p.169
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj HK
Uchazeč: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0
| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
Bourání
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  | 0
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
| 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  | 0
| 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0
| 1 | Zdravotechnika
21-M - Elektromontáže
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt:
OPOCNO 1 - SO-01-Vlastní objekt
Místo: |  |  | Opočno č.p.169
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj HK
Uchazeč: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1068.6265 |  | 25.5579 |  | 2.2465 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 0 | [5 empty] | 73.405 |  | 19.012 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  | 0 | [5 empty] | 49.6 |  | 19.012 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 80 | 0 |  |  |  | základní | 0.62 | 49.6 | 0.08565 | 6.852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408248216
2 | M | 592453000 | dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 80 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.152 | 12.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280567742
| D | 997 | Přesun sutě |  |  | 0 | [5 empty] | 23.805 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 9 | 0 |  |  |  | základní | 2.46 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379809520
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9 | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25292386
5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902927394
| VV | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) | t | 9 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744015761
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | [5 empty] | 760.2215 |  | 6.5459 |  | 2.2465 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 | [5 empty] | 6.1875 |  | 0.42075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 68.75 | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 6.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367899228
| VV |  | 12,5*5,5 |  | 68.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 631480110 | deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm | m2 | 70.125 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.42075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735949380
| VV |  | 68,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 229.666 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285761091
| D |  | Bourání |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K |  | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných | m3 | 4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967049871
| D | 731 | Ústřední vytápění – kotelny, plyn |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 731001 | ÚT-rekonstrukce rozvodů s výměnou radiátorů | kpl | 1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939017540
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 | [5 empty] | 2.604 |  | 0.02634 |  | 0.02088 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 6 | 0 |  |  |  | základní | 0.119 | 0.714 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.02088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215542832
13 | K | 764212606 | Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 6 | 0 |  |  |  | základní | 0.315 | 1.89 | 0.00439 | 0.02634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132597020
14 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 29.706 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276516410
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  | 0 | [5 empty] | 37.08 |  | 0.405 |  | 0.5334 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 765122901 | Čištění krytiny vláknocementové kladené na sucho | m2 | 120 | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107332769
16 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 30 | 0 |  |  |  | základní | 0.255 | 7.65 | 0 | 0 | 0.01778 | 0.5334 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12886661
17 | K | 765133001 | Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým | m2 | 30 | 0 |  |  |  | základní | 0.621 | 18.63 | 0.0135 | 0.405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835700756
18 | K | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % | 220.32 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565857551
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 766001 | Demontáž oken dřevěných vč. parapetů se zednickým zapravením | m2 | 70.68 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016534565
20 | K | 766002 | D+M okna plastová se zasklením dvojsklem vč. parapetů a kování vč. vnitřních žaluzií lamelových | m2 | 70.68 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543117253
21 | K | 766004 | Repase stáv. 2kř dveří -kování,nátěry | ks | 16 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875539468
22 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 3603.744 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110342369
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  | 0 | [5 empty] | 119.1685 |  | 0.14698 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 775591319 | Podlahy dřevěné, celkové lakování + olištování | m2 | 306.211 | 0 |  |  |  | základní | 0.388 | 118.8099 | 0.00048 | 0.14698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362400712
24 | K | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | t | 0.147 | 0 |  |  |  | základní | 2.44 | 0.35868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080980533
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 | [5 empty] | 78.0838 |  | 0 |  | 0.91863 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 776201812a | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 306.211 | 0 |  |  |  | základní | 0.255 | 78.0838 | 0 | 0 | 0.003 | 0.91863 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513897844
| VV |  | (29,36+29,47+29,96+37,12+15,3+9,66+14,28+17,78)*1,15 |  | 210.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38,61+22,9+21,83)*1,15 |  | 95.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.211 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | 0 | [5 empty] | 75.414 |  | 0.057006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 16.5 | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.65 | 7e-05 | 0.001155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703256896
| VV |  | 1,5*11 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 16.5 | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 3.036 | 0.00017 | 0.002805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134778924
28 | K | 783406809 | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním | m2 | 126.3 | 0 |  |  |  | základní | 0.205 | 25.8915 | 2e-05 | 0.002526 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922609632
| VV |  | (14,6*2+25,0*2+2,5*2)*1,5 |  | 126.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 126.3 | 0 |  |  |  | základní | 0.116 | 14.6508 | 0.00014 | 0.017682 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931996312
30 | K | 783415101 | Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí | m2 | 126.3 | 0 |  |  |  | základní | 0.117 | 14.7771 | 0.00013 | 0.016419 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59444921
31 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 126.3 | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 15.4086 | 0.00013 | 0.016419 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873200648
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 0 | [5 empty] | 441.6837 |  | 5.4899 |  | 0.77357 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2495.388 | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 184.6587 | 0.001 | 2.4954 | 0.00031 | 0.77357 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580659416
| VV |  | 219,5+264,32+110,32+219,5*3,2+264,32*3,2+110,32*3,2 |  | 2495.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2495.388 | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 82.3478 | 0.0002 | 0.49908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772454929
34 | K | 784311011 | Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2495.388 | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 174.6772 | 0.001 | 2.4954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517672497
| D | M | Práce a dodávky M |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 210001 | Demontáž,D+M rozvody elektro vč. svítidel závěsných | kpl | 1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1434780208
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 210002 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | kpl | 1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 470803132
37 | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1386841173
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0 | [5 empty] | 235 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 3603.744 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321396251
39 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník-demontáž a odstranění akumulačních kamen | hod | 85 | 0 |  |  |  | základní | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1137206021
40 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista-stavební výpomocné práce pro profese | hod | 150 | 0 |  |  |  | základní | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -356023287
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | soubor | 1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1095824214
42 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro | … | 1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1312998471
43 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 416030078

## Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt:
Místo: |  |  | Opočno č.p.169 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj HK |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
| D | 5 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
1 | K |  | Úpravy a dozbrojení rozváděče | soub | 1 |  | 0
2 | M |  | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 100 |  | 0
|  |  | sv.MO 236 E 16055 | ks | 4 |  | 0
|  |  | sv.MO 258 E 16065 | ks | 21 |  | 0
|  |  | KPK 3x0.5 DL kabel kroucený | ks | 20 |  | 0
|  |  | záves MO Z4(Z4-F1)bílá 16101 | ks | 45 |  | 0
|  |  | sada spojek MO-S prímé 16190 | ks | 5 |  | 0
|  |  | koncovka MO-K bílá 16181 | ks | 40 |  | 0
|  |  | trubice F36W/840 G13 S1485 | ks | 28 |  | 0
|  |  | trub.LUXLINE F58W/840 G13 | ks | 42 |  | 0
|  |  | sv.MODUS LLX 2x36W AL+EP | ks | 10 |  | 0
|  |  | krabice LK 80R/1 lišt. | ks | 20 |  | 0
|  |  | víčko VLK 80/R | ks | 20 |  | 0
|  |  | krabice KP 68 KA | ks | 10 |  | 0
|  |  | sádra 5kg | ks | 3 |  | 0
|  |  | TANGO 3559-A01345 sp.č.1 | ks | 40 |  | 0
|  |  | TANGO 5519A-A02357B zás.cl. | ks | 60 |  | 0
|  |  | TANGO 3901A-B10B 1rám | ks | 100 |  | 0
|  |  | TANGO 3558A-A651 B klapka | ks | 40 |  | 0
|  |  | demontáže spínačů | ks | 40 |  | 0
|  |  | demontáže zásuvek | ks | 50 |  | 0
|  |  | demontáže svítidel | ks | 35 |  | 0
|  |  | odvoz a likvidace dem. Material. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | svorka WAGO 221-412 | ks | 60 |  | 0
|  |  | Ukončení vodičů do 2,5 mm | ks | 6 |  | 0
|  |  | sekání rýh 30x40 cihla | ks | 50 |  | 0
|  |  | průraz | ks | 4 |  | 0
|  |  | vrtání krabic | ks | 10 |  | 0
|  |  | doprava | ks | 1 |  | 0
|  |  | revize | ks | 1 |  | 0

## ZTI
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt:
Místo: |  |  | Opočno č.p.169 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj HK |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D |  | ZTI |  |  |  | 0
| D | 5 | Zařizovací přeměty |  |  |  | 0
1 | K |  | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 3 |  | 0
2 | M |  | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | ks | 3 |  | 0
|  |  | Mísa klozetová stojící OLYMP bílá vario odpad | ks | 3 |  | 0
|  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 4 |  | 0
|  |  | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 7 |  | 0
|  |  | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé | ks | 7 |  | 0
|  |  | Výměna plynového průtokového ohřívače 5 l | ks | 7 |  | 0
|  |  | elektrický bojler DZ DRAŽICE TO 5 IN | ks | 7 |  | 0
|  |  | Montáž zásobníku elektrick. akumulačního | ks | 1 |  | 0
|  |  | Ohřívač vody elektrický akumulační do 80 l | ks | 1 |  | 0
|  |  | Přesun vybour.hmot, odvoz | t | 1 |  | 0
|  |  | Doprava | soub | 1 |  | 0

## Plyn
ROZPOČET
Stavba: Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt: Domovní plynovod
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Opočno | [5 empty] | Datum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0.16324
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0.15991
1 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 3 |  |  | 0.00441
2 | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 10 |  |  | 0.0185
3 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 6 |  |  | 0.0162
4 | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 18 |  |  | 0.06264
5 | 723150305R | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla - bralen DN 32 | m | 2 |  |  | 0.00602
6 | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1 |  |  | 0.00256
7 | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 1 |  |  | 0.00301
8 | 723150367 | Chránička D 57x2,9 mm | m | 1 |  |  | 0.00429
9 | 723160212 | Přípojka k plynoměru spojovaná na závit z nerezových vlnovcových trubek EUROGW DN 25 | soubor | 1 |  |  | 0.00204
10 | 723160335 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4 - 250 mm | soubor | 1 |  |  | 0.0014
11 | 723170115 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami | m | 13 |  |  | 0.00754
12 | 723190121 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1 F x G1 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit | soubor | 2 |  |  | 0.00162
13 | 723190204 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25 | soubor | 2 |  |  | 0.01358
14 | 723190253 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 | kus | 2 |  |  | 0
15 | 723214114 | Filtr plynový závitový DN 32 | soubor | 1 |  |  | 0.00703
16 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  |  | 0.00024
17 | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  |  | 0.00038
18 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  |  | 0.00122
19 | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 4 |  |  | 0.00352
20 | 723232122 | Regulátor tlaku plynu nízkotlaký G 1/2 pro zemní plyn 5/2kPa | soubor | 1 |  |  | 0.00017
21 | 723232123 | Regulátor tlaku plynu nízkotlaký G 3/4 pro zemní plyn 5/2 kPa | soubor | 1 |  |  | 0.00026
22 | 723234312 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn 300/5 kPa | soubor | 1 |  |  | 0.00328
23 | 12312301 | Krycí folie | m | 13 |  |  | 0
24 | 12312302 | Vodič CYY 2,5 mm2 | m | 13 |  |  | 0
25 | 12312303 | Přechod bralen DN 32/LPE DN 40 | kus | 1 |  |  | 0
26 | 12312304 | T kus LPE DN40/40/40 - vsazení do stávajícího potrubí | kus | 1 |  |  | 0
27 | 12312305 | Tlaková zkouška a revize plynu | kpl | 1 |  |  | 0
28 | 12312306 | Plynoměrný pilířek - úprava rozšíření na š=1000 mm | kpl | 1 |  |  | 0
29 | 12312307 | Manometr včetně trojcestného kohoutu 0 - 6 kPa | kpl | 1 |  |  | 0
30 | 12312308 | Zemní práce, - výkop, zapískování, zához a odvoz zeminy - 13 m | kpl | 1 |  |  | 0
31 | 12312309 | Stavební přípomoce - prostupy stropy a stěnami včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0
32 | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 659.82 |  |  | 0
33 | 998723292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m | % | 659.82 |  |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0.00333
34 | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 37 |  |  | 0.00333
|  | Celkem |  |  |  |  | 0.16324

## UT
ROZPOČET
Stavba: Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
Objekt: Vytápění
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: ing.Josef Fabián
Místo: Opočno | [5 empty] | Datum: 21.2.2016
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1.6137
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0.00852
1 | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 - odbočka DN40 | kus | 2 |  |  | 0.0036
2 | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 2 |  |  | 0.00202
3 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - odvod kondenzátu od kotlů | m | 10 |  |  | 0.0029
4 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 10 |  |  | 0
5 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 46.55 |  |  | 0
6 | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 46.55 |  |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0.0087
7 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm - připojení boileru | m | 6 |  |  | 0.00546
8 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 6 |  |  | 0.00054
9 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  |  | 0.00022
10 | 722231252 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  |  | 3e-05
11 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  |  | 0.00102
12 | 722232122 | Kohout kulový přímý G 1/2 s nástavcen na hadici - dopouštění UT | kus | 1 |  |  | 0.00023
13 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 6 |  |  | 0.00114
14 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 6 |  |  | 6e-05
15 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 44.764 |  |  | 0
16 | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 44.764 |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
17 | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 1 |  |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  | 0.0104
18 | 731243491 | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 14 kW | soubor | 1 |  |  | 0.00255
19 | 731243494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 45 kW | soubor | 1 |  |  | 0.00255
20 | 12312301 | Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 35 kW bez TUV s oběhovým čerpadlem, PV 3 bary | kus | 1 |  |  | 0
21 | 12312305 | Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 12 kW s TUV - 160 l a propojením kotel ohřívač s oběhovým čerpadlem UT, PV 3 bary a EN 12 l | kus | 1 |  |  | 0
22 | 12312302 | Zkratovací potrubí do kotle pokud není ohřev TUV | kus | 1 |  |  | 0
23 | 12312303 | Sada sifonu ke kotli - 35 kW | kus | 1 |  |  | 0
24 | 12312306 | Sada sifonu ke kotli - 12 kW | kus | 1 |  |  | 0
25 | 12312304 | Regulační přístrojna ekvitermní regulaci s venkovním čidlem | kus | 2 |  |  | 0
26 | 12312307 | Uvedení kotle do provozu | kus | 2 |  |  | 0
27 | 12312308 | Montáž M+R | kus | 2 |  |  | 0
28 | 12312309 | Montáž zásobníku TUV | kus | 1 |  |  | 0
29 | 12312310 | Okouření kotle 3.NP - koaxiální kotlový adaptér 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
30 | 12312311 | Okouření kotle 3.NP - kontrolní kus přímý koaxiální 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
31 | 12312312 | Okouření kotle 3.NP - koaxiální potrubí 125/80 - 1000 mm | kus | 4 |  |  | 0
32 | 12312313 | Okouření kotle 3.NP - koaxiální koleno 125/80 - 1000 mm | kus | 2 |  |  | 0
33 | 12312314 | Okouření kotle 3.NP - universální střšní taška 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
34 | 12312315 | Okouření kotle 3.NP - střešní koncovka koaxiální 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
35 | 12312316 | Okouření kotle 2.NP - koaxiální kotlový adaptér 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
36 | 12312317 | Okouření kotle 2.NP - kontrolní kus přímý koaxiální 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
37 | 12312318 | Okouření kotle 2.NP - koaxiální koleno 87o 125/80 | kus | 2 |  |  | 0
38 | 12312319 | Okouření kotle 2.NP - koaxiální potrubí 1000 mm 125/80 | kus | 10 |  |  | 0
39 | 12312320 | Okouření kotle 2.NP - střešní koncovka koaxiální 125/80 | kus | 10 |  |  | 0
40 | 12312321 | Okouření kotle 2.NP - patní koleno s podpěrou 125/80 | kus | 1 |  |  | 0
41 | 12312322 | Revize spalinových cest | kpl | 2 |  |  | 0
42 | 12312323 | Zásuvka elektro - 2x kotel, 2x těleso | kpl | 4 |  |  | 0
43 | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 |  |  | 0.0053
44 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 1979.47 |  |  | 0
45 | 998731293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1979.47 |  |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  | 0.00656
46 | 732331613 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 litrů | soubor | 1 |  |  | 0.00588
47 | 12312501 | Výchozí revize tlakové nádoby | kpl | 1 |  |  | 0
48 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1 |  |  | 0.00068
49 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 41.82 |  |  | 0
50 | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m | % | 41.82 |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  |  | 0.26851
51 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 103 |  |  | 0.04635
52 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 56 |  |  | 0.03136
53 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 90 |  |  | 0.0621
54 | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 25 |  |  | 0.026
55 | 733222106 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 65 |  |  | 0.1027
56 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 339 |  |  | 0
57 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 1265.838 |  |  | 0
58 | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1265.838 |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0.04763
59 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4 |  |  | 0.00092
60 | 734221536 | Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 1 |  |  | 0.00028
61 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 37 |  |  | 0.00518
62 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 1 |  |  | 0.00015
63 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 4 |  |  | 0.0018
64 | 734261406R | Armatura připojovací přímá G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 37 |  |  | 0.03219
65 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 1 |  |  | 0.00024
66 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 8 |  |  | 0.00176
67 | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0.00033
68 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0.00124
69 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  |  | 0.00042
70 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  |  | 0.00102
71 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  |  | 0.0021
72 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 446.74 |  |  | 0
73 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | % | 446.74 |  |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 1.2634
74 | 735000912 | Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 38 |  |  | 0
75 | 735152572 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 2 |  |  | 0.037
76 | 735152573 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 3 |  |  | 0.06528
77 | 735152574 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/700 mm | kus | 13 |  |  | 0.32526
78 | 735152575 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 7 |  |  | 0.19796
79 | 735152575R | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKL výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  |  | 0.02828
80 | 735152576 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm | kus | 1 |  |  | 0.03154
81 | 735152582 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1800 mm | kus | 1 |  |  | 0.06198
82 | 735152672 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  |  | 0.0301
83 | 735152674 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/700 mm | kus | 2 |  |  | 0.08252
84 | 735152675 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  |  | 0.04684
85 | 735152677 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 4 |  |  | 0.232
86 | 735152698 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/1100 mm | kus | 1 |  |  | 0.0882
87 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých | kus | 28 |  |  | 0
88 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých | kus | 9 |  |  | 0
89 | 735164211 | Otopné těleso elektrické přímotopné na stěnu - 1000 W | kus | 1 |  |  | 0.0113
90 | 735164261 | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/535 mm - 400 W | kus | 1 |  |  | 0.0251
91 | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 1 |  |  | 0
92 | 12312401 | Trubkové otopné těleso 1820.600 | kus | 1 |  |  | 0
93 | 12312402 | Topná tyč 500 W | kus | 1 |  |  | 0
94 | 12312403 | Topná zkouška 2 x 24 hod | kpl | 2 |  |  | 0
95 | 12312404 | Sekání drážek, prostupy stěnami a zednické přípomoce | kpl | 1 |  |  | 0
96 | 12312405 | Zapravení drážek, výmalba | kpl | 1 |  |  | 0
97 | 735411813R | Demontáž elelktrických přímotopů | kus | 8 |  |  | 0
98 | 735411814R | Demontáž akumulačních kamen | kus | 13 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 1.6137

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST