## rozvody
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2015-04-23
Název stavby : | Nemocnice Náchod objekt K rozvody
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
| měděná trubka 8x1 | 434 | 434 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 59m, 2.NP 26m, 3.NP 179m, 5.NP 34m, 6.NP 15m, 7.NP 91m, 8.NP 30m
D.1003.03
| měděná trubka 12x1 | 2247 | 2247 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 243m, 2.NP 75m, 3.NP 1173m, 5.NP 282m, 6.NP 88m, 7.NP 331m, 8.NP 55m
D.1003.03
| měděná trubka 18x1 | 3924 | 3924 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 263m, 2.NP 99m, 3.NP 1922m, 5.NP 821m, 6.NP 103m, 7.NP 645m, 8.NP 71m
D.1003.03
| měděná trubka 22x1 | 1710 | 1710 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 604m, 2.NP 50m, 3.NP 535m, 5.NP 283m, 7.NP 200m, 8.NP 38m
D.1003.03
| měděná trubka 28x1 | 739 | 739 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 381m, 3.NP 270m, 5.NP 88m
D.1003.03
| měděná trubka 42x1.5 | 881 | 881 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 768m, 3.NP 69m, 5.NP 44m,
D.1003.03
| měděná trubka 54x2 | 113 | 113 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 113m
D.1003.03
| měděná trubka 76x2 | 119 | 119 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 119m
D.1003.03
| prořez trubek 10% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| Ag pájka 45+pasta | 32000 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 13300g, 2.NP 600g, 3.NP 10300g, 5.NP 4100g, 6.NP 400g, 7.NP 2900g, 8.NP 400g
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 131 | 131 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 16ks, 2.NP 11ks, 3.NP 29ks, 5.NP 23ks, 6.NP 5ks, 7.NP 39ks, 8.NP 8ks
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 201 | 201 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 12ks, 2.NP 15ks, 3.NP 120ks, 5.NP 35ks, 6.NP 4ks, 7.NP 15ks
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 115 | 115 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 63ks, 2.NP 10ks, 3.NP 24ks, 5.NP 9ks, 7.NP 7ks, 8.NP 2ks
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 33 | 33 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 19ks, 3.NP 12ks, 5.NP 2ks
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) | 73 | 73 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 69ks, 3.NP 3ks, 5.NP 1ks
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0,5m) | 10 | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 10ks
D.1003.03
| chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (0,5m) | 10 | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 10ks
D.1003.03
| protipožární ucpávky | 271 | 271 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 85ks, 2.NP 85ks, 3.NP 78ks, 5.NP 10ks, 6.NP 2ks, 7.NP 9ks, 8.NP 2ks
D.1003.03
| tvarovky Cu do pr.28 | 3580 | 3580 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 600ks, 2.NP 100ks, 3.NP 1620ks, 5.NP 600ks, 6.NP 80ks, 7.NP 510ks, 8.NP 70ks
D.1003.03
| tvarovky Cu pr.42 | 350 | 350 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 310ks, 3.NP 25ks, 5.NP 15ks
D.1003.03
| tvarovky Cu pr.54 | 40 | 40 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 40ks
D.1003.03
| tvarovky Cu pr.76 | 40 | 40 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 40ks
D.1003.03
| konzole jednoduchá | 346 | 346 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 35ks, 2.NP 28ks, 3.NP 39ks, 5.NP 66ks, 7.NP 105ks, 8.NP 73ks
D.1003.03
| konzole středně složitá | 1176 | 1176 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 128ks, 2.NP 102ks, 3.NP 265ks, 5.NP 233ks, 6.NP 118ks, 7.NP 235ks, 8.NP 95ks
D.1003.03
| konzole složitá | 428 | 428 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 124ks, 2.NP 78ks, 3.NP 147ks, 5.NP 45ks, 7.NP 34ks
D.1003.03
| značení potrubí | 10167 | 10167 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2550m, 2.NP 250m, 3.NP 4148m, 5.NP 1552m, 6.NP 206m, 7.NP 1267m, 8.NP 194m
D.1003.03
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 10167 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2550m, 2.NP 250m, 3.NP 4148m, 5.NP 1552m, 6.NP 206m, 7.NP 1267m, 8.NP 194m
D.1003.03
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 10167 | 10167 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2550m, 2.NP 250m, 3.NP 4148m, 5.NP 1552m, 6.NP 206m, 7.NP 1267m, 8.NP 194m
D.1003.03
| úseková tlaková zkouška | 0 | 135 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 18ks, 2.NP 6ks, 3.NP 54ks, 5.NP 27ks, 6.NP 4ks, 7.NP 22ks, 8.NP 4ks
D.1003.03
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 29 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 7ks, 2.NP 4ks, 3.NP 5ks, 5.NP 4ks, 6.NP 2ks, 7.NP 5ks, 8.NP 2ks
D.1003.03
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 8 | 8 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.NP 8ks
D.1003.03
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 33 | 33 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 8ks, 2.NP 6ks, 3.NP 6ks, 5.NP 6ks, 6.NP 4ks, 7.NP 3ks
D.1003.03
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 36 | 36 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 4ks, 2.NP 2ks, 3.NP 15ks, 5.NP 3ks, 7.NP 10ks, 8.NP 2ks
D.1003.03
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 26 | 26 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 11ks, 3.NP 7ks, 5.NP 8ks
D.1003.03
| kulový kohout DN40 vč.šroubení | 7 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 1ks, 3.NP 4ks, 5.NP 2ks
D.1003.03
| kulový kohout DN50 vč.šroubení | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 1ks
D.1003.03
| lahvový uzavírací ventil | 92 | 92 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 16ks, 2.NP 8ks, 3.NP 26ks, 5.NP 20ks, 6.NP 4ks, 7.NP 14ks, 8.NP 4ks
D.1003.03
| lahvový uzavírací ventil pro odvodění | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 6ks
D.1003.03
| odvodňovací lahev pro vakuum | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 1ks
D.1003.03
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 28 | 28 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 6ks, 2.NP 3ks, 3.NP 6ks, 5.NP 7ks, 6.NP 1ks, 7.NP 4ks, 8.NP 1ks
D.1003.03
| manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa | 7 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 5ks, 5.NP 1ks, 7.NP 1ks
D.1003.03
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 11 | 11 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2ks, 2.NP 1ks, 3.NP 2ks, 5.NP 2ks, 6.NP 1ks, 7.NP 2ks, 8.NP 1ks
D.1003.03
| čidlo signalizace středotl. | 35 | 35 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 6ks, 2.NP 3ks, 3.NP 11ks, 5.NP 8ks, 6.NP 1ks, 7.NP 5ks, 8.NP 1ks
D.1003.03
| čidlo signalizace pro vakuum | 11 | 11 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2ks, 2.NP 1ks, 3.NP 2ks, 5.NP 2ks, 6.NP 1ks, 7.NP 2ks, 8.NP 1ks
D.1003.03
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
6.NP 1ks, 8.NP 1ks
D.1003.03
| ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | 20 | 20 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.NP 1ks, 3.NP 11ks, 5.NP 6ks, 7.NP 2ks
D.1003.03
| ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku) | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2ks, 5.NP 1ks, 7.NP 3ks
D.1003.03
| ventil.krabice pro 5 plynů kompletní (5xuzav.ventil,5xpřip.zálohy,5xčidlo snímání tlaku) | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 2ks, 5.NP 1ks
D.1003.03
| monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | 19 | 19 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2ks, 2.NP 1ks, 3.NP 8ks, 5.NP 3ks, 6.NP 1ks, 7.NP 3ks, 8.NP, 1ks
D.1003.03
| kabel signalizace | 2525 | 2525 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 260m, 2.NP 60m, 3.NP 1090m, 5.NP 620m, 6.NP 10m, 7.NP 455m, 8.NP 30m
D.1003.03
| měření spotřeby kyslíku | 11 | 11 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2ks, 2.NP 1ks, 3.NP 2ks, 5.NP 2ks, 6.NP 1ks, 7.NP 2ks, 8.NP 1ks
D.1003.03
| měření spotřeby stl.vzduchu | 7 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 2ks, 2.NP 1ks, 3.NP 2ks, 5.NP 2ks
D.1003.03
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 130 | 130 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 18ks, 2.NP 8ks, 3.NP 61ks, 5.NP 13ks, 6.NP 8ks, 7.NP 20ks, 8.NP 2ks
D.1003.03
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v nemag.úpravě | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 4ks
D.1003.03
| propojovací hadice vč.spon pro nemagnetický lékařský panel | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.NP 4ks
D.1003.03
| nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 1x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 1x dvojitá datová zásuvka, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), nosič infuzí na medilištu | 9 | 9 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7.NP 2ks, 8.NP 7ks
D.1003.03
| nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 1x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 1x dvojitá datová zásuvka, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), nosič infuzí na medilištu | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7.NP 6ks
D.1003.03
| nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1xSV, 1x VAC, 4x zásuvka DO, 2x zásuvka VDO, 1x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 1x dvojitá datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), nosič infuzí na medilištu, police na medilištu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7.NP 1ks
D.1003.03
| nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV, 1x VAC, 1x N2O, 4x zásuvka DO, 2x zásuvka VDO, 2x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 1x dvojitá datová zásuvka, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), nosič infuzí na medilištu, police na medilištu | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7.NP 4ks
D.1003.03
| pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 1x N2O, 1x odtah, 6x zásuvka DO, 2x zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x dvojitá datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, 1x police, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), | 1 | 1 | kus | 158650 | 12385 | 158650 | 12385 | 21
5.NP 1ks
D.1003.03
| pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 1x N2O, 1x CO2, 1x odtah, 8x zásuvka DO, 4x zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x dvojitá datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, 1x police, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5.NP 1ks
D.1003.03
| zdrojový most stropní pro 7 lůžek výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 1ks
D.1003.03
| zdrojový most stropní JIP pro 1 lůžko výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO, 10x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x RJ45, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5.NP 4ks
D.1003.03
| zdrojový most stropní JIP pro 2 lůžka výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO, 10x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x RJ45, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí | 5 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5.NP 5ks
D.1003.03
| zdrojový most stropní ARO pro 1 lůžko výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 6x zásuvka VDO, 10x zásuvka DO, 8x dvojitá zdířka ochr.pospojení, 2x dvojitá datová zásuvka, 1x RJ45, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí, 1x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí dlouhou 850mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s vývody slabo a silnoproudu, 1x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí dlouhou 850mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s vývody slabo a silnoproudu, ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 50kg, | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
5.NP 6ks
D.1003.03
| otočný stropní kyvný jednoramenný stativ anesteziologický výbava : rameno 800mm, 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 1x N2O, 1x odtah, 2x zásuvka VDO, 6x zásuvka DO, 3x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45 | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7.NP 1ks
D.1003.03
| otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 2x SV04, 2x VAC, 2x zásuvka VDO, 8x zásuvka DO, 4x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45 | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7.NP 1ks
D.1003.03
| otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický výbava : rameno 800/800mm, 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 1x N2O, 1x odtah, 6x zásuvka VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45 | 7 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 7ks
D.1003.03
| dvojitý otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický , výbava pro 1 stativ : rameno 800/800mm, 2x SV, 2x VAC, 2x CO2, 1x pohon, 6x zásuvka VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka | 5 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 5ks
D.1003.03
| dvojitý otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický , výbava pro 1 stativ : rameno 800/800mm, 2x SV, 2x VAC, 1x pohon, 6x zásuvka VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zásuvka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 2ks
D.1003.03
| kotvení do stropu pro zdrojový most | 37 | 37 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 7ks, 5.NP 30ks
D.1003.03
| kotvení do stropu pro pevný stativ | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5.NP 2ks
D.1003.03
| kotvení do stropu pro otočný stativ | 23 | 23 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3.NP 21ks, 7.NP2 ks
D.1003.03
| stavební přípomocné práce pro medicinální plyny | 0 | 2200 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2200hod
D.1003.03
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 790 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
790hod
D.1003.03
| přesun hmot | 0 | 975 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
975hod
D.1003.03
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 0 | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
30hod
D.1003.03
| zkoušky a revize | 0 | 420 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
420hod
D.1003.03
[7 empty] | 158650 | 12385
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 171035
vypracovala : Poživilová Martina

## kompr st dých+pohon
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2015-04-23
Název stavby : | Nemocnice Náchod objekt K kompresorová stanice pro dýchání a pohon
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
SV04,SV08 | měděná trubka 8x1 | 2 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2m
D.1003.03
| měděná trubka 28x1 | 50 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
50m
D.1003.03
| měděná trubka 42x1.5 | 10 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10m
D.1003.03
| prořez trubek 10% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| Ag pájka 45+pasta | 700 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
700g
D.1003.03
| tvarovky Cu do pr.28 | 50 | 50 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
50ks
D.1003.03
| tvarovky Cu pr.42 | 10 | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10ks
D.1003.03
| konzole jednoduchá | 60 | 60 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
60ks
D.1003.03
| značení potrubí | 62 | 62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
62m
D.1003.03
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 62 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
62m
D.1003.03
| závěr./úsek./tlak.zkouška | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 62 | 62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
62m
D.1003.03
| lahvový uzavírací ventil | 8 | 8 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
8ks
D.1003.03
| čidlo signalizace | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
4ks
D.1003.03
| měření spotřeby stl.vzduchu | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
4ks
D.1003.03
| manometr pr.100 rozsah 0-2.5 MPa | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| nouzový vstup pro údržbu | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
4ks
D.1003.03
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3ks
D.1003.03
| kulový kohout DN25 vč.nást.+ matice | 10 | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10ks
D.1003.03
| kulový kohout DN40 vč.nást.+ matice | 12 | 12 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12ks
D.1003.03
| zpětný ventil DN20 | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3ks
D.1003.03
| rychlospojka pro odběr vzorků | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3ks
D.1003.03
| kompresorová jednotka o výkonu 156 m3/hod, 15bar, vč.integr.sušení,filtrace a řízení | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| kompresorová jednotka o výkonu 156 m3/hod, 15bar, vč.integr.sušení a filtrace | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| redukce vzduchu zdvojená pro dýchání vč.filtrace | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| redukce vzduchu zdvojená pro pohon vč.filtrace | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| zásobník stl.vzduchu o objemu 1600 l, 16bar vč.výbavy | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| separátor oleje o výkonu 438 m3/hod | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| sběrnice separátoru 5x vstup/1x výstup | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu | 50 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
50m
D.1003.03
| hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení | 25 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
25m
D.1003.03
| elektroinstalace vč.elektrorozvaděče | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| kompletní propojení stanice | 0 | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
45hod
D.1003.03
| stavební přípomocné práce pro medicinální plyny | 0 | 325 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
325hod
D.1003.03
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
50hod
D.1003.03
| přesun hmot | 0 | 125 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
125hod
D.1003.03
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c | 0 | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
65hod
D.1003.03
| zkoušky a revize | 0 | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15hod
D.1003.03
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
vypracovala : Poživilová Martina

## kompr st sterilizace
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2015-04-23
Název stavby : | Nemocnice Náchod objekt K kompresorová stanice sterilizace
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
SV sterilizace | měděná trubka 22x1 | 20 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20m
D.1003.03
| prořez trubek 10% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1ks
D.1003.03
| Ag pájka 45+pasta | 250 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
250g
D.1003.03
| tvarovky Cu do pr.22 | 20 | 20 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20ks
D.1003.03
| konzole jednoduchá | 20 | 20 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20ks
D.1003.03
| značení potrubí | 20 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20m
D.1003.03
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 20 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20m
D.1003.03
| závěr./úsek./tlak.zkouška | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 20 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20m
D.1003.03
| lahvový uzavírací ventil | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| čidlo signalizace | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 17 | 17 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
17ks
D.1003.03
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3ks
D.1003.03
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| zpětný ventil DN15 | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2ks
D.1003.03
| sestava 2 kompresorů o výkonu 2x 27 m3/hod na zásobníku o objemu 500 l, 15bar | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| kondenzační sušička vč.filtrace o výkonu 36 m3/hod | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| rám pod sušičku | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| redukční ventil | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| pojistný ventil | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| automatické odvodnění kondenzátu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| separátor oleje o výkonu 96 m3/hod | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| elektroinstalace vč.elektrorozvaděče | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1ks
D.1003.03
| kompletní propojení stanice | 0 | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15hod
D.1003.03
| stavební přípomocné práce pro medicinální plyny | 0 | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
55hod
D.1003.03
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12hod
D.1003.03
| přesun hmot | 0 | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20hod
D.1003.03
| zkoušky a revize | 0 | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
6hod
D.1003.03
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
vypracovala : Poživilová Martina