## Rekap
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
PS2003 - IT technika
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_PS2003_R5_slepý
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Mgr. Milan Janda, Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Aktivní prvky (AP) pro objekt J | [5 empty] | 21% | 0
2. | Aktivní prvky (AP) pro objekt A + K | [5 empty] | 21% | 0
3. | Serverová infrastruktura | [5 empty] | 21% | 0
4. | Software | [5 empty] | 21% | 0
5. | Licence pro operační systémy serverů a přístupové licence pro přístup na terminálové a datové servery | [5 empty] | 21% | 0
6. | Počítače a tiskárny | [5 empty] | 21% | 0
7. | Rozšíření stávající ústředny a migrace na IP komunikační systém | [5 empty] | 21% | 0
8. | Kamerový systém (CCTV), objekt J | [5 empty] | 21% | 0
9. | Kamerový systém (CCTV), objekt K | [5 empty] | 21% | 0
10. | Audiovizuální technika (AV) - technologie, objekt J | [5 empty] | 21% | 0
11. | Audiovizuální technika (AV) - technologie, objekt K | [5 empty] | 21% | 0
12. | IPTV přijímače | [5 empty] | 21% | 0
13. | Digitální informační panely | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu se seznamem referenčních výrobků vyjadřujících standard požadované kvality, výkresy, specifikaci dodávek a prací (výkaz výměr)
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## AP_J
PS2003 - Objekt J - D.2003 - IT technika
1. |  |  |  | Aktivní prvky (AP) pro objekt J
Umístění | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
RD J 1.2 | D.10.4f.a.01 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RD J 1.4 | D.10.4f.a.01 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RD J 1.6 | D.10.4f.a.01 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D.2003.02-08 |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11) | ks | 66 |  | 0 |  | 0
RD J 1.8 | D.10.4f.a.01 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení uživatele - hod | hod | 15 |  |  |  | 0
|  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## AP_K
PS2003 - Objekt K - D.2003 - IT technika
2. |  |  |  | Aktivní prvky (AP) pro objekt A + K
Umístění | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
RD K1.6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Páteřní přepínač modulární, typ A, sestava viz.:
|  |  |  | Switch Chassis | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2800W AC Power Supply | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 384Gbps Fabric Module with 2 XFP Ports | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 20G Unified Wired-WLAN Mod | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 48p 1000BASE-T PoE+ SC Mod | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 8-port 10G SFP+ Module | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 10G XFP LC LR Transceiver | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 23 |  | 0
|  |  |  | Podpora 3y NBD Exch 20G U W FC SVC | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Podpora 3y NBD Exch Swt pdt FC SVC | ks | 1 |  | 0
Přístupový přepínač stohovatelný 24port 10GE, typ D, sestava viz.:
|  |  |  | Switch Chassis | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 650W AC Power Supply | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Frt(ports)-Bck(pwr) Fan Tray | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Podpora 3y 24x7 Swt products FC SVC | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable | ks | 22 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
RD A | Objekt "A" |  |  | Páteřní přepínač modulární, typ A, sestava viz.:
|  |  |  | Switch Chassis | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2800W AC Power Supply | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 384Gbps Fabric Module with 2 XFP Ports | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 20G Unified Wired-WLAN Mod | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 48p 1000BASE-T PoE+ SC Mod | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 8-port 10G SFP+ Module | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 10G XFP LC LR Transceiver | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 24 |  | 0
|  |  |  | Podpora 3y NBD Exch 20G U W FC SVC | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Podpora 3y NBD Exch Swt pdt FC SVC | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RD K1.2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 6 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
RD K1.4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RD K2.2 | D.11.4f.a.01 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
RD K2.4 | D.11.4f.a.01 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RD K3.2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 0 + 5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
RD K4.2 | D.11.4f.a.06 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
RD K5.2 | D.11.4f.a.06 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 6 + 0 + 0 + 0) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
RD K6.2 | D.11.4f.a.08 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový bod bezdrátové sítě, typ A (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 + 5 + 0) | ks | 16 |  | 0 |  | 0
RD K6.4 | D.11.4f.a.08 |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE PoE, typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Přístupový přepínač stohovatelný 48port 1GE, typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UPS Network Management Cards | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení uživatele - hod | hod | 30 |  |  |  | 0
|  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Servery
PS2003 - Objekt K - D.2003 - IT technika
3. |  |  |  | Serverová infrastruktura
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Servery pro virtualizační platformu
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server, 2x E5-2660 v3 2.6GHz 10C/20T (105W), 96GB, 8GB SD Card, | ks | 9 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Network Daughter Card | ks | 1 |  | 0
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Dual Channel 8Gb FC HBA | ks | 1 |  | 0
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W, | ks | 1 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service | ks | 1 |  | 0
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server Backup
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server 2X E5-2630 v3 2.4GHz ,8C/16T (85W), 32 GB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in HDD, | ks | 2
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | 1Gb Network Daughter Card | ks | 1
11 | D.11.4f.a.04 |  |  | SAS 12Gbps HBA External Controller | ks | 1
12 | D.11.4f.a.04 |  |  | Dual Channel 8Gb FC HBA | ks | 1
13 | D.11.4f.a.04 |  |  | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W, | ks | 1
14 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service | ks | 1
15 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage - pole primární 84TB
16 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage Flash | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage Controller | ks | 2
18 | D.11.4f.a.04 |  |  | Initial 6-Pack, 1.6TB, SAS, 6Gb, 2.5" RISSD | ks | 1
19 | D.11.4f.a.04 |  |  | Initial 6-Pack, 400GB, SAS, 6Gb, 2.5' WISSD | ks | 1
20 | D.11.4f.a.04 |  |  | 4TB, SAS, 6Gb, 7K HDD | ks | 31
21 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5y 24x7 Support Center w/ Priority On-Site (4 hour) | ks | 1
22 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage - pole pro backup 100TB
23 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage 16G Fibre Channel, 4U-60 drive dense array | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.a.04 |  |  | 4TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot-plug) | ks | 42 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.a.04 |  |  | Controller, 16G FC, 4G Cache | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2X SFP, FC16, 16GB | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.04 |  |  | 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Cable, 2M | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage - pásková knihovna
30 | D.11.4f.a.04 |  |  | Tape Library, 2U, 24 Slot, 1 or 2 Drives | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.04 |  |  | LTO-6 SAS Tape Drive | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2M SAS Cable 6Gbps for external tape | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.04 |  |  | 6Gbps SAS HBA Card | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.04 |  |  | LTO-6 Media 5 PK | ks | 4 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.04 |  |  | SAN switche - primar
37 | D.11.4f.a.04 |  |  | San Switch (8/16/24 Port) 8 SFP FC8, EUC - EM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.a.04 |  |  | 8 Port Upgrade FC8, License Key + SFPs Build | ks | 1
39 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2 x 5M Optical Fibre Cable, LC-LC | ks | 6
40 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical | ks | 1
41 | D.11.4f.a.04 |  |  | SAN switche - backup
42 | D.11.4f.a.04 |  |  | San Switch (8/16/24 Port) 8 SFP FC8, EUC - EM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2 x 5M Optical Fibre Cable, LC-LC | ks | 4
44 | D.11.4f.a.04 |  |  | 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical | ks | 1
45 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS Produkce
46 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS Smart-UPS 8000VA RM 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
47 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring | ks | 2 |  | 0 |  | 0
48 | D.11.4f.a.04 |  |  | Rack Mount Basic PDU,C20->12x C13,16A,1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0
49 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozšíření záruky na 5 let 2x Rok prodloužené záruky pro současný prodej s UPS | ks | 4 |  | 0 |  | 0
50 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS Backup
51 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS Smart-UPS 3000VA RM 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | D.11.4f.a.04 |  |  | Rack Mount Basic PDU,C20->12x C13,16A,1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
54 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozšíření záruky na 5 let 3 roky prodloužené záruky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0

## Software
PS2003 - Objekt K - D.2003 - IT technika
4. |  |  |  | Software
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Virtualizační platforma
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Virtualizační platforma rozsahu Enterprise pro 1 procesor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | 1. rok Basic Support/Subscription for 1 processor for 1 year | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Platforma pro centrální správu virtualizačních serverů (Per Instance) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | 1. rok Basic Support/Subscription for 1 Year | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software pro zálohování a obnovu virtualizace
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Platforma pro zálohování a obnovu virtualizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software pro zálohování a obnovu dat
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage Manager per Managed Server License + SW Subscription & Support 12 Months | ks | 3 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | Instalace serveru. Napojení na úložiště a páskovou knihovnu. Vytvoření objektů a nastavení politik zálohování a archivace. Dokumentace a zaškolení. - hod | ks | 95 |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0
Podpora na 2 - 5. rok
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Virtualizační software
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2.-5. rok Basic Support/Subscription for 1 processor for 4 year | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2. - 5. rok Basic Support/Subscription for 4 Year | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software pro zálohování a obnovu virtualizace
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | Additional 4 year of maintenance prepaid for | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software pro zálohování a obnovu dat
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Storage Manager ENTRY per Managed Server Annual SW Subscription & Support 12 Months | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0
Software + podpora 1. - 5. rok celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0

## Software server
PS2003 - D.2003 - IT technika
5. |  |  |  | Licence pro operační systémy serverů a přístupové licence pro přístup na terminálové a datové servery
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.2003.02-17 |  |  | Serverový operační systém, určen pro vysoce virtualizovaná prostředí, neomezený počet virtuálních instancí, licence 2 procesory | ks | 9 |  | 0 |  | 0
2 | D.2003.02-17 |  |  | Serverový operační systém, 2 virtuální instance, licence 2 procesory | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.2003.02-17 |  |  | Device licence k serverovému operačnímu systému | ks | 950 |  | 0 |  | 0
4 | D.2003.02-17 |  |  | Device licence pro Remote Desktop Services | ks | 750 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0

## PC+Tisk
PS2003 - D.2003 - IT technika
6. |  |  |  | Počítače a tiskárny
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.2003.02-17 |  |  | Uživatelské PC
2 | D.2003.02-17 |  |  | LCD panel: 23" Wide FHD IPS LED (16:9) 1920 x 1080, webkamera 2Mpix (J : 2 + 17 + 11 + 11 + 13 + 13 + 9 + 0 + 0) (K : 8 + 15 + 21 + 36 + 18 + 50 + 23 + 7 + 0) | ks | 254 |  | 0 |  | 0
3 | D.2003.02-17 |  |  | Procesor : i5-4590S Processor (4 cores / 4 threads, 3.4GHz, 6MB cache), vPro
4 | D.2003.02-17 |  |  | Paměť/volný slot: 4GB (1x4GB), PC3-12800 1600MHz DDR3 SODIMM (notebookové), 2sloty - 1 slot volný
5 | D.2003.02-17 |  |  | Harddisk: 500GB+8GB HYBRID HDD SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide
6 | D.2003.02-17 |  |  | Optická mechanika: DVD Slim
7 | D.2003.02-17 |  |  | Grafika : integrovaná
8 | D.2003.02-17 |  |  | Audio: integrované audio
9 | D.2003.02-17 |  |  | Komunikace: bluetooth
10 | D.2003.02-17 |  |  | Síť: WiFi (Wifi + BT), Gigabit Ethernet
11 | D.2003.02-17 |  |  | Porty: 6x USB3.0, audio in, audio out, DisplayPort, VGA, vstup/výstup, RJ45, čtečka pamětových karet, VESA
12 | D.2003.02-17 |  |  | Klávesnice a myš: Preferred Pro Fullsize Keyboard (USB) + USB Optical ScrollPoint
13 | D.2003.02-17 |  |  | Provedení skříně: All In One PC, černý
14 | D.2003.02-17 |  |  | Operační systém 64bit
15 | D.2003.12 |  |  | PC pro monitoring IT (místnost K04045)
16 | D.2003.12 |  |  | Základní deska, PCIe x16, DDR3 1600, SATA III, USB 3.0, D-sub, GLAN, DVI, HDMI, 7.1ch audio, mATX | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | D.2003.12 |  |  | procesor i7-4790S
18 | D.2003.12 |  |  | paměť 8GB DDR3-1600MHz
19 | D.2003.12 |  |  | HDD 2x 1TB SATAIII
20 | D.2003.12 |  |  | grafická karta 2GB (128) aktiv 2xD H Ds D5
21 | D.2003.12 |  |  | síťová karta integrovaná
22 | D.2003.12 |  |  | zvuková karta integrovaná
23 | D.2003.12 |  |  | operační systém CZ 64 OEM
24 | D.2003.12 |  |  | 27" LCD, odezva 4ms, jas 300cd/m2, kontrast 3000:1, FullHD, VGA, DVI, HDMI, USB, repro 3 roky záruka | ks | 4 |  | 0 |  | 0
25 | D.2003.12 |  |  | Naklápěcí držák pro upevnění LCD či plazmových televizorů na stěnu. Díky podpoře VESA 400×600 s nastavitelnými rameny je vhodný pro jakoukoliv menší rozteč závitů. Snadné zavěšení televizoru pomocí dvou ramen s možností sklonu +5 / -15 stupnů. Součástí balení je vodováha s montážním příslušenstvím. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
26 | D.2003.12 |  |  | Propojovací kabel HDMI-HDMI, 3m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
27 | D.2003.12 |  |  | USB klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | D.2003.12 |  |  | USB myš laserová, 800/ 1600dpi, 3 tlačítka + kolečko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | D.2003.02-17 |  |  | Uživatelské tiskárny
30 | D.2003.02-17 |  |  | Laserová tiskárna A4, tisk 33 str./min, rozlišení 1200x1200dpi, duplex, paměť 256MB, rozhraní USB 2.0+LAN, maximální doporučené zatížení 55 000 stran (J : 1 + 10 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 0 + 0) (K : 8 + 15 + 21 + 36 + 18 + 50 + 23 + 7 + 0) | ks | 118 |  | 0 |  | 0
31 | D.2003.02-17 |  |  | Laserová multifunkční tiskárna A4 ( tiskárna/ skener/ kopírka/ fax) , tisk 33str./min., rozlišení 1200x1200dpi, duplex, ADF, paměť 256MB, , rozhraní USB 2.0 + LAN (J : 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
32 | D.2003.11 |  |  | Laserová barevná tiskárna A3, tisk 30str./min., rozlišení 600x600dpi, duplex, paměť 1GB, zásobník na 250 a 500 listů, USB 2.0 + GLAN, maximální doporučené zatížení 120 000 stran (J : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0

## TU
PS2003 - D.2003 - IT technika
7. |  |  |  | Rozšíření stávající ústředny a migrace na IP komunikační systém
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Hardware ústředny
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Media Gateway Classic, 7U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | Media Gateway Lite, 3U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | MGU Board, 8x E1, 256x HW Codecs | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Power Supply 230V/48V DC; AKU 17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Analogue Extensions Board, pro 32 analogových poboček | ks | 5 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | Licence
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | IP Extension User, SW key 1 User (IP) | ks | 18 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | TDM to SIP Migration User | ks | 238 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software Assurance
12 | D.11.4f.a.04 |  |  | System SWA 1y | ks | 5 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.04 |  |  | Gateway SWA 1y | ks | 10 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.04 |  |  | User SWA 1y | ks | 2265 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.04 |  |  | Instalace
16 | D.11.4f.a.04 |  |  | Instalace systému včetně instalace SW do virtualizační platformy, IP DECT a upgrade stávajícího systému - hod | ks | 230 |  |  |  | 0
17 | D.2003.02-17 |  |  | IP telefony
18 | D.2003.02-17 |  |  | SIP telefon , 2,75" grafický monochromatický LCD display, 3 programovatelná tlačítka, podpora POE (J : 1 + 12 + 6 + 6 + 10 + 12 + 8 + 0 + 0) (K : 9 + 12 + 14 + 32 + 8 + 43 + 20 + 5 + 0) | ks | 198 |  | 0 |  | 0
19 | D.2003.02-17 |  |  | SIP telefon , 3,4" grafický podsvícený monochromatický LCD display, 8 programovatelných tlačítek, podpora POE, 2 Gbit ethernet porty (J : 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
20 | D.2003.02-17 |  |  | SIP telefon , 3,5" barevný LCD display, 6 programovatelných tlačítek, podpora POE, 2 Gbit ethernet porty (J : 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
21 | D.2003.02-17 |  |  | SIP telefon , 4,3" barevný LCD display, 12 programovatelných tlačítek, podpora POE, 2 Gbit ethernet porty (J : 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
22 | D.2003.02-17 |  |  | Bezdrátový telefon IP DECT Handset, včetně nabíječe (J : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0) (K : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0) | ks | 14 |  | 0 |  | 0
23 | D.2003.02-17 |  |  | Základní stanice IP DECT telefonu (J : 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0

## CCTV_J
PS2003 - Objekt J - D.2003 - IT technika
8. |  |  |  | Kamerový systém (CCTV), objekt J
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Záznamový software
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Licence pro 1 kameru pro kamerový software | ks | 5 |  | 0 |  | 0
3 | D.10.4f.a.23 |  |  | Kamery
4 | D.10.4f.a.23 |  |  | Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66, IK10) dome IP kamera se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz). Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru 34° až 95° (varifokální objektiv 3-10,5 mm), P-Iris control, zdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR přísvit 3× vysokojakostní IR dioda, funkce WDR forensic capture, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 15,4 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložitě a měnší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.23 |  |  | Přepěťová ochrana pro 10/100/1000 LAN rozvody, zemnící drát | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.10.4f.a.23 |  |  | Krabice montážní 150 x110 x 70 D x V x H(mm), IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.10.4f.a.23 |  |  | Vývodka PG9 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | Vnitřní (0°C až 50°C), antivandal (IK08) dome IP kamera se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz). Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru 34° až 95° (varifokální objektiv 3-10,5 mm), P-Iris control, zdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR přísvit 3× vysokojakostní IR dioda, funkce WDR forensic capture, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 15,4 W.. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložitě a měnší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka (0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 ) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | Sada pro zapuštění vnitřní dome kamery do sádrokartonového podhledu s čirým dome krytem (0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 ) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
10 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | nastavení a oživení systému - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro | ks | 1 | elektro |  | elektro
12 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 11 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | Kompletace - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | Zaškolení uživatele - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 15 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D.10.4f.a.22-24 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 5 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## CCTV_K
PS2003 - Objekt K - D.2003 - IT technika
9. |  |  |  | Kamerový systém (CCTV), objekt K
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Záznamový software
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software pro kamerové systémy - základní licence, software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 64 kamer (k základní licenci nutno přikoupit příslušný počet kamerových licencí), podpora 1× server a neomezeného počtu klientů od 24-ti a více kamer, do 23-ti kamerových licencí počet on-line klientů omezen na 16, vysoká flexibilita, otevřená architektura. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | Licence pro 1 kameru pro kamerový software | ks | 16 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server pro kamerový systém
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | Šesti jádrový procesor 2,5 GHz/15MB Cache, 1× 8GB RAM, provedení do racku 2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Serverový HDD pro OS 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" G2HS HDD | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Serverový HDD pro LIVE databázi 600GB 3.5in G2HS 15K 6Gbps SAS HDD | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | Serverový HDD pro archiv záznamu 3TB 3.5in 7.2K 6Gbps HS SATA HDD | ks | 8 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | Serverový zdroj 750W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | Serverový operační systém Standard (2CPU/2VMs) - MultiLang, 64bit | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.04 |  |  | Serverový management modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.04 |  |  | sestavení,aktualizace, konfigurace, zákl. instalace OS - hod | hod | 8 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.04 |  |  | 3-roční onsite podpora 24/7 24hodin | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.01 |  |  | Klientské stanice pro dohled nad kamerovým systémem
15 | D.11.4f.a.01 |  |  | CPU i7,1× 8GB DDR3/1333, 2× 1TB HDD, grafická karta 2×display port výstup 4GB/DDR5/128bit ,zdroj 300W, operační systém 64bit verze profesional, 3-letá záruka | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.01 |  |  | LCD LED monitor s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), kontrast 1000:1, jas 300cd/m2, odezva 8ms, pozorovací úhly H/V 170°/180°. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy a obsahuje 1x HDMI, 2x BNC, 1x VGA vstup a audio vstup. Je vhodný zejména pro monitorovací pracoviště s trvalou obsluhou a pro IP megapixelové systémy. Odolné provedení s ochranným sklem. 3-letá záruka | ks | 4 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.01 |  |  | Naklápěcí držák pro upevnění LCD či plazmových televizorů na stěnu. Díky podpoře VESA 400×600 s nastavitelnými rameny je vhodný pro jakoukoliv menší rozteč závitů. Snadné zavěšení televizoru pomocí dvou ramen s možností sklonu +5 / -15 stupnů. Součástí balení je vodováha s montážním příslušenstvím. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel HDMI-HDMI, 3m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.a.01 |  |  | USB klávesnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.01 |  |  | USB myš laserová, 800/ 1600dpi, 3 tlačítka + kolečko | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.a.01 |  |  | Aktivní reproduktory 2.0, 2× 14W, možnost samostatného nastavení basových a výskových frekvencí a halsitosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Kamery
23 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66, IK10) dome IP kamera se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz). Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru 34° až 95° (varifokální objektiv 3-10,5 mm), P-Iris control, zdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR přísvit 3× vysokojakostní IR dioda, funkce WDR forensic capture, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 15,4 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložitě a měnší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka (0 + 3 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Přepěťová ochrana pro 10/100/1000 LAN rozvody, zemnící drát (0 + 3 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.a.21-25 |  | 1206017 | Krabice montážní 150 x110 x 70 D x V x H(mm), IP 65 (0 + 3 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.21-25 |  | 1032805 | Vývodka PG9 (0 + 6 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Vnitřní (0°C až 50°C), antivandal (IK08) dome IP kamera se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz). Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru 34° až 95° (varifokální objektiv 3-10,5 mm), P-Iris control, zdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR přísvit 3× vysokojakostní IR dioda, funkce WDR forensic capture, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 15,4 W.. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložitě a měnší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka (0 + 7 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Sada pro zapuštění vnitřní dome kamery do sádrokartonového podhledu s čirým dome krytem (0 + 7 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | nastavení a oživení systému - hod | hod | 65 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Monitorování pacientů JIP
31 | D.11.4f.a.25 |  |  | Software pro kamerové systémy - software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 9 kamer, max. 1× server, max 2× klient, vysoká flexibilita, otevřená architektura. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.25 |  |  | Počítač CPU i7,1× 8GB DDR3/1333, 2× 1TB HDD, grafická karta 1×display port výstup 2GB/DDR5/128bit ,zdroj 300W, operační systém 64bit verze profesional, 3-letá záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.25 |  |  | LCD LED monitor s úhlopříčkou 40" a Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), kontrast 5000:1, jas 350cd/m2, odezva 8ms, pozorovací úhly H/V 178°/178°. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy a obsahuje 1x HDMI, 2x BNC, 1x VGA vstup a audio vstup. Je vhodný zejména pro monitorovací pracoviště s trvalou obsluhou a pro IP megapixelové systémy. Odolné provedení s ochranným sklem. 3-letá záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.25 |  |  | Vysoce kvalitní stropní držák, který je vhodný na velké televizory a monitory s uchycením 400x400 mm. Držák poskytuje širokou škálu nastavení - vzdálenost od stropu v rozmezí 105 - 156cm (vzdálenost se počítá po střed televizoru), natočení do stran bez omezení a náklon. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.25 |  |  | Propojovací kabel DVI-HDMI, 10m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.25 |  |  | USB klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.25 |  |  | USB myš laserová, 800/ 1600dpi, 3 tlačítka + kolečko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.a.25 |  |  | UPS,700 Watts /1000 VA,Vstup 230V /Výstup 230V, Interface Port SmartSlot, USB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.a.25 |  |  | Vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.a.25 |  |  | Rozsah pracovních teplot (-30°C až 55°C), fixní IP decetní snímací čip 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 720p. Úhel záběru 56 (3,7 mm), režim Den/Noc, korekce IR,12- ti metrový připojovací systémový kabel. 3-letá záruka. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.a.25 |  |  | Sada pro zapuštění čipu do sádrokartonového podhledu | ks | 6 |  | 0
42 | D.11.4f.a.25 |  |  | Rozsah pracovních teplot (-30°C až 55°C), hlavní jednokanálová jednotka ke kameře, progresivním skenováním, maximální rozlišení 1080p při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG, obousměrné audio. Režim Den/Noc, korekce IR, funkce WDR forensic capture, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot paměťových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 7,8 W, 4× konfigurovatelný vstup/výstup. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka | ks | 6 |  | 0
43 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | nastavení a oživení systému, sledování pacientů JIP - hod | hod | 30 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro | ks | 1 | elektro |  | elektro
45 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 44 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Kompletace - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
47 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 30 |  | 0 |  | 0
48 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | Zaškolení uživatele - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
49 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 48 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
50 | D.11.4f.a.21-25 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## AV-tech_J
PS2003 - Objekt J - D.2003 - IT technika
10. |  |  |  | Audiovizuální technika (AV) - technologie, objekt J
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.2003.04 |  |  | Místnost J.03.054
2 | D.2003.04 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.2003.04 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroub. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.2003.04 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.2003.04 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
6 | D.2003.04 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
7 | D.2003.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
8 | D.2003.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
9 | D.2003.04 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
10 | D.2003.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
11 | D.2003.04 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
12 | D.2003.04 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
13 | D.2003.04 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
14 | D.2003.04 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
15 | D.2003.04 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
16 | D.2003.04 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
17 | D.2003.04 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 25
18 | D.2003.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
19 | D.2003.04 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
20 | D.2003.05 |  |  | Místnost J.04.054
21 | D.2003.05 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | D.2003.05 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | D.2003.05 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | D.2003.05 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 90 |  | 0 |  | 0
25 | D.2003.05 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
26 | D.2003.05 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
27 | D.2003.05 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
28 | D.2003.05 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
29 | D.2003.05 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
30 | D.2003.05 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
31 | D.2003.05 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
32 | D.2003.05 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
33 | D.2003.05 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
34 | D.2003.05 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
35 | D.2003.05 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
36 | D.2003.05 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 25
37 | D.2003.05 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
38 | D.2003.05 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
39 | D.2003.06 |  |  | Místnost J.05.053
40 | D.2003.06 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 80", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | D.2003.06 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | D.2003.06 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | D.2003.06 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | D.2003.06 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 180 |  | 0 |  | 0
45 | D.2003.06 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
46 | D.2003.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
47 | D.2003.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
48 | D.2003.06 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
49 | D.2003.06 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
50 | D.2003.06 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
51 | D.2003.06 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
52 | D.2003.06 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
53 | D.2003.06 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
54 | D.2003.06 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
55 | D.2003.06 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
56 | D.2003.06 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 18
57 | D.2003.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
58 | D.2003.06 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
59 | D.2003.07 |  |  | Místnost J.06.055
60 | D.2003.07 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
61 | D.2003.07 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | D.2003.07 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | D.2003.07 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
64 | D.2003.07 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
65 | D.2003.07 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
66 | D.2003.07 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
67 | D.2003.07 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
68 | D.2003.07 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
69 | D.2003.07 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
70 | D.2003.07 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
71 | D.2003.07 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
72 | D.2003.07 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
73 | D.2003.07 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
74 | D.2003.07 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
75 | D.2003.07 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 25
76 | D.2003.07 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
77 | D.2003.07 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
78 | D.2003.07 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro | ks | 1 | elektro |  | elektro
79 | D.2003.04-07 |  |  | Projektory do zasedacích a seminárních místností
80 | D.2003.04-07 |  |  | projekční plátno elektrické 240×180 cm, zabudované RF dálkové ovládání (0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
81 | D.2003.04-07 |  |  | Multimediální projektor, 5 200 ANSI Lm, XGA (1024 x 768) UXGA (1600 x 1200) Kontrastní poměr,,: 2 400:1 Lampa: 2 000/2500Hodin (Std/Eco Mode), 300W Throw Ratio: 1.8 . 2.1:1 Velikost obrazu (Úhlopříčka). 23.4" - 300" Projekční vzdálenost:,,1.5 - 10m Reproduktor: 5W Kompatibilita videosignálu: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz),PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HDMI (Ver.1.3): 1 DVI-D: 1 VGA vstup (15pin D-Sub): 2 S-Video: 1 Composite Video: 1 Audio-In RCA (L/R): 1 Audio-In (Mini-Jack): 1 VGA-výstup (15pin D-Sub): 1 Audio-výstup (Mini-Jack): 1 RJ45,,1 12v Trigger: 1 RS-232: 1 (0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
82 | D.2003.04-07 |  |  | stropní držák pro dataprojektor (0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
83 | D.2003.04-07 |  |  | Přípojné místo AV techniky (krabice pod omítku/do SDK, zakončení HDMI + VGA) (0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
84 | D.2003.02-08 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 83 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | D.2003.02-08 |  |  | Kompletace - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
86 | D.2003.02-08 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 60 |  | 0 |  | 0
87 | D.2003.02-08 |  |  | Zaškolení uživatele - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
88 | D.2003.02-08 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 87 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
89 | D.2003.02-08 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 45 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## AV-tech_K
PS2003 - Objekt K - D.2003 - IT technika
11. |  |  |  | Audiovizuální technika (AV) - technologie, objekt K
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.2003.12 |  |  | Místnost K.04.031
2 | D.2003.12 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 48", jas 350 cd/m2, rozlišení 1920x1080, integrované IPTv, vestavěné repro, 2×HDMI vstup, energetická třída A++, napájení 220-240 VAC, vesa 400×200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.2003.12 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje max 56". Max. nosnost 45 kg. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.2003.12 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.2003.12 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.2003.12 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 30 |  | 0 |  | 0
7 | D.2003.12 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
8 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
9 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1
10 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 4
11 | D.2003.12 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 17
12 | D.2003.12 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 13
13 | D.2003.12 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do skladby podlahy | ks | 5
14 | D.2003.12 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 12
15 | D.2003.12 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
16 | D.2003.12 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
17 | D.2003.12 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
18 | D.2003.12 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
19 | D.2003.12 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 4
20 | D.2003.12 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 42
21 | D.2003.12 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 2
22 | D.2003.12 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 4
23 | D.2003.12 |  |  | Místnost K.04.038
24 | D.2003.12 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 48", jas 350 cd/m2, rozlišení 1920x1080, integrované IPTv, vestavěné repro, 2×HDMI vstup, energetická třída A++, napájení 220-240 VAC, vesa 400×200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | D.2003.12 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje max 56". Max. nosnost 45 kg. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 | D.2003.12 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.2003.12 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | D.2003.12 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 30 |  | 0 |  | 0
29 | D.2003.12 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
30 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
31 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1
32 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 4
33 | D.2003.12 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 17
34 | D.2003.12 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 13
35 | D.2003.12 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do skladby podlahy | ks | 5
36 | D.2003.12 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 12
37 | D.2003.12 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
38 | D.2003.12 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
39 | D.2003.12 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
40 | D.2003.12 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
41 | D.2003.12 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 4
42 | D.2003.12 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 42
43 | D.2003.12 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 2
44 | D.2003.12 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 4
45 | D.2003.12 |  |  | Místnost K.04.043
46 | D.2003.12 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 48", jas 350 cd/m2, rozlišení 1920x1080, integrované IPTv, vestavěné repro, 2×HDMI vstup, energetická třída A++, napájení 220-240 VAC, vesa 400×200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | D.2003.12 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje max 56". Max. nosnost 45 kg. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | D.2003.12 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | D.2003.12 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
50 | D.2003.12 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
51 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
52 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1
53 | D.2003.12 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 4
54 | D.2003.12 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 13
55 | D.2003.12 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 13
56 | D.2003.12 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 12
57 | D.2003.12 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 3
58 | D.2003.12 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 3
59 | D.2003.12 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 3
60 | D.2003.12 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 3
61 | D.2003.12 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 4
62 | D.2003.12 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 42
63 | D.2003.12 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 2
64 | D.2003.12 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 4
65 | D.2003.14 |  |  | Místnost K.06.034
66 | D.2003.14 |  |  | Rámová projekční plocha. Projekční povrch, který se skládá ze 7 optických vrstev, které pohlcují ambietní světlo v místnosti a subjektivně zvyšují kontrast obrazu. Zisk 2.3 a pozorovacím úhlem 46°. Formát 16:10, rozměr obrazu 149x237cm. Hliníkový rámeček 8 cm v provedení černý samet. Hmotnost 11kg. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
67 | D.2003.14 |  |  | LCD datový projektor, rozlišení WUXGA ( 1920x1200), širokoúhlý formát 16:10, výkon 5400 ANSI, Kontrastní poměr 5,000:1. Prachuodolný design a eco filtr bez nutnosti výměny až do 17,000 hodin (životnost filtru ovlivňují okolní podmínky), Funkce Color Adjustment umožňuje úpravu barev nebo individuální nastavení. Funkce Daylight View Basic zaručuje ostrý obraz i ve světlých místnostech. Digitální Zoom, Keystone, Funkce PIP, motorový Zoom, horizontální a vertikální shift-lens, projkekční poměr 1,7-2,8:1, Vstupy 2x VGA, HDMI, DVI, video, S-Video | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | D.2003.14 |  |  | Univerzální držák - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílý komaxit. Nosnost 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
69 | D.2003.14 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
70 | D.2003.14 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71 | D.2003.14 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 160 |  | 0 |  | 0
72 | D.2003.14 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
73 | D.2003.14 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
74 | D.2003.14 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
75 | D.2003.14 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
76 | D.2003.14 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
77 | D.2003.14 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
78 | D.2003.14 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 1
79 | D.2003.14 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 1
80 | D.2003.14 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 1
81 | D.2003.14 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 1
82 | D.2003.14 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 1
83 | D.2003.14 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 27
84 | D.2003.14 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
85 | D.2003.14 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
86 | D.2003.14 |  |  | Místnost K.06.043
87 | D.2003.14 |  |  | Interaktivní 70" LCD displej 4 generace. Širokoúhlý displej s full HD rozlišením podporuje vizuální vjem z prezentací a porad. Umožňuje ovládat PC aplikace dotykem ruky a zapisovat poznámky elektronickým perem. Podpora spolupráce 2 uživatelů u displeje. Vestavěné reproduktory. Licence SMART Meeting Pro Licence SMART Meeting Pro Room Edition. Nutno objednat první rok SMP SW Maintenance. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
88 | D.2003.14 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
89 | D.2003.14 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
90 | D.2003.14 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 150 |  | 0 |  | 0
91 | D.2003.14 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
92 | D.2003.14 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
93 | D.2003.14 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
94 | D.2003.14 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
95 | D.2003.14 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
96 | D.2003.14 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
97 | D.2003.14 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
98 | D.2003.14 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
99 | D.2003.14 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
100 | D.2003.14 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
101 | D.2003.14 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
102 | D.2003.14 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 25
103 | D.2003.14 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
104 | D.2003.14 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
105 | D.2003.14 |  |  | Místnost K.06.044
106 | D.2003.14 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
107 | D.2003.14 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
108 | D.2003.14 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
109 | D.2003.14 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
110 | D.2003.14 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
111 | D.2003.14 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
112 | D.2003.14 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
113 | D.2003.14 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
114 | D.2003.14 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
115 | D.2003.14 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
116 | D.2003.14 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
117 | D.2003.14 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
118 | D.2003.14 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
119 | D.2003.14 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
120 | D.2003.14 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
121 | D.2003.14 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 25
122 | D.2003.14 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
123 | D.2003.14 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
124 | D.2003.15 |  |  | Místnost K.07.011
125 | D.2003.15 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
126 | D.2003.15 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
127 | D.2003.15 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
128 | D.2003.15 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
129 | D.2003.15 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
130 | D.2003.15 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
131 | D.2003.15 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
132 | D.2003.15 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
133 | D.2003.15 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
134 | D.2003.15 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
135 | D.2003.15 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
136 | D.2003.15 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
137 | D.2003.15 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
138 | D.2003.15 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
139 | D.2003.15 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
140 | D.2003.15 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 25
141 | D.2003.15 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
142 | D.2003.15 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
143 | D.2003.15 |  |  | Místnost K.07.012
144 | D.2003.15 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
145 | D.2003.15 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
146 | D.2003.15 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
147 | D.2003.15 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
148 | D.2003.15 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
149 | D.2003.15 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 | v dodávce generálního dodavatele stavby
150 | D.2003.15 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2
151 | D.2003.15 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | ks | 9
152 | D.2003.15 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | ks | 9
153 | D.2003.15 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8
154 | D.2003.15 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2
155 | D.2003.15 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2
156 | D.2003.15 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2
157 | D.2003.15 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2
158 | D.2003.15 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2
159 | D.2003.15 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | ks | 18
160 | D.2003.15 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1
161 | D.2003.15 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2
162 | D.2003.15 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro | ks | 1 | elektro |  | elektro
163 | D.2003.12-15 |  |  | Projektory do zasedacích a seminárních místností
164 | D.2003.12-15 |  |  | projekční plátno elektrické 240×180 cm, zabudované RF dálkové ovládání | ks | 7 |  | 0 |  | 0
165 | D.2003.12-15 |  |  | Multimediální projektor, 5 200 ANSI Lm, XGA (1024 x 768) UXGA (1600 x 1200) Kontrastní poměr,,: 2 400:1 Lampa: 2 000/2500Hodin (Std/Eco Mode), 300W Throw Ratio: 1.8 . 2.1:1 Velikost obrazu (Úhlopříčka). 23.4" - 300" Projekční vzdálenost:,,1.5 - 10m Reproduktor: 5W Kompatibilita videosignálu: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz),PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HDMI (Ver.1.3): 1 DVI-D: 1 VGA vstup (15pin D-Sub): 2 S-Video: 1 Composite Video: 1 Audio-In RCA (L/R): 1 Audio-In (Mini-Jack): 1 VGA-výstup (15pin D-Sub): 1 Audio-výstup (Mini-Jack): 1 RJ45,,1 12v Trigger: 1 RS-232: 1 (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 4 + 2) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
166 | D.2003.12-15 |  |  | stropní držák pro dataprojektor (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 4 + 2) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
167 | D.2003.12-15 |  |  | Přípojné místo AV techniky (krabice pod omítku/do SDK, zakončení HDMI + VGA) (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 4 + 2) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
168 | D.2003.09-17 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 167 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | D.2003.09-17 |  |  | Kompletace - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
170 | D.2003.09-17 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 70 |  | 0 |  | 0
171 | D.2003.09-17 |  |  | Zaškolení uživatele - hod | hod | 1 |  | 0 |  | 0
172 | D.2003.09-17 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 171 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
173 | D.2003.09-17 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 70 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## IPTV
PS2003 - D.2003 - IT technika
12. |  |  |  | IPTV přijímače
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.2003.02-17 |  |  | TV přijímače
2 | D.2003.02-17 |  |  | IPTV 32" Picture/Display •Display: LED Full HD •Diagonal screen size: 32 inch / 81 cm •Aspect ratio: 16:9 •Panel resolution: 1920x1080p •Brightness: 350 cd/m² •Viewing angle: 178º (H) / 178º (V) •Picture enhancement Supported Display Resolution •Computer inputs: up to 1920x1080 @ 60Hz •Video inputs: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, up to 1920x1080p Tuner/Reception/Transmission •Aerial Input: 75 ohm coaxial (IEC75) •Tuner bands: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF •Digital TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU) •TV system: PAL, SECAM •Video Playback: PAL, SECAM, NTSC •IP Playback: IGMP Multicast, Unicast Connectivity •Number of USBs: 1 •Number of HDMI connections: 2 •Number of component in (YPbPr): 1 •Number of scarts (RGB/CVBS): 1 • (HDMI-CEC): One touch play, System standby •Other connections: Antenna IEC75, Headphone out, PC-in VGA + Audio L/R in, Bathroom speaker out, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital audio out (optical) •Connectivity Enhancements: Serial Xpress interface, WIXP / JAPIT TV Control, IR-out, RJ-48 connector, Fast Infrared loop through, Power on scart, External Power 12V/15W •Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct •Wake-up on LAN: Green standby in IP systems (J : 0 + 3 + 15 + 15 + 15 + 14 + 15 + 0 + 0) (K : 2 + 2 + 1 + 3 + 8 + 2 + 9 + 6 + 0) | ks | 110 |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | VESA držák pro monitor 32" (J : 0 + 3 + 15 + 15 + 15 + 14 + 15 + 0 + 0) (K : 2 + 2 + 1 + 3 + 8 + 2 + 9 + 6 + 0) | ks | 110 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0

## DIGI
PS2003 - D.2003 - IT technika
13. |  |  |  | Digitální informační panely
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.2003.02-17 |  |  | Digitální informační panel 10"
2 | D.2003.02-17 |  |  | Displej 10" 10" 1280x800, Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, 2x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC doplnit HDD 2,5" 500GB nainstalovat operační systém (J : 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 8 + 3 + 2 + 0) | ks | 39 |  | 0 |  | 0
3 | D.2003.02-17 |  |  | Digitální informační panel 46"
4 | D.2003.02-17 |  |  | Průmyslové PC •DualCore 1.8 GHz, 2GB DDR3 RAM •4x COM, 6x USB2.0, 1x VGA, 2x ETH •DC 9~36V HDD 2,5" 500GB nainstalovaný operační systém (J : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
5 | D.2003.02-17 |  |  | velkoformátový FullHD monitor 46" Jas (cd/m2) 700 / Kontrast 4000:1 / Odezvy (ms) 8 / Podsvícení LCD / Poměr stran 16:9 Rozlišení 1920 x 1080 (FullHD) / Technologie PVA / Typ Matný / Úhlopříčka (") 46 / DisplayPort Ano / VGA Ano / DVI Ano / HDMI Ano / Reproduktory Ano / TV tuner Ne / VESA Ano / provoz 7/24 (non-stop) / VESA montáž [mm] 300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6 (J : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
6 | D.2003.02-17 |  |  | VESA držák pro monitor 46"; 300x300 (J : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0