## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Doplnění rozvaděče RS3,RS4
1 | FL7-16/1N/003B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jistič B10/1 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ranžír vodičů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče v 1.NP
4 | Jistič 63C/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ranžír vodičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připojení tabla obsluhy EPS
v objektu L- VRÁTNICE
dle požadavku profese SL
6 | označeno jako bod E2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ
ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
7 | A-svítidlo zářivkové 2x36W IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely 1-CXKH-R
8 | 3 x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 x 16 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | R-16/zž | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | krabice-KR68 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vypínače 230V/10A řaz.1/0/1-7 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komplet vč.krabice IP20
Zásuvka 230V/16A
14 | komplet vč.krabice IP20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontáž, přemístění
naspojkování kabelů
15 | opětná montáž | HOD | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabelový žlab- dle použití | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
17 | Připojení technického zařízení | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zkusebni provoz | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozebrání a opětná montáž
19 | podhledu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
20 | Revizni technik | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | poocné práce | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zednické přípomoce | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0