## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ
ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
1 | A-svítidlo zářivkové 2x36W IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | B-svítidlo zářivkové 2x26W IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-svítidlo nouzové s inventerem
3 | IP 40- 60minut- piktogram | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1-svítidlo nouzové s inventerem
4 | IP 54- 60minut-piktogram | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely CYKY
5 | 3 x1,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubky PVC-jendoíra flexibilní
6 | dle použití vč.příchytek | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | krabice-KR68 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vypínače 230V/10A řaz.1-7 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komplet vč.krabice
demontáž, přemístění
naspojkování kabelů
9 | opětná montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zemnící souprava-komplet, tak jak ji předepisuje norma tj. železná tyč s očkem (např. ČSN EN 61230, IEC 1230, PNE 35 9705, DIN 46 235) | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
11 | Připojení technického zařízení | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zkusebni provoz | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
13 | Revizni technik | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | pomocné práce | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veškeré délky jsou odměřeny z CAD programu, kusy jsou vysčítány z výkresů