## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montažní materiál a práce
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV
1 | AYKY 3x120+70 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelová skříň SS301 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelová oka | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
4 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
9 | S ostatnimi profesemi | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
10 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | pomocné práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem
Zemní práce
VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
13 | Vedeni nn | km | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 3
14 | Sire 800mm,hloubka 800...1200mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
15 | Kabelový rošt š.400 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komplet
ZRIZENI KABEL.LOZE Z KOPANEHO
PISKU SE ZAKRYTIM KABELU
TLOUSTKA ZASYPOVE VRSTVY 10cm
16 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezervní kabelový rošt
17 | v případě vedení v novém kolektoru | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
18 | Sirka 33cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3
19 | Sire 800mm,hloubka 800...1200mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Protlak pod komunikaci délky 12m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0