## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montažní materiál a práce
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV
1 | CYKY 4x16 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uzemnění výměníkové stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demontáž kabelového rozvodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
4 | Zemní práce | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Provizorní kabelová trasy | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
12 | S ostatnimi profesemi | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
13 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | pomocné práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0