## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montažní materiál a práce
proudový chránič s nadpoudovou
ochranou 6/1N/003B
1 | v rozvodnici IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Propojení rozvodnice "U" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a navržené rozvodnice
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV
3 | CYKY 3x1,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trubka PVC o 40 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
5 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zkusebni provoz | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
10 | S ostatnimi profesemi | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
11 | Revizni technik | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | pomocné práce | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zednické přípomoce | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem
Zemní práce
VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
15 | Vedeni nn | km | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 3
16 | Sire 800mm,hloubka 800...1200mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZRIZENI KABEL.LOZE Z KOPANEHO
PISKU SE ZAKRYTIM KABELU
TLOUSTKA ZASYPOVE VRSTVY 10cm
17 |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
18 | Sirka 33cm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3
19 | Sire 800mm,hloubka 800...1200mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0