## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montažní materiál a práce
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV
1 | 1-CXKH-V180 4 x 120 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-CXKH-V180 7x2,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-CXKH-V180 5x16 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelová koncovka do 120 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KabelovýŽlab š.200- komplet | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s požární odolností P60-R
6 | požární desky tl. 50 mm | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
7 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
12 | S ostatnimi profesemi | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
13 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | pomocné práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0