## Výkaz výměr
pořadové číslo | ČÍSLO | NÁZEV | ROZMĚR | POZN | MN | KS | rezerva | cena bez DPH / KS | cena bez DPH celkem
1 | N-0101 | skříň šatní typu "Z" uzamykatelná |  | interier | 23 | ks |  | nevyplňuje se
2 | N-0102 | skříň šatní 2-skříňková, uzamykatelná |  | interier | 5 | ks |  | nevyplňuje se
3 | N-0103 | skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná |  | interier | 2 | ks |  | nevyplňuje se
4 | N-0131 | lékárna uzamykatelná |  | interier | 10 | ks |  | nevyplňuje se
5 | N-0132 | lékárna uzamykatelná ( s trezorkem) |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
6 | N-0133 | lékárna uzamykatelná (s trezorkem) |  | interier | 8 | ks |  | nevyplňuje se
7 | N-0136 | lékárna výsuvná uzamykatelná |  | interier | 10 | ks |  | nevyplňuje se
8 | N-0155 | sestava skříňová úložná, uzamykatelná |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
9 | N-0156 | sestava skříňová úložná, uzamykatelná |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
10 | N-0157 | sestava skříňová úložná, uzamykatelná |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
11 | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná |  | interier | 45 | ks |  | nevyplňuje se
12 | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná |  | interier | 75 | ks |  | nevyplňuje se
13 | N-0168 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
14 | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná |  | interier | 15 | ks |  | nevyplňuje se
15 | N-0196 | skříň na podložní mísy, nerez | 500/600/1800mm |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
16 | N-0199 | skříň prokládací s boxy pro výdej sterilního materiálu |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
17 | N-0202 | věšák nástěnný |  | interier | 45 | ks | 1 | nevyplňuje se
18 | N-0210 | zrcadlo |  | interier | 34 | ks |  | nevyplňuje se
19 | N-0301 | stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož |  | interier | 8 | ks |  | nevyplňuje se
20 | N-0302 | stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož |  | interier | 6 | ks |  | nevyplňuje se
21 | N-0303 | stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož |  | interier | 17 | ks | 2 | nevyplňuje se
22 | N-0305 | stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož |  | interier | 2 | ks |  | nevyplňuje se
23 | N-0310 | stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
24 | N-0323 | stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
25 | N-0330 | stůl pracovní - 3 x průchod,kov.podnož |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
26 | N-0332 | stůl pracovní - 3 x průchod,kov.podnož |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
27 | N-0338 | stůl pracovní - 4 x průchod,kov.podnož |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
28 | N-0339 | stůl pracovní - 4 x průchod,kov.podnož |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
29 | N-0341 | stůl přebalovací , posuvná dvířka, místo pro váhu |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
30 | N-0347 | pult pracovní pro PC (kotven ke stěně) |  | interier | 4 | ks | 1 | nevyplňuje se
31 | N-0349 | pult pracovní pro PC (kotven ke stěně) |  | interier | 4 | ks |  | nevyplňuje se
32 | N-0361 | stůl jídelní |  | interier | 11 | ks |  | nevyplňuje se
33 | N-0362 | stůl jídelní |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
34 | N-0370 | stolek konferenční |  | interier | 5 | ks | 1 | nevyplňuje se
35 | N-0380 | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný |  | interier | 41 | ks | 2 | nevyplňuje se
36 | N-0500 | stolička pevná |  | interier | 9 | ks |  | nevyplňuje se
37 | N-0501 | židle pevná - koženka |  | interier | 60 | ks | 4 | nevyplňuje se
38 | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | interier | 53 | ks | 2 | nevyplňuje se
39 | N-0531 | křeslo pevné s područkami - koženka |  | interier | 14 | ks |  | nevyplňuje se
40 | N-0543 | křeslo s vysokým opěradlem, polohovatelné, pojízdné, koženka |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
41 | N-1106 | stůl pracovní, nerez | 1600/600/850mm |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
42 | N-1107 | stůl pracovní s policí, nerez | 1600/600/850mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
43 | N-1113 | stůl pracovní skříňový, nerez | 1300/700/850mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
44 | N-1117 | stůl pracovní nerezový | 1750/700/850mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
45 | N-1118 | stůl pracovní, nerezový | 1800/700/900 mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
46 | N-1125 | stůl setovací oboustranný, nerez, vč.sloupku na média a přídavnou policí | 1500/1400/900 mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
47 | N-1158 | skříňka závěsná s pozuvnými dveřmi, nerez | 800/350/600 mm |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
48 | N-1163 | skříňka závěsná s pozuvnými dveřmi, nerez | 1300/350/600 mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
49 | N-1184 | skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí | 1300/350/600 mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
50 | N-1185 | skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí | 1400/350/600mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
51 | N-1187 | skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí | 1500/350/600mm |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
52 | N-1192 | skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí | 1700/350/600mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
53 | N-1530 | kartotéka A4 |  | interier | 5 | ks |  | nevyplňuje se
54 | N-1596 | skříň šatní 2-skříňková, uzamykatelná |  | interier | 4 | ks |  | nevyplňuje se
55 | N-1598 | skříň šatní 3-skříňková, uzamykatelná |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
56 | N-2016 | regál 5-polic, celonerezový | 1000/500/1850 mm |  | 11 | ks |  | nevyplňuje se
57 | N-2017 | regál 5-polic, celonerezový | 900/500/1850 mm |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
58 | N-2018 | regál 5-polic, celonerezový | 800/500/1850 mm |  | 18 | ks |  | nevyplňuje se
59 | N-2021 | regál 5-polic |  | interier | 10 | ks |  | nevyplňuje se
60 | N-2022 | regál 5-polic |  | interier | 11 | ks |  | nevyplňuje se
61 | N-2023 | regál 5-polic |  | interier | 54 | ks |  | nevyplňuje se
62 | N-2023 | regál 5-polic |  | interier | 24 | ks |  | nevyplňuje se
63 | N-2024 | regál 5-polic |  | interier | 9 | ks |  | nevyplňuje se
64 | N-2030 | regálový vozík pro zavěšní košů, oboustranný, celonerezový, vč. 6 košů |  |  | 8 | ks |  | nevyplňuje se
65 | N-2093 | regál pro uložení 9 STJ, mobilní, celonerezový | 1100/700/1150 mm |  | 11 | ks |  | nevyplňuje se
66 | N-2094 | regál pro uložení 6 STJ, mobilní, celonerezový | 700/650/1150 mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
67 | N-2095 | regál pro uložení 20 STJ, mobilní, celonerezový | 1400/700/1750 mm |  | 9 | ks |  | nevyplňuje se
68 | N-2097 | uzavřený transportní vozík s policemi pro přepravu sterilního materiálu |  |  | 5 | ks |  | nevyplňuje se
69 | N-5440 | skříň 2-dvéřová, uzamykatelná, prachutěsná, nerez | 1200/650/1850 mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
70 | NP-0326 | pult pracovní s instalačním jádrem - 3 x průchod |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
71 | NP-0340 | mycí komplet - vanička s přebalovacím pultem, posuvná dvířka |  | interier | 5 | ks |  | nevyplňuje se
72 | NP-0343 | mycí komplet - vanička s přebalovacím pultem, posuvná dvířka, místo pro váhu |  | interier | 4 | ks |  | nevyplňuje se
73 | NP-0344 | komplet mycí s umyvadlem, vaničkou a přebalovacím pultem |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
74 | NP-0355 | pult pracovní s instal.jádrem, vč. skříněk a kontejnerů |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
75 | NP-0356 | pult pracovní s instal.jádrem, vč. skříněk a kontejnerů |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
76 | NP-0357 | pult pracovní s instal.jádrem, vč. skříněk a kontejnerů |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
77 | NP-0408 | linka pracovní, umyvadlo, dřez, skříňky H+D, místo pro chladničku |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
78 | NP-0411 | linka pracovní, skříňky H+D |  | interier | 2 | ks |  | nevyplňuje se
79 | NP-0412 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
80 | NP-0414 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, místo pro chladničku |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
81 | NP-0415 | linka pracovní, skříňky H+D |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
82 | NP-0415 | linka pracovní, skříňky horní, dolní |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
83 | NP-0416 | linka pracovní, skříňky horní, dolní |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
84 | NP-0417 | linka pracovní, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
85 | NP-0418 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 2 | ks |  | nevyplňuje se
86 | NP-0419 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
87 | NP-0420 | linka pracovní, umyvadlo, skříňky H+D |  | interier | 7 | ks |  | nevyplňuje se
88 | NP-0421 | linka pracovní, skříňky H+D |  | interier | 2 | ks |  | nevyplňuje se
89 | NP-0422 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, místo pro chladničku |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
90 | NP-0423 | linka pracovní, skříňky H+D |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
91 | NP-0424 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 7 | ks |  | nevyplňuje se
92 | NP-0425 | linka pracovní, umyvadlo, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
93 | NP-0428 | linka pracovní, umyvadlo, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 6 | ks |  | nevyplňuje se
94 | NP-0429 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
95 | NP-0430 | linka pracovní, skříňky H+D |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
96 | NP-0431 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
97 | NP-0432 | linka pracovní, skříňky H+D, místo pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
98 | NP-0433 | linka pracovní, umyvadlo, dřez, skříňky H+D |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
99 | NP-0436 | linka kuchyňská, 1-dřez, 1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro myčku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
100 | NP-0439 | linka kuchyňská, 1-dřez, 1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro myčku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
101 | NP-0440 | linka kuchyňská, 1-dřez,1-um.,skříňky H+D, prostor pro myčku+chlad. |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
102 | NP-0480 | linka pracovní, dolní skříňky |  | interier | 15 | ks |  | nevyplňuje se
103 | NP-0484 | linka pracovní, 2-dřez, skříňky H+D, prostor pro myčku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
104 | NP-0485 | linka pracovní, skříňky dolní |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
105 | NP-0486 | linka pracovní, skříňky dolní |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
106 | NP-0487 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
107 | NP-0488 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro chladničku + varnou desku |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
108 | NP-1114 | stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez | 1400/600/850mm |  | 3 | ks |  |  | 0
109 | NP-1127 | stůl mycí nerezový, skříňový, 1 dřez | 1700/600/850mm |  | 2 | ks |  |  | 0
110 | NP-1128 | stůl mycí nerezový skříňový, 1-dřez | 1300/600/850mm |  | 2 | ks |  |  | 0
111 | NP-1156 | stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez | 1500/600/850mm |  | 3 | ks |  |  | 0
112 | NP-1160 | stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez | 1800/700/850 mm |  | 1 | ks |  |  | 0
113 | NP-1163 | stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez | 1300/700/850mm |  | 2 | ks |  |  | 0
114 | NP-1167 | stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez | 1700/700/850mm |  | 2 | ks |  |  | 0
115 | NP-1169 | stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez | 1900/700/850mm |  | 1 | ks |  |  | 0
116 | NP-1176 | stůl mycí skříňový, 2-dřez, nerez | 1600/700/850mm |  | 2 | ks |  |  | 0
117 | NP-1179 | stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez | 1600/600/850mm |  | 1 | ks |  |  | 0
118 | T-0115 | RTG přístroj pojízdný |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
119 | T-0130 | RTG přístroj pojízdný - C rameno |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
120 | T-0131 | RTG přístroj pojízdný - C rameno |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
121 | T-0185 | přístroj anesteziologický MR kompatibilní |  |  | 1 | ks |  |  | 0
122 | T-0186 | pulsní oxymetr MR kompatibilní |  |  | 1 | ks |  |  | 0
123 | T-0187 | monitor vitálních funkcí MR kompatibilní |  |  | 1 | ks |  |  | 0
124 | T-0188 | tlakový injektor na kontrastní látky MR kompatibilní |  |  | 1 | ks |  |  | 0
125 | T-0189 | tlakový injektor na kontrastní látky |  | stávající | 1 | ks |  | nevyplňuje se
126 | T-0190 | stanice diagnostická |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
127 | T-0301 | přístroj ultrazvukový, pojízdný |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
128 | T-0303 | přístroj ultrazvukový plně digitální, pojízdný |  |  | 1 | ks | 1 | nevyplňuje se
129 | T-0304 | přístroj ultrazvukový přenosný |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
130 | T-0305 | ultrazvuk na bloky |  |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
131 | T-0401 | EKG vč.vozíku |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
132 | T-0809 | věž endoskopická vč.monitoru a endoskopu (gastro) |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
133 | T-0848 | endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
134 | T-0849 | endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
135 | T-0850 | endoskopická věž artroskopická vč. příslušenství |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
136 | T-0851 | endoskopická věž laparoskopická vč.příslušenství |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
137 | T-0852 | kolposkop |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
138 | T-0860 | pelvimetr |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
139 | T-0900 | centrála monitorovací - JIP, ARO |  |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
140 | T-0902 | monitor vitálních funkcí lůžkový-JIP |  |  | 11 | ks | 3 | nevyplňuje se
141 | T-0903 | monitor vitálních funkcí lůžkový-ARO |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
142 | T-0904 | monitor vitálních funkcí - transportní |  |  | 10 | ks |  | nevyplňuje se
143 | T-0905 | oxymetr pulzní |  |  | 18 | ks |  | nevyplňuje se
144 | T-0910 | defibrilátor vč.monitoru |  |  | 21 | ks |  | nevyplňuje se
145 | T-0920 | odsávačka elektrická vč.mobilního stojanu |  |  | 24 | ks | 1 | nevyplňuje se
146 | T-0921 | odsávačka proudová |  |  | 30 | ks | 3 | nevyplňuje se
147 | T-1010 | pumpa infúzní |  |  | 29 | ks | 2 | nevyplňuje se
148 | T-1011 | pumpa infúzní (JIP, ARO) |  |  | 60 | ks | 6 | nevyplňuje se
149 | T-1015 | dávkovač lineární |  |  | 42 | ks | 3 | nevyplňuje se
150 | T-1016 | dávkovač lineární (JIP, ARO) |  |  | 62 | ks | 6 | nevyplňuje se
151 | T-1090 | stanice dokovací (JIP) |  |  | 11 | ks | 3 | nevyplňuje se
152 | T-1091 | stanice dokovací (ARO) |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
153 | T-1099 | systém CPAP |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
154 | T-1101 | ventilátor plicní pro děti a dospělé |  |  | 7 | ks |  | nevyplňuje se
155 | T-1102 | laryngoskop - sada |  |  | 26 | ks | 2 | nevyplňuje se
156 | T-1103 | ventilátor transportní |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
157 | T-1105 | vak resuscitační |  |  | 28 | ks | 2 | nevyplňuje se
158 | T-1106 | ambuvak pro novorozence |  |  | 8 | ks | 1 | nevyplňuje se
159 | T-1114 | nebulizátor tepelný |  |  | 14 | ks | 3 | nevyplňuje se
160 | T-1115 | přístroj anesteziologický vč.monitoru |  |  | 10 | ks | 1 | nevyplňuje se
161 | T-1155 | svářečka sterilizačních obalů |  |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
162 | T-1199 | laryngoskop MR kompatibilní |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
163 | T-1207 | elektrokoagulace - bipolární vč. příslušenství |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
164 | T-1296 | laserový systém |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
165 | T-1297 | laserový systém |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
166 | T-1298 | laserový systém |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
167 | T-1302 | fonendoskop |  |  | 59 | ks | 7 | nevyplňuje se
168 | T-1303 | fonendoskop novorozenecký |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
169 | T-1305 | tonometr bezrtuťový |  |  | 36 | ks | 3 | nevyplňuje se
170 | T-1306 | tonometr deformační jednoruční pro děti |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
171 | T-1307 | teploměr bezdotykový |  |  | 8 | ks |  | nevyplňuje se
172 | T-1310 | glukometr |  |  | 8 | ks |  | nevyplňuje se
173 | T-1399 | enterální pumpa (rotační pumpa pro aplikaci baryové suspenze) |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
174 | T-1511 | kardiotograf / fetální monitor vč.příslušenství, možnost sledování dvojčat |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
175 | T-1520 | pasterizátor mléčné stravy |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
176 | T-2015 | stůl operační 4-segmentový, el.ovladatelný, vč.příslušenství pro gynekologii |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
177 | T-2017 | stůl operační 4-segmentový, el.ovladatelný, vč. příslušenství |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
178 | T-2018 | stůl operační 4-segmentový, el.ovladatelný, vč. příslušenství |  |  | 2 | ks | 1 | nevyplňuje se
179 | T-2019 | stůl operační 4-segmentový, el.ovladatelný, vč. příslušenství |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
180 | T-2102 | svítidlo vyšetřovací pojízdné |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
181 | T-2190 | kamera operačního světla |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
182 | T-3002 | přístroj dialyzační pojízdný |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
183 | T-3525 | infrazářič nástěnný nad přebalovací pult |  | elektro | 11 | ks |  | nevyplňuje se
184 | T-3718 | míč gymnastický - gymbal |  |  | 5 | ks | 1 | nevyplňuje se
185 | T-3720 | žíněnka |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
186 | T-3742 | ribstol s pevným kotvením na stěnu |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
187 | T-3810 | inhalační přístroj, přenosný |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
188 | T-3907 | čistička ultrazvuková, celonerezové provedení |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
189 | T-3925 | sterilizátor parní, objem cca 25 litrů |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
190 | T-4401 | pistole tlaková vzduchová |  |  | 8 | ks |  | nevyplňuje se
191 | T-4403 | pistole tlaková mycí |  |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
192 | T-5131 | sterilizátor horkovzdušný, stolní cca 55l |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
193 | T-5303 | stůl pracovní nerezový (příjem sterilizace) | 1400/700/750mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
194 | T-5320 | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný, nerez (příjem sterilizace) |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
195 | T-5420 | rohož dekontaminační |  |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
196 | T-5421 | rohož dekontaminační | 1500/800 mm |  | 24 | ks |  | nevyplňuje se
197 | T-5422 | dekontaminační zóna | 2000/2000 mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
198 | T-5430 | stojan na závěsné koše, vč. 3 košů | 600/460/1438mm |  | 31 | ks | 1 | nevyplňuje se
199 | T-5455 | vozík na přepravu kontejnerů, nerezový, uzamykatelný | cca700/700/1200 mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
200 | T-6015 | lůžko 4-dílné,pojízdné, elektricky polohovatelné |  |  | 15 | ks | 1 | nevyplňuje se
201 | T-6018 | lůžko el.polohovatelné pro intezivní péči |  |  | 11 | ks | 3 | nevyplňuje se
202 | T-6020 | lůžko resuscitační |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
203 | T-6100 | postýlka novorozenecká |  |  | 3 | ks | 1 | nevyplňuje se
204 | T-6102 | postýlka dětská polohovatelná, postranice, lož.plocha 550/1100 mm | 690/1360 mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
205 | T-6103 | postýlka dětská polohovatelná, postranice, lož.plocha 700/1400 mm | 840/1660 mm |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
206 | T-6105 | lůžko pro novorozence vyhřívané |  |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
207 | T-6111 | inkubátor novorozenecký pro intenzivní péči |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
208 | T-6125 | monitor dechu |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
209 | T-6201 | stolek noční s jídelní deskou pojízdný |  |  | 37 | ks | 4 | nevyplňuje se
210 | T-6215 | matrace antidekubitní aktivní |  |  | 8 | ks |  | nevyplňuje se
211 | T-6220 | ohřev pacienta – vzduchový |  |  | 11 | ks |  | nevyplňuje se
212 | T-6230 | podložka pro přesun pac., rolovací |  |  | 8 | ks |  | nevyplňuje se
213 | T-6302 | lehátko vyšetřovací 2-dílné vč. držáku papírové role |  |  | 8 | ks | 1 | nevyplňuje se
214 | T-6348 | lehátko vyšetřovací, gynekologické, pojízdné, el. polohovatelné |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
215 | T-6350 | postel porodní, el.polohovatelná, pojízdná |  |  | 3 | ks | 1 | nevyplňuje se
216 | T-6428 | lehátko vyšetřovací, transportní – stretcher |  |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
217 | T-6431 | sedačka pojízdná otočná výšk. stavitelná (do setování) |  |  | 5 | ks |  | nevyplňuje se
218 | T-6432 | sedačka pojízdná otočná výšk. stavitelná |  |  | 10 | ks | 2 | nevyplňuje se
219 | T-6433 | sedačka otočná s opěrou zad, pojízdná, nerez-koženka |  |  | 18 | ks | 3 | nevyplňuje se
220 | T-6500 | vozík přístrojový |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
221 | T-6501 | vozík nástrojový 2-podlažní |  |  | 50 | ks | 3 | nevyplňuje se
222 | T-6502 | vozík víceúčelový 2-podlažní |  |  | 15 | ks |  | nevyplňuje se
223 | T-6506 | vozík přístrojový pojízdný, 1 zásuvka, nerez |  |  | 6 | ks | 1 | nevyplňuje se
224 | T-6507 | vozík s galerkou a výklopnými boxy (odběry, převazy) |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
225 | T-6508 | vozík víceúčelový 2-podlažní s zásuvkou |  |  | 11 | ks | 3 | nevyplňuje se
226 | T-6510 | vozík nemocniční, 4 zásuvky |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
227 | T-6515 | vozík vizitový na dokumentaci a léky |  |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
228 | T-6520 | stolek instrumentační výškově stavitelný |  |  | 8 | ks | 1 | nevyplňuje se
229 | T-6525 | vozík anesteziologický |  |  | 7 | ks | 1 | nevyplňuje se
230 | T-6528 | vozík resuscitační |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
231 | T-6530 | vozík servírovací 2-podlažní |  |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
232 | T-6531 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 2x1 STJ | 700/700/800 mm |  | 9 | ks | 1 | nevyplňuje se
233 | T-6533 | manipulační vozík 10 STJ | 750/650/1500 mm |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
234 | T-6535 | vozík na stlaní, čisté prádlo |  |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
235 | T-6539 | stolek balicí s košem a policemi, celonerezový, mobilní | 1100/600/1600 mm |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
236 | T-6540 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 1 STJ | 700/500/800 mm |  | 13 | ks | 1 | nevyplňuje se
237 | T-6580 | vozík transportní pro zemřelé s nosítky a krytem |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
238 | T-6581 | lehátko transportní pro přepravu pacientů |  |  | 10 | ks |  | nevyplňuje se
239 | T-6582 | křeslo transportní pro přepravu pacientů |  |  | 10 | ks |  | nevyplňuje se
240 | T-6601 | váha kojenecká digitální + metr |  |  | 9 | ks | 1 | nevyplňuje se
241 | T-6602 | stojan infúzní |  |  | 10 | ks | 1 | nevyplňuje se
242 | T-6606 | aseptické umyvadlo vč. poj. stojanu |  |  | 10 | ks | 2 | nevyplňuje se
243 | T-6608 | stojan na misky s ohřevem |  |  | 6 | ks | 1 | nevyplňuje se
244 | T-6650 | váha osobní vč.výškoměru |  |  | 6 | ks |  | nevyplňuje se
245 | T-6690 | věšák na RTG zástěry |  |  | 4 | ks | 1 | nevyplňuje se
246 | T-6695 | RTG zástěra |  |  | 20 | ks | 3 | nevyplňuje se
247 | T-6700 | lůžko sprchové vč.polstrované vany a odpadní hadice |  |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
248 | T-6715 | schůdky 1-stupňové |  |  | 7 | ks | 1 | nevyplňuje se
249 | T-6716 | schůdky 2-stupňové NR |  |  | 6 | ks | 1 | nevyplňuje se
250 | T-6728 | křeslo sprchového, pojízdné |  |  | 2 | ks |  | nevyplňuje se
251 | T-7501 | vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním | 450/510/940mm |  | 129 | ks | 6 | nevyplňuje se
252 | T-7509 | sestava na třídění odpadu 3-dílná |  |  | 5 | ks |  | nevyplňuje se
253 | T-7510 | koš na odpad nášlapný |  | interier | 147 | ks | 4 | nevyplňuje se
254 | T-7515 | dávkovač mýdla |  | interier | 113 | ks | 2 | nevyplňuje se
255 | T-7520 | dávkovač dezinfekce pákový |  | interier | 133 | ks | 2 | nevyplňuje se
256 | T-7525 | zásobník papírových ručníků |  | interier | 115 | ks | 2 | nevyplňuje se
257 | T-7530 | úklidový vozík pojízdný |  |  | 18 | ks |  | nevyplňuje se
258 | T-7598 | vozík na špinavé prádlo, klecový | 850/600/800mm |  | 4 | ks |  | nevyplňuje se
259 | T-7599 | vozík na špinavé prádlo/odpad, 3 vaky | 1350/510/940mm |  | 3 | ks |  | nevyplňuje se
260 | T-7701 | počítač s LCD monitorem |  | slaboproud | 42 | ks | 2 | nevyplňuje se
261 | T-7702 | tiskárna laserová |  | slaboproud | 21 | ks | 1 | nevyplňuje se
262 | T-7717 | televizor barevný LCD vč. držáku |  | interier | 21 | ks |  | nevyplňuje se
263 | T-7745 | počítač vč. LCD monitoru pro ovládání operačního monitoru |  |  | 6 | ks | 1 | nevyplňuje se
264 | T-7750 | monitor pro informační systém - systém pro sledování oběhu instumentária |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
265 | T-7751 | informační systém - tiskárna | [5 empty] | nevyplňuje se
266 | T-7790 | jednotka pro video-management operačního sálu |  |  | 7 | ks |  | nevyplňuje se
267 | T-7810 | trezor skříňový | 700/600/1550 mm |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
268 | T-8001 | chladnička na léky, objem cca 150l, podstavná |  |  | 28 | ks | 2 | nevyplňuje se
269 | T-8016 | chladnička podstavná objem cca 126 l |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
270 | T-8019 | chladnička s mrazničkou objem cca 170l |  | interier | 7 | ks |  | nevyplňuje se
271 | T-8023 | chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitor. teploty, cca 380l |  |  | 5 | ks |  | nevyplňuje se
272 | T-8045 | šoker /zchlazovač stravy |  |  | 1 | ks |  | nevyplňuje se
273 | T-8053 | myčka nádobí vestavná,8 souprav |  | interier | 1 | ks |  | nevyplňuje se
274 | T-8054 | myčka nádobí vestavná, 12 souprav |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
275 | T-9001 | trouba mikrovlnná |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
276 | T-9003 | varná konvice |  | interier | 5 | ks |  | nevyplňuje se
277 | T-9010 | varná deska vestavná, 4-plotýnková |  | stavba | 1 | ks |  | nevyplňuje se
278 | T-9051 | výrobník horké vody 15l-30L - čajovar |  | interier | 3 | ks |  | nevyplňuje se
279 | TP-0193 | skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj |  | stávající | 1 | ks |  |  | 0
280 | TP-0194 | RTG přístroj skiagrafický plně digitální vč.vertigrafu |  |  | 1 | ks |  |  | 0
281 | TP-0195 | přístroj magnetické rezonance 1,5 Tesla |  |  | 1 | ks |  |  | 0
282 | TP-0197 | počítačový tomograf - CT, včetně technologických skříní |  | stávající | 1 | ks |  |  | 0
283 | TP-0995 | úpravna vody pro provoz centrální sterilizace |  |  | 1 | ks |  |  | 0
284 | TP-1200 | žlab mycí spádový pro 2 osoby, nerezový |  |  | 1 | ks |  |  | 0
285 | TP-1201 | žlab mycí spádový pro 3 osoby, nerezový |  |  | 5 | ks |  |  | 0
286 | TP-1203 | výlevka s umyvadlem, nerezová |  | stavba | 22 | ks |  | nevyplňuje se
287 | TP-1204 | výlevka s umyvadlem, nerezová |  | stavba | 2 | ks |  | nevyplňuje se
288 | TP-2104 | svítidlo vyšetřovací stropní |  |  | 12 | ks | 1 |  | 0
289 | TP-2107 | světlo operační, 2-zdrojové, stropní |  |  | 1 | ks |  |  | 0
290 | TP-2108 | světlo operační, 2-zdrojové, stropní |  |  | 7 | ks |  |  | 0
291 | TP-2501 | rampa osvětlovací, zdrojová 1L | dl. 1650 mm | mediplyny | 15 | ks |  | nevyplňuje se
292 | TP-2502 | rampa osvětlovací, zdrojová, průběžná -2L | dl. 3300 mm | mediplyny | 5 | ks |  | nevyplňuje se
293 | TP-2504 | rampa osvětlovací, zdrojová, průběžná | dl. cca 3300mm | mediplyny | 1 | ks |  | nevyplňuje se
294 | TP-2505 | stativ otočný kyvný anesteziologický |  | mediplyny | 1 | ks |  | nevyplňuje se
295 | TP-2506 | stativ otočný kyvný operační |  | mediplyny | 1 | ks |  | nevyplňuje se
296 | TP-2507 | stativ otočný kyvný anesteziologický |  | mediplyny | 7 | ks |  | nevyplňuje se
297 | TP-2508 | stativ otočný kyvný chirurgický - 2 ramena |  | mediplyny | 2 | ks |  | nevyplňuje se
298 | TP-2509 | stativ otočný kyvný chirurgický - 2 ramena |  | mediplyny | 5 | ks |  | nevyplňuje se
299 | TP-2510 | tubus stropní zdrojový - "T" |  | mediplyny | 2 | ks |  | nevyplňuje se
300 | TP-2515 | most zdrojový průběžný pro JIP – 1 L | cca 2200 mm | mediplyny | 4 | ks |  | nevyplňuje se
301 | TP-2516 | most zdrojový průběžný pro JIP – 2 L | cca 3700mm | mediplyny | 5 | ks |  | nevyplňuje se
302 | TP-2518 | most zdrojový průběžný pro ARO – 1 L | cca 2200 mm | mediplyny | 6 | ks |  | nevyplňuje se
303 | TP-2527 | most zdrojový stropní průběžný - 7 L |  | mediplyny | 1 | ks |  | nevyplňuje se
304 | TP-3101 | překládací zařízení, elektricky ovladatelné |  |  | 2 | ks |  |  | 0
305 | TP-3901 | sterilizátor parní pro 1 STJ, neprokládací vč.zavážecího vozíku |  |  | 1 | ks |  |  | 0
306 | TP-3904 | sterilizátor parní pro 4 STJ prokládací vč.zavážecího vozíku |  |  | 1 | ks |  |  | 0
307 | TP-3908 | sterilizátor parní pro 8 STJ prokládací vč.zavážecího vozíku |  |  | 2 | ks |  |  | 0
308 | TP-3909 | mycí a dezinfekční automat pro operační obuv |  |  | 2 | ks |  |  | 0
309 | TP-3910 | myčka prokládací vč. zavážecího vozíku |  |  | 3 | ks |  |  | 0
310 | TP-5251 | vyplachovač a desinfikátor ložních mís termickou desinf. | cca 500/570/1240mm |  | 4 | ks |  |  | 0
311 | TP-6701 | panel sprchový s dezinfekcí |  |  | 2 | ks |  |  | 0
312 | TP-6702 | panel sprchový s desinfekcí s mísou a splachovačem |  |  | 3 | ks |  |  | 0
313 | TP-7709 | monitor operační - vestavěný do příčky sálu |  |  | 7 | ks |  |  | 0
314 | ZS-0101 | umyvadlo s umyvadlovou baterií |  | stavba | 22 | ks |  | nevyplňuje se
315 | ZS-0102 | umyvadlo s bezdotykovou baterií |  | stavba | 23 | ks |  | nevyplňuje se
316 | ZS-0104 | umyvadlo lékařské s bezdotykovou baterií |  | stavba | 15 | ks |  | nevyplňuje se
317 | ZS-0170 | digestoř kuchyňská |  | stavba | 1 | ks |  | nevyplňuje se
318 | ZS-0180 | vana relaxační |  | stavba | 2 | ks |  | nevyplňuje se
319 | ZS-0190 | okno prokládací |  | stavba | 1 | ks |  | nevyplňuje se
320 | ZS-9012 | digestoř - odsavač výparů |  | stavba | 1 | ks |  | nevyplňuje se
[8 empty] | Cena celkem bez DPH | 0
[8 empty] | DPH | 0
[8 empty] | Cena celkem s DPH | 0
POPIS ZAŘÍZENÍ NAJDE UCHAZEČ V PROJEKTOVÉ DOKUMETNACI, V ČÁSTI 20-PS1001-ZT
PŘEŠKRTNUTÉ POLOŽKY SE NENABÍZEJÍ, VE VÝKAZU ZŮSTÁVAJÍ Z DŮVODU KOORDINACE S DALŠÍ DODÁVKOU - UCHAZEČ MUSÍ POČÍTAT ŽE JE BUDE NĚKDO JINÝ ZABUDOVÁVAT
POKUD JE V POLOŽCE UVEDENO STÁVAJÍCÍ, UCHAZEČ NACEŇUJE DEMONTÁŽ, STĚHOVÁNÍ, MONTÁŽ A ZPROVOZNĚN TOHOTO ZAŘÍZENÍ