## SO01.1
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Digitální planetárium |  |  |  | Místo: Hradec Králové - Kluky
Objekt: SO 01 - Objekt digitálního planetária |  |  |  | Objednatel: Královéhradecký kraj
Část: Stavební část |  |  |  | Projektant : ARCHaPLAN s.r.o.
Kód zakázky: SO01.1
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | HSV |  |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 138.883 |  | 0
2 | 171201101 | Uložení ornice na mezideponii ke zpětnému použití | m3 | 138.883 |  | 0
3 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1595.919 |  | 0
4 | 132202202 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 174.438 |  | 0
5 | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 39.69 |  | 0
6 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1810.047 |  | 0
7 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 428.273 |  | 0
8 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky - mezideponie v obvodu staveniště, uložení pro zpětné obsypy | m3 | 428.273 |  | 0
9 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1381.773 |  | 0
10 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 1381.774 |  | 0
11 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 428.273 |  | 0
| 2 | Zakládání |  |  |  | 0
12 | 273321311 | Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 101.322 |  | 0
13 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 33.454 |  | 0
14 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 33.454 |  | 0
15 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 2.722 |  | 0
16 | 273361921 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi | t | 5.412 |  | 0
17 | 274321311 | Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 115.571 |  | 0
18 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů | m2 | 164.893 |  | 0
19 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů | m2 | 164.893 |  | 0
20 | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 5.82 |  | 0
21 | 275321311 | Základové patky ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 17.64 |  | 0
22 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 35.28 |  | 0
23 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 35.28 |  | 0
24 | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.052 |  | 0
25 | 334791113 | Prostup v betonových konstrukcích z plastových trub DN do 160 | m | 10.8 |  | 0
26 | 2-01 | D+M Iso korbů Q30+Q30 | ks | 4 |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
27 | 311238112 | Zdivo nosné vnitřní 175 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 26.4 |  | 0
28 | 311238113 | Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 165.857 |  | 0
29 | 311238131 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 231.132 |  | 0
30 | 312321511 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | 120.252 |  | 0
31 | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 1149.629 |  | 0
32 | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 1149.629 |  | 0
33 | 31135-01 | Příplatek za obloukové bednění ŽB stěn | m2 | 263.186 |  | 0
34 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.09 |  | 0
34 | 311361921 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi | t | 6.343 |  | 0
35 | 317-01 | Překlad ŽB půdorysně zakřívený - beton , bednění, výztuž | m3 | 0.125 |  | 0
36 | 317168111 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm | kus | 3 |  | 0
37 | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 3 |  | 0
38 | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 12 |  | 0
39 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 3 |  | 0
40 | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 8.068 |  | 0
41 | 332351101 | Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m | m2 | 110.722 |  | 0
42 | 332351102 | Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m | m2 | 110.722 |  | 0
43 | 332361821 | Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.863 |  | 0
44 | 342242221-1 | Příčky tl 100 mm jednoduché z příčkovek betonových na MC | m2 | 29.985 |  | 0
45 | 342248110 | Příčky tl 100 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 58.783 |  | 0
45a | 341272622 | Stěny z porobetonových tvárnic tl. 150 mm | m2 | 26.65 |  | 0
46 | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 40.344 |  | 0
47 | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 25.22 |  | 0
48 | 345311711 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu tř. C 20/25 | m3 | 11.686 |  | 0
49 | 345351101 | Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných | m2 | 156.142 |  | 0
50 | 345351102 | Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných | m2 | 156.142 |  | 0
51 | 345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.935 |  | 0
52 | 346244821 | Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m2 | 172.25 |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
53 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 258.68 |  | 0
54 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 894.104 |  | 0
55 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 894.104 |  | 0
56 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 876.081 |  | 0
57 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 876.081 |  | 0
58 | 411354219 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 56.1 |  | 0
59 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 14.998 |  | 0
60 | 411361921 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi | t | 13.045 |  | 0
61 | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 13.183 |  | 0
62 | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 111.989 |  | 0
63 | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 111.989 |  | 0
64 | 413351213 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 14.366 |  | 0
65 | 413351214 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 14.366 |  | 0
66 | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.714 |  | 0
67 | 413-01 | Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 vč.stupňů, bednění výztuže | m3 | 4.071 |  | 0
68 | 413-02 | D+M Iso korbů Q30+Q30 | ks | 4 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
69 | 6-06 | Stěnový KZS s izolantem EPS 70 F tl. 150 mm, perlinka, kotvení systémové lišty | m2 | 292.991 |  | 0
70 | 6-06a | Podhledový KZS s izolantem EPS 70 F tl. 100 mm, perlinka, kotvení systémové lišty | m2 | 42.04 |  | 0
71 | 6-07 | Ostění z KZS s izolantem EPS 70 F tl. 50 mm, perlinka, kotvení systémové lišty | m2 | 21.56 |  | 0
72 | 611341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 39.425 |  | 0
73 | 611341191 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 39.425 |  | 0
74 | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 554.035 |  | 0
75 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 554.035 |  | 0
76 | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 589.601 |  | 0
77 | 612341191 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 589.601 |  | 0
78 | 621131121 | Penetrace silikon vnějších podhledů nanášená ručně | m2 | 42.04 |  | 0
79 | 621531001 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 0,5 mm vnějších podhledů | m2 | 42.04 |  | 0
80 | 621531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 42.04 |  | 0
81 | 622131121 | Penetrace silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 314.551 |  | 0
82 | 622531001 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 0,5 mm vnějších stěn | m2 | 314.551 |  | 0
83 | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 314.551 |  | 0
84 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 21.682 |  | 0
85 | 631311123 | Mazanina tl 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - podkladní beton základové desky | m3 | 35.527 |  | 0
86 | 6-01 | Drátkobetonová podlaha tl. 100 mm, vč vsypu, řezání a vyplnění spar, obvodový pásek | m2 | 109.29 |  | 0
87 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 21.682 |  | 0
88 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.469 |  | 0
89 | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační tl 60 mm C30 litý - vč obvodového pásku | m2 | 465.37 |  | 0
90 | 633811111 | Broušení nerovností - stržení šlemu | m2 | 465.37 |  | 0
91 | 6-02 | D+M vnitřního KZS stěn - minerální vata 100 mm, kotvení , perlinka do lepidla | m2 | 40.688 |  | 0
92 | 612131121 | Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 40.688 |  | 0
93 | 612181101 | Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 40.688 |  | 0
94 | 6-03 | D+M vnitřního KZS stropů - EPS 100 mm, kotvení , perlinka do lepidla | m2 | 464.48 |  | 0
95 | 611131121 | Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 464.48 |  | 0
96 | 611181101 | Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 464.48 |  | 0
97 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 9 |  | 0
98 | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC | kus | 4 |  | 0
99 | 6-04 | Dodávka zárubně pro bezfalcové dveře, žárově pozinkováno, příprava na skryté závěsy, RAL 7024, rozměr 600 - 900/1970 mm | ks | 9 |  | 0
100 | 6-05 | Dodávka zárubně pro bezfalcové dveře, žárově pozinkováno, příprava na skryté závěsy, RAL 7024, rozměr 1400 - 1800/1970 mm | kus | 4 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
101 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 238.55 |  | 0
102 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 10734.75 |  | 0
103 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 238.55 |  | 0
104 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 684.48 |  | 0
105 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1022.2 |  | 0
106 | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 122.656 |  | 0
| 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
103 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2028.312 |  | 0
|  | PSV |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0
104 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 503.906 |  | 0
105 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 371.474 |  | 0
106 | 111631550 | lak asfaltový bal. 9 kg | t | 0.306 |  | 0
107 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 503.906 |  | 0
108 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 371.474 |  | 0
109 | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS | m2 | 1006.687 |  | 0
110 | 711745567 | Izolace proti vodě provedení zpětných spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 122.2 |  | 0
111 | 711747067 | Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP | kus | 3 |  | 0
112 | 711747288 | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP | kus | 3 |  | 0
113 | 711-01 | D+M svislé nopové folie vč systémových prvků a tmelení detailů | m2 | 331.911 |  | 0
114 | 711-02 | Stěrková hydroizolace pod obklady a podlahové stěrky | m2 | 178.732 |  | 0
115 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
116 | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 244.993 |  | 0
117 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 244.993 |  | 0
118 | 712361702 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově | m2 | 309.117 |  | 0
119 | 283220000 | fólie hydroizolační střešní tl 2 mm | m2 | 355.485 |  | 0
120 | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na foliový plech ( řešení detailů ) | m2 | 8.2 |  | 0
121 | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 6 |  | 0
122 | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek | kus | 18 |  | 0
123 | 283776000 | tvarovka koutová | kus | 18 |  | 0
124 | 283776000-1 | poplastovaný plech pro provedení detailů střechy | m2 | 8.8 |  | 0
125 | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 244.993 |  | 0
126 | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 24.499 |  | 0
127 | 712491171 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy | m2 | 309.117 |  | 0
128 | 712491172 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° ochranné textilní vrstvy | m2 | 309.117 |  | 0
129 | 693112580 | geotextilie netkaná (polypropylen) 300 g/m2 | m2 | 355.485 |  | 0
130 | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 64.124 |  | 0
131 | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 64.124 |  | 0
132 | 111631780 | lak asfaltový penetrační | t | 0.108 |  | 0
133 | 628522640 | pás s modifikovaným asfaltem | m2 | 355.485 |  | 0
134 | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
135 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 936.649 |  | 0
136 | 283758790 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm | m2 | 372.95 |  | 0
137 | 283758800 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm | m2 | 461.129 |  | 0
138 | 283758850 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm | m2 | 143.6 |  | 0
139 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 192.293 |  | 0
140 | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 493.436 |  | 0
141 | 283764000x | isolační desky tecta-PUR - do stropního souvrství 2500 x 1250 x 80 mm | m3 | 48.405 |  | 0
142 | 283760190 | deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 140 mm | m2 | 114.774 |  | 0
143 | 283764000xx | isolační desky z pěnového skla tl 160 mm | m3 | 0.403 |  | 0
144 | 713191131 | Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm | m2 | 820.56 |  | 0
144a | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 8.2 |  | 0
144b | 283764210 | polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm | m2 | 8.2 |  | 0
145 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0
146 | 71411101 | Montáž a dodávka akustického obkladu s roštem | m2 | 24.8 |  | 0
147 | 71411102 | Montáž a dodávka akustického obkladu stěn , barva černá | m2 | 416.923 |  | 0
148 | 71411103 | Montáž a dodávka akustického obkladu WALL panel C | m2 | 82.425 |  | 0
149 | 71411103 4 | Montáž a dodávka akustického podhledu ( vstupní foyer ) - desky a panel | m2 | 20 |  | 0
150 | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
151 | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 858.333 |  | 0
152 | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 | m3 | 10.3 |  | 0
153 | 76234100R | Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60 st z hrubých prken na sraz | m2 | 1056 |  | 0
154 | 762341410 | Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken | m2 | 33 |  | 0
155 | 762341610 | Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken | m2 | 32 |  | 0
156 | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I. 2 - 3 cm | m3 | 49.67 |  | 0
157 | 762342000R | Montáž kontralatí z ohýbaných fošen na střechách sklonu nad 60 st | m | 1152 |  | 0
158 | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m | m3 | 13.82 |  | 0
159 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 63.49 |  | 0
160 | 762-01 | Náklady spojené s použitím lešení a plošin pro montáž | kpl | 1 |  | 0
161 | 762-02 | Příplatek za opracování řeziva do sférických tvarů a kontrolní činnost | kpl | 1 |  | 0
162 | 762810034 | Podklad pod oplechování atiky z desek OSB tl 18 mm šroubovaných | m2 | 46.5 |  | 0
163 | 762-03 | D+M konstrukce dřevěných teras - nášlapná vrstva dřevoplast , podpůrná konstrukce, spojovací materiál | m2 | 292.4 |  | 0
164 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
165 | 763111316 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB | m2 | 48.789 |  | 0
166 | 763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 36.23 |  | 0
167 | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 37.091 |  | 0
168 | 763113341 | SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB | m2 | 29.002 |  | 0
169 | 763121429 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 2xH2 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 14.55 |  | 0
170 | 763111318 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB | m2 | 210.631 |  | 0
171 | 763111752 | Příplatek k SDK příčce za zakřivení do plynulého oblouku | m2 | 174.856 |  | 0
172 | 763121511 | SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 - vnitřní zakřivené opláštění OK | m2 | 332.84 |  | 0
173 | 763121752 | Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do plynulého oblouku | m2 | 326.183 |  | 0
174 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 174.81 |  | 0
175 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 36.08 |  | 0
176 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 136.285 |  | 0
177 | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 543.834 |  | 0
178 | 283292140 | zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m | m2 | 782.137 |  | 0
179 | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 1407.375 |  | 0
180 | 631411760 | deska čedičová izolační 120 mm | m2 | 985.162 |  | 0
181 | 631411690 | deska čedičová izolační tl.40 mm | m2 | 492.581 |  | 0
182 | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 19 |  | 0
183 | 763-02 | Dodávka zárubně pro bezfalcové dveře, žárově pozinkováno, příprava na skryté závěsy, RAL 7024, rozměr 600 - 900/1970 mm | ks | 19 |  | 0
184 | 763181321 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka | kus | 5 |  | 0
185 | 763-03 | Dodávka zárubně pro bezfalcové dveře, žárově pozinkováno, příprava na skryté závěsy, RAL 7024, rozměr 800 - 900/ 3000 mm | kus | 5 |  | 0
186 | 763182311 | Ostění oken z desek a UA profilů v SDK kci hloubky do 0,5 m - pro hrany v obloukovém opláštění OK | m | 123.088 |  | 0
187 | 763131491 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 113.71 |  | 0
188 | 763-01 | D+M SDK obloukových zákrytů svítidel na podhledu 1.NP, včetně závěsné konstrukce | m2 | 71.637 |  | 0
189 | 763183112 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky | kus | 1 |  | 0
190 | 553316140 | pouzdro stavební š= 1000 mm | kus | 1 |  | 0
191 | 763183212 | Montáž pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 2450 mm do SDK příčky | kus | 1 |  | 0
192 | 553316330 | pouzdro stavební š = 1850 mm | kus | 1 |  | 0
193 | 763-02 | D+M dodatečného zaplentování projektorů deskou SDK | ks | 8 |  | 0
194 | 763-03 | Opláštění ŽB konstrukce hlavního schodiště sádrokartonem | kpl | 1 |  | 0
195 | 763-04 | Náklady spojené s řešením kluzného přípojení SDK konstrukcí k okolním kcím | kpl | 1 |  | 0
196 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
197 | 764233530 | Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 330 mm | m | 44.1 |  | 0
198 | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů ( K1 až K6 ) | m | 79.19 |  | 0
199 | 764521540 | Oplechování TiZn okapnice rš 250 mm | m | 66 |  | 0
200 | 764530520 | Oplechování TiZn zdí rš 330 mm včetně rohů | m | 78.6 |  | 0
201 | 764530550 | Oplechování TiZn zdí rš 550 mm včetně rohů | m | 42.6 |  | 0
202 | 764530560 | Oplechování TiZn zdí rš 770 mm včetně rohů | m | 36 |  | 0
203 | 764-K10 | Oplechování stříšky nad vstupem kruhová výseč TiZn rš 250 - 1100 mm | m | 8.7 |  | 0
204 | 764211000R | Krytina TiZn tl. 0,7 mm hladká střešní ze svitků s dvojitou stojatou drážkou nad 60 st předzvětralý vč. doplňků s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků | m2 | 1056 |  | 0
205 | 764251507 | Žlab TiZn podokapní hranatý rš 500 mm - předzvětralý | m | 75.9 |  | 0
206 | 764251524 | Dilatace žlabů TiZn podokapní hranatá s pružnou spojkou rš 400 mm | kus | 4 |  | 0
207 | 764259536 | Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 100 mm předzvětralý | kus | 10 |  | 0
208 | 764541000R | Krycí stříška TiZn pro odvětrání s bedněním, folií bez podpůrné OK | soubor | 1 |  | 0
209 | 764551502 | Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 100 mm předzvětralý | m | 70 |  | 0
210 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0
| 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0
211 | 7651910000R | Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 30 st s lepenými spoji na ramenáty | m2 | 1056 |  | 0
212 | 765191091 | Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační folie za sklon přes 30 st | m2 | 1056 |  | 0
213 | 596602270 | fólie hydroizolační difúzní pro vodotěsné podstřeší | m2 | 1663 |  | 0
214 | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 20 st lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 1056 |  | 0
215 | 765191091. | Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační folie za sklon přes 30 st | m2 | 1056 |  | 0
216 | 283292230 | fólie parotěsná | m2 | 1663.2 |  | 0
217 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
217 | D1 | D+M vnitřních 2-kř. zateplených dveří, EW 30 DP3, povrch folie, tep. izol PUR, bezfalcové provedení, 1600 x 1970 mm, kování FAB | kus | 1 |  | 0
218 | D2/L a P | D+M vnitřních 1-kř dveří. povrch folie, bezfalcové provedení, 800 x 1970 mm, kování FAB | kus | 5 |  | 0
219 | D3 | D+M vnitřních 2-kř. dveří, povrch folie, bezfalcové provedení, 1600 x 1970 mm, kování FAB | kus | 3 |  | 0
220 | D4/L a P | D+M vnitřních 1-kř. dveří, povrch folie, bezfalcové provedení, 900 x 1970 mm, kování FAB | kus | 8 |  | 0
221 | D5/L a P | D+M vnitřních 1-kř dveří,. povrch folie, bezfalcové provedení, 700 x 1970 mm, kování | kus | 4 |  | 0
222 | D6/L a P | D+M vnitřních 1-kř. dveří, povrch folie, bezfalcové provedení, 800 x 1970 mm, kování | kus | 1 |  | 0
223 | D7/L a P | D+M vnitřních 1-kř. dveří, povrch folie, bezfalcové provedení, 700 x 1970 mm, kování FAB | kus | 3 |  | 0
224 | D8/L a P | D+M vnitřních 1-kř. dveří, povrch folie, bezfalcové provedení, 1000 x 1970 mm, kování | kus | 2 |  | 0
225 | D9 | D+M dřevěných 2-křídlých posuvných dveří do pouzdra, 1800 x 2920 mm | kus | 1 |  | 0
226 | D10 | D+M dřevěných posuvných jednokřídlých dveří do pouzdra, 1800 x 2920 mm | kus | 1 |  | 0
227 | D11/L | D+M celoprosklených dveří v prosklenné příčce, bezpečnostní sklo, dveře 800 x 2100 mm , stěna 1387 x 2880 mm | kus | 1 |  | 0
228 | D12/P | D+M celoprosklených dveří v prosklenné příčce, bezpečnostní sklo, dveře 800 x 2100 mm , stěna 1324 x 2880 mm | kus | 1 |  | 0
229 | D13/L | D+M vnitřních 1-kř dveří, povrch folie, bezfalcové provedení, 1000 x 1970 mm, kování | kus | 1 |  | 0
230 | D14 | D+M vnitřních 2-kř. zateplených dveří, EW 30 DP3, povrch folie, tep. izol PUR, bezfalcové provedení, 1600 x 1970 mm, kování FAB | kus | 1 |  | 0
231 | D15/L | D+M vnitřních dřevěných dveří s nadsvětlíkem, povrch folie, bezfalcové provedení, 900 x1970 +900 x 900 mm,, kování | kus | 1 |  | 0
232 | D16/L | D+M vnitřních dřevěných dveří s nadsvětlíkem, povrch folie, bezfalcové provedení, madlo , 900 x1970 +900 x 900 mm,, kování | kus | 2 |  | 0
233 | D17/L | D+M vnitřních dřevěných dveří s nadsvětlíkem, povrch folie, bezfalcové provedení, 800 x1970 +800 x 900 mm,, kování | kus | 2 |  | 0
234 | A12 | D+M kuchyňské linky | kus | 1 |  | 0
235 | A13 | D+M dělících předstěn na WC . AL rám, DTD, dveře 700/1770, nožičky 200 mm | sestava | 1 |  | 0
236 | A14 | D+M rozebiratelného podia - podesta s nastavitelnými nohami, povrch sametový vynil | sestava | 1 |  | 0
237 | A15 | D+M dělící předstěny na WC - Al rám, DTD, dveře 70/1770 mm, nožičky 200 mm | sestava | 1 |  | 0
238 | A16 | D+M židle do kinosálu - ocelový rám, područky, plastový sedák, sklápěcí stolek | kus | 95 |  | 0
239 | A19 | D+M pultu recepce | kpl | 1 |  | 0
240 | A27 | D+M dřevěné podlahy vč nosné kce a uchycení | sestava | 1 |  | 0
241 | A23 | D+M stěny za recepcí ( kombinace sklo, plast, SDK, obklad umělým kamenem ) | soubor | 1 |  | 0
242 | 766-01 | D+M okenních parapetů | kpl | 1 |  | 0
243 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
244 | A1 | D+M vnější gumové čistící zóny 4500 x 1700 mm, rám , odvodnění | m2 | 7.65 |  | 0
245 | A2 | D+M vnější gumové čistící zóny 2000 x 1000 mm, rám | m2 | 4 |  | 0
246 | A3 | D+M dělící stěny v = 2,2 m, ocel kce + fasádní kazety | m | 10 |  | 0
247 | A5 | D+M dělících stěn mezi pisoáry - deska DTD 28 mm, hrany ABS | ks | 3 |  | 0
248 | A6 | D+M sestavy madel - 1 x sklopné madlo s držákem toaletního papíru, 1 x pevné madlo , chromniklová ocel | kpl | 2 |  | 0
249 | A17 | D+M vnitřní čistící zóny 4500 x 3200 mm, rám | m2 | 14.4 |  | 0
250 | A20 | D+M sklepního světlíku plast 1250 x 1000 x 400 mm, odvodnění zasakováním, nástavný rám z ušlechtilé oceli, uzamykatelná mříž s pojistkou proti vloupání | kus | 1 |  | 0
250a | A22 | Přechodová lišta - eloxovaný hliník, dl. 0,8 m | kus | 1 |  | 0
250b | A23 | Přechodová lišta - eloxovaný hliník, dl. 0,9 m | kus | 1 |  | 0
250c | A24 | Přechodová lišta - eloxovaný hliník, dl. 0,7 m | kus | 1 |  | 0
250d | A25 | Dělící předstěna WC, hliníkový rám, HPL deska | kus | 1 |  | 0
250e | A26 | Ocelová pozinkovaná mříž 1660x3100 | kus | 1 |  | 0
251 | Z1 | D+M madla na schodišti - nerez trubka ø50 mm + kulatina 10 mm, kotvení | m | 4.2 |  | 0
252 | Z2 | D+M madla na schodišti - nerez trubka ø50 mm + kulatina 10 mm, kotvení | m | 4.3 |  | 0
253 | Z3 | D+M madla na schodišti - nerez trubka ø50 mm + kulatina 10 mm, kotvení | m | 5 |  | 0
254 | Z4 | D+M vnitřního skleněného zábradlí, bezpečnostní sklo, v = 1 m | m | 8.5 |  | 0
255 | Z5 | D+M vnitřního skleněného zábradlí, bezpečnostní sklo, v = 1 m | m | 0.875 |  | 0
256 | Z6 | D+M vnitřního skleněného zábradlí, bezpečnostní sklo, v = 1 m | m | 2.075 |  | 0
257 | Z7 | D+M madla na schodišti - nerez trubka ø50 mm + kulatina 10 mm, kotvení | m | 11.3 |  | 0
258 | Z8 | D+M vnitřního skleněného zábradlí, bezpečnostní sklo, v = 1 m | m | 11.8 |  | 0
259 | Z9 | D+M vnějšího žárově zinkovaného zábradlí - v = 1 m, výplň bezpečnostní sklo | m | 68 |  | 0
259a | Z14 | D+M vnějšího žárově zinkovaného zábradlí - v = 0,9 m, výplň bezpečnostní sklo | m | 6.95 |  | 0
260 | Z10 | D+M nerezového plechu - límec - včetně laserového vypálení symbolů | m | 31 |  | 0
261 | Z11 | D+M ocelového schodiště v technickém zázemí | kpl | 1 |  | 0
262 | 767-01 | D+M sestavy fasády složení deska + vata 160 mm, SDK s PO, pomocná kce | m2 | 39.039 |  | 0
263 | 767-02 | D+M hliníkových fasádních kazet vč nosného roštu | m2 | 78.848 |  | 0
264 | 767-03 | D+M projekční kopule vč zavěsné konstrukce | kpl | 1 |  | 0
265 | 767-04 | Stavební přípomoce pro projekční kopuli | kpl | 1 |  | 0
266 | 767-05 | D+M mříží pro nasávací šachty VZT, povrch pozink | m2 | 9.44 |  | 0
267 | 767-06 | D+M ocelového schodiště z M 002 do M 110, nástupnice z pororoštů, zábradlí/ madlo, povrch pozink | kg | 334 |  | 0
268 | 767-07 | D+M ocelového schodiště z M 109 do M 203, nástupnice z pororoštů, zábradlí/ madlo, povrch pozink | kg | 334 |  | 0
269 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 767 AL | Hliníkové výplně otvorů |  |  |  | 0
270 | AL 01 | D+M vnějšího Al okna - jednokřídlé 700 x 700 mm S, U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace | kus | 1 |  | 0
271 | AL 02 | D+M vnějšího Al okna - jednokřídlé 900 x 2880 mm fix, U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace, zastiňující roleta elektropohon | kus | 5 |  | 0
272 | AL 03 | D+M vnějšího Al okna - 4500 x 2790 mm fix ( 1 pole S ), U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace, zastiňující roleta elektropohon | kus | 1 |  | 0
273 | AL 04 | D+M vnějšího Al okna - jednokřídlé 900 x 900 mm S, U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace | kus | 4 |  | 0
274 | AL 05 | D+M vnějšího Al okna - jednokřídlé 900 x 1490 mm S, U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace | kus | 1 |  | 0
275 | AL 06 | D+M vnějšího Al okna - jednokřídlé 900 x 2800 mm S, U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace, zastiňující roleta elektropohon | kus | 1 |  | 0
276 | AL 07 | D+M vnějšího Al okna - 2-křídlé 2749 x 1300 mm, fix , U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace, zastiňující roleta elektropohon | kus | 12 |  | 0
277 | AL 08 | D+M vnějšího Al okna - 1-křídlé 833 x 1300 mm, fix , U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace, zastiňující roleta elektropohon | kus | 2 |  | 0
278 | AL 09 | D+M vnějšího Al okna - jednokřídlé 600 x 2400 mm, fix, U = 1,1, RAL 9006, mikroventilace, zastiňující roleta elektropohon | kus | 1 |  | 0
279 | AL V1 | D+M vnějších sekčních garážových vrat 3500 x 2280 mm , elektropohon, zateplená | kus | 1 |  | 0
280 | D13 | D+M vnější hliníkové stěny 11 081 x 2880 mm, fix + 2 x 2-kř. dveře, RAL 9006, U = 1,1, dveře 2 kusy 1800 x 2100 mm, zastiňující roleta elektropohon | kus | 1 |  | 0
281 | D14. | D+M vnější hliníkové stěny s 2-kř. posuvnými dveřmi + fixy, U = 1,1, dveře 1800 x 2100 mm, stěna 4500 x 2880 mm | kus | 1 |  | 0
282 | D15/L. | D+M vnější sestavy hliníkových dveří a oken, U = 1,1, dveře 1100 x 2050 mm, okna fix 1459 x 1300 mm + 190 x 1300 mm | kus | 2 |  | 0
283 | Přesun | Přesun hmot pro AL výplně | % | 0 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
284 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 26.822 |  | 0
285 | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | 16.79 |  | 0
286 | 597614080 | dlaždice keramické , cena = 500 Kč/m2 | m2 | 21.117 |  | 0
287 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 16.79 |  | 0
288 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 26.822 |  | 0
289 | 771-01 | D+M dlažby na hlavním schodišti vč. osoklování | m2 | 19.656 |  | 0
290 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
291 | 776-01 | D+M koberce - zátěžové provedení vč osoklování a přípravy podkladu | m2 | 19.99 |  | 0
292 | 776-02 | D+M sametového vynilu, vč osoklování a přípravy podkladu | m2 | 164.31 |  | 0
317 | 776-03 | D+M kompletní dodávka a montáž linoea, včetně úpravy podkladu, penetrace, vyrovnání a soklové lišty v=70mm | m2 | 47.29 |  | 0
293 | 998776102 | Přesun hmot podlahy povlakové | % | 0 |  | 0
| 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
294 | 777551111 | Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit | m2 | 71.65 |  | 0
295 | 777552250 | bezespará stěrková podlaha na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic. Nášlap= potištěné plátno zalaminované v čirém PU laku (např. fotofloor), | m2 | 439.17 |  | 0
296 | 777552250-1 | Povrchová úprava schodišť stěrková ( fixotropní epoxidová pryskyřice - dtto podlahy - nástupnice , podstupnice, sokl | m2 | 17.895 |  | 0
297 | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité | % | 0 |  | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0
298 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 142.652 |  | 0
299 | 597610260 | obkládačky keramické , cena = 500 Kč/m2. | m2 | 149.785 |  | 0
300 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 99 |  | 0
301 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 76.983 |  | 0
302 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 136.652 |  | 0
303 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 1411.616 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
304 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | m2 | 1421 |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0
305 | 784453811 | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 2629.802 |  | 0
306 | 784453811x | Malby směsi tekuté disperzní - příplatek na barvu | m2 | 1346.401 |  | 0
|  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh a ostatní |  |  |  | 0
307 | A4 | D+M domovního výtahu , šachta = OK | kpl | 1 |  | 0
307a | 1112 | Stavební přípomoce pro výtah | kpl | 1 |  | 0
308 |  | D+M centrální vysavač | kpl | 1 |  | 0
| 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0
309 | 43-M | Dodávka OK včetně povrchové úpravy nátěrem | kpl | 1 |  | 0
310 | 43-M-01. | Montáž OK | kpl | 1 |  | 0
311 | 43-M-02 | Pronájem autojeřábu/plošiny | hod | 80 |  | 0
312 | 43-M-03 | Výrobní a montážní projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
313 | 43-M-04 | Práce geodeta - základní vytyčení a kontrolní měření | hod | 40 |  | 0
| 47-M | Požární bezpečnost |  |  |  | 0
314 | 47-M-01 | D+M RHP práškový has. schopnost 34A | kus | 4 |  | 0
315 | 47-M-02 | D+M RHP práškový has schopnost 183B | kus | 3 |  | 0
316 | 47-M-03 | D+M výstražných tabulek | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0