Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část A – dodávka učebních veterinárních pomůcek a vybavení

| Název učební pomůcky: 1. Ultrazvuk na zubní kámen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| LED osvětlení |  |  |
| Nožní pedál |  |  |
| Sada koncovek |  |  |
| Externí připojení vody |  |  |
| Hadice pro připojení vody |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Operační stůl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Velikost desky minimálně 120 x60 cm |  |  |
| Nosnost minimálně 120 kg |  |  |
| Hydraulický |  |  |
| Ušlechtilá ocel |  |  |
| Nastavitelná výška |  |  |
| Odvodňovací kanálky |  |  |
| Možnost připojení příslušenství |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. Infuzní pumpa (se stojanem) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Peristaltická |  |  |
| Možnost pouštění dvou infuzí zároveň |  |  |
| Napájení ze sítě i vestavěné baterie |  |  |
| Přednastavené i vlastní programy |  |  |
| Vlastní nastavení parametrů (rychlost infuze a celkový objem) |  |  |
| Součástí je infuzní stojan a infuzní sety |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 4. Operační světlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Mobilní, na kolečkách – s ramenem minimálně 100 cm |  |  |
| Vypínač na hlavě světla |  |  |
| LED diody, studené světlo |  |  |
| Nastavitelný fokus |  |  |
| Svítivost minimálně 40 000Lux |  |  |
| Ovládání intenzity světla |  |  |
| Velikost světelného pole minimálně 25 cm |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 5. Pulzní oxymetr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Přenosný, digitální, s detekcí CO2 |  |  |
| Měření frekvence pulsu a dechu |  |  |
| Zvuková signalizace dechu |  |  |
| Měření saturace hemoglobinu kyslíkem v krvi |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 6. Centrifuga |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Digitální display |  |  |
| Přednastavené programy (hematokrit, sérum, moč ) |  |  |
| Možnost individuálně nastavitelného programu |  |  |
| Min. otáčky 11 000 otáček/min |  |  |
| Zkumavky a mikrozkumavky |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 7. Elektrokauter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Bipolární, vysokofrekvenční |  |  |
| Výkon minimálně 100W |  |  |
| 4 operační módy |  |  |
| Nožní pedál |  |  |
| Součástí přístroje je neutrální elektroda a sada elektrod |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část B – dodávka učebních veterinárních pomůcek - přístrojů

| Název učební pomůcky: 1. Videoendoskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Paměť min. 5 GB, možnost napojení přes USB |  |  |
| Regulace intenzity světla a kontrastu |  |  |
| Délka sondy min 50 cm |  |  |
| LED světlo |  |  |
| Samočistící funkce čočky |  |  |
| Dotykový displej min 8“, barevný LCD, rozlišení min 600x400 |  |  |
| Záznam obrazu |  |  |
| Součástí sondy pracovní kanál pro nástroje |  |  |
| Možnost ohýbání sondy nahoru a dolů |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Monitor životních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Funkce ET CO2 |  |  |
| Měřící ET CO2, Sp O2, EKG, puls, teplotu, respiraci, krevní tlak |  |  |
| Minimálně 12“ barevný LCD displej |  |  |
| Možnost ukládání dat |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. Veterinární dentální jednotka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Mobilní |  |  |
| Součástí je turbínka, mikromotor a rovné násadce |  |  |
| Funkční stříkačka (vzduch, voda, voda s rozprašovačem) a odsávání |  |  |
| Zásobovací láhev na vodu a láhev na odpad |  |  |
| 3 připojení pro moduly: kolénko, turbínka, odstraňovač zubního kamene |  |  |
| Možnost nastavení výšky jednotky |  |  |
| Součástí je tichý kompresor |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 4. Parní sterilizátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Množství instrumentária minimálně 2 kg na cyklus |  |  |
| 2 programy typu N a 2 programy typu S |  |  |
| Automatický s digitálním displayem |  |  |
| Program sušení |  |  |
| Hloubka komory minimálně 30 cm |  |  |
| Možnost vložení misek |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 5. Horkovzdušný sterilizátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Nucená cirkulace vzduchu |  |  |
| Digitální display |  |  |
| Vnitřní objem komory minimálně 20 l |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 6. Kryotom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Včetně vyjímatelných náplní |  |  |
| Tužkové provedení vhodné na kožní tumory a cystické adenomy |  |  |
| S minimálně s třemi různě velkými aplikátory |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 7. Anesteziologický přístroj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Mobilní, na kolečkách |  |  |
| Uzavřený okruh anestezie |  |  |
| S absorbentem CO2 1500 ml |  |  |
| Manometr |  |  |
| Rotační průtokoměr od 0,1–4 l /min |  |  |
| Vaporizér na izofluran |  |  |
| Zvukové upozornění na nebezpečné zvýšení tlaku |  |  |
| Možnost připojení otevřeného okruhu pro drobná zvířata |  |  |
| Anestetický filtr pro filtrování anestetických plynů |  |  |
| S indukční anesteziologickou komorou na zvíře velikosti králíka |  |  |
| Součástí bude generátor kyslíku (možnost toku 5 l O2/min ) |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 8. Čelovka bezdrátová |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Led osvětlení minimálně 50 000 Lux |  |  |
| Koaxiální |  |  |
| S binokulární lupou |  |  |
| Integrovaná baterie, výdrž min. 3 hod |  |  |
| Zorné pole průměr 80 mm |  |  |
| Plynule nastavitelná velikost osvětlené plochy, jasu, úhlu sklonu a čoče |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část C – dodávka 1 ks přenosného dopplerovského veterinárního ultrasonografu  a 1 ks  přenosného terénního veterinárního   ultrasonografu

| Název učební pomůcky: 1. Přenosný dopplerovský veterinární ultrasonograf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| sonda multifrekvenční 5-8,5 MHz – mikrokonvexní |  |  |
| sonda multifrekvenční 5-10,0 MHz – lineární min. 50mm |  |  |
| dopplerovský digitální diagnostický ultrazvukový systém: CFM doppler, Power Doppler,PW doppler |  |  |
| režimy zobrazení B, B/B, B/M, M mode |  |  |
| HPRF zobrazení |  |  |
| THI zobrazení - Tissue Harmonic Imaging (harmonické zobrazení) |  |  |
| SCI zobrazení - Spatial Compound Imaging |  |  |
| DICOM výstup |  |  |
| Panoramatické zobrazení pro lineární sondu |  |  |
| Integrovaný LCD monitor minimálně 15“ (palců) |  |  |
| veterinární software |  |  |
| ovládací jazyk: čeština |  |  |
| režimy zobrazení B, B/B, B/M, M mode |  |  |
| TGC nastavení pomocí minimálně 8 segmentů |  |  |
| min. dva konektory na připojení sond |  |  |
| min. 3x USB |  |  |
| VGA výstup pro externí monitor |  |  |
| min. 300 GB harddisk |  |  |
| integrovaná baterie |  |  |
| pojízdný vozík |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Přenosný terénní veterinární ultrasonograf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| lehký terénní sonograf – váha max. 800g |  |  |
| lineární rektální sonda |  |  |
| min. 5,5 palcový LCD displej |  |  |
| možnost dobíjení baterie z 12V autozásuvky |  |  |
| paměť min. 60 obrázků |  |  |
| odolnost proti vlhkosti a prachu |  |  |
| USB port |  |  |
| možnost měření vzdálenosti, plochy, objemu |  |  |
| kalkulace pro skot, koně, prasata, ovce |  |  |
| baterie pro min. 120 minut provozu |  |  |
| transportní kufřík |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část D – dodávka 1 ks trinokulárního fluorescenčního mikroskopu s fázovým kontrastem a snímací kamerou

| Název učební pomůcky: 1. Trinokulární fluorescenční mikroskopu s fázovým kontrastem a snímací kamerou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| sestava včetně polarizačního zařízení (polarizátor/analyzátor) |  |  |
| fázový kontrast karuselového typu s polohami BF, 10, 20, 40-100 se zeleným interferenčním filtrem a centračním dalekohledem. |  |  |
| optický systém s korekcí na nekonečno |  |  |
| objektivová hlavice minimálně pro 5 DIN objektivů |  |  |
| planachromatické objektivy pro fázový kontrast 10x, 20x, 40x, 100x zvětšující |  |  |
| planachromatické objektivy pro klasickou mikroskopii a fluorescenci 4x, 10x, 20x, 40x, 100x zvětšující |  |  |
| trinokulární hlavice otočná o 360° |  |  |
| „brýlové“ okuláry |  |  |
| dioptrické doostřování |  |  |
| nastavitelný oční rozestup alespoň 52-75mm |  |  |
| dělič světla pro optický systém a snímací kameru |  |  |
| kondenzor nejlépe Abbeho typu 1,25 s irisovou clonou |  |  |
| polní clona je výhodou |  |  |
| plynule regulovatelný zdroj světla, nejlépe halogen 6V/30W s G4 paticí |  |  |
| osazení sestavy snímací kamerou umožňující rozlišení min. až 5Mpx včetně opticko-mechanického doostřitelného adapteru a kalibrační měrky |  |  |
| možnost současného pozorování okuláry i snímání kamerou na obrazovku |  |  |
| SW aplikace s měřícími funkcemi |  |  |
| propojovací kabely pro připojení na PC |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část E – dodávka 1 ks analyzátoru obsahových složek mléka a 1 ks inkubačního a odečítací systému k rychlým antibiotickým testům

| Název učební pomůcky: 1. Analyzátor obsahových složek mléka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| provádí analýzu obsahových složek kravského, ovčího i kozího mléka |  |  |
| provádí analýzu obsahových složek syrového mléka, pasterovaného mléka, UHT, odstředěného mléka, smetany, mléčných směsí |  |  |
| provádí měření tuku v minimálně v rozsahu 0,01% - 45% s přesností ± 0,06%, tukuprosté sušiny minimálně v rozmezí 3% - 40% s přesností ± 0,15%, hustoty, bílkoviny minimálně v rozmezí 2% - 15% s přesností ± 0,15%, laktózy, přidané vody, teploty mléka minimálně v rozsahu 5°C – 40°C , popelovin |  |  |
| interní kalibrace a korekce měření, nevyžaduje periodickou kalibraci, včetně tří kalibrací dle výběru zákazníka |  |  |
| samostatné čerpadlo pro nasávání vzorků a samostatné čerpadlo pro promývání |  |  |
| automatické čištění a promývání |  |  |
| možnost čištění kyselým a zásaditým čistícím detergentem |  |  |
| volitelně integrované měření pH a vodivosti |  |  |
| součástí zařízení je vestavěná tiskárna, USB port pro export dat na paměťové zařízení, Software pro připojení a přenos dat do počítače |  |  |
| identifikace dodavatele a počtu dodaných litrů pomocí vestavěné klávesnice |  |  |
| ochranný kryt z nerez oceli |  |  |
| zajištěný servis a kalibrace zařízení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Inkubační a odečítací systém k rychlým antibiotickým testům |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| součástí systému je jednotka pro rychlé testování antibiotik v mléce |  |  |
| systém inkubátoru a readeru v jednom zařízení |  |  |
| automatická identifikace typu antibiotického testu pomocí barevného kódu |  |  |
| s identifikací testu automatické nastavení inkubačního času, teploty a kalibrace |  |  |
| univerzální systém pro použití s různými druhy antibiotických a aflatoxinových testů |  |  |
| dodání včetně pozitivního standardu a 100ks testů pro detekci reziduí betalaktamových a tetracyklinových léčiv |  |  |
| automatické odečtení testu po dokončení inkubace bez nutnosti zásahu obsluhy |  |  |
| identifikace vzorku vložením přes dotykový displej, externí klávesnici, RFID nebo bar code čtečku |  |  |
| automatická diagnostika chyb obsluhy |  |  |
| kontrola nesprávného množství vzorku mléka |  |  |
| kontrola optiky s upozorněním na znečištěnou optiku |  |  |
| dodáván se softwarem pro export výsledků do počítače |  |  |
| program pro přenos dat do počítače v reálném čase |  |  |
| interní paměť na 8000 testů a paměť na SD kartě přes 100000 testů |  |  |
| softwarové aktualizace přes SD kartu |  |  |
| obslužný software v českém jazyce |  |  |
| barevný dotykový displej |  |  |
| datový port mikro USB, sériový port a SD karta |  |  |
| volitelně připojení externí tiskárny |  |  |
| rozměry zařízení minimálně 17 x 16 x 7 cm (Š x Hl. x V) |  |  |
| obrazovka minimálně 5 x 7 cm |  |  |
| zajištěný servis zařízení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………