## Rekap_VV
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Nemocnice Broumov Stavební úpravy 2.NP NIP, DIOP - slaboproudé technologie
Investor: |  | Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_160340B
Datum zpracování: |  | 2016-09-19 |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE SO01
Pol. | Specifikace |  |  |  |  | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1.1 | Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  |  |  | 21% |  | 25
1.2 | Aktivní prvky a UPS |  |  |  |  | 21% |  | 5
1.3 | IP telefonie - rozšíření stávajícího systému |  |  |  |  | 21% |  | 2
1.4 | IPTV - distribuce TV programů v IP sítích |  |  |  |  | 21% |  | 2
1.5 | CCTV - dohled nad pacienty |  |  |  |  | 21% |  | 2
1.6 | Dorozumívací systém sestra - pacient |  |  |  |  | 21% |  | 2
1.7 | Systém lokalizace osob |  |  |  |  | 21% |  | 2
1.8 | Jednotný čas |  |  |  |  | 21% |  | 2
1.9 | Elektrická požární signalizace - příprava kabeláže |  |  |  |  | 21% |  | 2
CENA CELKEM BEZ DPH
|  | Cena | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SO01-SK
1.1 |  | Strukturovaná kabeláž (SK)
Poznámka :
1 |  |  |  |  | Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od výrobce v rozsahu minimálně 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Instalace součástí managementu fyzické vrtsvy musí být provedena firmou oprávněnou a certifikovanou výrobcem systému.
2 |  |  |  |  | Propojovací panel data horizontální, MIIM - Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaná příprava na systém management sítě na fyzické vrstvě. Management fyzické vrstvy monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
3 |  |  |  |  | Zásuvkový ukončovací člen - Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
4 |  |  |  |  | Propojovací kabel metalický - Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. .
5 |  |  |  |  | Datová zásuvka - Datová dvojzásuvka 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
6 |  |  |  |  | Kabeláž pro horizontální rozvod - Kabel U/FTP, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólií individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, max. průměr kabelu 7,5 mm. Záruka výrobce 25 let.
Datový rozvaděč RD01
Podlaží | [5 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
4.NP
3.NP
2.NP | [5 empty] | 5
1.NP
1.PP | [5 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RD02
Podlaží | [5 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
4.NP
3.NP | [5 empty] | 8
2.NP | [5 empty] | 130
1.NP
1.PP
Celkem | [5 empty] | 138 |  | 0 |  | 0
Celkový počet přípojů
[6 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
Celkem | [5 empty] | 143 |  | 0 |  | 0
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01
2 | [5 empty] | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 tříbod.zámek skleněné dveře | 2
3 | 5615419816 |  |  |  |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat | 1
4 | [5 empty] | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1
5 | 5615419411 |  |  |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | 2
6 | 5726903121 |  |  |  |  | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30 | 4
7 | 5615419516 |  |  |  |  | Háček pro vedení kab. 80/80 | 20
8 | 5615419614 |  |  |  |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 1
9 | 5500610755 |  |  |  |  | Redukce výstupu UPS / 5 spotř. 5 m | 2
10 | 5615419421 |  |  |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | 2
11 | [5 empty] | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1
12 | 5210647332 |  |  |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 24
13 | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 24
14 | 5210648312 |  |  |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 24
15 | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 24
16 | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 24
17 | [5 empty] | Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m | 4
18 | [5 empty] | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 3
19 | 9400658601 |  |  |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | 75
20 | 5110631531 |  |  |  |  | Kabel propoj UTP C5E 3m modrý | 50
21 | 5499901440 |  |  |  |  | Kabel telef. SYKFY 50x2x0.5 | 15
22 | 9400656722 |  |  |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | 2
23 | [5 empty] | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 1
24 | 9400656101 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - STP | 5
25 | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 5
26 | 5110619311 |  |  |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 3
27 | 5110619321 |  |  |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 1
28 | 5999906511 |  |  |  |  | Návleky číselné - PARTEX | 40
29 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metry, zelený | 5
30 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený | 0
31 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý | 5
32 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý | 0
33 | [5 empty] | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, bílý, 22,5x45mm | 0
34 | [5 empty] | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 5
35 | [5 empty] | Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 0
36 | [5 empty] | Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy | 5
37 | [5 empty] | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá | 5
38 | [5 empty] | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá | 5
39 | [5 empty] | Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá | 5
40 | [5 empty] | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | 644
41 | [5 empty] | RD02
42 | [5 empty] | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 tříbod.zámek skleněné dveře | 2
43 | 5615419816 |  |  |  |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat | 1
44 | [5 empty] | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1
45 | 5615419411 |  |  |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | 2
46 | 5726903121 |  |  |  |  | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30 | 4
47 | 5615419516 |  |  |  |  | Háček pro vedení kab. 80/80 | 20
48 | 5615419614 |  |  |  |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 1
49 | 5500610755 |  |  |  |  | Redukce výstupu UPS / 5 spotř. 5 m | 2
50 | 5615419421 |  |  |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | 2
51 | [5 empty] | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1
52 | 5210647332 |  |  |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 24
53 | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 24
54 | 5210648312 |  |  |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 24
55 | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 24
56 | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 24
57 | [5 empty] | Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m | 3
58 | [5 empty] | Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 24vl. bezhalogenový | 168
59 | [5 empty] | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 1
60 | 9400658601 |  |  |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | 25
61 | 5110631531 |  |  |  |  | Kabel propoj UTP C5E 3m modrý | 25
62 | 5499901438 |  |  |  |  | Kabel telef. SYKFY 25x2x0.5 | 154
63 | 9400656718 |  |  |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | 1
64 | [5 empty] | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 6
65 | 9400656101 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - STP | 138
66 | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 138
67 | 5110619311 |  |  |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 8
68 | 5110619321 |  |  |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 3
69 | 5999906511 |  |  |  |  | Návleky číselné - PARTEX | 1104
70 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metry, zelený | 76
71 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený | 20
72 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý | 86
73 | [5 empty] | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý | 10
74 | [5 empty] | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, bílý, 22,5x45mm | 54
75 | [5 empty] | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 14
76 | [5 empty] | Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 35
77 | [5 empty] | Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy | 138
78 | [5 empty] | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá | 49
79 | [5 empty] | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá | 49
80 | [5 empty] | Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá | 29
81 | [5 empty] | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | 10220
82 | [5 empty] | Úložné trasy
83 | 5799901050 |  |  |  |  | Lišta vkládací EIP 40/40 + upev. mat. | 63
84 | 5799904523 |  |  |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 525
85 | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 525
86 | 5799904529 |  |  |  |  | Trubka PVC LPE-2 2329 | 77
87 | 9400651215 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla | 77
88 | 5750703015 |  |  |  |  | Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 250/100 | 34
89 | 5750703052 |  |  |  |  | Nosník žlabu N250 | 23
90 | 5750703083 |  |  |  |  | Víko plechového žlabu 250 | 34
91 | 5750703085 |  |  |  |  | Pružný uzávěr víka | 68
92 | 5750703086 |  |  |  |  | spojovací materiál M6 ( vrat. šroub, matice ) | 420
93 | 5750703092 |  |  |  |  | Spojka plechová S100 | 34
94 | [5 empty] | Tyč závitová M8 1m | 14
95 | [5 empty] | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 28
96 | [5 empty] | Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 250 | 14
97 | [5 empty] | montáž závěsu pro žlab | 14
98 | [5 empty] | Žlab drátěný 300/100 | 238
99 | [5 empty] | Spojka žlab drátěného - šroubová SDž2 | 210
100 | [5 empty] | Spojka žlab drátěného - plech SDž1 | 210
101 | [5 empty] | Nosník drátěného žlabu NDž 300 | 161
102 | [5 empty] | Tyč závitová M8 1m | 28
103 | [5 empty] | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 56
104 | [5 empty] | Závěs drátěného žlabu ZA DZ 300 | 28
105 | [5 empty] | montáž závěsu pro žlab | 28
106 | [5 empty] | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 98
107 | 5809001517 |  |  |  |  | Krabice KO 125 | 28
108 | [5 empty] | Příchytka Grip OBO 2031M/30 | 217
109 | 5999903014 |  |  |  |  | Pásek stahovací 4,8 x200mm | 420
110 | [5 empty] | Žebřík kabelový KZ 400/ 60, L profil příčky, Tloušťka bočnice 1,25mm, příčky L profil (SONAP TYP A a C); pozink plech | 28
111 | [5 empty] | Žebřík kabelový KZ 300/ 60 L profil příčky, Tloušťka bočnice 1,25mm, příčky L profil (SONAP TYP A a C); pozink plech | 0
112 | [5 empty] | Spojka kabelového žlabu SK KZ 60 | 28
113 | [5 empty] | Spojovací materiál SM 8 vratový standard (100 ks) | 3
114 | [5 empty] | SONAP - Třmenová příchytka 2 násobná 34-40mm, St, FT | 42
115 | [5 empty] | SONAP - Příchytka 2056F 34-40mm třmenová | 7
116 | [5 empty] | Šroub šestihran M8x100 galvanický zinek | 84
117 | [5 empty] | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 84
118 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 47
119 | [5 empty] | průraz D60 - do 650mm, cihla | 7
120 | [5 empty] | průraz 250x100 - do 650mm, cihla | 2
121 | [5 empty] | průraz 250x100 - do 1000mm, cihla | 3
122 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor 150x100 tloušťka zdi do 450 mm | 2
123 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor 250x100 tloušťka zdi do 650 mm | 7
124 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor500x250 tloušťka zdi do 650 mm | 11
125 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor 250x100 tloušťka zdi do 1000 mm | 3
126 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt | 1 | stavba
127 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu | 1 | stavba
128 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě | 1 | profese elektro
129 | [5 empty] | podružný materiál | 1
130 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
131 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
132 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1
133 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
134 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
135 | [5 empty] | Posouzení stavu a rozsahu stávajících SLP rozvodů, návrh opatření a postupů prací [hod.] | 24
136 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
137 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
138 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
139 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-AP
1.2 |  | Aktivní prvky a UPS
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01 + RD02
2 | [5 empty] | Aktivní prvky
3 | [5 empty] | HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch | 1
4 | [5 empty] | INCLUDED: Power Cord - Europe localization
5 | [5 empty] | HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch | 2
6 | [5 empty] | INCLUDED: Power Cord - Europe localization
7 | [5 empty] | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, HP/H3C kompatibilní | 4
8 | [5 empty] | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | 2
9 | [5 empty] | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | 1
10 | [5 empty] | UPS do rozvaděče RD01 a RD02
11 | [5 empty] | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U - černá, 1980W, hl. 68 cm + management card AP9631 | 2
12 | [5 empty] | Instalace
13 | [5 empty] | Instalace, konfigurace | 1
14 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
15 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
16 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
17 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-telefony
1.3 |  | IP telefonie - rozšíření stávajícího systému
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | IP telefonie
2 | 5615414945 |  |  |  |  | Licence MX TS 1 User (SIP účastník) | 20
3 | 5615419816 |  |  |  |  | Mitel 6863 SIP Phone - 6863i w/o AC adapter •2,75 "grafický monochromatickým LCD displej s rozlišením 128x48 •2 SIP účty/linky •4 směrová navigační klávesa •3 programovatelná tlačítka •obousměrný hlasitý telefon •Hi-Q audio •podpora PoE Class 1 – napájení po Ethernetu •integrovaný switch 10/100 •kodeky G.711, G.729, G726, G722 •možnost 3-stranné konference •telefonní seznam pro 200 kontaktů •XML prohlížeč, kontrolní LED dioda (hovory, zprávy) •možnost zamknutí (PIN kód), podpora QoS, možnost montáže na zeď | 18
4 | [5 empty] | Mitel 6865 SIP Phone - 6865i w/o AC adapter •3,4" grafický podsvícený monochromatický LCD displej •9 SIP účtů/linky •4 směrová navigační klávesa •8 programovatelných tlačítek s LED •obousměrný hlasitý telefon •Hi-Q audio •rozhraní pro připojení náhlavní soupravy s podporou DHSG/EHS •PoE Class 2 – napájení po Ethernetu •integrovaný switch 10/100/1000 •kodeky G.711, G.729, G726, G722 •možnost 3-stranné konference •telefonní seznam pro 200 kontaktů •až 3 rozšiřující tlačítkové panely •XML prohlížeč, kontrolní LED dioda (hovory, zprávy) •možnost zamknutí (PIN kód), podpora QoS, možnost montáže na zeď | 2
5 | 5615419411 |  |  |  |  | Universal AC Adapter | 20
6 | [5 empty] | podružný materiál | 1
7 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
8 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
9 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
10 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
11 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
12 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-IPTV
1.4 |  | IPTV - distribuce TV programů v IP sítích
Poznámka :
1 |  |  |  |  | Ochranu stožáru před bleskem a přepětím zajistí profese elektro, není součástí dodávky slaboproudu.
2 |  |  |  |  | Prostup pro kabeláž ve střešní konstrukci a její utěsnění zajistí stavba, není součástí dodávky slaboproudu.
3 |  |  |  |  | Napájecí přívod 230V pro rozvaděč IPTV zajistí profese elektro, není součástí dodávky slaboproudu.
4 |  |  |  |  | Dodávka TV přijímačů není předmětem tohoto rozpočtu. TV přijímače musí mít podporu přijmu IPTV.
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | Příjem signálu
2 | [5 empty] | Anténní stožár výška 2m průměr 60mm, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení do krovu, průchodka pro kabely do střešní kce, utěsnění prostupu stožáru a kabelů | 1
3 | [5 empty] | Výložné ráhno | 2
4 | [5 empty] | UHF anténa, kanál 21-60, 12dB | 2
5 | [5 empty] | Zpracování a distribuce signálu
6 | [5 empty] | IP streamer pro převod signálu DVBT do IP ( následná distribuce signálu po IP sítích) max 8 kanálů jednoho multiplexu | 5
7 | [5 empty] | Držák do 19" skříně pro 9 mod. a zdroj, 7U | 1
8 | [5 empty] | Univerzální zdroj pro komponenty ALCAD | 1
9 | [5 empty] | Systémové propojovací kabely (sada) | 1
10 | [5 empty] | Switch s managementem, 8x 100/1000 RJ45 portů + 2x Combo porty + 1x Dual-personality (RJ-45 nebo USB micro-B) serial console port | 1
11 | 5110631533 |  |  |  |  | Kabel propoj UTP C5E 3m zelený | 5
12 | 5615412515 |  |  |  |  | Rozvaděč 15U dvoudílný 500mm | 1
13 | [5 empty] | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1
14 | [5 empty] | Elektroinstalační materiál
15 | [5 empty] | Kabeláž a zásuvky pro IPTV |  | Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže
16 | 7000423 |  |  |  |  | Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření 75 Ω | 68
17 | 5776704532 |  |  |  |  | Trubka PVC FX 32 IEC | 54
18 | 9400651615 |  |  |  |  | instalace trubky PVCP29 na povrch | 54
19 | 5776702505 |  |  |  |  | Příchytka CL 32 pro VR... | 81
20 | 5776706105 |  |  |  |  | Spojka trubky PVC pr. 32 - SM 32 | 20
21 | 1206019 |  |  |  |  | Krabice montážní 240 x190 x 90 D x V x H(mm), IP 65 | 1
22 | [5 empty] | Lišta - DIN pro upevnění jist. TS35/100 | 1
23 | [5 empty] | Můstek rozbočovací, PE15, pro montáž na lištu DIN | 1
24 | [5 empty] | Vodič CYA 4 HO7V-K zelenožlutý | 30
25 | [5 empty] | dutinka lisovací neizolovaná DN 2,5-10 | 10
26 | [5 empty] | Vodič bleskových proudů pro koaxiální vedení, instaluje se na rozhraní zón LPZ 0A a LPZ 1, montáž na DIN lištu | 2
27 | [5 empty] | Přepěťová ochrana pro koaxiální vedení, instaluje se na rozhraní zón LPZ 2 a LPZ 3, montáž na DIN lištu | 2
28 | [5 empty] | Kompresní F konektor pro zakončení koaxiálního kabelu | 10
29 | [5 empty] | Ostatní náklady
30 | [5 empty] | Oživení a nastavení systému IPTV | 1
31 | [5 empty] | podružný materiál | 1
32 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
33 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
34 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
35 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
36 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
37 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
38 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
39 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-CCTV_pacienti
1.5 |  | CCTV - dohled nad pacienty
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | Monitorování pacientů JIP
2 | [5 empty] | Software pro kamerové systémy - základní licence, software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 32 kamer (k základní licenci nutno přikoupit příslušný počet kamerových licencí), podpora 1× server a 2× online klient, vysoká flexibilita, otevřená architektura. Intel GPU akcelerace, propojení na externí systémy přes API rozhraní (cgi http příkazy), detekce a rozpoznávaní RZ vozidel (není součástí této základní licence). | 1
3 | [5 empty] | Licence pro přídání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru. | 9
4 | [5 empty] | CPU i7,1× 8GB DDR3/1333, 2× 1TB HDD, grafická karta 2×HDMI výstup 4GB/DDR5/128bit ,zdroj 300W, opreční systém 64bit verze profesional, 3-letá záruka | 1
5 | [5 empty] | LCD LED monitor s úhlopříčkou 40" a Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), kontrast 5000:1, jas 350cd/m2, odezva 8ms, pozorovací úhly H/V 178°/178°. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy a obsahuje 1x HDMI, 2x BNC, 1x VGA vstup a audio vstup. Je vhodný zejména pro monitorovací pracoviště s trvalou obsluhou a pro IP megapixelové systémy. Odolné provedení s ochranným sklem. 3-letá záruka | 1
6 | [5 empty] | Vysoce kvalitní stropní držák, který je vhodný na velké televizory a monitory s uchycením 400x400 mm. Držák poskytuje širokou škálu nastavení - vzdálenost od stropu v rozmezí 105 - 156cm (vzdálenost se počítá po střed televizoru), natočení do stran bez omezení a náklon. | 1
7 | [5 empty] | Propojovací kabel HDMI-HDMI, 15m | 1
8 | [5 empty] | USB klávesnice | 1
9 | [5 empty] | USB myš laserová, 800/ 1600dpi, 3 tlačítka + kolečko | 1
10 | [5 empty] | UPS,700 Watts /1000 VA,Vstup 230V /Výstup 230V, Interface Port SmartSlot, USB | 1
11 | [5 empty] | Vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě. | 1
12 | [5 empty] | Rozsah pracovních teplot (-30°C až 55°C), fixní IP decetní snímací čip 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 720p. Úhel záběru 56 (3,7 mm), režim Den/Noc, korekce IR,12- ti metrový připojovací systémový kabel. 3-letá záruka. | 9
13 | [5 empty] | Sada pro zapuštění čipu F1025 do sádrokartonového podhledu | 9
14 | [5 empty] | Rozsah pracovních teplot (-30°C až 55°C), hlavní jednokanálová jednotka ke kameře F1025 progresivním skenováním, maximální rozlišení 1080p při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG, obousměrné audio. Režim Den/Noc, korekce IR, funkce WDR forensic capture, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot paměťových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 7,8 W, 4× konfigurovatelný vstup/výstup. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka | 9
15 | [5 empty] | nastavení a oživení systému, sledování pacientů JIP (kpl.) | 1
16 | [5 empty] | podružný materiál | 1
17 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
18 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
19 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
20 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
21 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
22 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
23 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-SSP
1.6 |  | Dorozumívací systém sestra - pacient
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01
2 | [5 empty] | pokojové terminály
3 | [5 empty] | KMT - pokojový komunikační terminál | 6
4 | [5 empty] | pacientské terminály
5 | [5 empty] | PAT-E - pacientský terminál "easy" | 9
6 | [5 empty] | K-PAT - nástěnný držák pacientského terminálu | 9
7 | [5 empty] | systémové zásuvky
8 | [5 empty] | SM - systémová zásuvka | 10
9 | [5 empty] | tlačítka
10 | [5 empty] | RT-IO - nouzové tlačítko | 0
11 | [5 empty] | ZTB-IO - tahové tlačítko do vlhka | 8
12 | [5 empty] | RAT-IO - volací a potvrzovací tlačítko | 5
13 | [5 empty] | pokojová světla
14 | [5 empty] | LM-IO - pokojové světlo | 10
15 | [5 empty] | sesterské terminály
16 | [5 empty] | DZT-IP - sesterský terminál DZT-IP | 1
17 | [5 empty] | software
18 | [5 empty] | SWP-IP/MP - SW-Licence pro DECT integraci | 1
19 | [5 empty] | SWP-IP/EDB - SW-Licence databáze událostí | 1
20 | [5 empty] | SWP-IP/BMZ - SW-Licence integrace s EPS - protokol ISP/ESPA | 1
21 | [5 empty] | USB-DONGLE - USB-Dongle MLU-60 pro licence | 1
22 | [5 empty] | switche
23 | [5 empty] | SWI9R-2IO - systémový switch 9-portů, dvě kruhové linky | 2
24 | [5 empty] | ST-SWITCH - páteřní switch oddělení, HP2610-IP | 1
25 | [5 empty] | Management Center
26 | [5 empty] | MC-IP-D - systémový server | 1
27 | [5 empty] | zdroje
28 | [5 empty] | S8VK-G480-24 - napájecí zdroj S8VK-G480-24 20A | 1
29 | [5 empty] | příslušenství
30 | [5 empty] | AP-KMT - krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT | 6
31 | [5 empty] | Úložné trasy
32 | [5 empty] | Kabel STP C5E LSZH 4páry, do 50 přípojů | 504
33 | 5110631412 |  |  |  |  | Kabel UTP C5E 4páry LSZH, do 50 přípojů | 217
34 | [5 empty] | Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5 | 161
35 | 5799904523 |  |  |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 140
36 | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 140
37 | [5 empty] | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 42
38 | [5 empty] | Příchytka Grip OBO 2031M/15 | 133
39 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 52
40 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm | 7
41 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt | 1 | stavba
42 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu | 1 | stavba
43 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě | 1 | profese elektro
44 | [5 empty] | podružný materiál | 1
45 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
46 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
47 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1
48 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
49 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
50 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
51 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
52 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
53 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-SLO
1.7 |  | Systém lokalizace osob
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01
2 | [5 empty] | software
3 | [5 empty] | SWP-IP/ESPA - SW-Licence ESPA integrace s Visocall IP | 1
4 | [5 empty] | Management Center
5 | [5 empty] | MC-IP-D - systémový server | 1
6 | [5 empty] | zdroje
7 | [5 empty] | S8VK-G240-24 - napájecí zdroj S8VK-G240-24 10A | 1
8 | [5 empty] | příslušenství
9 | [5 empty] | ZUB NG KAB - kabel ke zdroji | 1
10 | [5 empty] | Securwatch IP
11 | [5 empty] | SWIP5-ERS04101 - licence pro 10 koncových čtecích zařízení | 1
12 | [5 empty] | SWIP5-ERS09048 - licence služeb (Pager+SMS+Email) | 1
13 | [5 empty] | SWIP5-WTD41101-0 - náramek High Risk Security, IR/RF/LF, 433MHz s tlačítkem a tamperem | 20
14 | [5 empty] | SWIP5-RFB00433-2 - RF Reader, IP, 433MHz, nástěnný přijímač | 2
15 | [5 empty] | SWIP5-ALA00125-11 - LF Exciter, dveřní propust, Wiegand, 1.5m, 125KHz | 1
16 | [5 empty] | Úložné trasy
17 | [5 empty] | Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5 | 135
18 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 4
19 | [5 empty] | průraz D60 - do 650mm, cihla | 1
20 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt | 1 | stavba
21 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu | 1 | stavba
22 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě | 1 | profese elektro
23 | [5 empty] | podružný materiál | 1
24 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
25 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
26 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1
27 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
28 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
29 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
30 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
31 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
32 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-JC
1.8 |  | Jednotný čas
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | Příjem signálu
2 | [5 empty] | Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení z PoE, průměr číselníku 28 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, samostavitelný hodinový strojek, | 5
3 | [5 empty] | Držák pro zavěšení jednostranných hodin stropní, délka závěsu 50cm, záslepka zadní strany | 2
4 | [5 empty] | - jednostranné šestimístné interiérové digitální hodiny v nerezovém rámu (IP54) - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, - rozměry (Š x V x H) 450/418,5 x 150/126 x 55 mm - čitelnost na vzdálenost 25 m - barva číslic červená, výška číslic 57 / 38 mm - možnost střídavého zobrazení údajů - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty - napájení PoE - vestavná montáž - dodavatel vestavby operačního sálu zajistí přípravu pro instalaci hodin | 0
5 | [5 empty] | MOBA – NMS (Network Management Systém) pro správu MOBATIME síťových zařízení. Umožňuje kontrolu nad všemi zařízeními MOBATIME v síti. Správa software pro NTP Unicast a Multicast časové servery, podružné hodiny a jiná koncová zařízení | 5
6 | 5110631513 |  |  |  |  | Kabel propoj UTP C5E 1m zelený | 5
7 | [5 empty] | NTP server pro řízení času |  | stávající
8 | [5 empty] | Elektroinstalační materiál a trasy |  | Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže
9 | [5 empty] | Naprogramování systému, oživení | 1
10 | [5 empty] | podružný materiál | 1
11 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
12 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
13 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
14 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
15 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
16 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1
17 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
18 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

## SO01-EPS
1.9 |  | Elektrická požární signalizace - příprava kabeláže
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | Kabely a úložné trasy
2 | [5 empty] | KABEL JE-H(ST)H 2X2X0,8 CERVENA | 196
3 | [5 empty] | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFlaGuard® F PH120-R 2x2x0.8 | 224
4 | [5 empty] | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1 PRAFlaDur® PH120-R 2x1.5 RE | 35
5 | 5799904523 |  |  |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 35
6 | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 35
7 | [5 empty] | Žebřík kabelový, bočnice 60mm, šíře 100mm, délka 3m - pozink, s požární odolností | 9
8 | [5 empty] | Spojka kabelového žebříku s bočnicí 60mm | 9
9 | [5 empty] | Šroubový komplet 8x14mm | 2
10 | [5 empty] | Průvlaková kotva M8x75 mm | 56
11 | [5 empty] | Stěnový úchyt kabelového žebříku | 56
12 | [5 empty] | Sonapka 16-22 - požární | 28
13 | [5 empty] | Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm | 868
14 | [5 empty] | Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení příchytek s certifikátem na P90-R | 868
15 | [5 empty] | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 14
16 | 5809001005 |  |  |  |  | Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28R | 7
17 | 5810601112 |  |  |  |  | Krabice montážní GW44207 190 x140 x 70 D x V x H(mm), IP 65 | 2
18 | [5 empty] | Elektroinstalační krabice KSK 175 DPO s požární odolností | 2
19 | [5 empty] | průraz D20 - 300mm, cihla | 26
20 | [5 empty] | průraz D40 - do 650mm, cihla | 13
21 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm | 11
22 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt | 1 | stavba
23 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu | 1 | stavba
24 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě | 1 | profese elektro
25 | [5 empty] | podružný materiál | 1
26 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1
27 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1
28 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1
29 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1
30 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1
31 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1
32 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1
33 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1
Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH