## 01 - Můj rozpočet s výkazem vým
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  | Datum: .09.2016
Stavba: NEMOCNICE BROUMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP |  |  |  | Objednatel: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD
Objekt: D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP |  |  |  | Projektant: INS s.r.o. Náchod
Část: D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD |  |  |  | Zhotovitel:
Místo: Broumov |  |  |  | Zpracoval: Eltym Hronov, spol.s r.o.
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Soubor A
|  | Soubor A - materiál nosný |  |  |  | 0
1 | 1 | trubka ohebna instal. PVC 2316 R 16 | m | 50 |  | 0
2 | 2 | trubka ohebna instal. PVC 2323 R 23 | m | 100 |  | 0
3 | 3 | trubka ohebna instal. PVC 2329 R 29 | m | 50 |  | 0
4 | 4 | trubka ohebna instal. PVC 2332 R 32 | m | 50 |  | 0
5 | 5 | trubka ohebna pevnostní instal. PVC 2323 R 23 | m | 30 |  | 0
6 | 6 | trubka KOPOFLEX 110 | m | 890 |  | 0
7 | 7 | Vodič H07Z-U 2,5zž | m | 1300 |  | 0
8 | 8 | Vodič H07Z-U 4zž | m | 850 |  | 0
9 | 9 | Vodič H07Z-U 6zž | m | 150 |  | 0
10 | 10 | Vodič H07Z-U 10zž | m | 100 |  | 0
11 | 11 | Vodič H07Z-U 16zž | m | 450 |  | 0
12 | 12 | Vodič H07Z-U 25zž | m | 1100 |  | 0
13 | 13 | Kabel SAFE 3Ax1.5 | m | 170 |  | 0
14 | 14 | Kabel SAFE 3Cx1.5 | m | 2200 |  | 0
15 | 15 | Kabel SAFE 3Cx2.5 | m | 970 |  | 0
16 | 16 | Kabel SAFE 3Cx4 | m | 120 |  | 0
17 | 17 | Kabel SAFE 5Cx1.5 | m | 90 |  | 0
18 | 18 | Kabel SAFE 7Cx1.5 | m | 390 |  | 0
19 | 19 | Kabel SAFE 5Cx4 | m | 170 |  | 0
20 | 20 | Kabel SAFE 5Cx6 | m | 150 |  | 0
21 | 21 | Kabel SAFE 5Cx10 | m | 90 |  | 0
22 | 22 | Kabel SAFE 5Cx16 | m | 462 |  | 0
23 | 23 | Kabel SAFE 5Cx25 | m | 190 |  | 0
24 | 24 | Kabel SAFE 5Cx70 | m | 170 |  | 0
25 | 25 | Kabel DUR 3Ax1.5 P90-R | m | 40 |  | 0
26 | 26 | Kabel DUR 3Cx1.5 P90-R | m | 45 |  | 0
27 | 27 | Kabel DUR 3Cx2.5 P90-R | m | 720 |  | 0
28 | 28 | Kabel DUR 5Cx2.5 P90-R | m | 40 |  | 0
29 | 29 | Kabel DUR 5Cx4 P90-R | m | 150 |  | 0
30 | 30 | Kabel DUR 5Cx10 P90-R | m | 30 |  | 0
31 | 31 | Kabel DUR 5Cx16 P90-R | m | 150 |  | 0
32 | 32 | kabel AYKY 3x185+95 | m | 20 |  | 0
33 | 33 | kabel AYKY 3x240+120 | m | 1100 |  | 0
34 | 34 | Příchytka pro ohebnou trubku PVC 2323 R 23 | ks | 350 |  | 0
35 | 35 | Požární pěna, 700ml | ks | 20 |  | 0
36 | 36 | N1,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 29 |  | 0
37 | 37 | N2,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
38 | 38 | N3,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 10 |  | 0
39 | 39 | EL1,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 91 |  | 0
40 | 40 | EL3,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 3 |  | 0
41 | 41 | EL5,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 10 |  | 0
42 | 42 | EL6,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 2 |  | 0
43 | 43 | EL7,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
44 | 44 | EL8,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 4 |  | 0
45 | 45 | EL9,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 6 |  | 0
46 | 46 | EL10,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
47 | 47 | EL11,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 8 |  | 0
48 | 48 | EL13,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 18 |  | 0
49 | 49 | drátěný žlab 50/50,vč.konsolí,spoj.mat., zavěš.od strop. | m | 70 |  | 0
50 | 50 | drátěný žlab 250/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 50 |  | 0
51 | 51 | drátěný žlab 400/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 26 |  | 0
52 | 52 | drátěný žlab 500/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 160 |  | 0
53 | 53 | krabice KU 68 1901 | ks | 225 |  | 0
54 | 54 | krabice KR 68 | ks | 75 |  | 0
55 | 55 | krabice KO 97.5 | ks | 30 |  | 0
56 | 56 | krabice KR 97 | ks | 75 |  | 0
57 | 57 | krabice KO 125 | ks | 40 |  | 0
58 | 58 | krabice KO 125, vč.přípojnice na pospojení místnosti | ks | 13 |  | 0
59 | 59 | krabice KT 250 | ks | 15 |  | 0
60 | 60 | krabice KT 250, vč.PA a PE přípojnice | ks | 5 |  | 0
61 | 61 | Svodič přepětí tř.III, do ins.krab. | ks | 13 |  | 0
62 | 62 | pospoj.svorka na potrubi + pasek Cu | ks | 75 |  | 0
63 | 63 | Pojistková skříň SR602 do zdi | ks | 1 |  | 0
64 | 64 | Kabelová spojka na AYKY 3x185+95mm2 | ks | 4 |  | 0
65 | 65 | prostorový termostat chlazení 230V,10A,IP30,5-40st.,analog. | ks | 4 |  | 0
66 | 66 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapušt. | ks | 15 |  | 0
67 | 67 | vypinac zap.01,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 26 |  | 0
68 | 68 | vypinac zap.05,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 22 |  | 0
69 | 69 | vypinac zap.06,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 6 |  | 0
70 | 70 | vypinac zap.07,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 1 |  | 0
71 | 71 | zásuvka chráň.zap.víčko,pro RTG, 230V,16A,zdravotni. | ks | 6 |  | 0
72 | 72 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,zdravotnictví | ks | 72 |  | 0
73 | 73 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,sv.III,zdravotnictví | ks | 8 |  | 0
74 | 74 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,oranž.+sign.,zdravotnictví | ks | 3 |  | 0
75 | 75 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,zelená,zdravotnictví | ks | 3 |  | 0
76 | 76 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.+sign.,zdravotnictví | ks | 15 |  | 0
77 | 77 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.,sv.III.,zdravotnictví | ks | 5 |  | 0
78 | 78 | dvojzasuvka 16A/250V zap., bílá, dle standardu, IP20 | ks | 24 |  | 0
79 | 79 | Modul dálk.signalizace,inf.panel,MDS+TOM | ks | 6 |  | 0
80 | 80 | Rozvaděč R-3018, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
81 | 81 | Rozvaděč R-SERVER, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
82 | 82 | Rozvaděč RH-DO, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
83 | 83 | Rozvaděč RH-MDO, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
84 | 84 | Rozvaděč R-NIP, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
85 | 85 | Rozvaděč RH-VDO, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
86 | 86 | Rozvaděč R-dočasný, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
87 | 87 | Rozvaděč R-JIP1, dle schematu zapojení, včetně přepojení stávajících vývodů z AS1 (10m) | ks | 1 |  | 0
88 | 88 | Rozvaděč R-trafo, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
89 | 89 | UPS,60kVA/400V,180min,vč.bat.,vč.mont.a oživ.,viz PD | ks | 1 |  | 0
90 | 90 | Zápůjčka DA 250kVA, propojení se sítí, pohonné hmoty (záložní DA v době transformátoru a PS2) | kpl | 1 |  | 0
91 | 91 | Drát AlMgSi 8mm | m | 75 |  | 0
92 | 92 | Jímací tyč 3m, AlMgSi, včetně podstavce a podložky | ks | 2 |  | 0
93 | 93 | Podpěra vedení drátu AlMgSi po střeše včetně podložky | ks | 60 |  | 0
94 | 94 | Podpěra svodových vedení drátu AlMgSi včetně podložky, vrutu a hmoždinky) | ks | 15 |  | 0
95 | 95 | Svorka okapová, nerez | ks | 1 |  | 0
96 | 96 | Tlačítko central stop a total stop v uzamykatelné prosklené krabici | ks | 1 |  | 0
97 | 97 | Dielektrický koberec 17kV | m2 | 15 |  | 0
98 | 98 | kabelová spojka na CYKY 4x35 + 15m kabelu CYKY 4x35 | ks | 2 |  | 0
99 | 99 | kabelová spojka na AYKY 4x35 + 15m kabelu AYKY 4x35 | ks | 1 |  | 0
100 | 100 | kabelová spojka na AYKY 4x16 + 15m kabelu AYKY 4x16 | ks | 3 |  | 0
101 | 101 | kabelová spojka na CYKY 3x2,5 + 15m kabelu CYKY 3x2,5 | ks | 4 |  | 0
102 | 102 | kabelová spojka na CYKY 4x6 + 15m kabelu CYKY 4x6 | ks | 1 |  | 0
103 | 103 | kabelová spojka na CYKY 5x1,5 + 15m kabelu CYKY 5x1,5 | ks | 1 |  | 0
104 | 104 | kabelová spojka na CYKY 4x16 + 15m kabelu CYKY 4x16 | ks | 1 |  | 0
105 | 105 | kabelová spojka na CYKY 4x10 + 15m kabelu CYKY 4x10 | ks | 2 |  | 0
106 | 106 | kabelová spojka na CYKY 5x16 + 15m kabelu CYKY 5x16 | ks | 1 |  | 0
107 | 107 | kabelová spojka na AYKY 4x6 + 15m kabelu AYKY 4x6 | ks | 2 |  | 0
108 | 108 | kabelová spojka na AYKY 4x25 + 15m kabelu AYKY 4x25 | ks | 1 |  | 0
109 | 109 | kabelová spojka na AYKY 4x50 + 15m kabelu AYKY 4x50 | ks | 3 |  | 0
|  | Materiál |  |  |  | 0
109 | 109 | Podružný materiál - 2% z nosného materiálu |  |  |  | 0
110 | 110 | Prořez 5% |  |  |  | 0
111 | 111 | Pomocné práce elektro - 2% z nosného materiálu |  |  |  | 0
|  | Materiál CELKEM |  |  |  | 0
Soubor A
|  | Soubor A - montáž |  |  |  | 0
112 | 112 | uklid pracoviste | hod | 20 |  | 0
113 | 113 | vypracovani revizni zpravy | hod | 32 |  | 0
114 | 114 | koordinace s reiznim technikem | hod | 5 |  | 0
115 | 115 | koordinace s ostatnimi profesemi | hod | 20 |  | 0
116 | 116 | Napojeni technologickych zarizeni | ks | 59 |  | 0
117 | 117 | Mereni intenzity umeleho osvetleni a nouz.osvetleni | kpl | 1 |  | 0
118 | 118 | Zpracování skutečného provedení elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
119 | 119 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 32 |  | 0
120 | 120 | Vyjádření TIČR | kpl | 1 |  | 0
121 | 121 | Ztížené provedení přepojení objektu (práce přesčas o sobotách a nedělích) | hod | 200 |  | 0
122 | 122 | Výkop kabel.rýhy 35x800cm,vč.záh.a úpravy terénu | m | 165 |  | 0
123 | 123 | Protlak pod komunikací v hl.120cm,řízený | m | 20 |  | 0
124 | 124 | trubka ohebna instal. PVC 2316 R 16 | m | 50 |  | 0
125 | 125 | trubka ohebna instal. PVC 2323 R 23 | m | 100 |  | 0
126 | 126 | trubka ohebna instal. PVC 2329 R 29 | m | 50 |  | 0
127 | 127 | trubka ohebna instal. PVC 2332 R 32 | m | 50 |  | 0
128 | 128 | trubka ohebna pevnostní instal. PVC 2323 R 23 | m | 30 |  | 0
129 | 129 | trubka KOPOFLEX 110 | m | 890 |  | 0
130 | 130 | Vodič H07Z-U 2,5zž B2ca,s1, d0 | m | 1300 |  | 0
131 | 131 | Vodič H07Z-U 4zž B2ca,s1, d0 | m | 850 |  | 0
132 | 132 | Vodič H07Z-U 6zž B2ca,s1, d0 | m | 150 |  | 0
133 | 133 | Vodič H07Z-U 10zž B2ca,s1, d0 | m | 100 |  | 0
134 | 134 | Vodič H07Z-U 16zž B2ca,s1, d0 | m | 450 |  | 0
135 | 135 | Vodič H07Z-U 25zž B2ca,s1, d0 | m | 1100 |  | 0
136 | 136 | Kabel SAFE 3Ax1.5 B2ca,s1, d0 | m | 170 |  | 0
137 | 137 | Kabel SAFE 3Cx1.5 B2ca,s1, d0 | m | 2200 |  | 0
138 | 138 | Kabel SAFE 3Cx2.5 B2ca,s1, d0 | m | 970 |  | 0
139 | 139 | Kabel SAFE 3Cx4 B2ca,s1, d0 | m | 120 |  | 0
140 | 140 | Kabel SAFE 5Cx1.5 B2ca,s1, d0 | m | 90 |  | 0
141 | 141 | Kabel SAFE 7Cx1.5 B2ca,s1, d0 | m | 390 |  | 0
142 | 142 | Kabel SAFE 5Cx4 B2ca,s1, d0 | m | 170 |  | 0
143 | 143 | Kabel SAFE 5Cx6 B2ca,s1, d0 | m | 150 |  | 0
144 | 144 | Kabel SAFE 5Cx10 B2ca,s1, d0 | m | 90 |  | 0
145 | 145 | Kabel SAFE 5Cx16 B2ca,s1, d0 | m | 462 |  | 0
146 | 146 | Kabel SAFE 5Cx25 B2ca,s1, d0 | m | 190 |  | 0
147 | 147 | Kabel SAFE 5Cx70 B2ca,s1, d0 | m | 170 |  | 0
148 | 148 | Kabel DUR 3Ax1.5 P90-R | m | 40 |  | 0
149 | 149 | Kabel DUR 3Cx1.5 P90-R | m | 45 |  | 0
150 | 150 | Kabel DUR 3Cx2.5 P90-R | m | 720 |  | 0
151 | 151 | Kabel DUR 5Cx2.5 P90-R | m | 40 |  | 0
152 | 152 | Kabel DUR 5Cx4 P90-R | m | 150 |  | 0
153 | 153 | Kabel DUR 5Cx10 P90-R | m | 30 |  | 0
154 | 154 | Kabel DUR 5Cx16 P90-R | m | 160 |  | 0
155 | 155 | kabel AYKY 3x185+95 | m | 30 |  | 0
156 | 156 | kabel AYKY 3x240+120 | m | 1100 |  | 0
157 | 157 | Příchytka pro ohebnou trubku PVC 2323 R 23 | ks | 350 |  | 0
158 | 158 | Požární pěna, 700ml | ks | 20 |  | 0
159 | 159 | N1,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 29 |  | 0
160 | 160 | N2,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
161 | 161 | N3,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 10 |  | 0
162 | 162 | EL1,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 91 |  | 0
163 | 163 | EL3,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 3 |  | 0
164 | 164 | EL5,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 10 |  | 0
165 | 165 | EL6,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 2 |  | 0
166 | 166 | EL7,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
167 | 167 | EL8,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 4 |  | 0
168 | 168 | EL9,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 6 |  | 0
169 | 169 | EL10,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
170 | 170 | EL11,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 8 |  | 0
171 | 171 | EL13,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel | ks | 18 |  | 0
172 | 172 | drátěný žlab 50/50,vč.konsolí,spoj.mat., zavěš.od strop. | m | 70 |  | 0
173 | 173 | drátěný žlab 250/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 50 |  | 0
174 | 174 | drátěný žlab 400/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 26 |  | 0
175 | 175 | drátěný žlab 500/100,vč.konsolí,spoj.mat., na zeď | m | 160 |  | 0
176 | 176 | krabice KU 68 1901 | ks | 225 |  | 0
177 | 177 | krabice KR 68 | ks | 75 |  | 0
178 | 178 | krabice KO 97.5 | ks | 30 |  | 0
179 | 179 | krabice KR 97 | ks | 75 |  | 0
180 | 180 | krabice KO 125 | ks | 40 |  | 0
181 | 181 | krabice KO 125, vč.přípojnice na pospojení místnosti | ks | 13 |  | 0
182 | 182 | krabice KT 250 | ks | 15 |  | 0
183 | 183 | krabice KT 250, vč.PA a PE přípojnice | ks | 5 |  | 0
184 | 184 | Svodič přepětí tř.III, do ins.krab. | ks | 13 |  | 0
185 | 185 | Napojení technolofie pisoáru a bezdotykové baterie | ks | 2 |  | 0
186 | 186 | pospoj.svorka na potrubi + pasek Cu | ks | 75 |  | 0
187 | 187 | Pojistková skříň SR602 do zdi (včetně demontáže stávající PS2) | ks | 1 |  | 0
188 | 188 | Kabelová spojka na AYKY 3x240+120mm2 | ks | 4 |  | 0
189 | 189 | prostorový termostat chlazení 230V,10A,IP30,5-40st.,analog. | ks | 4 |  | 0
190 | 190 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapušt. | ks | 15 |  | 0
191 | 191 | vypinac zap.01,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 26 |  | 0
192 | 192 | vypinac zap.05,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 22 |  | 0
193 | 193 | vypinac zap.06,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 6 |  | 0
194 | 194 | vypinac zap.07,dle knihy standardu, IP20,zdravotnictvi | ks | 1 |  | 0
195 | 195 | zásuvka chráň.zap.víčko,pro RTG, 230V,16A,zdravotni. | ks | 6 |  | 0
196 | 196 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,zdravotnictví | ks | 72 |  | 0
197 | 197 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,sv.III,zdravotnictví | ks | 8 |  | 0
198 | 198 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,oranž.+sign.,zdravotnictví | ks | 3 |  | 0
199 | 199 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,zelená,zdravotnictví | ks | 3 |  | 0
200 | 200 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.+sign.,zdravotnictví | ks | 15 |  | 0
201 | 201 | zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.,sv.III.,zdravotnictví | ks | 5 |  | 0
202 | 202 | dvojzasuvka 16A/250V zap., bílá, dle standardu, IP20 | ks | 24 |  | 0
203 | 203 | Modul dálk.signalizace,inf.panel,MDS+TOM | ks | 6 |  | 0
204 | 204 | Rozvaděč R-3018, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
205 | 205 | Rozvaděč R-SERVER, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
206 | 206 | Rozvaděč RH-DO, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
207 | 207 | Rozvaděč RH-MDO, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
208 | 208 | Rozvaděč R-NIP, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
209 | 209 | Rozvaděč RH-VDO, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
210 | 210 | Rozvaděč R-dočasný, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
211 | 211 | Rozvaděč R-JIP1, dle schematu zapojení, včetně přepojení stávajících vývodů z AS1 (10m) | ks | 1 |  | 0
211 | 211 | Rozvaděč R-trafo, dle schematu zapojení | ks | 1 |  | 0
212 | 212 | Drát AlMgSi 8mm | m | 75 |  | 0
213 | 213 | Jímací tyč 3m, AlMgSi, včetně podstavce a podložky | ks | 2 |  | 0
214 | 214 | Podpěra vedení drátu AlMgSi po střeše včetně podložky | ks | 60 |  | 0
215 | 215 | Podpěra svodových vedení drátu AlMgSi včetně podložky, vrutu a hmoždinky) | ks | 15 |  | 0
216 | 216 | Svorka okapová | ks | 1 |  | 0
217 | 217 | Tlačítko central stop a total stop v uzamykatelné prosklené krabici | ks | 1 |  | 0
218 | 218 | Dielektrický koberec 17kV | m2 | 15 |  | 0
219 | 219 | Zednické přípomoce (vysekání kapes pro vedení a jejich začištění, zhotovení montážních otvorů pro kabelové lávky, prostupy pro kabelové trasy ve zdech nebo stropech) | hod | 150 |  | 0
220 | 220 | kabelová spojka na CYKY 4x35 + 15m kabelu CYKY 4x35 | ks | 2 |  | 0
221 | 221 | kabelová spojka na AYKY 4x35 + 15m kabelu AYKY 4x35 | ks | 1 |  | 0
222 | 222 | kabelová spojka na AYKY 4x16 + 15m kabelu AYKY 4x16 | ks | 3 |  | 0
223 | 223 | kabelová spojka na CYKY 3x2,5 + 15m kabelu CYKY 3x2,5 | ks | 4 |  | 0
224 | 224 | kabelová spojka na CYKY 4x6 + 15m kabelu CYKY 4x6 | ks | 1 |  | 0
225 | 225 | kabelová spojka na CYKY 5x1,5 + 15m kabelu CYKY 5x1,5 | ks | 1 |  | 0
226 | 226 | kabelová spojka na CYKY 4x16 + 15m kabelu CYKY 4x16 | ks | 1 |  | 0
227 | 227 | kabelová spojka na CYKY 4x10 + 15m kabelu CYKY 4x10 | ks | 2 |  | 0
228 | 228 | kabelová spojka na CYKY 5x16 + 15m kabelu CYKY 5x16 | ks | 1 |  | 0
229 | 229 | kabelová spojka na AYKY 4x6 + 15m kabelu AYKY 4x6 | ks | 2 |  | 0
230 | 230 | kabelová spojka na AYKY 4x25 + 15m kabelu AYKY 4x25 | ks | 1 |  | 0
231 | 231 | kabelová spojka na AYKY 4x50 + 15m kabelu AYKY 4x50 | ks | 3 |  | 0
|  | Montáž CELKEM |  |  |  | 0
|  | Materiál + montáž CELKEM |  |  |  | 0