## výměníková stanice
Modernizace výměníkové stanice
Náchod, Pražská 931
| Vypracoval: ing.Bohadlo Jiří |  |  | 2013-04-29
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace nákladů
Výměníková stanice
| Zařízení |  |  |  | 0
| Armatury |  |  |  | 0
| Potrubí |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Nátěry |  |  |  | 0
| Zkoušky, zaregulování |  |  |  | 0
| Pomocné vybavení VS |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Provizorní ohřev TV |  |  |  | 0
| Stavební přípomoce |  |  |  | 0
| Regulace, měření,elektro | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem výměníková stanice |  |  |  | 0
Úprava rozvodů v objektu SPŠ stavební
| Zařízení |  |  |  | 0
| Armatury |  |  |  | 0
| Potrubí |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Nátěry |  |  |  | 0
| Zkoušky, zaregulování |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Celkem úpravy rozvodů v objektu SPŠ stavební |  |  |  | 0
| Mezisoučet Modernizace VS |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | % | 0 | 0 | 0
| Kompletační činnost | % | 0 | 0 | 0
| Vypracování skutečného stavu VS | kpl | 0 | 0 | 0
| Celkem Modernizace výměníkové stanice bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 | 0 | 0
| Celkem Modernizace výměníkové stanice s DPH |  |  |  | 0
Materiály uvedené ve výpise jsou referenční vzorky, které lze zaměnit za jiné, se stejnými technickými vlastnostmi
Výměníková stanice strojní část
zařízení
1 | stojatý ohřívač topné vody MAX 9.4-10-8 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž stojatých ohřívačú na ocelovou konstrukci ve VS | kpl | 2 | 0 | 0
73410-9317 | montáž přírubových armatur DN 100 PN 40 | ks | 4 | 0 | 0
2 | stojatý ohřívač TV MAX S1X.5 dimenze vývodů na straně vody DN 50, dimenze vývodů na straně páry a kondenzátu DN 40, dimenze vývodu cirkulace TUV G 2" konstrukční tlak 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
| montáž stojatého ohřívače na ocelovou konstrukci | kpl | 1 | 0 | 0
73410-9313 | Montáž přírubových armatur DN 40 - ohřívač TV parní strana | ks | 1 | 0 | 0
73410-9314 | Montáž přírubových armatur DN 50 - ohřívač TV strana vody, pozinkované závitové příruby | ks | 1 | 0 | 0
3 | ocelová nerezová zásobní nádrž objem 430 l, D=600, vývody N1,N2=G2" závitové, N3=G 5/4" závitové, A=1250, 4 nátrubky N4 v dimenzi G 3/4", konstrukční tlak nádoby 10 bar, objednat dle výkresu | ks | 1 | 0 | 0
| doprava, montáž a usazení nerezové nádrže | kpl | 1 | 0 | 0
4 | předehřívač TV STEP OVS-VV objem 630 l, výhř.plocha 3 m2, tlak v plášti 10 bar, tlak ve vložce 10 bar, vývody "DN 2" v dimenzi 6/4"(DN 40), DN3=DN4 = DN 40, ostatní rozměry dle katalogu včetně vnitřního nátěru ohřívače barvou BISIL | ks | 1 | 0 | 0
| doprava, montáž a usazení ohřívače ve VS | kpl | 1 | 0 | 0
73410-9213 | Montáž přírubových armatur DN 40 PN 16 - předehřívač TeV strana kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0
73410-9213 | Montáž přírubových armatur DN 40 PN 16- předehřívač TeV strana vody, pozinkované závitové příruby | ks | 2 | 0 | 0
5 | Automatická expanzní nádoba OLYMP
| typ HC-70S3 | ks | 1 | 0 | 0
| uvedení expanzní nádoby do provozu pan JOSÍF Hradec Králové tel.602 114 679 | kpl | 1 | 0 | 0
| montáž expanzní nádoby | kpl | 1 | 0 | 0
6,10 | oběhové čerpadlo WILO Stratos PICO 25/1-6, PN 10, 230 V | ks | 2 | 0 | 0
73242-9111 | montáž oběhových čerpadel DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
7 | oběhové čerpadlo WILO Stratos 50 /1-8 PN 10, 230 V | ks | 1 | 0 | 0
73242-9113 | montáž oběhových čerpadel do potrubí DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9214 | montáž přírubových armatur DN 40 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
8,11 | oběhové čerpadlo Stratos 25 /1-6 PN 10, 230 V | ks | 2 | 0 | 0
73242-9111 | montáž oběhových čerpadel do potrubí DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9212 | montáž přírubových armatur DN 25 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
9,12 | oběhové čerpadlo Stratos 40 /1-8 PN 10, 230 V | ks | 2 | 0 | 0
73242-9112 | montáž oběhových čerpadel do potrubí DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9213 | montáž přírubových armatur DN 40 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
13 | oběhové čerpadlo Stratos Z 25/1-8 PN 10, 230 V | ks | 1 | 0 | 0
73242-9111 | montáž oběhových čerpadel do potrubí DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
| sada šroubení pro připojení čerpadla Z 25/1-8 Rp 1", G 6/4" | kpl | 1 | 0 | 0
| montáž závitových armatur s jením závitem G 1" | ks | 2 | 0 | 0
14 | kondenzátní čerpadlo MVI 804 DM 1.4301 PN 16, 400 V , obj.č.4024727 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž kondenzátního čerpadla, přišroubování k podlaze pomocí hmoždin | ks | 1 | 0 | 0
73410-9313 | Montáž přírubových armatur - redukční ventil DN 40 PN40 poz.15 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9314 | Montáž přírubových armatur - regulační ventil UT DN 50 PN40 poz.16 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9312 | Montáž přírubových armatur - regulační ventil TV DN 25 PN40 poz.17 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9312 | Montáž přírubových armatur - uzavírací ventil kondenzátu DN 25 PN40 poz.18 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9414 | Montáž trojcestných přírubových armatur - DN 50 poz.20 | ks | 1 | 0 | 0
73420-9124 | Montáž trojcestných závitových armatur - DN 20 poz.19,23 | ks | 2 | 0 | 0
73420-9126 | Montáž trojcestných závitových armatur - DN 32 poz.21 | ks | 1 | 0 | 0
73420-9127 | Montáž trojcestných závitových armatur - DN 40 poz.22 | ks | 1 | 0 | 0
24,25,26 | Regulační ventil pro cirkulaci systému teplé vody typ ALWA Kombi DN 25 (V1810Y0025) | ks | 3 | 0 | 0
73420-9115 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1" | ks | 3 | 0 | 0
27 | Tlaková expanzní nádoba N 200/6 | kpl | 1 | 0 | 0
| doprava a montáž expanzní nádoby | kpl | 1 | 0 | 0
| dohuštění vzduchu do expanzní nádoby na hodnotu 1,9 bar | kpl | 1 | 0 | 0
30 | odvaděč kondenzátu MK 35/32 | ks | 1 | 0 | 0
DN 25, přírubový, základní mebrána
73410-9312 | Montáž přírubových armatur - odvaděč kondenzátu DN 25 PN40 | ks | 1 | 0 | 0
31 | odvaděč konden. KOMO 5MP DN 25 typ A | ks | 1 | 0 | 0
| příruba s vybráním DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9212 | Montáž přírubových armatur - odvaděč DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
32 | odvaděč konden. KOMO 5MP DN 40 typ A | ks | 2 | 0 | 0
| příruba s vybráním DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9213 | Montáž přírubových armatur - odvaděč DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
33 | montáž vodoměru dopouštění Qn=6 použit stávající | kpl | 1 | 0 | 0
34 | vodoměr dopouštění vody do systému XN 025 L260 G 5/4 Q3,5-BH E | ks | 1 | 0 | 0
| montáž vodoměru dopouštění Qn=3,5 | kpl | 1 | 0 | 0
35,36 | vodoměr spotřeby studené vody Qn=1,5, DN 15 do 40 st.C | ks | 2 | 0 | 0
| montáž vodoměru studné vody Qn=1,5 | kpl | 2 | 0 | 0
37,38 | vodoměr spotřeby teplé vody Qn=1,5, DN 15 do 90 st.C | ks | 2 | 0 | 0
| montáž vodoměru studné vody Qn=1,5 | kpl | 2 | 0 | 0
39,40 | měřidlo spotřeby TV-jen měření množství
| elektronické počítadlo SKALÁR III OS ( bez přezkoušení) | ks | 2 | 0 | 0
| pár magneto-induktivních snímačů Q3=2,5, řídící kabel l=3m, l=130, 3/4", PN 16, (bez přezkoušení) | ks | 2 | 0 | 0
| pár závitových přípojek pro průtokoměrnou část 3/4" vč.těsnění | ks | 4 | 0 | 0
| zemnící svorka pro vodoměrnou část snímače | ks | 4 | 0 | 0
| programování univerzálního počítadla | ks | 2 | 0 | 0
| přezkoušení,seřízení elektronického počítadla | ks | 2 | 0 | 0
| přezkoušení, seřízení magneto-induktivního snímače Q3=2,5 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž měřidla spotřeby TV, včetně elektrického propojení | h | 16 | 0 | 0
41 | měřidlo spotřeby TV- jen měření množství
| elektronické počítadlo SKALÁR III OS ( bez přezkoušení) | ks | 1 | 0 | 0
| pár magneto-induktivních snímačů Q3=4 řídící kabel l=3m, l=130, 3/4", PN 16, (bez přezkoušení) | ks | 1 | 0 | 0
| pár závitových přípojek pro průtokoměrnou část 3/4" vč.těsnění | ks | 2 | 0 | 0
| zemnící svorka pro vodoměrnou část snímače | ks | 2 | 0 | 0
| programování univerzálního počítadla | ks | 1 | 0 | 0
| přezkoušení,seřízení elektronického počítadla | ks | 1 | 0 | 0
| přezkoušení, seřízení magneto-induktivního snímače Q3=2,5 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž měřidla spotřeby TV, včetně elektrického propojení | h | 8 | 0 | 0
42 | montáž ultrazvukového měřidla kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0
43.47 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla PolluStat E ( GJ) závitové připojení, bateriové napájení, včetně teploměrů Pt500/100 mm/1,5 m Qn 1,5, DN 15 (1/2"), 110 mm | kpl | 2 | 0 | 0
| Zabudovávací sada (jímka,šroubení) 6220-ZB 18 15(1/2") | ks | 2 | 0 | 0
| montáž měřidla spotřeby tepla DN15 | ks | 2 | 0 | 0
44 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla PolluStat E ( GJ) přírub. připojení, bateriové napájení, včetně teploměrů Pt500/150 mm/1,5 m Qn 15, DN 50, 270 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| ponorné pouzdro T150V4 A02/150 mm | ks | 2 | 0 | 0
73410-9214 | Montáž přírubových armatur - měřidlo spotř. tepla DN 50 PN40 | ks | 1 | 0 | 0
45 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla PolluStat E ( GJ) závitové připojení, bateriové napájení, včetně teploměrů Pt500/100 mm/1,5 m Qn 3,5, DN 25 (1"), 260 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| ponorné pouzdro T100V4 A02/100 mm | ks | 2 | 0 | 0
| montáž měřidla spotřeby tepla DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
46.48 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla PolluStat E ( GJ) závitové připojení, bateriové napájení, včetně teploměrů Pt500/100 mm/1,5 m Qn 6,0, DN 25 (1"), 260 mm | kpl | 2 | 0 | 0
| ponorné pouzdro T100V4 A02/100 mm | ks | 4 | 0 | 0
| montáž měřidla spotřeby tepla DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
49 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla PolluStat E ( GJ) závitové připojení, bateriové napájení, včetně teploměrů Pt500/100 mm/1,5 m Qn 10, DN 40 (6/4"), 300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| ponorné pouzdro T100V4 A02/100 mm | ks | 2 | 0 | 0
| montáž měřidla spotřeby tepla DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
50 | pojistný ventil DUCO DN 25 KD otevírací přetlak 8,0 bar | ks | 2 | 0 | 0
73420-9115 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1" | ks | 2 | 0 | 0
51 | pojistný ventil DUCO DN 32 KD otevírací přetlak 4,5 bar | ks | 2 | 0 | 0
73420-9116 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 5/4" | ks | 2 | 0 | 0
73231-1116 | kondenzátní nádrž 800 x 800 mm výška 800 mm, plech tl.4 mm, (550 l) poz 52 | ks | 1 | 0 | 0
54 | elektronická úpravna vody DEPOSITRON EUV 32 PT | ks | 1 | 0 | 0
(týdenní hodiny) dod.KP MARK Jindřichův Hradec
| montáž úpravny na potrubí a na zeď | kpl | 1 | 0 | 0
56 | rozdělovač páry DN 100 - délka 1500 mm | ks | 1 | 0 | 0
57 | rozdělovač topné vody DN 150 - délka 4900 mm | ks | 1 | 0 | 0
58 | rozdělovač topné vody DN 150 - délka 4900 mm | ks | 1 | 0 | 0
99873-2201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 1.52 | 0 | 0
| Zařízení celkem |  |  |  | 0
Armatury
uzavírací ventil s ručním kolem a vlnovcovou ucpávkou
| UV 226 R11 40 350 25 DN 25 PN 40 | ks | 6 | 0 | 0
73410-9312 | montáž přírubových armatur DN 25 PN 40 | ks | 6 | 0 | 0
| UV 226 R11 40 350 50 DN 50 PN 40 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9314 | montáž přírubových armatur DN 50 PN 40 | ks | 1 | 0 | 0
| UV 226 R11 40 350 65 DN 65 PN 40 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9315 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 40 | ks | 2 | 0 | 0
mezipřírubová klapka BOAX -N s pákou LP, s manžetou AMRING
| DN50 obj.č. 42080018 | ks | 4 | 0 | 0
73410-9214 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
mezipřírubová klapka BOAX -N s pákou LP, s manžetou AMRING
| DN 65 obj.č. 42080019 | ks | 8 | 0 | 0
73410-9215 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 | ks | 8 | 0 | 0
mezipřírubová klapka BOAX -N - spákou LP, s manžetou AMRING
| DN 80 obj.č. 42080020 | ks | 4 | 0 | 0
73410-9216 | montáž přírubových armatur DN 80 PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
mezipřírubová klapka BOAX -N - s pákou LP, s manžetou AMRING
| DN 100 obj.č. 42080021 | ks | 4 | 0 | 0
73410-9217 | montáž přírubových armatur DN 100 PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
mezipřírubová klapka BOAX -N s ruční převodovkou MA model T2 s manžetou AMRING
| DN 125 obj.č. 42084321 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9218 | montáž přírubových armatur DN 125 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
73416-3426 | filtr s výměnnou vložkou FP 110 S DN 50 PN 16 - topná voda | ks | 1 | 0 | 0
73416-3427 | filtr s výměnnou vložkou FP 110 S DN 65 PN 16 - topná voda | ks | 2 | 0 | 0
73416-3428 | filtr s výměnnou vložkou FP 110 S DN 80 PN 16 - topná voda | ks | 1 | 0 | 0
73416-3447 | filtr s výměnnou vložkou FP 210 S DN 65 PN 25 - pára | ks | 1 | 0 | 0
| mezipřírubový zpětný ventil KOMO ZV 1 DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9213 | montáž přírubových armatur DN 40 PN 16 - ZV1 | ks | 1 | 0 | 0
73417-3213 | přírubový spoj DN 40 PN 16 ( předehřívač teplé vody) | ks | 2 | 0 | 0
| mezipřírubová zpětná klapka L 01 107 416 DN 65 Armaturka Vranová Lhota | ks | 2 | 0 | 0
73410-9215 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
| mezipřírubová zpětná klapka L 01 107 416 DN 80 Armaturka Vranová Lhota | ks | 1 | 0 | 0
73410-9216 | montáž přírubových armatur DN 80 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
| přivzdušňovací ventil VB 14 G 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
| automatický odvzdušňovač AV 13 G 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
73420-9113 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
73424-2413 | zpětný ventil závitový G 3/4" | ks | 4 | 0 | 0
73424-2414 | zpětný ventil závitový G 1" | ks | 4 | 0 | 0
73424-2413 | zpětný ventil závitový G 5/4" | ks | 3 | 0 | 0
73424-2416 | zpětný ventil závitový G 6/4" | ks | 2 | 0 | 0
73424-2417 | zpětný ventil závitový G 2" | ks | 1 | 0 | 0
73429-1245 | filtr závitový R 74A G 5/4" | ks | 6 | 0 | 0
73429-1246 | filtr závitový R 74A G 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
73429-2813 | kulový kohout R950R G 1/2" s červenou páčkou | ks | 14 | 0 | 0
73429-2814 | kulový kohout R950R G 3/4" s červenou páčkou | ks | 8 | 0 | 0
73429-2815 | kulový kohout R950R G 1" s červenou páčkou | ks | 22 | 0 | 0
73429-2816 | kulový kohout R950R G 5/4" s červenou páčkou | ks | 14 | 0 | 0
73429-2817 | kulový kohout R950R G 6/4" s červenou páčkou | ks | 24 | 0 | 0
73429-2818 | kulový kohout R950R G 2" s červenou páčkou | ks | 1 | 0 | 0
73429-2813A | výtokový kulový kohout R621 G 1/2" | ks | 11 | 0 | 0
| vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou R 608 G 1/2" | ks | 38 | 0 | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2" | ks | 49 | 0 | 0
73449-4213 | návarky s trubkovým závitem G 1/2" | ks | 49 | 0 | 0
73421-1113 | ventil odvzdušňovací G 3/8" | ks | 2 | 0 | 0
Zasunovací vložky TEMAPLUS tl.2 mm pro těsnění parních přírub
| DN 25 PN 40 odvaděč kond.uzavírací ventil | ks | 16 | 0 | 0
| DN 25 PN 40 regulační ventil TV | ks | 2 | 0 | 0
| DN 40 PN 40 odvaděč KOMO | ks | 4 | 0 | 0
| DN 40 PN 40 ohřívač teplé vody , jen na páře a kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0
| DN 50 PN 40 regulační ventil UT | ks | 4 | 0 | 0
| DN 65 PN 40 uzavírací ventil | ks | 4 | 0 | 0
| DN 65 PN 25 přírubový filtr na páře | ks | 2 | 0 | 0
| DN 100 PN 40 ohřívač topné vody, jen na páře a kondenzátu | ks | 4 | 0 | 0
| DN 125 PN 40 ohřívač topné vody jen na páře a kondenzátu | ks | 4 | 0 | 0
| Plastické mazivo HEKRA - G3 s grafitem velikost 0,25 kg | ks | 1 | 0 | 0
73441-1123 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky | ks | 26 | 0 | 0
73441-1127 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 100 mm včetně jímky | ks | 6 | 0 | 0
73441-1128 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 160 mm včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
73441-1129 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 250 mm včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
73442-1130 | tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-10 bar trojcestný ventil mosazný - tlak UT | ks | 2 | 0 | 0
73442-1130 | tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-16 bar trojcestný ventil mosazný - tlak TV | ks | 3 | 0 | 0
73442-1130 | tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-10 bar, trojcestný ventil ocelový - tlak páry | ks | 2 | 0 | 0
73449-9212 | montáž návarků pro měření a regulaci | ks | 23 | 0 | 0
| orientační štítky SIKLA přivařovací specifikované | ks | 53 | 0 | 0
| orientační štítky SIKLA přivařovací nespecifikované | ks | 10 | 0 | 0
99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0.27 | 0 | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
Potrubí
73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 22 | 0 | 0
73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 16 | 0 | 0
73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 108 | 0 | 0
73311-1116 | potrubí z ocelových trub 5/4" | m | 31 | 0 | 0
73311-1117 | potrubí z ocelových trub 6/4" | m | 86 | 0 | 0
73319-0107 | tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 263 | 0 | 0
73312-1218 | potrubí z ocelových trub 57/3 | m | 30 | 0 | 0
73319-0219 | tlaková zkouška potrubí DN50 | m | 30 | 0 | 0
73312-1222 | potrubí z ocelových trub 76/3 | m | 77 | 0 | 0
73312-1225 | potrubí z ocelových trub 89/3,5 | m | 26 | 0 | 0
73319-0225 | tlaková zkouška potrubí DN 65 a DN 80 | m | 103 | 0 | 0
73312-1225 | potrubí z ocelových trub 108/4 | m | 12 | 0 | 0
73312-1225 | potrubí z ocelových trub 133/4,5 | m | 22 | 0 | 0
73319-0232 | tlaková zkouška potrubí DN 100 a DN 125 | m | 34 | 0 | 0
73314-1102 | odvzdušňovací nádobka DN 25 až DN 50 - délka 100 mm | ks | 18 | 0 | 0
72213-0231 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 1/2" | m | 20 | 0 | 0
72213-0232 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 3/4" | m | 12 | 0 | 0
72213-0233 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 1" | m | 70 | 0 | 0
72213-0234 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 5/4" | m | 72 | 0 | 0
72213-0235 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 6/4" | m | 48 | 0 | 0
72213-0236 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 2" | m | 26 | 0 | 0
| vysazení odbočky DN 20 pro potřeby měření tlaku a teploty páry | ks | 4 | 0 | 0
Potrubí z plastových trubek - polypropylen (PPR) svařovaných difuzně PN 16
72217-4002 | PPR D20x2,8 | m | 8 | 0 | 0
72217-4003 | PPR D25x3,5 | m | 10 | 0 | 0
| montážní lišta WEMEFA nebo FISCHER R4 46x35 | m | 60 | 0 | 0
| profilový materiál U50 včetně montáže | m | 6 | 0 | 0
| profilový materiál U100 včetně montáže | m | 20 | 0 | 0
| profilový materiál U120 včetně montáže 2 x svařit do krabice, nosník ohřívačů | m | 16 | 0 | 0
| novodur DN 50 | m | 26 | 0 | 0
| Kontrolní nálevka od pojistných ventilů DN 40 rozšíšeno na průměr cca 100 mm, možno provést i z novoduru | ks | 3 | 0 | 0
99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.15 mm
| 22x15 (1/2") | m | 8 | 0 | 0
| 28x15 (3/4") | m | 12 | 0 | 0
návleková tepelná izolace tl.20 mm
| 35x20 (1") | m | 104 | 0 | 0
| 42x20 (5/4") | m | 86 | 0 | 0
| 48x20 (6/4") | m | 94 | 0 | 0
| 60x20 (57/3) | m | 52 | 0 | 0
| montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 356 | 0 | 0
tepelná izolace z lamelové rohože ML 3
dodávka | tl.4 cm | m2 | 47 | 0 | 0
ohřívač teplé vody 2 x 4 cm - ( 5 m2)
stávající potrubí do OA 2 x 4 cm - (42 m2)
dodávka | tl.5 cm | m2 | 63 | 0 | 0
ohřívače topné vody 2x5 cm - (10 m2)
předehřívač TV 5 cm - ( 8 m2)
zásobní nádrž TV 2x5 cm - (14 m2)
rozdělovač páry 2x5 cm - ( 4 m2)
rozdělovače topné vody 2x5 cm - (27 m2)
71341-1121 | montáž tepelné izolace potrubí jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 66 | 0 | 0
71341-1125 | montáž tepelné izolace ohybů jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 44 | 0 | 0
potrubní izlolační pouzdro ISOVER - ORSTECH nebo IZOMAT - IZOTUB AL
| izolační pouzdra s AL povrchem |  |  |  |  | povrch m2
| potrubí G 1" pouzdro 34 x 30 | m | 44 | 0 | 0 | 12.987
| potrubí G 5/4" pouzdro 42 x 30 | m | 18 | 0 | 0 | 5.765
| potrubí G 6/4" pouzdro 49 x 30 | m | 22 | 0 | 0 | 7.5297
| potrubí 57/3 pouzdro 60 x 40 | m | 4 | 0 | 0 | 1.7207
| potrubí 76/3 pouzdro 76 x 50 | m | 77 | 0 | 0 | 42.5533
| potrubí 89/3 pouzdro 89 x 60 | m | 26 | 0 | 0 | 17.0628
| potrubí 108/4 pouzdro 108 x 80 | m | 12 | 0 | 0 | 10.0982
| potrubí 133/4,5 pouzdro 133 x 100 | m | 22 | 0 | 0 | 23.0036
| montáž izolačních pouzder včetně ohybů a odboček | m | 225 | 0 | 0 | 120.7204
dodávka | folie Flexipan velikost ok 20 mm | m2 | 276 | 0 | 0
| montáž folie flexipan připevněnou hliníkovou páskou | m2 | 276 | 0 | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
parní armatury
| IKA 220 V DN 25 PN40 uzavírací ventil na páře | ks | 2 | 0 | 0
| IKA 220 V DN 25 PN40 regulační ventil TV | ks | 1 | 0 | 0
| IKA 220 V DN 50 PN40 hlavní uzavírací ventil | ks | 1 | 0 | 0
| IKA 220 V DN 50 PN40 regulační ventil UT | ks | 2 | 0 | 0
| IKA 220 V DN 65 PN40 uzavírací ventil | ks | 2 | 0 | 0
| IKA 220 F DN 65 PN25 přírubový filtr | ks | 1 | 0 | 0
| IKA 220 PR DN 100 PN40 přírubový spoj na ohřívači topné vody | ks | 8 | 0 | 0
| IKA 220 PR DN 40 PN40 přírubový spoj na ohřívači TV - parní a kond.strana | ks | 2 | 0 | 0
| IKA 220 PR DN 50 PN40 přírubový spoj na ohřívači TV - vodní strana | ks | 2 | 0 | 0
Teplovodní armatury
| IKA 150 KL DN 65 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 8 | 0 | 0
| IKA 150 KL DN 80 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 4 | 0 | 0
| IKA 150 KL DN 100 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 4 | 0 | 0
| IKA 150 KL DN 125 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 2 | 0 | 0
| IKA 150 F DN 65 PN16 přírubový filtr | ks | 2 | 0 | 0
| IKA 150 F DN 80 PN16 přírubový filtr | ks | 1 | 0 | 0
| montáž snímatelných izolací IKA | ks | 42 | 0 | 0
99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
barevné značení se provede dle technické zprávy, kapitola h)
783495421 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 160 | 0 | 0
783495428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná | m | 293 | 0 | 0
783495521 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 40 | 0 | 0
783495528 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, základní, barva vodou ředitelná | m | 115 | 0 | 0
783495621 | nátěr ocelového potrubí nad DN 100 do DN 150, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 10 | 0 | 0
783495628 | nátěr ocelového potrubí nad DN 100 do DN 150, základní, barva vodou ředitelná | m | 22 | 0 | 0
783195131 | nátěr předehřívače TV vodou ředitelnou barvou, jednonásobné antikorozní + 1 x vrchní | m2 | 8 | 0 | 0
783195132 | nátěr ocelových konstrukcí vodou ředitelnou barvou, jednonásobné antikorozní + 2 x vrchní | m2 | 22 | 0 | 0
| zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení - barevné odlišení se provede dle technické zprávy kapitola h) | kpl | 1 | 0 | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
Zkoušky, zaregulování
| zkouška přívodního potrubí páry po redukční ventil dle čl.5.1 z TZ | kpl | 1 | 0 | 0
| zkouška ostatního potrubí páry, kondenzátu a topné vody dle čl. 5.2 z TZ | kpl | 1 | 0 | 0
| topná zkouška potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace TV dle čl.5.3 | kpl | 1 | 0 | 0
| zaregulování topného systému VS, nastavení diferenčních tlaků topné vody UT | kpl | 1 | 0 | 0
| požární hlídka v objektu po ukončenín sváření | h | 40 | 0 | 0
| vizuelní kontrola svarů | ks | 300 | 0 | 0
| výchozí a první provozní revize TNS | kpl | 1 | 0 | 0
| Zkoušky, zaregulování celkem |  |  |  | 0
Pomocné vybavení VS
| stoleček se zásuvkou vel. cca 500x1000 mm | ks | 1 | 0 | 0
| židle dřevěná | ks | 1 | 0 | 0
| hliníkové schůdky - 8 stupňů ( případně určí investor) | ks | 1 | 0 | 0
| Pomocné vybavení VS celkem |  |  |  | 0
Demontáže
| demontáž ležatých ohřívačů topné vody PU - výhřevná plocha 16 m2 | kpl | 3 | 0 | 0
| demontáž ohřívače TV - OVS 4000 litrů, včetně likvidace tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž tlakové expanzní nádoby - VSE 4000 litrů, | kpl | 2 | 0 | 0
| demontáž potrubí studené vody, TV a cirkulace TV | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž měření spotřeby TV - COOPTHERM | kpl | 3 | 0 | 0
| demontáž části potrubí TV v Obchodní akademii | h | 10 | 0 | 0
| kontrola a vyčištění filtrů na topné vodě v OA | h | 5 | 0 | 0
| demontáž části potrubí topné vody, včetně rozdělovačů | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž části potrubí u VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž parních a kondenzátních potrubí, rozdělovač páry, kondenzátní nádrže a kondenzátního čerpadla | kpl | 1 | 0 | 0
| odpočet šrot | kg | 3000 | 0 | 0
| odvoz staré tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0
Provizorní ohřev teplé vody
| zásobníkový ohřívače teplé vody pára-voda, objem 630 litrů PN 10/10 | kpl | 1 | 0 | 0
| doprava, montáž a usazení ohřívače | kpl | 1 | 0 | 0
73410-9213 | Montáž přírubových armatur DN 40 PN 16 - ohřívač TeV | ks | 2 | 0 | 0
73410-9213 | Montáž přírubových armatur DN 40 PN 16- ohřívač TeV strana vody, pozinkované závitové příruby | ks | 2 | 0 | 0
| montáž oběhového čerpadla DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
73410-9313 | Montáž přírubových armatur - regulační ventil DN 40 PN40 | ks | 1 | 0 | 0
| pojistný ventil DUCO DN 25 KD otevírací přetlak 8,0 bar | ks | 1 | 0 | 0
73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 4 | 0 | 0
73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 20 | 0 | 0
73319-0107 | tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 24 | 0 | 0
72213-0233 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 1" | m | 30 | 0 | 0
72213-0234 | potrubí z ocelových trub pozinkovaných 5/4" | m | 30 | 0 | 0
73429-2815 | kulový kohout R950R G 1" s červenou páčkou | ks | 5 | 0 | 0
73429-2816 | kulový kohout R950R G 5/4" s červenou páčkou | ks | 5 | 0 | 0
73420-9115 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1" | ks | 2 | 0 | 0
tepelná izolace z lamelové rohože ML 3
dodávka | tl.5 cm | m2 | 18 | 0 | 0
ohřívač TV 5 cm - ( 6 m2)
| zvýšená pracnost při přepojování a odvzdušnění potrubí TV a cirkulačního potrubí TV z důvodu zachování provozu ohřevu TV | h | 20 | 0 | 0
| Celkem provizorní ohřev teplé vody |  |  |  | 0
Stavební přípomoce
| vyrovnání omítek ve VS , případně odstranění starých v celé VS -25% | m2 | 75 | 0 | 0
| po omítkách jednou vymalovat celou VS včetně stropu a zakrytí stávajícího zařízení proti znečištění | m2 | 300 | 0 | 0
| 1x konečné vamalování celé VS včetně stropu po montáži technologie a zakrytí stávajícího zařízení proti znečištění | m2 | 300 | 0 | 0
| demontáž základu o velikosti 1000x1300 mm výška 100 mm - kond.čerpadla | kpl | 1 | 0 | 0
| dorovnání podlahy betonovou mazaninou po demontovaném základu, s povrchovou úpravou uhlazením ocelovým hladítkem | m2 | 1.5 | 0 | 0
| demontáž základu o velikosti 1250x800 mm výška 100 mm - kompresor | kpl | 1 | 0 | 0
| dorovnání podlahy betonovou mazaninou po demontovaném základu, s povrchovou úpravou uhlazením ocelovým hladítkem | m2 | 1 | 0 | 0
| demontáž základů 400x400 mm výšky 50 mm - pod ohřívači TV a vzdušníku | kpl | 6 | 0 | 0
| dorovnání podlahy betonovou mazaninou po demontovaných základech , s povrchovou úpravou uhlazením ocelovým hladítkem | m2 | 2 | 0 | 0
| pomocné lešení pro strojní části a malbu ve výšce 4 m | kpl | 1 | 0 | 0
| dorovnání podlahy betonovou mazaninou nebo tmelem ve VS 30% | m2 | 33 | 0 | 0
| po instalaci technologie podlahu v celé VS natřít, včetně zákrytových plechů dvojnásobný nátěr + penetrace | m2 | 110 | 0 | 0
| provádění průběžného úklidu za provozu stavby | kpl | 1 | 0 | 0
| provedení konečného úklidu VS, včetně omytí oken | kpl | 1 | 0 | 0
| nátěr vstupních dveří 1400 x 2000, odstranění původního nátěru, odrezivění | m2 | 6 | 0 | 0
| vyčištění podlahové vpusti, proplach tlakovou vodou | kpl | 1 | 0 | 0
| Oprava oken, zasklení rozbitých, kontrola funkčnosti zavírání, oprava zavírání | kpl | 1 | 0 | 0
| Stavební přípomoce celkem |  |  |  | 0
Úprava rozvodů v objektu školy
71 | regulátor diferenčního tlaku typ DA 516, DN 15/20, p 5-30 kPa | ks | 1 | 0 | 0
| připojení regulátoru s vnitřním závitem DN 20 | kpl | 2 | 0 | 0
| spojka pro připojení kapiláry do návarku G 1/2" (zašroubován do kulového kohoutu G 1/2") | ks | 1 | 0 | 0
| kapilára průměr 6x1 mm délka 1,25 m | ks | 1 | 0 | 0
| montáž RDT DN 20 | kpl | 1 | 0 | 0
72 | regulátor diferenčního tlaku typ DA 516, DN 25/32, p 5-30 kPa | ks | 1 | 0 | 0
| připojení regulátoru s vnitřním závitem DN 32 | kpl | 2 | 0 | 0
| spojka pro připojení kapiláry do návarku G 1/2" (zašroubován do kulového kohoutu G 1/2") | ks | 1 | 0 | 0
| kapilára průměr 6x1 mm délka 2,5 m | ks | 1 | 0 | 0
| montáž RDT DN 25 | kpl | 1 | 0 | 0
73 | regulátor diferenčního tlaku typ DA 516, DN 15/20, p 5-30 kPa | ks | 1 | 0 | 0
| připojení regulátoru s vnitřním závitem DN 20 | kpl | 2 | 0 | 0
| spojka pro připojení kapiláry do návarku G 1/2" (zašroubován do kulového kohoutu G 1/2") | ks | 1 | 0 | 0
| kapilára průměr 6x1 mm délka 2,5 m | ks | 1 | 0 | 0
| montáž RDT DN 20 | kpl | 1 | 0 | 0
74,75,76 | regulátor diferenčního tlaku typ DA 516, DN 25/32, p 5-30 kPa | ks | 3 | 0 | 0
| připojení regulátoru s vnitřním závitem DN 32 | kpl | 6 | 0 | 0
| spojka pro připojení kapiláry do návarku G 1/2" (zašroubován do kulového kohoutu G 1/2") | ks | 3 | 0 | 0
| kapilára průměr 6x1 mm délka 2,5 m | ks | 3 | 0 | 0
| montáž RDT DN 25 | kpl | 3 | 0 | 0
99873-2201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 1.52 | 0 | 0
| Zařízení celkem |  |  |  | 0
Armatury
mezipřírubová klapka BOAX -N - spákou LP, s manžetou AMRING
| DN 80 obj.č. 42080020 | ks | 2 | 0 | 0
73410-9216 | montáž přírubových armatur DN 80 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
73429-1244 | filtr závitový R 74A G 1" | ks | 2 | 0 | 0
73429-1245 | filtr závitový R 74A G 5/4" | ks | 2 | 0 | 0
73429-1246 | filtr závitový R 74A G 6/4" | ks | 7 | 0 | 0
73429-2813 | kulový kohout R950R G 1/2" červená páčka | ks | 6 | 0 | 0
73429-2815 | kulový kohout R950R G 1" červená páčka | ks | 3 | 0 | 0
73429-2816 | kulový kohout R950R G 5/4" červená páčka | ks | 4 | 0 | 0
73429-2817 | kulový kohout R950R G 6/4" červená páčka | ks | 9 | 0 | 0
73429-2818 | kulový kohout R950R G 2" červená páčka | ks | 4 | 0 | 0
| vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou R 608 G 1/2" | ks | 17 | 0 | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2" | ks | 17 | 0 | 0
73449-4213 | návarky s trubkovým závitem G 1/2" | ks | 17 | 0 | 0
73441-1123 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky | ks | 6 | 0 | 0
73441-1127 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 100 mm včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
| orientační štítky SIKLA přivařovací specifikované | ks | 14 | 0 | 0
99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0.27 | 0 | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
Potrubí
73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 14 | 0 | 0
73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 2 | 0 | 0
73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 4 | 0 | 0
73311-1116 | potrubí z ocelových trub 5/4" | m | 4 | 0 | 0
73311-1117 | potrubí z ocelových trub 6/4" | m | 10 | 0 | 0
73319-0107 | tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 34 | 0 | 0
73312-1225 | potrubí z ocelových trub 89/3,5 | m | 6 | 0 | 0
73319-0225 | tlaková zkouška potrubí DN 65 a DN 80 | m | 6 | 0 | 0
| profilový materiál U50 včetně montáže ( uložení sběrače topné vody ) | m | 2 | 0 | 0
| profilový materiál U100 včetně montáže (nosná konstrukce pro sběrač topné vody) | m | 4 | 0 | 0
99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
Tepelné izolace
Návleková tepelná izolace tl.20 mm
| 35x20 (1") | m | 8 | 0 | 0
| 42x20 (5/4") | m | 4 | 0 | 0
| 48x20 (6/4") | m | 10 | 0 | 0
| montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 22 | 0 | 0
tepelná izolace z lamelové rohože B38ML 3
dodávka | tl.4 cm | m2 | 16 | 0 | 0
upravované potrubí , rozdělovače a sběrač topné vody poz. 79,80 2 x 4 cm - (8m2)
71341-1121 | montáž tepelné izolace potrubí jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 16 | 0 | 0
dodávka | folie Flexipan velikost ok 20 mm | m2 | 14 | 0 | 0
| montáž folie flexipan připevněnou hliníkovou páskou | m2 | 14 | 0 | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
| IKA 150 KL DN 80 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 2 | 0 | 0
| montáž snímatelných izolací IKA | ks | 2 | 0 | 0
99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
barevné značení se provede dle technické zprávy, kapitola h)
783495421 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 34 | 0 | 0
783495428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná | m | 34 | 0 | 0
783495521 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 6 | 0 | 0
783495528 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, základní, barva vodou ředitelná | m | 6 | 0 | 0
| Odrezivění rozdělovače topné vody DN 100 délka 1200 mm, nový dvojnásobný základní nátěr | kpl | 1 | 0 | 0
| zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení - barevné odlišení se provede dle technické zprávy kapitola h) | kpl | 1 | 0 | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
Topná zkouška, zaregulování
| topná zkouška topné vody, nastavení regulátorů dif.tlaku | kpl | 1 | 0 | 0
| požární hlídka v objektu po ukončenín sváření | h | 10 | 0 | 0
| Topná zkouška, zaregulování celkem |  |  |  | 0
Demontáže
| demontáž části potrubí topné vody pro istalaci RDT po. 71 | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž části potrubí topné vody pro istalaci RDT po. 72 | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž části potrubí topné vody pro istalaci RDT po. 73 ža 76 | kpl | 1 | 0 | 0
| demontáž sběrače topné vody, posunutí o ca 340 mm k podlaze, opětovná montáž, | kpl | 1 | 0 | 0
| odvoz staré tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0