## Všeobecné podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Kód | Popis
Všeobecné podmínky
SK.00: Společné
SK.00_01 | Veškeré výměry jsou čisté plochy, případné ztratné, prořezy je nutné zohlednit v jednotkové ceně - pokud není uvedeno jinak
SK.00_02 | Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku, montáž a dopravu.
SK.00_03 | Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny součásti nutné k provedení, jako kotvící materiál a podobně.
SK.00_04 | Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu.
SK.00_05 | Při stanovení jednotkové ceny je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace.
SK.00_06 | Stavební přípomoce - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit do jednotkové ceny této položky navíc nebudou hrazeny.
SK.00_07 | Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů uvedených v knize podrobnosti.
SK.01: Zařízení staveniště
SK.01_01 | Zhotovitel je povinen zajistit včas a v potřebném rozsahu zásobování staveniště vodou a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Veškeré, s tím spojené náklady a náklady za spotřebovanou vodu pro účely stavby, nese zhotovitel. Voda musí být zajištěna za obvyklou úplatu též pro ostatní na stavbě se podílející firmy. Zhotovitel zajistí v tomto smyslu příslušné dohody se všemi na stavbě se přímo podílejícími firmami.
SK.01_02 | Zhotovitel je povinen obstarat včas a v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby komunikační pojítka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udržovat v provozu. Náklady spojené s instalací a likvidací těchto komunikačních pojítek, jakož i náklady na jejich provoz a běžné poplatky nese zhotovitel.
SK.01_03 | Všem ostatním na stavbě zúčastněným firmám musí být pro služební účely umožněno použití komunikačních pojítek za obvyklou úplatu. Zhotovitel zajistí v tomto směru příslušné dohody s ostatními na stavbě se podílejícími firmami.
SK.01_04 | Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem na stavbě se podílejícím firmám k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a shromažďovací místnost, pokud to bude potřebné. Eventuelní potřebné úpravy v této souvislosti provede na své náklady zhotovitel.
SK.01_05 | Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zřídit 1 kancelář pro potřeby činnosti technického a autorského dozoru investora s možností vytápění, vybavenou 1 stolem, 2 židlemi, skříní. Dále je zhotovitel povinen zajistit vhodnou místnost pro konání kontrolních dnů stavby.
SK.01_06 | Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a znovuuvedení do původního stavu, věcí zhotovitele. Tyto dopravní komunikace a cesty musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada
SK.01_07 | Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele a nebude zvlášť hrazeno. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky spojené s používáním veřejných ploch a komunikací. Zhotovitel zajistí vybudování informační cedule stavby dle pokynu objednatele.
SK.01_08 | Spotřeba veškeřých médií je součásti ceny jenotlivých položek. Spotřeba médií během stavby bude přefakurováno z investora na dodavatele.
SK.01_09 | Součástí jednotkové ceny na jednotlivá zařízení jako výtahy, jeřáb jsou i náklady na obsluhu. Položky na tyto náklady jsou obsaženy v části Vedlejší a ostatní náklady, tyto položky zároveň nahrazujcí veškeré přesuny hmot, které nebudou více hrazeny.
SK.02: Demolice a bourací práce
SK.02_01 | Nabídka zahrnuje provedení prací podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.02_02 | Rozsah prací: Jednotková cena demolic obsahuje, pokud není jinak určeno, vybourání stávajících konstrukcí, naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení, odvoz suti na skládku a poplatek za uložení suti na skládku. Náklady na odstranění suti ze staveniště zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy. Ceny platí, pokud není jinak uvedeno, bez rozdílu způsobu demolic, nebo jejich odstranění. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje jednotková dále cenu pro bourání i odvoz suti na skládku, vč. příslušných poplatků za uložení na skládku, zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inž.sítí.
SK.02_03 | Pracovní prostory: Není - li jinak určeno, dojednají se pracovní prostory s ohledem na bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací
SK.02_04 | Prohlídka staveniště: Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky
SK.02_05 | Zaměření pozemku: Před začátkem demoličních a rekonstrukčních prací provede zhotovitel zaměření pozemku vč. vytyčení podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou, či provozem mechanismů stavby. Tyto práce jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.03: Odvodnění
SK.03_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.04: Betonové a železobetonové konstrukce
SK.04_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost díla
SK.04_02 | Betonářská výztuž zahrnuje všechny druhy uvažované výztuže, nutných konstrukčních částí.
SK.04_03 | Kvalita a struktura povrchu bednění se řídí příslušnými ustanoveními ČSN. Položky bednění zahrnují provedení veškerých ztužujících prvků , dále odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu, zda se jedná o beton prostý nebo armovaný. Součástí ceny je rovněž vyplnění montážních otvorů
SK.04_04 | V ceně jsou zahrnuty náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání ,včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání
SK.04_05 | Vynechání otvorů. - Pokud soupis prací a dodávek neobsahuje příslušné zvláštní položky je nutno zahrnout provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací , a podobně. v betonových a železobetonových konstrukcích do jednotkových cen. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Součástí ceny je rovněž dodávka a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce
SK.04_06 | Kvalita betonu. - Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny
SK.04_07 | Rozměrové tolerance. - Pro hodnoty rozměrových tolerancí jednotlivých částí stavby platí ustanovení ČSN. Jsou - li dále uvedeny v soupisu prací a dodávek jmenovité hodnoty tolerancí, platí jen tehdy, pokud jsou menší než shora uvedené tolerance dle ČSN
SK.05: Zděné konstrukce
SK.05_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.06: Vnitřní omítky
SK.06_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a práce podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.06_02 | Tolerance rozměrů - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení příslušných ČSN.
SK.06_03 | Ochrana rohů - Veškeré pozitivní rohy budou chráněny podomítkovými lištami.
SK.06_04 | Pro provedení omítek musí být povrchy připraveny dle technologických pokynů výrobce, nebude zvlášť hrazeno.
SK.07: Vnitřní obklady
SK.07_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.07_02 | Pokud není dále uvedeno jinak, kladou se obkladačky, na střih, nebo na vazbu podle výběru objednatele
SK.07_03 | Kladení je nutno kalkulovat s použitím lepidla či malty, dle specifikace v projektové dokumentaci. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny
SK.07_04 | Pokud není dále uvedeno jinak, je nutno do jednotkových cen zahrnout spárování spárovací hmotou, řezání obkladů a tmelení.
SK.07_05 | Napojovací spáry mezi stěnou a zabudovanými díly a zařizovacími předměty musí být alespoň 5 mm a nesmějí být vyplněny tvrdnoucími těsnícími látkami. Vyspárování trvale pružnými tmely je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebude zvlášť hrazeno. V případě, že truhklářské výrobky /zejména obložky dveří/ nebudou vybaveny negativními polodrážkami, bude keramický obklad ukončen kovovou lištou. Pozitivní rohy keramických obkladů budou opatřeny vkládanými kovovými lištami Obklady musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací
SK.07_06 | Obklady se měří v m2 položené plochy. Prořezy je nutno zahrnout do ceny jednotlivých položek. Výšky obkladů jsou uvedeny ve výkresech půdorysů
SK.08: Malířské a natěračské práce
SK.08_01 | Nabídka zahrnuje práce podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.08_02 | Pokud není uvedeno jinak pak je odstranění zbytků malty a nerovností povrchu menšího rozsahu se započítává do jednotkových cen za nátěr. Součástí ceny je rovněž případná úprava nerovností povrchu betonových stěn a stropů pod malbu stěrkovou hmotou tak, aby povrch byl hladký a rovný. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu způsobu nanášení. Cena dále zahrnuje provedení základního, a konečného vrchního nátěru podle technologického předpisu nabízeného výrobku
SK.08_03 | Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem . Znamená to, že udržování maleb a nátěrů a jejich event. opravy do doby této přejímky nutno zakalkulovat do jednotkové ceny. Cena za základní a konečné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod., je součástí samostatně uvedené nabídky a ceny těchto instalací a zařízení
SK.08_04 | Malby a nátěry fasád a prvků obvodového pláště -Tyto malby a nátěry jsou součástí dodávky fasád a prvků obvodového pláště
SK.08_05 | Cena za nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových stěn a fasád, dveří a oken je součástí ceny těchto dodávek. Znamená to tedy, že příslušné nátěrky jednotlivých výrobků je nutné zahrnout do jednotkové ceny těchto výrobků.
SK.08_06 | Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost.
SK.08_07 | Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem
SK.08_08 | Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů
SK.08_09 | Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických
SK.09: Výtah a výtahová šachta
SK.09_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a práce podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.09_02 | Tolerance rozměrů. - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení příslušných ČSN. Veškeré rozměry a popisy , včetně určení povrchových úprav jsou podrobně uvedeny ve výkresové dokumentaci, která je součástí podkladů pro výběrové řízení
SK.10: Izolace
SK.10_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.10_02 | Zhotovitel je povinen před zakrytím provedených izolací dalšími konstrukcemi vyzvat v dostatečném předstihu zástupce objednatele k provedení kontroly kvality provedených prací. Zakrytí izolačních vrstev je možné pouze na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve stavebním deníku
SK.10_03 | Pokud není zvlášť uvedeno, zahrnuje pokládka povlakových izolací i provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce
SK.10_04 | Součástí dodávky, provedení izolací jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a veškeré detaily.
SK.11: Okna a skleněné konstrukce
SK.11_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.11_02 | Do jednotkových cen bude započítána povrchová úprava, vybavení kováním a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámů, veškeré montážní a osazovací práce, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem
SK.11_03 | Pokud není uvedeno jinak, pak nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy jednotlivých prvků. Připomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně. Po schválení objednatelem se dílenská dokumentace stává součástí smlouvy o dílo
SK.11_04 | Zhotovitel je povinen jako součást nabídky předložit průkaz způsobilosti na výrobu nabízeného systému
SK.11_05 | Zkouška způsobilosti před zabudováním.
SK.11_06 | Bude - li zkouška požadována, budou vybraná okna z dodávky předána zkušebnímu místu ve stavu k zabudování, vč. příslušných detailních výkresů. Při kladném výsledku budou vyzkoušené kusy se souhlasem objednatele použity
SK.11_07 | Zkouška kvality po zabudování. Po zabudování budou provedeny zkoušky kvality zejména na dosahovanou vzduchovou neprůzvučnost a doklad o jejich výsledku bude předložen objednateli
SK.12: Dveře
SK.12_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.12_02 | Pokud není v popisu položek uvedeno žádný údaj o profilech, tloušťce a skladbě vrstev, bude dimenzování těchto konstrukčních prvků převzato od výrobce. Budou dodrženy požadavky objednatele na zvukovou a tepelnou izolaci
SK.12_03 | Pokud není uvedeno jinak, pak nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy jednotlivých prvků. Připomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně. Po schválení objednatelem se dílenská dokumentace stává součástí smlouvy o dílo
SK.12_04 | U dveří se stanovenou požární odolností, resp. bezpečností je zhotovitel povinen doložit dodávaný výrobek příslušnými atesty prokazujícími, že výrobek splňuje ustanovení ČSN. Náklady na tyto atesty jsou součástí nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny
SK.12_05 | Dveřní křídla, rámy a zárubně musí odpovídat rozdílným klimatům v místnostech, které oddělují. Přetvoření v důsledku těchto vlivů nesmí překročit max. hodnoty dle ČSN
SK.12_06 | Mezera mezi dveřním křídlem a hotovou podlahou nesmí překročit 6 mm. Dveřní křídla s větší mezerou nebudou přijata a musí se vyměnit.
SK.12_07 | Veškeré kování dveří a samozavírače, vč. dodávky a montáže, spojovacího materiálu a naolejování se započítávají do jednotkové ceny
SK.12_08 | Náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.
SK.12_09 | Zhotovitel odpovídá za dodané a namontované dveře a zárubně až do konečné kolaudace stavby. Škody všeho druhu, které vzniknou na již provedených pracích a dodávkách, musí být zhotovitelem odstraněny do konce kolaudačního řízení
SK.12_10 | Veškeré zárubně jsou součástí dodávky dveří
SK.12_11 | Pokud budou pro požární dveře nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů, zhotovitel zajistí jejich dodávku a montáž. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkových cen
SK.12_12 | Veškeré nátěry a povrchové úpravy dveří i zárubní jsou součástí jednotkové ceny.
SK.13: Zámečnické konstrukce
SK.13_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.13_02 | Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Připomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně. Po schválení objednatelem se dílenská dokumentace stává součástí smlouvy o dílo
SK.13_03 | Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava nátěrem požadovaného barevného odstínu. Dále zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kováním a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí
SK.14: Ostatní prvky a Svítidla
SK.14_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.14_02 | Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Připomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně. Po schválení objednatelem se dílenská dokumentace stává součástí smlouvy o dílo
SK.15: Podlahy
SK.15_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.15_02 | Pokud není dále uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na střih, nebo na vazbu podle výběru objednatele. Podlahové krytiny – PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. K litým podlahám dodá v realizační dokumentaci schema kladečských výkresů. Pokud se nedomluví jinak.
SK.15_03 | Kladení keramických dlaždic se provádí do lepidla či tmelu dle specifikace projektové dokumentace. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny
SK.15_04 | Pokud není dále uvedeno jinak, je nutno do jednotkových cen zahrnout spárování dlažeb spárovací hmotou (ne cementem) běžnou, nebo vodotěsnou. Do jednotkové ceny musí být dále zakalkulováno řezání jednotlivých dlaždic.
SK.15_05 | Napojovací spáry dlažeb mezi stěnou a zabudovanými díly a zařizovacími předměty musí být alespoň 5 mm a nesmějí být vyplněny tvrdnoucími těsnícími látkami. Vyspárování trvale pružnými tmely je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebude zvlášť hrazeno. Napojovací spáry mezi různými druhy podlah budou kryty přechodovými lištami , které jsou součástí nabízené ceny
SK.15_06 | Koberce, PVC, lité podlahy a nátěry musí vykazovat rovnoměrný barevný dojem, tloušťku a strukturu v celé ploše. Ani po několikanásobném mokrém čištění nesmí docházet ke ztrátě barvy a elektrostatických vlastností
SK.15_07 | Podlahy se měří v m2 položené plochy. Nabízené ceny platí bez rozdílů, zda budou pokládány velké, nebo malé plochy. Prořezy, lemování a napojení na stavební konstrukce je nutno zahrnout do ceny jednotlivých položek
SK.16: Požární ucpávky
SK.16_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.17: Ostatní práce a výrobky
SK.17_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.18: Kanalizace
SK.18_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.19: Vodovod
SK.19_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním resp. oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.20: Zařizovací předměty
SK.20_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.20_02 | Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv . Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.21: Plynová zařízení
SK.21_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, upevňovacích systémů, zatmelení, izolací,těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.21_02 | Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.22: Vzduchotechnika
SK.22_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Součástí díla je i zaregulování celého systému a uvedení do provozu Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu – označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu
SK.23: Silnoproud
SK.23_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
SK.24: Ocelové konstrukce
SK.24_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.24_02 | Součástí nabídky ocelových konstrukcí je antikorozní nátěr
SK.25: Lešení
SK.25_01 | Nabídka zahrnuje veškeré ochráné prvky
SK.25_02 | Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení
SK.25_03 | Dobu pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část, TZB část, i pro ochranu prvků
SK.25_04 | Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídídkové ceny

## Způsob stanovení jedn. ceny
Způsob stanovení jednotkových cen
Kód | Popis
Způsob stanovení jednotkových cen
ZP_01 | Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou ÚRS 2016-II ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanoveny na základě cenové soustavy ÚRS.
ZP_02 | Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou odvozeno ÚRS ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena takové položky stanovena odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejblíže odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává.
ZP_03 | Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou vlastní ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena stanovena v souladu dlouhodobě prováděným průzkumem trhu, který zhotovitel rozpočtu interně provádí.

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
1 | Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
2 | K vyplňění slouží sloupec Jednotková cena.
3 | Místa, která slouží k vyplnění jsou vyznačena oranžově.
4 | V listu "Krycí list" vyplní uchazeč název společnosti, která podává nabídku a jméno zpracovatele nabídky, kontaktní osobu.
5 | Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací

## Kryci list
Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky | Zakázka
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZUBNÍCH TECHNIKŮ
Komentář
Popis verze | Nabídka
Komentář verze
Adresa |  | Datum zahájení
Rok |  | Datum dokončení
Subjekt | Název | Kontaktní osoba | Telefon
Zpracovatel | Jméno
REKAPITULACE
S: MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZUBNÍCH TECHNIKŮ
D.1.1: Architektonicko-stavební řešení objektu
D.1.1.02: Bourané konstrukce
D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace
D.1.4: Technika prostředí staveb
D.1.4.1.a: Zařízení zdravotně technických instalací
D.1.4.2.a: Plynová zařízení
D.1.4.3.a: Zařízení vzduchotechniky
D.1.6: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
D.1.6.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
P: Přesuny hmot
P: Přesuny hmot
|  | Celkem (bez DPH) | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Celkem (včetně DPH) | 0
Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum :
Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Rekapitulace
Popis | Cena
S: MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZUBNÍCH TECHNIKŮ
D.1.1: Architektonicko-stavební řešení objektu
D.1.1.02: Bourané konstrukce
D.1.1.02.02: Svislé konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
D.1.1.02.03: Vodorovné konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
D.1.1.02.04: Skladby podlah
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
HO: Skladby horizontální odstraňované
HO_03: Odstraňovaná podlaha kamenná dlažba
HO_04: Odstraňovaná podlaha kamenná dlažba
HO_05: Odstraňovaný práh vstupních dveří
HO_06: Odstraňovaná podlaha - dlažba
HO_07: Odstraňovaná podlaha - dlažba
HO_08: Odstraňovaná podlaha - dlažba na terénu
D.1.1.02.07: Výplně otvorů
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukcí
766: Konstrukce truhlářské
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů
D.1.1.02.08: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky
D.1.1.02.09: Likvidace suti
099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV
D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace
D.1.1.03.01: Základy
002: Základy
0027: Základy
004: Vodorovné konstrukce
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků
713: Izolace tepelné
713.: Izolace tepelné
D.1.1.03.02: Svislé konstrukce (stěny, příčky)
003: Svislé konstrukce
0031: Zdi pozemních staveb
0034: Stěny a příčky
763: Konstrukce montované
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových
D.1.1.03.04: Skladby podlah
HN: Skladby horizontální navrhované
HN_04: Nová kamenná dlažba
HN_05: Litá podlaha na stávajícím podkladu
HN_06: Nová podlaha dlažba na stávajícím stropu
HN_07: Nová podlaha dlažba na stávajícím stropu
HN_08: Nová podlaha - dlažba na zemině
D.1.1.03.05: Skladby stropů
784: Malby
784.: Malby
PN: Podhledy nové
PN_01: Nový podhled hladký impregnovaný, výška 150 mm
D.1.1.03.06: Povrchy stěn
006: Úpravy povrchu
0061: Úprava povrchů vnitřní
711: Izolace proti vodě a vlhkosti
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti
781: Obklady
781.: Obklady
784: Malby
784.: Malby
D.1.1.03.07: Výplně otvorů
D.1.1.03.07.1: Dveře
D.1.1.03.07.1.1: Dveře
D.1.1.03.08: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky
D.1.1.03.08.1: Kamenické prvky
D.1.1.03.08.1.1: Kamenické prvky
D.1.1.03.09: Výtah
783: Nátěry
7831: Nátěry ocelových konstrukcí
D.1.1.03.09.1: Výtah
D.1.1.03.09.1.1: Výtah
D.1.1.03.09.2: Výtahová šachta
D.1.1.03.09.2.1: Nosná konstrukce
D.1.1.03.09.2.2: Opláštění
D.1.1.03.10: Překlady
003: Svislé konstrukce
0031: Zdi pozemních staveb
004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
006: Úpravy povrchu
0061: Úprava povrchů vnitřní
D.1.1.03.11: Vnitřní vybavení
D.1.1.03.11.1: Vnitřní vybavení
D.1.1.03.11.1.1: Vnitřní vybavení
D.1.1.03.12: Střecha
712: Povlakové krytiny
712.: Povlakové krytiny
713: Izolace tepelné
713.: Izolace tepelné
762: Konstrukce tesařské
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení
763: Konstrukce montované
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových
765: Krytiny skládané
765.: Krytiny skládané
783: Nátěry
7837: Nátěry tesařských konstrukcí
D.1.1.03.13: Ostatní
009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení a stavební výtahy
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
784: Malby
784.: Malby
D.1.4: Technika prostředí staveb
D.1.4.1.a: Zařízení zdravotně technických instalací
D.1.4.1.a.1: Vodovod
722: Vnitřní vodovod
722.: Vnitřní vodovod
722.02: Ostatní
722.02.: Ostatní
D.1.4.1.a.2: Kanalizace
721: Vnitřní kanalizace
721.: Vnitřní kanalizace
721.01: Ostatní
721.01.: Ostatní
D.1.4.1.a.3: Zařizovací předměty
725: Zařizovací předměty
7251: Zařízení záchodů
7252: Zařízení koupelen
7253: Zařízení kuchyní
7258: Zařizovací armatury
D.1.4.2.a: Plynová zařízení
D.1.4.2.a.1: Plynová zařízení
723: Vnitřní plynovod
723.: Vnitřní plynovod
723.02: Ostatní
723.02.: Ostatní
D.1.4.3.a: Zařízení vzduchotechniky
D.1.4.3.a.1: Zařízení vzduchotechniky
751: Vzduchotechnika
751.: Vzduchotechnika
751.01: Ostatní
751.01.: Ostatní
D.1.6: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
D.1.6.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
D.1.6.01.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
D.1.6.01.01.1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
D.1.6.01.01.1.2: Kabely a vodiče
D.1.6.01.01.1.3: Přístoje
D.1.6.01.01.1.4: Instalační materiál
D.1.6.01.01.1.5: Svítidla vč. zdrojů
D.1.6.01.01.1.6: Uzemnění, pospojení
D.1.6.01.01.1.7: Signalizace pro OSSPO
D.1.6.01.01.1.8: Ostatní
D.1.6.01.01.1.9: Bourací práce
P: Přesuny hmot
P: Přesuny hmot
P: Přesuny hmot
099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV
Celkem (bez DPH)
DPH 21% | #VALUE!
Celkem (včetně DPH) | #VALUE!

## Zakazka
Položky zakázky
Poř. | Kód | Popis | Popis pokračování | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | S: MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZUBNÍCH TECHNIKŮ |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1: Architektonicko-stavební řešení objektu |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.02: Bourané konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.02.02: Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
|  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
1 | 961031311 | Bourání základů cihelných na MV nebo MVC |  | m3 | 5.4683 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1PP výtah;1,84*1,798*0,92+0,992*1,798*0,27 |  |  | 3.5252
|  | 1PP výtah;2,832*0,315*1,798 |  |  | 1.604
|  | 1PP, výtah;1,798*1,397*0,135 |  |  | 0.33909
0
2 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  | m2 | 36.1359 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;(1,23*3,13)-(0,9*2,025) |  |  | 2.0274
|  | 4.NP;(5,262+1,7+2,65+2,23)*3-(0,7*2,025) |  |  | 34.1085
0
3 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  | m2 | 37.2516 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1NP;2,06*2,94 |  |  | 6.0564
|  | 1NP;2,06*4,47-0,7*2,02 |  |  | 7.7942
|  | 1.NP;1,73*2,5 |  |  | 4.325
|  | 1.NP;3,29 |  |  | 3.29
|  | 4.NP;5,262*3 |  |  | 15.786
4 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 |  | m3 | 1.9746 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;3,3*0,3*3,14-(2*0,28*2,025) |  |  | 1.9746
0
5 | XAH.011 | Ubourání části kamenného schodiště |  | m3 | 0.15624 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 1.PP;5*0,15*0,062 |  |  | 0.0465
|  | 1.PP;2*0,885*0,062 |  |  | 0.10974
|  | D.1.1.02.03: Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
|  | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0
6 | 972044651.AH | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 100 mm |  | m3 | 1.2705 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4,235*0,3 |  |  | 1.2705
|  | D.1.1.02.04: Skladby podlah |  |  |  |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
|  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
7 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 |  | m3 | 0.03157 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;3,157*0,01 |  |  | 0.03157
|  | HO: Skladby horizontální odstraňované |  |  |  |  | 0
|  | HO_03: Odstraňovaná podlaha kamenná dlažba |  |  |  |  | 0
8 | XAH.008 | Demontáž kamenné dlažby do suti - vč. soklíku |  | m2 | 6.7 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | Č.M.:1.01;6,7 |  |  | 6.7
0
9 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 - tl. 30 mm |  | m3 | 0.201 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 6,7*0,03 |  |  | 0.201
|  | HO_04: Odstraňovaná podlaha kamenná dlažba |  |  |  |  | 0
10 | XAH.008 | Demontáž kamenné dlažby do suti |  | m2 | 5.938 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | Č.M.:1.01;5,938 |  |  | 5.938
11 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - tl. 30 mm |  | m3 | 0.17814 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 5,938*0,03 |  |  | 0.17814
12 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - tl. 2270 mm |  | m3 | 6.7776 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 2,513*2,697 |  |  | 6.7776
13 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |  | m3 | 6.778 |  | 0 | ÚRS
14 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m |  | m3 | 33.89 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 6,778*5 |  |  | 33.89
15 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 6.778 |  | 0 | ÚRS
16 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | m3 | 6.778 |  | 0 | ÚRS
17 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  | m3 | 67.78 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | předpoklad vzdálenosti skládky 10 km |  |  | 0
|  | 6,778*10 |  |  | 67.78
18 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  | t | 13.556 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 6,778*2 |  |  | 13.556
|  | HO_05: Odstraňovaný práh vstupních dveří |  |  |  |  | 0
19 | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 - vč. soklíku |  | m2 | 0.584 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | Č.M.:S1.01;0,584 |  |  | 0.584
|  | HO_06: Odstraňovaná podlaha - dlažba |  |  |  |  | 0
20 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených - vč. soklíků |  | m2 | 24.011 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;4,43+8,29+7,843+3,448 |  |  | 24.011
|  | HO_07: Odstraňovaná podlaha - dlažba |  |  |  |  | 0
21 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených - vč. soklíků |  | m2 | 35.247 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | Č.M.:4.01/4.03;35,247 |  |  | 35.247
|  | HO_08: Odstraňovaná podlaha - dlažba na terénu |  |  |  |  | 0
22 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených - vč. soklíků |  | m2 | 15.322 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | Č.M.:S1.01;6,55 |  |  | 6.55
|  | Č.M.:S1.01;8,772 |  |  | 8.772
0
23 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - tl. 30 mm |  | m3 | 0.45966 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 15,322*0,03 |  |  | 0.45966
|  | D.1.1.02.07: Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
|  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
24 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  | m2 | 6.885 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;0,9*2,025 |  |  | 1.8225
|  | 4.NP;0,9*2,025*2+0,7*2,025 |  |  | 5.0625
|  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
|  | 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů |  |  |  |  | 0
25 | 766674811 | Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° |  | kus | 1 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;1 |  |  | 1
|  | D.1.1.02.08: Výrobky |  |  |  |  | 0
|  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
|  | 7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky |  |  |  |  | 0
26 | 767161813.AH | Demontáž zábradlí rovného - částečně určené ke zpětné montáži - Z-01 |  | m | 4.12 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 2.NP+3.NP;4,12 |  |  | 4.12
27 | 767161813.AH1 | Demontáž zábradlí rovného - I-1-01 |  | m | 2.67 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.NP;2,67 |  |  | 2.67
|  | D.1.1.02.09: Likvidace suti |  |  |  |  | 0
|  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
|  | 099.: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
28 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km |  | t | 41.622 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 34,685*1,2 |  |  | 41.622
29 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t | 790.818 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 41,622*19 |  |  | 790.818
30 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  | t | 41.622 |  | 0 | ÚRS
31 | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace |  | t | 41.622 |  | 0 | ÚRS
|  | D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.01: Základy |  |  |  |  | 0
|  | 002: Základy |  |  |  |  | 0
|  | 0027: Základy |  |  |  |  | 0
32 | 273321117.AH | Základové desky ze ŽB C 25/30 - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m3 | 1.119 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | Výtah;3,73*0,3 |  |  | 1.119
33 | 273361116 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 |  | t | 0.16785 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1,119*150/1000 |  |  | 0.16785
|  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | 0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků |  |  |  |  | 0
34 | 452311161 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop |  | m3 | 0.373 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | Výtah;3,73*0,1 |  |  | 0.373
|  | 713: Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
|  | 713.: Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
35 | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  | m2 | 3.096 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 7,74*0,4 |  |  | 3.096
36 | 28376428.AH | Deska z extrudovaného polystyrénu tl. 50 mm - ztracené bednění |  | m2 | 3.096 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | D.1.1.03.02: Svislé konstrukce (stěny, příčky) |  |  |  |  | 0
|  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  |  | 0
37 | 311231129.AH | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m3 | 3.2593 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;0,838*2,09 |  |  | 1.7514
|  | 4.NP;(3,42*3,14-(1,83*2,2)-(1,1*2,2))*0,3+2*0,05*2,2 |  |  | 1.5078
|  | 0034: Stěny a příčky |  |  |  |  | 0
38 | 342271327.AH | Příčky tl 150 mm z tvárnic vápenopískových na pero a drážku lepených - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 3.18 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;2,65*1,2 |  |  | 3.18
39 | 342271321.AH | Příčky tl 70 mm z příčkovek vápenopískových na pero a drážku lepených - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 4.8 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;1,6*3 |  |  | 4.8
40 | 342272323.AH | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 12.978 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;(0,601+2,636+0,75+0,339)*3 |  |  | 12.978
0
41 | 342272523.AH | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 15.2595 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;2,847*3-(0,9*2,025) |  |  | 6.7185
|  | 4.NP;2,847*3 |  |  | 8.541
|  | 763: Konstrukce montované |  |  |  |  | 0
|  | 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových |  |  |  |  | 0
42 | 763111417.AH | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm |  | m2 | 23.35 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;(8,502)*3-0,98*2,2 |  |  | 23.35
|  | D.1.1.03.04: Skladby podlah |  |  |  |  | 0
|  | HN: Skladby horizontální navrhované |  |  |  |  | 0
|  | HN_04: Nová kamenná dlažba |  |  |  |  | 0
43 | 772521240 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm |  | m2 | 8.067 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.NP;7,662 |  |  | 7.662
|  | sokl |  |  | 0
|  | 2,7*0,1 |  |  | 0.27
|  | (0,43+0,62+0,3)*0,1 |  |  | 0.135
44 | 58381092.RR01 | Kamenná pískovcová dlažba tl. 30 mm - schodných vlastností jako stávající dlažba na podestách |  | m2 | 8.067 |  | 0 | odvozeno ÚRS
45 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  | m2 | 7.662 |  | 0 | ÚRS
46 | 711193121.AH | Hydroizolační těsnící stěrka - vč. těsnících pásů |  | m2 | 7.662 |  | 0 | odvozeno ÚRS
47 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - tl. 70 mm |  | m3 | 0.53634 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 7,662*0,07 |  |  | 0.53634
48 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  | m3 | 0.536 |  | 0 | ÚRS
49 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu |  | m3 | 0.536 |  | 0 | ÚRS
50 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  | t | 0.0016257 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 0,536*3,033/1000 |  |  | 0.0016257
51 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  | m2 | 7.662 |  | 0 | ÚRS
|  | HN_05: Litá podlaha na stávajícím podkladu |  |  |  |  | 0
52 | X006.AH | Cementová litá podlaha tl. 40 mm - vč. broušení |  | m2 | 2.152 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 1.NP;1,076*2 |  |  | 2.152
53 | X018.AH | Polypropylová vlákna |  | m3 | 0.08608 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 2,152*0,04 |  |  | 0.08608
54 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  | m2 | 2.152 |  | 0 | ÚRS
|  | HN_06: Nová podlaha dlažba na stávajícím stropu |  |  |  |  | 0
55 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  | m | 34.764 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;35,247-1,65-0,8*2-0,9-1,65-1,83+9,957-1,83-0,98 |  |  | 34.764
0
56 | XAH.004 | Keramický sokl ze slinuté dlažby |  | m2 | 3.4764 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 34,764*0,1 |  |  | 3.4764
57 | 771574153.RR01 | Montáž podlah keramických velkoformátových lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 |  | m2 | 41.01 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;5,763+35,247 |  |  | 41.01
58 | XAH.002 | Keramická slinutá dlažba 600x600 mm, tl. 6,5 mm |  | m2 | 41.01 |  | 0 | vlastní
59 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  | m2 | 41.01 |  | 0 | ÚRS
60 | 711193121.AH | Hydroizolační těsnící stěrka - vč. těsnících pásů |  | m2 | 41.01 |  | 0 | odvozeno ÚRS
61 | XAH.038 | Cementová litá podlaha tl.70 mm - vč broušení |  | m2 | 41.01 |  | 0 | vlastní
62 | X018.AH | Polypropylová vlákna |  | m3 | 2.8707 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 41,01*0,07 |  |  | 2.8707
63 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  | m2 | 41.01 |  | 0 | ÚRS
|  | HN_07: Nová podlaha dlažba na stávajícím stropu |  |  |  |  | 0
64 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  | m | 19.34 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP Č.M.:4.04a;8,4-1-3,9 |  |  | 3.5
|  | 4.NP Č.M.:4.04b;12,52-0,9-0,7-0,7-1,52-1,03 |  |  | 7.67
|  | 4.NP Č.M.:4.05a;13,12-0,7*2-0,9-2,65 |  |  | 8.17
65 | XAH1.004 | Keramický sokl ze slinuté dlažby |  | m2 | 1.934 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 19,34*0,1 |  |  | 1.934
66 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  | m2 | 16.22 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP Č.M.:4.04a;4,02 |  |  | 4.02
|  | 4.NP Č.M.:4.04b;5,64 |  |  | 5.64
|  | 4.NP Č.M.:4.05a;6,56 |  |  | 6.56
67 | XAH.006 | Keramická slinutá dlažba 200x400, tl. 6,5 mm |  | m2 | 16.22 |  | 0 | vlastní
68 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  | m2 | 16.22 |  | 0 | ÚRS
69 | 711193121.AH | Hydroizolační těsnící stěrka - vč. těsnících pásů |  | m2 | 16.22 |  | 0 | odvozeno ÚRS
70 | XAH.038 | Cementová litá podlaha tl.70 mm - vč broušení |  | m2 | 16.22 |  | 0 | vlastní
71 | X018.AH | Polypropylová vlákna |  | m3 | 1.1354 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 16,22*0,07 |  |  | 1.1354
72 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  | m2 | 16.22 |  | 0 | ÚRS
|  | HN_08: Nová podlaha - dlažba na zemině |  |  |  |  | 0
73 | 772521240 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm |  | m2 | 18.03 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 15,98 |  |  | 15.98
|  | sokl;2,05 |  |  | 2.05
74 | 58381092.RR01 | Kamenná pískovcová dlažba tl. 30 mm - schodných vlastností jako stávající dlažba na podestách |  | m2 | 18.03 |  | 0 | odvozeno ÚRS
75 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  | m2 | 15.98 |  | 0 | ÚRS
76 | 711193121.AH | Hydroizolační těsnící stěrka - vč. těsnících pásů |  | m2 | 15.98 |  | 0 | odvozeno ÚRS
77 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - tl. 70 mm |  | m3 | 1.1186 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 15,98*0,07 |  |  | 1.1186
78 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  | m3 | 1.119 |  | 0 | ÚRS
79 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu |  | m3 | 1.119 |  | 0 | ÚRS
80 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  | t | 0.048467 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 15,98*3,033/1000 |  |  | 0.048467
81 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  | m2 | 15.98 |  | 0 | ÚRS
|  | D.1.1.03.05: Skladby stropů |  |  |  |  | 0
|  | 784: Malby |  |  |  |  | 0
|  | 784.: Malby |  |  |  |  | 0
82 | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 86.07 |  | 0 | ÚRS
83 | 784112013 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 86.07 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;16,3+3,3*1,5 |  |  | 21.25
|  | 1.NP;7,6 |  |  | 7.6
|  | 4.NP;41,23+5,49+6,84 |  |  | 53.56
|  | 4.NP - výtah;3,66 |  |  | 3.66
84 | 784181123.AH | Penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 92.06 |  | 0 | odvozeno ÚRS
85 | 784211123 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 92.06 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;16,3+3,3*1,5 |  |  | 21.25
|  | 1.NP;7,6 |  |  | 7.6
|  | 4.NP;41,23+5,49+6,84 |  |  | 53.56
|  | 4.NP - podhled;3,71 |  |  | 3.71
|  | 4.NP - výtah;3,66 |  |  | 3.66
|  | 4.NP - okno;2,28 |  |  | 2.28
|  | PN: Podhledy nové |  |  |  |  | 0
|  | PN_01: Nový podhled hladký impregnovaný, výška 150 mm |  |  |  |  | 0
86 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  | m2 | 3.7 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;3,7 |  |  | 3.7
|  | D.1.1.03.06: Povrchy stěn |  |  |  |  | 0
|  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  |  | 0
|  | 0061: Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
87 | 612131101.AH | Vápenný přednástřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně |  | m2 | 117.9637 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 1PP - nové;(2*0,92+2,4)*1,33 |  |  | 5.6392
|  | 1PP - nové - schodiště;((3,1)*1,79)*0,6 |  |  | 3.3294
|  | 1NP - nové;8*0,1*4,5 |  |  | 3.6
|  | 4NP - nové;2,65*3-(2,65*1,2) |  |  | 4.77
|  | 4NP - nové;1,6*1,8+0,34*1,8+1,6*3+2*0,45*3 |  |  | 10.992
|  | 4NP - nové;3,5*3-(1,83*2,2)-(1*2,025)+0,18*0,12 |  |  | 4.4706
|  | 4NP - nové;2,73*3*3-(0,9*2,025) |  |  | 22.7475
|  | 4NP - nové;(1,4+0,75*2+0,1+2*0,1+0,94+0,47)*3+(1,03+1,52)*1,8 |  |  | 18.42
|  | 4NP-nové;(2,3+0,32+0,6+0,86+2,3+1,8+7,7)*3-2*0,9*2,025 |  |  | 43.995
88 | 612142002 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem |  | m2 | 129.161 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 117,964+11,197 |  |  | 129.161
89 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vč. omítkových lišt |  | m2 | 117.964 |  | 0 | ÚRS
90 | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  | m2 | 215.928 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 107,964*2 |  |  | 215.928
91 | 612135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm |  | m2 | 2.232 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;1,86*1,2 |  |  | 2.232
92 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vč. omítkových lišt |  | m2 | 11.197 |  | 0 | ÚRS
|  | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  |  | 0
|  | 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  |  | 0
93 | 711193121.AH | Hydroizolační těsnící stěrka - vč. těsnících pásů |  | m2 | 11.197 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | 781: Obklady |  |  |  |  | 0
|  | 781.: Obklady |  |  |  |  | 0
94 | 781443121.AH | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených cementovým lepidlem - vč. spárování, tmelení a řezání dlažby |  | m2 | 11.1975 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;1,86*1,2 |  |  | 2.232
|  | 4.NP nové;1,6*1,2+0,34*1,2+2,65*1,2+2,65*0,15+(1,52+1,03)*1,2 |  |  | 8.9655
95 | 781_001 | Obkladačky keramické |  | m2 | 11.197 |  | 0 | vlastní
|  | 784: Malby |  |  |  |  | 0
|  | 784.: Malby |  |  |  |  | 0
96 | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 192.7269 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1PP - stávající;((7,17+0,89)*3,13)-(1,06*2,15)-(1,44*1,27)+(2*0,6) |  |  | 22.32
|  | 1PP - stávající;((7,79+3,8)*1,79)-(1,56*2,35)-(1,44*1,27)+(2*0,6) |  |  | 16.4513
|  | 1PP - stávající - schodiště;((2,7)*1,79)*0,6 |  |  | 2.8998
|  | 1PP - stávající;2*1,4*1,33 |  |  | 3.724
|  | 1NP - stávající;2*1,1*3,95 |  |  | 8.69
|  | 1NP - stávající;2*0,89*4,5 |  |  | 8.01
|  | 1NP - stávající;2*0,49*4,5 |  |  | 4.41
|  | 1NP - stávající;2*0,62*3,95 |  |  | 4.898
|  | 1NP - stávající;4*0,62*3 |  |  | 7.44
|  | 1NP - stávající;(0,057+0,377+0,62+0,37)*4,18 |  |  | 5.9523
|  | 4NP - stávající;26,1*3-(2*1,75*2,15)-(2*0,9*2,025) |  |  | 67.13
|  | 4NP - stávající;(10,3+0,2+1,2+2,05+0,14*2)*3-(4*0,7*2,025)-(0,9*2,025) |  |  | 34.5975
|  | 4NP - stávající;0,88*3+1,98*1,8 |  |  | 6.204
97 | 784112013 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 192.727 |  | 0 | ÚRS
98 | 784181123.AH | Penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 321.888 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 310,691+11,197 |  |  | 321.888
99 | 784211123 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m |  | m2 | 310.6906 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1PP - stávající;((7,17+0,89)*3,13)-(1,06*2,15)-(1,44*1,27)+(2*0,6) |  |  | 22.32
|  | 1PP - stávající;((7,79+3,8)*1,79)-(1,56*2,35)-(1,44*1,27)+(2*0,6) |  |  | 16.4513
|  | 1PP - stávající - schodiště;((2,7)*1,79)*0,6 |  |  | 2.8998
|  | 1PP - nové;(2*0,92+2,4)*1,33 |  |  | 5.6392
|  | 1PP - stávající;2*1,4*1,33 |  |  | 3.724
|  | 1PP - nové - schodiště;((3,1)*1,79)*0,6 |  |  | 3.3294
|  | 1NP - nové;8*0,1*4,5 |  |  | 3.6
|  | 1NP - stávající;2*1,1*3,95 |  |  | 8.69
|  | 1NP - stávající;2*0,89*4,5 |  |  | 8.01
|  | 1NP - stávající;2*0,49*4,5 |  |  | 4.41
|  | 1NP - stávající;2*0,62*3,95 |  |  | 4.898
|  | 1NP - stávající;4*0,62*3 |  |  | 7.44
|  | 1NP - stávající;(0,057+0,377+0,62+0,37)*4,18 |  |  | 5.9523
|  | 4NP - stávající;26,1*3-(2*1,75*2,15)-(2*0,9*2,025) |  |  | 67.13
|  | 4NP - stávající;(10,3+0,2+1,2+2,05+0,14*2)*3-(4*0,7*2,025)-(0,9*2,025) |  |  | 34.5975
|  | 4NP - stávající;0,88*3+1,98*1,8 |  |  | 6.204
|  | 4NP - nové;2,65*3-(2,65*1,2) |  |  | 4.77
|  | 4NP - nové;1,6*1,8+0,34*1,8+1,6*3+2*0,45*3 |  |  | 10.992
|  | 4NP - nové;3,5*3-(1,83*2,2)-(1*2,025)+0,18*0,12 |  |  | 4.4706
|  | 4NP - nové;2,73*3*3-(0,9*2,025) |  |  | 22.7475
|  | 4NP - nové;(1,4+0,75*2+0,1+2*0,1+0,94+0,47)*3+(1,03+1,52)*1,8 |  |  | 18.42
|  | 4NP-nové;(2,3+0,32+0,6+0,86+2,3+1,8+7,7)*3-2*0,9*2,025 |  |  | 43.995
|  | D.1.1.03.07: Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.07.1: Dveře |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.07.1.1: Dveře |  |  |  |  | 0
100 | D-4_01 | Dveře vnitřní otevíravé, dřevěné plné, jednokřídlé., Rozměry: 800x1975 mm, Zárubeň: Ocelová zárubeň, - Další specifikace: viz D.1.1.c.2 Kniha dveří |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
101 | D-4_02 | Dveře vnitřní otevíravé, dřevěné plné, jednokřídlé, s větrací mřížkou 475x80, Rozměry: 900x1975 mm, - Zárubeň: Ocelová zárubeň, Další specifikace: viz D.1.1.c.2 Kniha dveří |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
102 | I-S1-01 | Stávající vstupní dveře - Stávající dřevěné dveře, včetně kování, budou odborně repasovány v dílně. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.1.03.08: Výrobky |  |  |  |  | 0
|  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
|  | 7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky |  |  |  |  | 0
103 | 767161111.AH | Montáž zábradlí rovného do zdi - zpětné osazení, vč. nového nátěru - Z-01 |  | m | 3.7 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.NP;3,7 |  |  | 3.7
0
104 | XAH.020 | D+M dřevěného madla - Z-01 |  | m | 3.7 |  | 0 | vlastní
105 | 767161111.AH1 | Montáž zábradlí rovného do zdi - Z-02 |  | m | 3.77 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.NP;1,7 |  |  | 1.7
|  | 1.NP;2,07 |  |  | 2.07
106 | XAH.041 | Litinové zábradlí - Z-02 |  | m | 3.77 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.1.03.08.1: Kamenické prvky |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.08.1.1: Kamenické prvky |  |  |  |  | 0
107 | K-01 | D+M Kamenný pískovcový práh 1460x450x200 mm - vč. potřebného opracování |  | m3 | 0.1314 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 1.PP;1,46*0,45*0,2 |  |  | 0.1314
108 | I-S1-02 | Kamenné ostění - Kamenné ostění bude v průběhu provádění stavebních prací chráněno bedněním z OSB desek. / Po ukončení prací bude očištěno. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.1.03.09: Výtah |  |  |  |  | 0
|  | 783: Nátěry |  |  |  |  | 0
|  | 7831: Nátěry ocelových konstrukcí |  |  |  |  | 0
109 | 783121148.AH | Nátěry antikorozní OK 2x základní, 2x vrchní nátěr |  | m2 | 60.3789 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 4*18,9*0,4 |  |  | 30.24
|  | 8*2*1,63*0,32+8*2*1,894*0,32 |  |  | 18.0429
|  | 2*18,9*0,08*4 |  |  | 12.096
|  | D.1.1.03.09.1: Výtah |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.09.1.1: Výtah |  |  |  |  | 0
110 | XAH.017 | D+M Výtah trakční lanový s protizávažím a bezstrojovnovou úpravou - Návrhová rychlost výtahu je 1 m/s, nosnost 1150 kg. / Vnitřní světlý rozmeˇr šachetní klece je 1400 x 1200 mm, světlá šířka šachetních dverˇí je 900 mm. - další specifikace viz. Souhrnná technická zpráva |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.1.03.09.2: Výtahová šachta |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.09.2.1: Nosná konstrukce |  |  |  |  | 0
111 | XAH.012 | D+M ocelová svařovaná konstrukce |  | t | 1.3481 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | uzavřených čtvercových profilů 100x100;4*18,9*8,9/1000 |  |  | 0.67284
|  | uzavřených čtvercových profilů 80x80;8*2*1,63*7,17/1000+8*2*1,894*7,17/1000+2*18,9*7,17/1000 |  |  | 0.6753
0
|  | D.1.1.03.09.2.2: Opláštění |  |  |  |  | 0
112 | XAH.018 | D+M Proskleného opláštění výtahové šachty z bezpečnostního skla - vč. prosklených dveří / vč. všech potřebných spojovacích prostředků - s požadovanou požární odolností |  | m2 | 116.0578 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | 14,981*7,747 |  |  | 116.0578
|  | D.1.1.03.10: Překlady |  |  |  |  | 0
|  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  |  | 0
113 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm |  | kus | 4 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 4.NP;4 |  |  | 4
|  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
|  | 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  |  | 0
114 | 413321414.AH | Zabetonování ocelových překladů ze ŽB tř. C 25/30 |  | m3 | 0.11016 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | IPE140-2x-2000;0,18*2,04*0,3 |  |  | 0.11016
115 | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce |  | m2 | 1.2834 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | IPE140-2x-2000;2*0,18*2,04+1,83*0,3 |  |  | 1.2834
116 | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce |  | m2 | 1.283 |  | 0 | ÚRS
117 | 413351215 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa |  | m2 | 0.549 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | IPE140-2x-2000;1,83*0,3 |  |  | 0.549
118 | 413351216 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa |  | m2 | 0.549 |  | 0 | ÚRS
119 | 413941121.AH | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L - vč. napojení na stávající konstrukce |  | t | 0.0536 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | IPE140-2x-2000;2*13,4/1000*2 |  |  | 0.0536
120 | 13010746.AH | Ocel profilová IPE, h=140 mm |  | t | 0.0535 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  |  | 0
|  | 0061: Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
121 | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem |  | m2 | 1.2834 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | IPE140-2x-2000;0,18*2,04*2+1,83*0,3 |  |  | 1.2834
|  | D.1.1.03.11: Vnitřní vybavení |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.11.1: Vnitřní vybavení |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.03.11.1.1: Vnitřní vybavení |  |  |  |  | 0
122 | I_05 | Tryskový vysoušeč rukou - Tryskový vysoušeč rukou, včetně montážního materiálu. |  | ks | 4 |  | 0 | vlastní
123 | I_06 | Držák toaletního papíru - Držák na toaletní papír s krytem. Materiál: nerezová ocel. Včetně - montážního materiálu. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
124 | I_07 | Hygienický odpadkový koš - Hygienický odpadkový koš. Uzavřený s víkem zabraňujícím pohledu dovnitř. - Včetně montážního materiálu. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
125 | I_08 | Odpadkový koš - Odpadkový koš |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní
126 | I_09 | Nástěnné zrcadlo - Nástěnné zrcadlo 800 x 600 mm. |  | ks | 4 |  | 0 | vlastní
127 | I_10 | Sklopné zrcadlo - Sklopné zrcadlo s ovládáním na zdi. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
128 | I_11 | Sklopné madlo - Sklopné madlo, pro bezbariérové využívání toalety, délky 800. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
129 | I_12 | Pevné madlo - Pevné madlo pro bezabriérové využívání toalety, délka 800. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.1.03.12: Střecha |  |  |  |  | 0
|  | 712: Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0
|  | 712.: Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0
130 | 712461702.AH | Provedení povlakové krytiny střech nad 30° difuzně otevřenou fólií - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 1,52*1,5 |  |  | 2.28
131 | 712_001 | Pojistná hydroizolace difuzně otevřená |  | m2 | 2.28 |  | 0 | vlastní
|  | 713: Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
|  | 713.: Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
132 | 713151132.AH | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně rohoží, pásů, desek sklonu do 45° - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
133 | 63151537.AH | Deska minerální izolační tl. 240 mm |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
134 | 713151144.AH1 | Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl 16 mm - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
135 | 713_001 | Parotěsná fólie |  | m2 | 2.28 |  | 0 | vlastní
|  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
|  | 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení |  |  |  |  | 0
136 | 762342214.AH | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | (1,9*0,8)*1,5 |  |  | 2.28
137 | 60514101 | Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - latě |  | m3 | 0.019152 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | (1,9*0,8*1,5*3,5)*0,04*0,06 |  |  | 0.019152
138 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  | m3 | 0.019 |  | 0 | ÚRS
|  | 763: Konstrukce montované |  |  |  |  | 0
|  | 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových |  |  |  |  | 0
139 | 763131411.AH | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | 765: Krytiny skládané |  |  |  |  | 0
|  | 765.: Krytiny skládané |  |  |  |  | 0
140 | 765114053.AH | Krytina keramická pálená - vč. napojení na stávající konstrukce |  | m2 | 2.28 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | (1,9*0,8)*1,5 |  |  | 2.28
|  | 783: Nátěry |  |  |  |  | 0
|  | 7837: Nátěry tesařských konstrukcí |  |  |  |  | 0
141 | 783783401 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní |  | m2 | 1.596 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | (1,9*0,8*1,5*3,5)*0,04*2+(1,9*0,8*1,5*3,5)*2*0,06 |  |  | 1.596
|  | D.1.1.03.13: Ostatní |  |  |  |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
|  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
142 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  | m2 | 100.3 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;13,995+3,25 |  |  | 17.245
|  | 1NP;3,745+3,58+18,87 |  |  | 26.195
|  | 4NP;40,77+3,93+6,56+5,6 |  |  | 56.86
143 | 949321112 | Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m |  | m | 18.9 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 18,9 |  |  | 18.9
144 | 949321211 | Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití |  | m | 3402 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 18,9*30*6 |  |  | 3402
145 | 949321812 | Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m |  | m | 18.9 |  | 0 | ÚRS
|  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  | 0
146 | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m |  | m2 | 100.3 |  | 0 | ÚRS
|  | 784: Malby |  |  |  |  | 0
|  | 784.: Malby |  |  |  |  | 0
147 | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí |  | m2 | 100.3 |  | 0 | ÚRS
148 | 784171113 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m - okna, dveře |  | m2 | 32.1566 |  | 0 | ÚRS
| Výkaz výměr: | 1.PP;1,44*1,27*2+0,96*2,1+1,46*2,3 |  |  | 9.0316
|  | 4.NP;2*1,65*2,1+2*0,8*1,975+0,9*1,975+0,9*1,975+0,8*1,975+0,6*1,975*4+2*0,8*1,975 |  |  | 23.125
0
149 | 58124842.AH | Fólie pro malířské potřeby zakrývací |  | m2 | 132.457 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 100,3+32,157 |  |  | 132.457
|  | D.1.4: Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.1.a: Zařízení zdravotně technických instalací |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.1.a.1: Vodovod |  |  |  |  | 0
|  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
|  | 722.: Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
150 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm |  | m | 11 |  | 0 | ÚRS
151 | 722181231.AH | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. 13 mm, DN15 |  | m | 11 |  | 0 | odvozeno ÚRS
152 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS
153 | 722181241.AH | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. 20 mm, DN20 |  | m | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS
154 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm |  | m | 2.5 |  | 0 | ÚRS
155 | 722181252.AH | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. 25 mm, DN25 |  | m | 2.5 |  | 0 | odvozeno ÚRS
156 | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS
157 | 722181252.AH1 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. 25 mm, DN32 |  | m | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS
158 | 722_002 | Demontáž vodovodního potrubí |  | m | 20 |  | 0 | vlastní
|  | 722.02: Ostatní |  |  |  |  | 0
|  | 722.02.: Ostatní |  |  |  |  | 0
159 | 722.02_001 | Stavební přípomoce - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení, včetně požárních ucpávek |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
160 | 722.02_002 | Potřebné revize a zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
161 | 722.02_003 | Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
162 | 722.02_004 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.4.1.a.2: Kanalizace |  |  |  |  | 0
|  | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
|  | 721.: Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
163 | 721_002 | PVC HT DN50 |  | m | 4 |  | 0 | vlastní
164 | 721_003 | PVC HT DN75 |  | m | 3 |  | 0 | vlastní
165 | 721_001 | PVC HT DN100 |  | m | 0.5 |  | 0 | vlastní
166 | 721171809.AH | Demontáž potrubí kanalizačního |  | m | 20 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | 721.01: Ostatní |  |  |  |  | 0
|  | 721.01.: Ostatní |  |  |  |  | 0
167 | 721.03_001 | Stavební přípomoce - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení, včetně požárních ucpávek |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
168 | 721.03_002 | Potřebné revize a zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
169 | 721.03_003 | Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
170 | 721.03_004 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.4.1.a.3: Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
|  | 725: Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
|  | 7251: Zařízení záchodů |  |  |  |  | 0
171 | 725121521.AH | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem - vč. zdroje napájení infra – senzorového splachovače |  | soubor | 2 |  | 0 | odvozeno ÚRS
172 | 725112173.AH | Kombi klozet s nádržkou invalidní |  | soubor | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS
173 | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem |  | soubor | 2 |  | 0 | ÚRS
174 | 725_006 | Demontáž infra – senzorový splachovače |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | 7252: Zařízení koupelen |  |  |  |  | 0
175 | 725211603.AH | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu, vč. sifonu |  | soubor | 4 |  | 0 | odvozeno ÚRS
176 | 725211604.AH | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu pro invalidy, vč. sifonu |  | soubor | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS
177 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | soubor | 5 |  | 0 | ÚRS
|  | 7253: Zařízení kuchyní |  |  |  |  | 0
178 | 725330820.AH | Demontáž výlevka |  | soubor | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | 7258: Zařizovací armatury |  |  |  |  | 0
179 | 725861312.AH | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo |  | kus | 5 |  | 0 | odvozeno ÚRS
180 | 725_001 | Pileta umyvadlová |  | ks | 5 |  | 0 | vlastní
181 | 725865411.AH | Zápachová uzávěrka pisoárová |  | kus | 2 |  | 0 | odvozeno ÚRS
182 | 725_002 | Přivzdušňovací hlavice kanalizace |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
183 | 725_003 | Čistící tvarovka DN125 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
184 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou |  | soubor | 11 |  | 0 | ÚRS
185 | 55141040.AH | Kulový kohout rohový 1/2''x3/8'' |  | kus | 11 |  | 0 | odvozeno ÚRS
186 | 55190890.AH | Pancéřová hadička 3/8'', délka 300 mm |  | kus | 11 |  | 0 | odvozeno ÚRS
187 | 725820801.AH | Demontáž baterie nástěnné - umyvadlo |  | soubor | 5 |  | 0 | odvozeno ÚRS
188 | 725850800.AH | Demontáž ventilů rohových |  | kus | 10 |  | 0 | odvozeno ÚRS
189 | 725822612.RR01 | Baterie umyvadlová stojánková s výpustí |  | soubor | 5 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | D.1.4.2.a: Plynová zařízení |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.2.a.1: Plynová zařízení |  |  |  |  | 0
|  | 723: Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
|  | 723.: Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
190 | 723181021.AH | Potrubí měděné DN 10 |  | m | 6 |  | 0 | odvozeno ÚRS
191 | 723181025.AH | Potrubí měděné DN 32 |  | m | 15 |  | 0 | odvozeno ÚRS
192 | 723111205.AH | Potrubí ocelové DN 32 |  | m | 15 |  | 0 | odvozeno ÚRS
193 | 723_001 | Gumová hadice, 10 mm, L = 1200 mm |  | ks | 10 |  | 0 | vlastní
194 | 723231161.AH | Kohout kulový 3/8 (DN32) |  | kus | 10 |  | 0 | odvozeno ÚRS
195 | 723231165.AH | Kohout kulový 1 1/4 (DN32) |  | kus | 2 |  | 0 | odvozeno ÚRS
|  | 723.02: Ostatní |  |  |  |  | 0
|  | 723.02.: Ostatní |  |  |  |  | 0
196 | 723.02_001 | Stavební přípomoce - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení, včetně požárních ucpávek |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
197 | 723.02_002 | Potřebné revize a zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
198 | 723.02_003 | Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
199 | 723.02_004 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.4.3.a: Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.3.a.1: Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |  | 0
|  | 751: Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
|  | 751.: Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
200 | 751_001 | Odvodní talířový ventil DN100 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
201 | 751_002 | Axiální ventilátor, průtok 100 m3/h |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
202 | 751_003 | Doběhový spínač |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
203 | 751_004 | DN100 Titanzinek |  | m | 2 |  | 0 | vlastní
204 | 751_005 | Hlavice potrubí - DN 100 |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | 751.01: Ostatní |  |  |  |  | 0
|  | 751.01.: Ostatní |  |  |  |  | 0
205 | 751.01_001 | Stavební přípomoce - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení, včetně požárních ucpávek - vč. drobného montážního materiálu |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
206 | 751.01_002 | Potřebné revize a zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
207 | 751.01_005 | Přesun radiátoru |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.6.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.6.01.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.6.01.01.1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.6.01.01.1.2: Kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
208 | D.1.6.01.01.1.2_001 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 45 |  | 0 | vlastní
209 | D.1.6.01.01.1.2_003 | Kabel CYKY-J 5 x 4mm2 |  | m | 50 |  | 0 | vlastní
210 | D.1.6.01.01.1.2_005 | Vodič CY 4 (zel./žl.-pospojení) |  | m | 30 |  | 0 | vlastní
211 | D.1.6.01.01.1.2_006 | Vodič CYA 16 (zel./žl.-pospojení) |  | m | 10 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.3: Přístoje |  |  |  |  | 0
212 | D.1.6.01.01.1.3_001 | Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/230V, IP20, pod omítku+klapka |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní
213 | D.1.6.01.01.1.3_004 | Rámeček jednonásobný |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.4: Instalační materiál |  |  |  |  | 0
214 | D.1.6.01.01.1.4_001 | Krabice přístrojová, hl. 43mm, pr. 73mm |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní
215 | D.1.6.01.01.1.4_003 | Krabice univerzální s víčkem, hl. 43mm, pr. 73mm |  | ks | 6 |  | 0 | vlastní
216 | D.1.6.01.01.1.4_004 | Krabice odbočná s víčkem, hl. 50mm, pr. 103mm |  | ks | 5 |  | 0 | vlastní
217 | D.1.6.01.01.1.4_005 | Ohedná PVC trubka pr. 32mm s protahovacím drátem, střední mechanická odolnost |  | m | 31.25 |  | 0 | vlastní
218 | D.1.6.01.01.1.4_006 | Ochranná protipožární ucpávka anebo těsnění |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
219 | D.1.6.01.01.1.4_007 | Pomocný montážní materiál (hmoždinky,vruty,příchytky,stahovací pásky atd) |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.5: Svítidla vč. zdrojů |  |  |  |  | 0
220 | SV_01 | Závěsné LED svítidlo. 28W, LED, 3000lm, 3000K nebo 5000K, IP20, CRI min. 82, 230V, rozměry: - 885x35x35mm, materiál: eloxovaný extrudovaný hliníkový profil, difuzor: poloopálový PC - ozn. ve / výkrese SV_01 |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní
221 | SV_02 | Svítidlo se stínidlem z opálového skla. 1x24W, G5, 230V, IP44, rozměry: 620x110x75mm, materiál: kov - x opálové sklo - ozn. ve výkrese SV_02 |  | ks | 4 |  | 0 | vlastní
222 | SV_03 | Přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo bílé triplex, LED, 29W, 1960lm - ozn. ve - výkrese SV_03 |  | ks | 8 |  | 0 | vlastní
223 | SV_04 | Přisazené nouzové LED svítidlo, 18W, IP65, SE (nouzově svítící), s autonomním zdrojem na 1h, - materiál PC, rozměry: 354x152x48,5mm, bez piktogramu - ozn. ve výkrese SV_04 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.6: Uzemnění, pospojení |  |  |  |  | 0
224 | D.1.6.01.01.1.6_001 | Ekvipotenciální připojnice doplňujícího ochraného pospojení DOP včetně krytu, 13 svorek pro vodiče - průřez 2,5 - 25 mm2, 1 svorka pro vodič průřez 16 - 95 mm2 nebo pro drát O 8 - 10 mm |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.7: Signalizace pro OSSPO |  |  |  |  | 0
225 | D.1.6.01.01.1.7_001 | Nouzové tahové tlačítko, pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, zapínací prosvětlené - tlačítko na čelní ploše modulu, jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, 15-28 V AC / / 18-35 V DC |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
226 | D.1.6.01.01.1.7_002 | Vybavovací tlačítko, vč. krytu a příslušenství |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
227 | D.1.6.01.01.1.7_003 | Kontrolní modul s alarmem v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální - světlo, přístroj má reset, napěťový a bezpotenciálový výstup, zakončovací rezistor je součástí / dodávky, 15-28 V AC / 18-35 V DC |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní
228 | D.1.6.01.01.1.7_004 | Transformátor pro signalizační systém, zabudování do instalační krabice, Sekundární napětí: 15 V, 2 - VA, 230 V AC |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
229 | D.1.6.01.01.1.7_005 | Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | ks | 30 |  | 0 | vlastní
230 | D.1.6.01.01.1.7_006 | Ohedná PVC trubka pr. 32mm s protahovacím drátem, střední mechanická odolnost |  | m | 25 |  | 0 | vlastní
231 | D.1.6.01.01.1.7_007 | Rámeček jednonásobný |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní
232 | D.1.6.01.01.1.7_008 | Rámeček dvojnásobný |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
233 | D.1.6.01.01.1.7_009 | Krabice přístrojová, hl. 43mm, pr. 73mm |  | ks | 5 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.8: Ostatní |  |  |  |  | 0
234 | D.1.6.01.01.1.8_001 | Revize a potřebné zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
235 | D.1.6.01.01.1.8_002 | Stavební a zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná - stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
236 | D.1.6.01.01.1.8_003 | Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, - štítky apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
237 | D.1.6.01.01.1.8_004 | Dílenská dokumenatce |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.6.01.01.1.9: Bourací práce |  |  |  |  | 0
238 | D.1.6.01.01.1.9_001 | Demontáž stávajících elektro rozvodů a zařízení (svítidla, zásuvky, vypínače), rozvaděče |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | P: Přesuny hmot |  |  |  |  | 0
|  | P: Přesuny hmot |  |  |  |  | 0
|  | P: Přesuny hmot |  |  |  |  | 0
|  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
|  | 099.: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
239 | 998011003.AH | Přesun hmot pro budovy do 24 m - pro HSV i PSV |  | t | 34.4148 |  | 0 | odvozeno ÚRS
| Výkaz výměr: | 28,679*1,2 |  |  | 34.4148
0