Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část A – dodávka učebních veterinárních modelů

- 1 ks palpační model koně/simulátor koliky

- model některého ze standardních plemen (např. Quarter Horse) ve skutečné velkosti a proporci

- konstrukce ocelová vystužená epoxidová nebo sklolaminátová s voděodolnými komponety pro snazší čištění

- 5-díný nafukovací latexový zažívací trakt – pravá a levá ventrální část střeva, pravá a levá dorsální část střeva a cékum, 3 metry dlouhá část tenkého střeva

- slezina a levá ledvina spojena s renosplenovým vazem

- hmatná aorta pro simulaci pulsu

- hmatná měkká děloha s děložním hrdlem, močovodem a širokým vazem

- 3 typy výměnných vaječníků; anestrus, estrus, estrus s folikuly

- sada 6 ks náhradních vaječníků

- funkce abdominocentézy s výměnnými podložkami

- zásobník na tekutinu a hmatná linea

- měkké a odolné perineum

- polyuretanová replika pánve

- nafukovací vynilové rektum

- z těla koně je odnímatelný krk pro venepunkční a intramuskulární injektáž následujících vlastností:

  - jugulární venepunkce s hamatnými žílami

  - snadno vyměnitelné latexové žíly umožňují vícenásobnou punkci; součástí je 5 sad žil po 10 ks

  - mechanický systém umožňující žily natlakovat

  - gravitační plnění bez nutnosti pumpy

  - trvanlivá, snadno odnímatelná, umyvatelná a vyměnitelná pokrývka s hřívou

  - intramuskulární místa umožňují vícenásobnou punkci a injektáž tekutiny

  - flexibilní hlava s dobře vykreslenou anatomií, ilustrující faciální injekční místa a umožňující nasazení uzdy

- 1 ks model hlavy koně na odběr krve

- jugulární venepunkce s hamatnými žílami

- snadno vyměnitelné latexové žíly umožňují vícenásobnou punkci; součástí je minimálně 10 sad žil po 10 ks

- mechanický systém umožňující žily natlakovat

- gravitační plnění bez nutnosti pumpy

- trvanlivá, snadno odnímatelná, umyvatelná a vyměnitelná pokrývka s hřívou

- intramuskulární místa umožňují vícenásobnou punkci a injektáž tekutiny

Část A/1

- flexibilní hlava s dobře vykreslenou anatomií, ilustrující faciální injekční místa a umožňující nasazení uzdy

- součástí je kolečkový stojan s nastavitelnou výškou, náklonem a 90° rotací

- součástí jsou minimálně 2 ks náhradních intramuskulárních podložek a náhradní venepunkční pokožka krku

- 1 ks model psa na resuscitaci s příslušenstvím

- model pro nácvik asistovaného dýchání, správné rychlosti, tlaku a pozice při masáži srdce a koordinace s kardiovaskulárními funkcemi

- světelná indikace správného a nesprávného provedení jednotlivých zákroků při nácviku

- viditelný zdvih při správné ventilaci

- možnost desinfekce a opětovného použití čenichové části

- součástí dodávky je minimálně 10 ks jednorázových ústních částí, minimálně 50 náhradních dolních dýchacích cest, minimálně 30 ks žil, endotracheální rourka, lubrikant, 12cc stříkačka, ubrousky, kanyla s křidélky, umělá krev, dva IV zásobníky, indikační jednotka s AC adaptérem a baterií,

- model je uložen v tašce

- 1 ks model končetiny psa s náhradními cévami

- končetina středně velkého psa v ležící poloze

- dva výměnné rukávce s normální srstí pro odběr krve a s oholenou oblastí pro zavádění IV katetrů

- výměnný žilní systém umožňující skutečnou zpětnou vazbu při vpichu

- součástí je minimálně 60 náhradních žilních systémů

- součástí jsou 2ks náhradních rukávců pro IV končetinu psa

- součástí je krevní prášek, stříkačka, IV katetr, přenosná krabice s IV stojanem, dva zásobníky

Část A/2

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část B – dodávka 1 ks  hospitalizačního boxu

Hospitalizační box

Požadované parametry a součásti:

- pojezd na kolečkách

- požadovaný atypický (nestandardní) rozměr

- celkový rozměr v sestaveném stavu bez koleček 120x55x70cm (v x š x h)

- konstrukce – 2 boxy nad sebou s možností rozpojení na dvě samostatně stojící a nezávisle fungující jednotky

- zevní rozměr jednoho boxu 60x55x70cm (v x š x h)

- rám a stěny z pevného kovu

- povrchová úprava prášková barva nebo galvanický zinek

- dvířka z povrchově upraveného kovu, mříže pozinkované

- dvířka umístěna v přední stěně

- dna boxů kovová, upravená proti odtoku moči z boxu

- protiskluzová podložka na dně boxů (např. guma)

Část B

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část C – dodávka 1 ks klimatické komory

Klimatická komora

Požadované parametry a součásti přístroje:

- objem 100-110 litrů

- vnitřní komora z nerezové oceli vhodné pro tento typ zařízení (např. DIN 1.4301)

- rozměr vnitřní komory 600x500x400mm  (š x v x h) mm u každého rozměru

- vnější rozměry komory 800x900x700mm (š x v x h) mm u každého rozměru

- teplotní rozsah minimálně 0°C-70°C

- prostorová odchylka teploty při 10°C a 37°C nepřesahující

- vlhkostní rozsah minimálně 10-90%RH

- umožňuje přesnou temperaci vzorků v atmosféře s řízenou vlhkostí

- tichý chod chlazení bez vibrací (např. pomocí Peltierových článků)

- vnitřní skleněné dveře

- součástí dodávky přístroje dvě nerezové police

- komfort obsluhy TwinDISPLAY, rozhraní USB a ethernet

Část C