## Rekapitulace rozvaděč
Výkaz - výměr
ozn.stavby: ZOO DK
název akce: Zimní expozice žiraf síťovaných-ZOO D.Králové n/L
objekt: Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem
označení rozvaděče: RMS1
popis rozvaděče: skříňový
Rekapitulace rozvaděče
p.č. |  |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  | 0 | 0 | 6
2 | podružný (%) |  | 3 | 0 | 0 | 7
3 | Materiál celkem |  |  |  | 0 | 8
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  |  |  | 10 | doplnit
5 | Cena za 1 ks |  |  |  | 0 | 17
6 | počet (ks) |  | 1 |  |  | 18
7 | Cena celkem |  |  |  | 0 | 21
Datum : 15.12.2016
Vypracoval: |  | Mikeš

## Soupis položek rozvaděč
Výkaz - výměr
ozn.stavby: ZOO DK
název akce: Zimní expozice žiraf síťovaných-ZOO D.Králové n/L
objekt: Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem
označení rozvaděče: RMS1
| popis rozvaděče: skŇÉÎovŮ | ěče : skříňový
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RMS1
1 | 770131 | skříň 2000x800x400 mm IP55 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | 770307 | instalační konstrukce IP20 3-40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | 290211 | přípojnice CU 12/5 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | 782412 | držák přípojnic L1,2,3-20/10, N,PEN 12x5 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | 781128 | propojovací lišta CU 3/16mm2 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
6 | 199030 | rozpojovací můstek N12 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | 784462 | svorkovnice HOS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | 173105 | vodič CYA 1,5 /H07V-K/ | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
9 | 173106 | vodič CYA 2,5 /H07V-K/ | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
10 | 173109 | vodič CYA 10 /H07V-K/ | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
11 | 173111 | vodič CYA 25 /H07V-K/ | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
12 | 312661 | vývodka ucpávková AKS/Pg11 IP65 vč.matky | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
13 | 312663 | vývodka ucpávková AKS/Pg16 IP65 vč.matky | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
14 | 312664 | vývodka ucpávková AKS/Pg21 IP65 vč.matky | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
15 | 312665 | vývodka ucpávková AKS/Pg29 IP65 vč.matky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | 312666 | vývodka ucpávková AKS/Pg36 IP65 vč.matky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | 450020 | ovladač pr22/IP65/1Vyp stisk+tah hřibový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | 450031 | ovladač pr22/IP65/2Zap otočný/3pozice | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
19 | 450001 | ovladač pr22/IP65/1Zap stiskací | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | 450050 | kontrolka LED 230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | 432111 | pojistkový odpínač OPV10 1P | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | 432132 | pojistková patrona válcová PV10(6-25A)gG | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | 432316 | pojistkový odpínač OPV22 3P | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | 432332 | pojistková patrona válcová PV22(80-100A)gG | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
25 | 471203 | svodič přepětí BC TNC TI+TII | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | 483415 | digitální elektroměr přímý 3.fázový,1.tarif.100A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | 418312 | soumrakový spínač analogový (0-10000Lux) vč.čidla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | 462511 | spínací hodiny mechanické,synchronní denní 1TE | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0
29 | 441121 | stykač 2pól/20A na lištu | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
30 | 438301 | proudový chránič 2pol 25-2-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | 438502 | proudový chránič 4pol 40-4-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | 438524 | proudový chránič 4pol 80-4-300AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 6A | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
34 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/16A | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
35 | 434005 | jistič 1pól/ch.B/25A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | 435026 | jistič 3pól/ch.B/32A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
37 | 435027 | jistič 3pól/ch.B/40A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | 434012 | jistič 1pól/ch.C/ 2A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
39 | 434014 | jistič 1pól/ch.C/16A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
40 | 435014 | jistič 3pól/ch.C/16A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | 435017 | jistič 3pól/ch.C/32A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | 435038 | jistič 3pól/ch.B/80A výkonový deon vč.vyp.cívky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | 438012 | proudový chránič+jistič 2p/1+N 10B-N1-030AC | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
44 | 438013 | proudový chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | 784111 | svorka řadová RSA 2,5 | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum : 15.12.2016
Vypracoval: |  | Mikeš

## Soupis položek celkový
Výkaz - výměr
ozn.stavby: ZOO DK
název akce: Zimní expozice žiraf síťovaných-ZOO D.Králové n/L
objekt: Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | skříňový rozváděč RMS1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
|  | Úložný materiál | [8 empty] | H | ME
2 | 321112 | trubka ohebná PVC 16 | m | 73 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
3 | 321114 | trubka ohebná PVC 25 | m | 37 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
4 | 322112 | trubka tuhá PVC 16 | m | 385 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
5 | 322114 | trubka tuhá PVC 25 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
6 | 322115 | trubka tuhá PVC 32 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
7 | 321505 | trubka korugovaná ochranná pr.110/94mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
8 | 173110 | výstražná fólie 330mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
9 | 363011 | žlab drát.50/50 GZ | m | 126 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
10 | 363012 | žlab drát.100/100 GZ | m | 64 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
11 | 363081 | spojka drát.žlabu | ks | 170 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
12 | 363121 | nosník drát.žlabu 50/50 | ks | 126 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
13 | 363122 | nosník drát žlabu 100/100 | ks | 64 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
14 | 363104 | držák drát.žlabu pro přístroje | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
15 | 312911 | krabice odbočná se svorkovnicí IP44 | ks | 67 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
16 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 87 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | ME
17 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | ME
18 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Kabely | [8 empty] | K | ME
19 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
20 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1120 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
21 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 370 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
22 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 93 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
23 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
24 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 86 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
25 | 101213 | kabel 1kV CYKY 3x50+35 | m | 64 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
26 | 203301 | kabel JYTY 2x1 | m | 185 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
27 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
28 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 138 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Přístroje | [8 empty] | M | ME
29 | 413101 | spínač 10A/250Vstř IP44 řaz.1. na om. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
30 | 423211 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 na om. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
31 | 713172 | skříň zasuvková IP44 2x230V,400V 32A,jističe,chrán | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | M | ME
32 | 713151 | skříň vánočního osvětlení,svorky,2xzásuvka 230V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | M | ME
33 | 713131 | řídící jednotka DALIECO CONTROL FS1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | M | ME
34 | 409011 | světelný senzor DALIECO LS/PDLI kit FS1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
35 | 410703 | dálkový ovladač DALIECO REMOTE PC KIT FS1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
36 | 433263 | pojistková patrona PNA1(50-100A)gG | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
37 | 409024 | termostat prostorový 230V IP44 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Sítidla | [8 empty] | N | ME
38 | 521013 | EL1-svítidlo LED DALI 4.řad.225W 24700lm IP65 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
39 | 525506 | EL2-svítidlo zářivkové 2x58W EP IP65 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
40 | 592128 | zářivka T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W/77 FLUORA | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  | N | ME
41 | 540001 | EL3-svítidlo reflektor LED 50W IP65 5000lm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
42 | 512001 | EL4-svítidlo LED vestavné 20W IP65 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
43 | 540104 | EL5-svítidlo reflektor LED 20W IP65 2000lm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
44 | 512001 | EL6-svítidlo LED vestavné 20W IP65 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
45 | 521024 | EL7-svítidlo LED 63W IP65 6900lm | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
46 | 530001 | EL8-svítidlo venkovní LED 100W na výložník IP65 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
47 | 521024 | EL9-svítidlo LED 63W IP65 6900lm | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
48 | 552048 | nouzové svítidlo LED 11W IP65 3hod. | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
49 | 571011 | výložník osvětlovací na stěnu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Ochrana před bleskem | [8 empty] | O | ME
50 | 295601 | drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m | m | 375 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
51 | 295404 | svorka spojovací FeZn | ks | 112 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
52 | 295406 | svorka křížová FeZn | ks | 42 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
53 | 295415 | svorka na okapní žlaby 2šrouby FeZn | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
54 | 295432 | svorka zkušební 2třmeny FeZn litá | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
55 | 295325 | podpěra vedení do zdiva 20mm plast | ks | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
56 | 295352 | podpěra vedení na ploché střechy beton/plast | ks | 185 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
57 | 295611 | jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
58 | 295635 | svorka k jímači pro připojení | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | ME
59 | 295451 | ochranný úhelník svodu délka 1,7m FeZn | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
60 | 295462 | držák úhelníku 200mm FeZn středový do zdiva | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
61 | 295882 | označovací štítek zemního svodu | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
62 | 295891 | podstavec k jímací tyči beton | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
63 | 295894 | podložka plast kruhová k podstavci JT | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Uzemnění | [8 empty] | P | ME
64 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 165 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | P | ME
65 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | P | ME
66 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | P | ME
67 | 295071 | svorka pásku zemnící 4šrouby FeZn | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | P | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME
Materiál zemní+stavební
68 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 3.85 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ
Elektromontáže
69 | 210190052 | rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 300kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | Úložný materiál | [8 empty] | H | CE
70 | 210010002 | trubka ohebná PVC 16 | m | 73 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
71 | 210010004 | trubka ohebná PVC 25 | m | 37 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
72 | 210010011 | trubka tuhá PVC 16 pevně uložená | m | 385 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
73 | 210010022 | trubka tuhá PVC 25 pevně uložená | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
74 | 210010023 | trubka tuhá PVC 32 pevně uložená | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
75 | 210010125 | trubka ochranná plast volně uložená do pr.110mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
76 | 210800831 | výstražná fólie 330mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
77 | 210020133 | žlab drát.50/50 GZ | m | 126 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
78 | 210020133 | žlab drát.100/100 GZ | m | 64 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
79 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
80 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 7.04 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
81 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 18.9 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
82 | 210010351 | krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení IP44 | ks | 67 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | CE
83 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 64 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | CE
84 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | CE
85 | 210020922 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Kabely | [8 empty] | K | CE
86 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
87 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 1120 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
88 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 370 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
89 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 93 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
90 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
91 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 86 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
92 | 210810083 | kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 64 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
93 | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 185 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
94 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
95 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 138 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
96 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 166 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
97 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
98 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
99 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
100 | 210100006 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Přístroje | [8 empty] | M | CE
101 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
102 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
103 | 210192121 | skříň zásuvková | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
104 | 210192121 | skříň vánočního osvětlení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
105 | 210192121 | řídící jednotka DALI | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
106 | 210110041 | světelný senzor DALI | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
107 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
108 | 210110044 | termostat prostorový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Sítidla | [8 empty] | N | CE
109 | 210201113 | svítidlo průmyslové LED závěsné/4 zdroje | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
110 | 210201112 | svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
111 | 210202201 | reflektor LED 50W IP65 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
112 | 210202505 | svítidlo LED vestavné 20W IP65 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
113 | 210202201 | reflektor LED 20W IP65 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
114 | 210202505 | svítidlo LED vestavné 20W IP65 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
115 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
116 | 210202103 | svítidlo výbojkové venkovní na výložník | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
117 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
118 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
119 | 210204103 | výložník na stěnu 1-ramenný do 35kg | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Ochrana před bleskem | [8 empty] | O | CE
120 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 375 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
121 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 112 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
122 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 42 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
123 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
124 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
125 | 210220201 | jímací tyč do 3m montáž na hřeben | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
126 | 210220372 | ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
127 | 210220401 | označení svodu štítkem | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Uzemnění | [8 empty] | P | CE
128 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 165 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | P | CE
129 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | P | CE
130 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | P | CE
131 | 210220445 | ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 30/8mm | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | P | CE
132 | 210220445 | svár s ochranou před korozí | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | P | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Zemní práce
133 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
134 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
135 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
136 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
137 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3.85 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
138 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 19.25 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
139 | 219000101 | systémové nastavení DALI | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
140 | 219000701 | zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
141 | 219000101 | demontáže | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
142 | 219000101 | úprava stávající elektroinstalace | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
143 | 219000101 | uvedení do provozu a předání uživateli | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
144 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 71 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
145 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Datum : 15.12.2016
Vypracoval: |  | Mikeš

## Rekapitulace celková
Výkaz - výměr
ozn.stavby: ZOO DK
název akce: Zimní expozice žiraf síťovaných-ZOO D.Králové n/L
objekt: Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez |  | 5 |  | 0 |  | 14 | doplnit
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál zemní+stavební |  |  |  | 0 |  | 17
8 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 18
9 | zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 21
10 | PPV pro elektromontáže |  | 1 | 0 | 0 |  | 22
11 | dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0 |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0 | 28
15 | revize |  |  |  | 0 |  | 36 | doplnit
16 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0 | 0 | 41
17 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 |  | 44
Datum : 15.12.2016
Vypracoval: |  | Mikeš 603529336