## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | zoo | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZOO Dvůr Králové a.s. | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Dvůr Králové nad Labem | [8 empty] | Datum: |  | 15.12.2015 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ondřej Zikán | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | zoo
| Stavba: | [6 empty] | ZOO Dvůr Králové a.s.
| Místo: | [6 empty] | Dvůr Králové nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 15.12.2015
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Zikán
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1066.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9f26cd2e-56c0-4615-a682-f886f5c4aa5c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | zoo_žirafy |  |  |  | ZIMNÍ EXPOZICE ŽIRAF SÍŤOVANÝCH | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1066.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1441d1ac-54d3-497f-a43e-0967bf5d3c17} | {9f26cd2e-56c0-4615-a682-f886f5c4aa5c}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## zoo_žirafy - ZIMNÍ EXPOZI...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1441d1ac-54d3-497f-a43e-0967bf5d3c17}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | ZOO Dvůr Králové a.s.
| Objekt: |  | zoo_žirafy - ZIMNÍ EXPOZICE ŽIRAF SÍŤOVANÝCH
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Dvůr Králové nad Labem | [5 empty] | Datum: |  | 15.12.2015
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Zikán | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt: |  |  | zoo_žirafy - ZIMNÍ EXPOZICE ŽIRAF SÍŤOVANÝCH
Místo: |  |  | Dvůr Králové nad Labem |  |  |  | Datum: |  | 15.12.2015
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Zikán
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední topení, armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [12 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [12 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [12 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt: |  |  | zoo_žirafy - ZIMNÍ EXPOZICE ŽIRAF SÍŤOVANÝCH
Místo: |  |  | Dvůr Králové nad Labem |  |  |  | Datum: |  | 15.12.2015
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Zikán
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1066.8159 |  | 1.8664 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 36.3465 |  | 0.003 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30.42 |  | 0.003 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201202 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 13.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.844 | 11.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398181434
|  |  | 10*1,2*1*1,1 |  |  |  | 13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 13.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -420223615
3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy |  |  | m3 | 13.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286447344
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 597213859
|  |  | 10*1.2*0.5 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201202 | Skladné |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1735221238
6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - navážkou |  |  | m3 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 595781537
|  |  | 10*0.6*1.5 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 175101101 | Obsyp potrubí pískem uloženým do 3 m od kraje výkopu |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.587 | 7.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1192966023
|  |  | 10*1.0*0.5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | x01 | ochranná a výstražná folie zelená |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710573295
9 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094451445
|  |  | 10*3 |  |  |  | 30 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.9265 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku |  |  | m3 | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 5.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323681699
|  |  | 0.5*10*0.9 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1030.4695 |  | 1.8634 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | x02 | Kompletnní dodávka a montáž systému předizolovaného potrubí DN50/125 vč. napojení na stávající potrubí DN100/200, výpis prvků bude proveden dle sortimentu konkrétně vybraného dodavatele |  |  | m | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183360562
|  |  | Maximální provozní teplota 95°C, maximální provozní tlak 6bar. Tepelná izolace z polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný plášť z PE-LD materiálu. Potrubí s kyslíkovou bariérou. Odolné proti axiálním silám, proto není nutné používat kompenzátory. | [18 empty] | P | 1
12 | M | x03 | Zapojení a zakončení výstražného systému |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1265620160
|  |  | Maximální provozní teplota 95°C, maximální provozní tlak 6bar. Tepelná izolace z polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný plášť z PE-LD materiálu. Potrubí s kyslíkovou bariérou. Odolné proti axiálním silám, proto není nutné používat kompenzátory. | [18 empty] | P | 1
13 | K | 735494811 | Vypuštění vody ze stávající soustavy při realizaci napojovacího bodu |  |  | l | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978863021
14 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopné soustavy |  |  | l | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034384822
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.0787 |  | 0.12636 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x |  |  | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.316 | 8.848 | 0.00022 | 0.00616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703067889
16 | M | 631545320 | pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 35/30 mm |  |  | m | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.02112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631849122
17 | M | 631545340 | pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 49/30 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00042 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263187197
18 | M | 631545750 | pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 60/40 mm |  |  | m | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00088 | 0.05808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275881956
19 | M | XI01 | Al páska š. 50mm |  |  | bm | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122748337
20 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.126 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.831 | 0.23071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130821384
21 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | t | 0.126 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270367406
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.2364 |  | 0.02342 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | XS01 | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 5-45W / 230V |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.822 | 5.644 | 0.00575 | 0.0115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772211009
23 | K | XS02 | Oběhové čerpadlo DN32 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 85W / 230V |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.822 | 2.822 | 0.00575 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655180854
24 | K | XS03 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro 2 topné okruhy s izolovanou přepážkou DN50/ DN50 vč. tepelné izolace a uložení - modul 100mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.822 | 2.822 | 0.00575 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267793938
25 | K | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního do DN 32 do potrubí |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.281 | 0.843 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981519168
26 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.023 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.093 | 0.094139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785411209
27 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m |  |  | t | 0.023 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.489 | 0.011247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204946320
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 539.2506 |  | 0.87408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | XP01 | Topná zkouška |  |  | h | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 9.295 | 223.08 | 0.00029 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965629120
29 | K | XP02 | Stavební přípomoci a ostatnní práce |  |  | h | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 9.893 | 197.86 | 0.00032 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270251821
30 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.409 | 4.09 | 0.00045 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395948186
31 | K | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 2.544 | 0.00071 | 0.00426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666440783
32 | K | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.43 | 15.48 | 0.00106 | 0.03816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598534057
33 | K | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.359 | 0.718 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883043989
34 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  |  | m | 52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980001875
|  |  | 10+6+36 |  |  |  | 52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.325 | 1.95 | 0.00148 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923527403
36 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.327 | 1.962 | 0.00189 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013355955
37 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 |  |  | m | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.373 | 24.618 | 0.00284 | 0.18744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993684975
38 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.431 | 21.55 | 0.00428 | 0.214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966259681
39 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 |  |  | m | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.482 | 31.812 | 0.00594 | 0.39204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160842770
40 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 |  |  | m | 128 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182599008
|  |  | 6+6+66+50 |  |  |  | 128 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  |  | m | 66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624898011
42 | K | XP03 | Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi požární pěnou |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053872737
43 | K | XP04 | Pomocný materiál pro uložení potrubí |  |  | kg | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720252088
44 | K | XP05 | Hadice připojovací závitová s nerezovým opletem 1" délky 500mm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093690404
45 | K | XP06 | Hadice připojovací závitová s nerezovým opletem 6/4" délky 500mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738913682
46 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.874 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.132 | 2.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042606304
47 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m |  |  | t | 0.874 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.816 | 0.71318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081038046
| 734 - Ústřední topení, armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.1901 |  | 0.09896 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | M | XA01 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374959638
49 | M | XA02 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 5/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750741997
50 | M | XA03 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616660122
51 | M | XA04 | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil 1/2" - servopohon dodávkou MaR |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011936622
52 | M | XA05 | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil 1" - servopohon dodávkou MaR |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325584467
53 | M | XA06 | regulátor tlakové diference 2" s regulačním rozsahem 20-80kPa vč. měřící vsuvky |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025359787
54 | K | AX07 | nastavení vyvažovacích ventilů |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774485629
55 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 2.97 | 8e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067692135
|  |  | 2+8+8 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.412 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775972465
57 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078496918
58 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.536 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163851824
59 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.844 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374575378
60 | K | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 0.216 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782388239
61 | K | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.496 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099362630
62 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.03 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770063520
63 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.495 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612039572
64 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -439300795
65 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.7 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807177047
66 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897324869
67 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.574 | 0.00026 | 0.00182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1394220011
68 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.133 | 0.00045 | 0.00495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43704311
69 | K | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.135 | 0.54 | 0.00129 | 0.00516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274733103
70 | K | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.146 | 1.168 | 0.00182 | 0.01456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120706282
71 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 1.312 | 0.00022 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808966399
72 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559649193
73 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362144991
74 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597780461
75 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 2.64 | 0.00055 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296187095
76 | K | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 1.36 | 0.00119 | 0.00476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255769882
77 | K | 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 2.46 | 0.00186 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51535333
78 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 3.81 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100128749
79 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 3.464 | 0.00221 | 0.01768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960602723
80 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.099 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.232 | 0.22097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466672457
81 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m |  |  | t | 0.099 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.355 | 0.13414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235596556
82 | M | AX08 | Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečvacího kroužku |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885690023
83 | M | AX09 | Svěrné šroubení otopných těles pro měděné trubky 15x1 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881567746
84 | M | AX10 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro nastavení druhé regulace |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093685896
85 | M | AX11 | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační 1/2" přímé s vypouštěním |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139852060
86 | K | AX12 | Montáž hlavice termostatické |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 2.8 | 0.00025 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621055326
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.6697 |  | 0.72308 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 735111350 | Otopné těleso litinové článkové 500/160 se základním a finálním povrchovým nátěrem |  |  | m2 | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 9.333 | 0.02363 | 0.72308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601775785
88 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou |  |  | m2 | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 4.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228700747
89 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415548983
90 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255039846
91 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.723 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.71 | 1.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460793179
92 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m |  |  | t | 0.723 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.881 | 0.63696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415042725
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.044 |  | 0.01746 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva 1x antikorozní, 1x základní |  |  | m | 194 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 5.044 | 9e-05 | 0.01746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41219110