## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {af2bc22f-9d3c-4634-b885-ac4c3f41de7a}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 16021_03 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice - Počítače | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 4. 6. 2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 16021_03
| Stavba: | [6 empty] | Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice - Počítače
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 4. 6. 2017
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {af2bc22f-9d3c-4634-b885-ac4c3f41de7a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 16021_03 |  |  |  | Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice - Počítače | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {af2bc22f-9d3c-4634-b885-ac4c3f41de7a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 16021_03 - Reko Gymnázium...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{af2bc22f-9d3c-4634-b885-ac4c3f41de7a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice - Počítače
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 6. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice - Počítače
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 6. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D10 - Vybavení | [5 empty] | 0
| D11 - VNITŘNÍ KONEKTIVITA ŠKOLY, PŘIPOJENÍ K INTERNETU | [5 empty] | 0
| D12 - Internetová konektivita | [5 empty] | 0
| D13 - UTM Firewall | [5 empty] | 0
| D14 - Server pro virtualizační platformu | [5 empty] | 0
| D15 - Switche | [5 empty] | 0
| D16 - WiFi | [5 empty] | 0
| D17 - Backup Storage | [5 empty] | 0
| D18 - UPS pro server a síťové prvky | [5 empty] | 0
| D19 - Server Datacenter +CALs | [5 empty] | 0
| D20 - Zálohovací software pro virtuální servery | [5 empty] | 0
| D21 - SW pro monitorování sítě | [5 empty] | 0
| D22 - Ostatní SW | [5 empty] | 0
| D23 - KVM konzola pro servery | [5 empty] | 0
| D24 - ROZVADĚČ RACK | [5 empty] | 0
| D25 - PATCH PANEL | [5 empty] | 0
| D26 - PROPOJOVACÍ KABELY | [5 empty] | 0
| D28 - ZAKONČENÍ KABELU UTP | [5 empty] | 0
| D29 - ZÁVĚR.MĚŘENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice - Počítače
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 6. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D10 | Vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol76 | Interaktivní dotyková tabule s keramickým povrchem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144115294
| PP |  | Tabule: s odolným dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality, Rozměr tabule 170 x 128 cm, nativní rozlišení 4:3, Infračervená optická technologie, Ovladatelnost perem, prstem i ukazovátkem Zvedací systém: hliníková konstrukce, tichý a hladký chod, Rozměry 1615 x 1170 mm, Rozsah zdvihu 50 cm Rameno projektoru: Univerzální rameno na Stojan zvedací AL pro projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností Projektor: Ultrakrátká projekční vzdálenost, Technologie projekce DLP, Svítivost (ANSI) 4.000 lm, Kontrast 20.000:1, Nativní rozlišení XGA 4:3, Životnost lampy až 6.500 hodin (eco), Rozměry 385 x 310 x 99 mm Křídla: Dvouvrstvý keramický povrch nejvyšší kvality, Odolné proti mechanickému poškození, Možnost kombinace povrchů pro popis křídou a fixem, Rozměr jednoho křídla 87 x 128 cm Minimální požadavky: Možnost kombinace povrchů pro popis křídou i fixem, Plynulé a pohodlné ovládání dotykem prstu, perem i ukazovátkem, Funkce multi-touch umožňující ovládání 4 uživatelům současně, Možnost volitelného příslušenství pro bezdrátové připojení „chytrých” zařízení (tablet, mobil, ...), včetně software | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol77 | Televize | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937747138
| PP |  | Televize prohnutá 4K LED, úhlopříčka 138cm, 4K Ultra HD 3840x2160, PQI 1400, HDR Pro, PurColor, DVB-S2/T2/C, H.265/HEVC kodek, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, DLNA, WiFi, HbbTV, repro 20W, černá, energ. třída A++ | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | Pol78 | Výsuvný držák TV | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569513357
| PP |  | Možnost náklonu zařízení do stran až o 45 stupňů, lze manuálně nastavit, nosnost držáku: 40 kg, Úhlopříčka televizoru: 26 - 55 palců, Barva: černá, Materiál: ocel | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol79 | Notebook | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927479727
| PP |  | HDMI : Ano Druh optické mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM Integrovaná Web kamera: Ano Kapacita paměti: 8 GB a víc Počet USB portů: 2xUSB2 1x USB3 a víc Typ procesoru: Intel Core i5 2,3 GHz a víc Úhlopříčka obrazovky notebooku: 15.6" Wi-Fi: 802.11b/g/n Operační systém: Windows 10 Professional 64 bit LAN: 10/100/1000 Mbps Kapacita pevného disku SSD (v GB): 8 a víc Kapacita pevného disku (v GB): 500 a víc displej: Full HD | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o požadovanou technickou úroveň, dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, lze nabídnout i jiný systém s podmínkou plné kompatibility s výše uvedenými systémy | [15 empty] | P | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | Pol80 | Počítačová sestava | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507935972
| PP |  | HDMI : Ano Druh optické mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM Integrovaná Web kamera: Ano Kapacita paměti: 8 GB a víc Počet USB portů: 2xUSB2 1x USB3 a víc Typ procesoru: Intel Core i5 2,7 GHz a víc Příslušenství: klávesnice, myš (bezdrátová wifi) Operační systém: Windows 10 Professional 64 bit LAN: 10/100/1000 Mbps Kapacita pevného disku SSD (v GB): 128 a víc Kapacita pevného disku (v GB): 1000 a víc | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o požadovanou technickou úroveň, dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, lze nabídnout i jiný systém s podmínkou plné kompatibility s výše uvedenými systémy | [15 empty] | P | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.10, 1.12 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | Pol81 | Monitor | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573450356
| PP |  | HDMI : Ano Repro Ano Odezva 2 - 5 ms Rozlišení 1920x1080 Technologie LCD LED Jas 300 cd/m2 Uhlopříčka 24 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.10, 1.12 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol82 | Inkoustová tiskárna barevná A4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924385237
| PP |  | Multifunkční, A4, tiskárna, skener, kopírka, 5 stran za minutu černobíle ISO, 4.8 stran za minutu barevně ISO, 5760x 1440dpi, barevný dotykový LCD displej, čtečka SD, USB 2.0 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | Umístění m.č. 1.12 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D11 | VNITŘNÍ KONEKTIVITA ŠKOLY, PŘIPOJENÍ K INTERNETU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D12 | Internetová konektivita |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 16 | šířka pásma min. 50Mbps, bez agregace a FUP, veřejné IPv4 i IPv6 adresy (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056025394
| PP |  | šířka pásma min. 50Mbps, bez agregace a FUP, veřejné IPv4 i IPv6 adresy (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D13 | UTM Firewall |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 17 | NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services, licence a záruka na 5 let provozu, interní storage pro logování, propustnost firewallu 3Gbps, NGFW propustnost alespoň 250 Mbps, NetFlow, bez omezení počtu klientů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řeš | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750052214
| PP |  | NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services, licence a záruka na 5 let provozu, interní storage pro logování, propustnost firewallu 3Gbps, NGFW propustnost alespoň 250 Mbps, NetFlow, bez omezení počtu klientů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D14 | Server pro virtualizační platformu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 18 | kompatibilita se zvolenou virtualizační platformou, 2xCPU 2,1GHz/8 cores, 64GB RAM, 4x 600GB/10krpm/2,5" SAS, 4x 1Gbps konektivita LAN, rackové provedení max. 2U, remote management, dva zdroje, 5 letá záruka (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027215674
| PP |  | kompatibilita se zvolenou virtualizační platformou, 2xCPU 2,1GHz/8 cores, 64GB RAM, 4x 600GB/10krpm/2,5" SAS, 4x 1Gbps konektivita LAN, rackové provedení max. 2U, remote management, dva zdroje, 5 letá záruka (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D15 | Switche |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 19 | 48x10/100/1000 + 4xSFP, POE+, neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159690929
| PP |  | 48x10/100/1000 + 4xSFP, POE+, neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D16 | WiFi |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 20 | plné pokrytí WiFi signálem 2,4GHz i 5GHz s plnou podporou norem 802.11a/b/g/n/ac, centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy (3ks), popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110502223
| PP |  | plné pokrytí WiFi signálem 2,4GHz i 5GHz s plnou podporou norem 802.11a/b/g/n/ac, centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy (3ks), popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení), podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …), podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu, podpora mechanismu izolace klientů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D17 | Backup Storage |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 21 | NAS 4x4TB, podpora RAID5, 1Gbps konektivita (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134127851
| PP |  | NAS 4x4TB, podpora RAID5, 1Gbps konektivita (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D18 | UPS pro server a síťové prvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 22 | záložní zdroj min. 2200VA, SNMP management, virtuální app. pro komunikaci se servery (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843750617
| PP |  | záložní zdroj min. 2200VA, SNMP management, virtuální app. pro komunikaci se servery (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D19 | Server Datacenter +CALs |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 23 | Licence pro serverový OS a klienty, neomezený počet virtuálních serverů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346979174
| PP |  | Licence pro serverový OS a klienty, neomezený počet virtuálních serverů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D20 | Zálohovací software pro virtuální servery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 24 | Licence na zálohování virtuálních serverů na externí uložiště s nativní podporou hypervisoru (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29656442
| PP |  | Licence na zálohování virtuálních serverů na externí uložiště s nativní podporou hypervisoru (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D21 | SW pro monitorování sítě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 25 | Netflow Collector, SNMP, alespoň 100 sensorů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189130380
| PP |  | Netflow Collector, SNMP, alespoň 100 sensorů (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 jedná se o požadovanou technickou úroveň, dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, lze nabídnout i jiný systém s podmínkou plné kompatibility s výše uvedenými systémy | [15 empty] | P | 2
| D | D22 | Ostatní SW |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 26 | Licence pro Netop Vision Pro, MS Office (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521808090
| PP |  | Licence pro Netop Vision Pro, MS Office (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 jedná se o požadovanou technickou úroveň, dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, lze nabídnout i jiný systém s podmínkou plné kompatibility s výše uvedenými systémy | [15 empty] | P | 2
| D | D23 | KVM konzola pro servery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 27 | KVM konzola pro server, min. 17" LCD, 1U výška ve složeném tvaru (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669501315
| PP |  | KVM konzola pro server, min. 17" LCD, 1U výška ve složeném tvaru (včetně montáže, instalace a aplikace sw řešení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D24 | ROZVADĚČ RACK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 28 | 19" stojanový datový rozvaděč 42U š 600xh 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366480710
| PP |  | 19" stojanový datový rozvaděč 42U š 600xh 1000 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 29 | Polička pevná s perforací 1U/350mm,černá 50kg | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802827700
| PP |  | Polička pevná s perforací 1U/350mm,černá 50kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 30 | 19" vent.j.- 2x ventilátor 220V/30W, termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825096361
| PP |  | 19" vent.j.- 2x ventilátor 220V/30W, termostat | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 31 | napájecí panel 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806303461
| PP |  | napájecí panel 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
24 | K | 32 | 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226766880
| PP |  | 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D25 | PATCH PANEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 33 | patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115284286
| PP |  | patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D26 | PROPOJOVACÍ KABELY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 34 | Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841264180
| PP |  | Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D28 | ZAKONČENÍ KABELU UTP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 36 | Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700713095
| PP |  | Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
| D | D29 | ZÁVĚR.MĚŘENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 37 | Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185994582
| PP |  | Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2
29 | K | 38 | Certifikace sítě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1493882010
| PP |  | Certifikace sítě | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D.1.1.08.2 | [15 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST