ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÉ PODMÍNKY A PODÍMNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno Společnost pověřená výkonem zadavatelských činnostÍ

# Preambule

Tento svazek zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto Svazku je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelem předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Technické podmínky zadávané veřejné zakázky jsou vymezeny projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a která rozsahem odpovídá § 92 odstavec 1 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# identifikační údaje o zadavateli a osobách podílejících se na zpracování zadávací dokumentace

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:   		Královéhradecký kraj

Sídlo:       			Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupení:			PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

IČO: 				708 89 546

DIČ:				CZ 70889546

Profil zadavatele: 		https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností, která zpracovala textovou část zadávací dokumentace, tento dokument zadávací dokumentace včetně jeho příloh:

Obchodní jméno:		RTS, a.s.

Sídlo:       			Lazaretní 13, 615 00 Brno

Právní forma:			121 – akciová společnost

Zastoupení:			Mgr. Jiří Košulič – statutární ředitel

Za zadání odpovídá:		Pavel Mitáš – ředitel divize Veřejné zakázky

IČO: 				255 33 843

DIČ:   				CZ25533843

Zpracovatel projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:

DPS č. 1 - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD –I. ETAPA

Název zpracovatele:  		JIKA - CZ s.r.o.

Sídlo:       			Dlouhá 101-103, 500 03 Hradec Králové

IČO: 				259 17 234

Zpracovatel projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:

DPS č. 2 - Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Název zpracovatele:  		S atelier s.r.o.

Sídlo:       			Palackého 920, 547 01 Náchod

IČO: 				28778626

# struktura Soupisu prací

## soupis stavebních prací

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) s výkazem výměr, který je závazný pro zpracování cenové nabídky uchazečů. Soupis stavebních prací je členěn takto:

Soubor označený ONN1E - rekapitulace stavby dle DSP.č.1 a DSP č. 2, je tvořen dvěma souhrnnými položkami s názvem Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa ( DPS č. 1 -JIKA-CZ s.r.o.) a Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod (DPS č. 2 - S atelier s.r.o.), do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu prací bez DPH z rekapitulací stavby obsažených v samostatných soupisech s ozn. 2016-03-01-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV včetně rekapitulace a s ozn. 25-01-2016 Příprava území pro ul. zeminy, opěrná stěna a oplocení-VV včetně rekapitulace.

- Členění souboru s označením Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa ( DPS č. 1) je následující:

- Soubor označený 2016-03-01-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV včetně rekapitulace obsahuje jako samostatné listy jednoho souboru MS EXCEL:

NA 01 SO 010 Objekt J

NA 01.1 Stavební část

NA 01.2 Zařízení zdravotechniky

NA 01.3 Zařízení vzduchotechniky

NA 01.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

NA 01.5 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 01.6 Měření a regulace

NA 01.7 Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

Soupis NA 01.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 02 SO 011 Objekt K

NA 02.1 Stavební část

NA 02.2 Zařízení zdravotechniky

NA 02.3 Zařízení vzduchotechniky

NA 02.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

NA 02.5 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 02.6 Měření a regulace

NA 02.7 Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

Soupis NA 02.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 03 SO 016 Zdroje medicinálních plynů

NA 03.1 Stavební část

NA 03.2 Zařízení pro zdravotně technické instalace

NA 03.3 Zařízení vzduchotechniky

NA 03.4 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 03.5 Zařízení MaR

Soupis NA 03.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 04 SO 018 Vertikála + podzemní spojovací koridor L – J

NA 04.1 Stavební část

NA 04.2 Zařízení vzduchotechniky

NA 04.3 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 04.4 Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 04.5 Zdravotní technika

Soupis NA 04.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 05 SO 021 Stavební úpravy budov A + C + D

NA 05.1 Stavební část

NA 05.2 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 05.3 Zdravotní technika

NA 05.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

NA 05.5 Zařízení vzduchotechniky

Soupis NA 05.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 06 SO 022 Stavební úpravy budova E

NA 06.1 Stavební část

NA 06.2 Zdravotní instalace

NA 06.3 Silnoproudá elektrotechnika

NA 06.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Soupis NA 06.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 07 SO 024 Únikové schodiště u budovy E

NA 07.1 Stavební část

Soupis NA 07.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 09 SO 100 Příprava území

NA 09.1 Demolice hospodářské budovy

NA 09.2 Demolice absidy

Oba soupisy jsou popsány položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 09.3 Demolice zpevněných ploch

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 09.4 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.1 Vodní hospodářství – rušení kanalizace

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.2 Vodní hospodářství – rušení vodovodu

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.3 Vodní hospodářství – kanalizace

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.4 Vodní hospodářství – vodovod

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.1 SO208.1-Zrušení parovodní přípojky mezi stáv. VS a bývalými budovami MTZ a ředitelstvím

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.2 SO208.2-Zrušení parovodní přípojky ze šachty Š 5 do budovy F (stará infekce)

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.3 SO208.3-Zrušení parovodní přípojky ze stáv. VS do knihovny v budově E

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.4 SO416.1-Přípojka tepla

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 13   SO200+SO400 VO - veřejné osvětlení

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 14   SO200+SO400 NN+VN přípojky vysokého a nízkého napětí

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 15   SO400 SLP - elektronické komunikace

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 16   SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 16_A   SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Tento soupis, který je součástí celkového řešení stavby, dodavatel nevyplňuje.
Obsah tohoto soupisu není předmětem zadávané veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci je tato příloha pouze informativně.

NA 17   SO703 Opěrné a zárubní zdi

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a jedna položka elektro je tvořena hodnotou samostatného soupisu.

NA 18   SO704 Kanály

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a jedna položka elektro je tvořena hodnotou samostatného soupisu.

NA 19   SO900 Mobiliář venkovní

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 20	PS 1001 Zdravotnická technologie

Tento soupis, který je součástí celkového řešení stavby, dodavatel nevyplňuje.
Obsah tohoto soupisu není předmětem zadávané veřejné zakázky a bude součástí samostatných zadávacích řízení. V zadávací dokumentaci je tato příloha pouze informativně.

NA 208.6	Staveništní rozvody teplé vody

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 21	PS 1001.01 Vestavba operačních sálů

Soupis je tvořen dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatných soupisů.

NA 22 PS 1002 Areálové rozvody potrubní pošty

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 23 PS 1003 Areálové rozvody medicinálních plynů

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 24 PS 1004+1005 Trafostanice a dieselagregát

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 25.1 20001.17 - Interiérové vybavení volné

NA 25.2 20001.18 - Kusovník zastavěného nábytku

NA 25.3 2001.18 - Kusovník prvního vybavení

NA 26 PS 2002 Orientační systém

NA 27 PS 2003 Vybavení IT technikou - informační technologie

Všechny tyto popsané soupisy, které jsou součástí celkového řešení stavby, dodavatel nevyplňuje.
Obsah těchto soupisů není předmětem zadávané veřejné zakázky a bude součástí samostatných zadávacích řízení. V zadávací dokumentaci jsou tyto přílohy pouze informativně.

NA 28 POV - ostatní a vedlejší náklady

Soupis je tvořen více souhrnnými položkami, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatných soupisů.

NA 28.5 Staveništní rozvody tepla

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 28.6 Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis je popsán položkami prací a služeb vedlejších nákladů (klasický soupis).

- Soubor označený 2016-03-01-02-ONN1E-ZTI-VKP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-03-02-01-ONN1E-ZTI-J-VV-rev02-Z1.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.2

2016-03-03-02-02-ONN1E-ZTI-K-rev02.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.2

2016-03-03-02-03-ONN1E-ZTI-16-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.2

2016-03-03-02-04-ONN1E-ZTI-17-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.1 do položky pořadové číslo 300 D+M vnitřní kanalizace v obj. SO17.

2016-03-03-02-05-ONN1E-ZTI-18-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 04.5

2016-03-03-02-06-ONN1E-ZTI-21-ACD-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.3 v součtu s hodnotou následujícího soupisu

2016-03-03-02-07-ONN1E-ZTI-21-D-VV-rev02.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.3 v součtu s hodnotou předchozího soupisu

2016-03-03-02-08-ONN1E-ZTI-22-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 06.2

2016-03-03-02-13-ONN1E-ZTI-10000.12-VV-rev02-Z1.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 208.6.

2016-03-03-02-09-ONN1E-VKP-201-VV-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

201.02 	Zrušení stok z prostoru stavební jámy a zpevněných ploch na východní straně pavilonu E

201.03	Zrušení kanalizační přípojky od hospodářské budovy

201.04	Rušená přípojka před objektem A

201.05	Rušení přípojek stávajících uličních vpustí

201.06 	Rušený úsek stoky kanalizace objekt L

V každém listu je položkový soupis určitého úseku kanalizace. (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.1

2016-03-03-02-10-ONN1E-VKP-202-VV-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

202.01 - Propojení řadu v kolektoru objektu E - rušený vodovod

202.03 - Přeložka vodovodní přípojky - rušený vodovod

202.03 - Přeložka řadu 1 včetně odbočky objektu A - rušený vodovod

V každém listu je položkový soupis určité části vodovodu. (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.2

2016-03-03-02-11-ONN1E-VKP-403-VV-rev03.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

1 	Čištění kanalizace a revize

DR 1 	Drenážní potrubí DR1

403.02 	Stoka D1

403.04 	Provizorní propojení stoky D1 s jednotnou areálovou kanalizací

403.05	Provizorní čerpání vod z kanalizace objektu E

403.06	Stoka D3

403.07	Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů

403.19	Stoka D4

403.20	Dešťová přípojka D6 objektu SO18

403.09	Stoka J1

403.11	Stoka J3

403.12	Stoka J4

403.13	Stoka J6

403.14	Stoka J5

403.18	Stoka J7

403.21	Splašková přípojka objektu SO18

10000.07.05	Odvodnění stavební jámy 	(pozn. zůstává v nákladech stavby ve stavební části)

V každém listu je položkový soupis určité části kanalizace. (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.3

10000.07.01	Splašková přípojka staveništních buněk

10000.07.02	Odvodnění plochy oplachovaných vod mechanizace

10000.07.03	Odvodnění parkovací plochy dodávek

10000.07.04	Odvodnění parkovací plochy buňkoviště

Tyto listy soupisů dodavatel ocení a jejich součet přenese do položky pořadové číslo 6. soupisu NA 28.6 v součtu s oceněnými soupisy z následujícího souboru.

2016-03-03-02-12-ONN1E-VKP-404-vv-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

404.02	Propojení řadu v kolektoru objektu E

404.03	Řad v kolektoru objekt J

404.04	Přeložka vodovodní přípojky

404.09	Propojení přípojky z ul. Nemocniční s potrubím v kolektoru objektu E

404.10	Přeložka řadu 1 včetně odbočky objektu A

V každém listu je položkový soupis určité části vodovodu (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.4

10000.06.01	Zásobování vodou staveništních buněk

10000.06.02	Přípojka oplachových vod čištění vozidel

Tyto dva listy soupisů dodavatel ocení a jejich součet přenese do položky pořadové číslo 6. soupisu NA 28.6 v součtu s oceněnými soupisy z předchozího souboru.

- Soubor označený 2016-03-01-03-ONN1E-UT-CHL-TEP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-07-03-01-ONN1E-UT-VV-rev03-Z1.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.4 do položky vytápění staveb

2016-03-07-03-02-ONN1E-CHL-VV-rev01.xls

Položkový soupis chlazení staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.4 do položky chlazení staveb.

2016-03-07-03-03-ONN1E-CHL-VV-rev01.xls

Položkový soupis chlazení staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.4 do položky chlazení staveb.

2016-03-07-03-04-ONN1E-UT-VV-rev03.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.4 do položky vytápění staveb.

2016-03-07-03-05-ONN1E-TEP208_1-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.1.

2016-03-07-03-06-ONN1E-TEP208_2-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.2.

2016-03-07-03-07-ONN1E-TEP208_3-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.3.

2016-03-07-03-08-ONN1E-TEP416_2-VV-rev03-Z1.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.4.

2016-03-07-03-09-ONN1E-UT-21-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.4.

2016-03-07-03-10-ONN1E-UT-22-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 06.4.

2016-03-07-03-12-ONN1E-UT-TEP-VV-rev03-Z1.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 28.5.

- Soubor označený 2016-03-01-04-ONN1E-VZT-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-02-04-01-ONN1E-VZT-J-VV-rev02.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.3.

Upozornění: V tomto soupisu je několik položek, kde je napsáno ocenit, ale nepočítat do celkové ceny. Všechny tyto položky jsou označeny barevně (červené podbarvení. Tyto položky nemusí dodavatel oceňovat jednotkovými ani celkovými cenami, v žádném případě je nebude zahrnovat do celkové ceny tohoto svého položkového rozpočtu ani do celkové ceny díla. Platí i pro případné další soupisy v rámci tohoto souboru.

2016-03-02-04-02-ONN1E-VZT-K-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.3.

2016-03-02-04-03-ONN1E-VZT-16-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.3.

2016-03-02-04-04-ONN1E-VZT-18-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 04.2.

2016-03-02-04-05-ONN1E-VZT-21-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.5.

- Soubor označený 2016-03-01-05-ONN1E-MAR-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-02-05-01-ONN1E-MAR-J-VV-rev03-Z1.xls

Položkový soupis zařízení měření a regulace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.6

2016-03-02-05-01-ONN1E-MAR-K-VV-rev01.xls.

Položkový soupis zařízení měření a regulace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.6

2016-03-02-05-01-ONN1E-MAR-O-VV-rev01.xls

Položkový soupis zařízení měření a regulace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.5

- Soubor označený 2016-03-01-06-ONN1E-NN-VN-TS-DA-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-03-06-01-ONN1E-HROM-J-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení hromosvodu, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.5 do položky hromosvod.

2016-03-03-06-02-ONN1E-NN-J-vv-rev02.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.5 do položky „D+M rozvody elektro vč. svítidel rozvaděčů a hromosvodu“.

2016-03-03-06-03-ONN1E-HROM-K-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení hromosvodu, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.5 do položky hromosvody.

2016-03-03-06-04-ONN1E-NN-K-vv-rev02.xls

Položkový soupis zřízení zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.5 do položky „D+M rozvody elektro vč. svítidel, rozvaděčů“.

2016-03-03-06-05-ONN1E-NN-K11-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.5 do položky „D+M osvětlení nadzemního koridoru A-K“.

2016-03-03-06-07-ONN1E-NN-18-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 04.3.

2016-03-03-06-08-ONN1E-NN-16-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.4.

2016-03-03-06-09-ONN1E-NN-21-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.2.

2016-03-03-06-10-ONN1E-NN-22-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 06.3.

2016-03-03-06-11-ONN1E-NN-100-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 09.4.

2016-03-03-06-13-ONN1E-NN-VN-209_01-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-14-ONN1E-NN-VN-209_02-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-15-ONN1E-NN-VN-209_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-16-ONN1E-NN-VN-209_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-28-ONN1E-VO-410_01-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-29-ONN1E-VO-410_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-30-ONN1E-VO-410_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-31-ONN1E-VO-410_05-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 13.

2016-03-03-06-12-ONN1E-NN-VN-205-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-17-ONN1E-NN-VN-407_01-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-18-ONN1E-NN-VN-408_02-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-19-ONN1E-NN-VN-408_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-20-ONN1E-NN-VN-408_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-21-ONN1E-NN-VN-408_05-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-22-ONN1E-NN-VN-408_06-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-23-ONN1E-NN-VN-408_07-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-24-ONN1E-NN-VN-408_08-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-25-ONN1E-NN-VN-408_09-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-26-ONN1E-NN-VN-408_10-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-27-ONN1E-NN-VN-408_11-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 14.

2016-03-03-06-32-ONN1E-NN-703_05-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 17 do položky pořadové číslo 48.

2016-03-03-06-33-ONN1E-NN-704_05-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 18 do položky pořadové číslo 56.

2016-03-03-06-34-ONN1E-TS-1004-rev01.xls

2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-36-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls

Položkové soupisy, jejichž souhrnná hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 24.

2016-03-03-06-37-ONN1E-POV-NN-10000_03-vv-rev02-z1.xls

2016-03-03-06-38-ONN1E-POV-VN-10000_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-39-ONN1E-POV-TS-10000_05-vv-rev01.xls

Položkové soupisy zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 28 jako součást tam nabízené ceny. Položka obsahuje dodavatelem určené náklady, které mu vyplynou z POV a náklady vyplývající z tohoto soupisu.

2016-03-03-06-40-ONN1E-NN-PP-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 22.

Upozornění: Do téhož soupisu NA 22 se přenáší i hodnota soupisu 2016-03-01-11-ONN1E-PP-VV-rev01.xls, obě hodnoty je nutné sečíst a teprve poté přenést do soupisu NA 22.

- Soubor označený 2016-03-01-07-ONN1E-SLP-IT-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-10-07-01-ONN1E-SLP-VV-rev02.xls

Tento soubor obsahuje samostatné listy MS REXCEL v jejichž rámci jsou kromě příslušných rekapitulací popsány i dílčí soupisy slaboproudu ve složení:

SK J – strukturovaná kabeláž

PZTS J – poplachové systémy

ER J – Evakuační rozhlas

EKV J – Elektronická kontrola vstupu

SP J – komunikační systém sestra – pacient

VSP J – vyvolávací systém pacientů

JČ J – jednotný čas

AV kab J – Audiovizuální technika – příprava kabeláže

EPS J – elektrická požární signalizace

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 01.7

SK K – strukturovaná kabeláž

PZTS K – poplachové systémy

ER K – Evakuační rozhlas

EKV K – Elektronická kontrola vstupu

SP K – komunikační systém sestra – pacient

VSP K – vyvolávací systém pacientů

STA K – společná televizní anténa

JČ K – jednotný čas

AV kab K – Audiovizuální technika – příprava kabeláže

EPS K – elektrická požární signalizace

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 02.7

EPS L – elektrická požární signalizace

ER L – evakuační rozhlas

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 04.4

CCTV 		Kamerový systém pro monitorig staveniště (CCTV_stavba)

Hodnota tohoto soupisu bude přenesena do položky pořadové číslo 2 soupisu NA 28 s názvem Kamerový systém dle B.POV - viz. Rozpočet 2016-03-10-07-01-ONN1E-SLP-VV-rev01 - list CCTV

FO areal	Areálové rozvody - optická páteř (FO)

TEL areal 	Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL)

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 15

Soupisy obsahují dále i list „Specifikace“, který blíže upřesňuje požadované technické požadavky dodávaných výrobků. Slouží pro orientaci dodavatele a neoceňuje se.

2016-03-10-07-02-ONN1E-IT-VV-rev01.xls

Obsah tohoto soupisu není předmětem zadávané veřejné zakázky. Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává.

- Soubor označený 2016-03-01-08-ONN1E-ZT-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-01-08-01-ONN1E-ZT-J-VV-REV01.xlsx

Obsah tohoto soupisu není předmětem zadávané veřejné zakázky. Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává a dodavatel tento soupis nevyplňuje

2016-03-01-08-02-ONN1E-ZT-K-VV-REV01.xlsx

Obsah tohoto soupisu není předmětem zadávané veřejné zakázky. Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává a dodavatel tento soupis nevyplňuje.

- Soubor označený 2016-03-01-09-ONN1E-ČP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-01-09-ONN1E-ČP-VV-REV01.xls

Položkový soupis tvořený dvěma listy souboru MS EXCEL s označením „rozpočet 3.NP“ a „rozpočet 7.NP“.  Jejich hodnoty se přenáší do soupisu NA 21, každý do příslušné položky označené shodně s označením listů.

- Soubor označený 2016-03-01-10-ONN1E-MP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-02-10-01-ONN1E-MP-zdroje-VV-REV01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Přípojky

Záložní zdroj O2

Zdroj N2O

Zdroj CO2

Red st O2

2016-03-02-10-02-ONN1E-MP-pavilon J-VV-REV01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Rozvody

Vakuová stanice

2016-03-02-10-03-ONN1E-MP-pavilon K-VV-REV01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Rozvody

Kompr st dých +pohon

Kompr st sterilizace

Všechny listy těchto soupisů dodavatel ocení a jejich souhrnnou hodnotu bez DPH přenese do NA 23.

- Soubor označený 2016-03-01-10-ONN1E-PP-vv obsahuje dílčí soubory:

2016-03-01-11-ONN1E-PP-VV-rev01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Souhrnná rekapitulace

A

B

C

D

G

H

Interna

OKB

J

K

K160

Centrála

Venkovní rozvody

Všechny listy těchto soupisů dodavatel ocení a jejich souhrnnou hodnotu bez DPH přenese do NA 22.

Upozornění: Do téhož soupisu NA 22 se přenáší i hodnota soupisu 2016-03-03-06-40-ONN1E-NN-PP-vv-rev01.xls, obě hodnoty je nutné sečíst a teprve poté přenést do soupisu NA 22.

- Soubor označený 2016-06-29-12-ONN1E-VYT obsahuje dílčí soubor:

2016-03-01-11-ONN1E-PP-VV-rev01.xls

Položkový soupis zřízení výtahů, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.1 do položky pořadové číslo 602 D+M výtahy bezstrojovnové.

- Členění souboru s označením Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení (DPS č. 2 ) je následující:

- Soubor označený 25-01-2016 Příprava území pro ul. zeminy, opěrná stěna a oplocení-VV včetně rekapitulace obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

1245-1 SO-01 úprava území

1245-2 SO-01 opěrná stěna

1245-3 SO-01 oplocení

1245-4 SO-01 parkové úpravy

1245-5 SO-02 přeložka vodovodního řadu

1245-6 Vedlejší rozpočtové náklady

Všechny listy těchto soupisů dodavatel ocení a jejich souhrnné hodnoty bez DPH přenese do rekapitulace stavby výše uvedeného souboru a výslednou celkovou hodnotu bez DPH přenese do  souboru označeného ONN1E - rekapitulace stavby dle DSP.č.1 a DSP č. 2.

## vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem.  Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu „NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady“ (Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa ( DPS č. 1 - JIKA-CZ s.r.o.)) a samostatném soupisu „1245-6 Vedlejší rozpočtové náklady“ (pro část Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod (DPS č. 2 - S atelier s.r.o.)), v součtu souhrnně pro celou stavbu.  Platí, že každá, zadavatelem vymezená položka ostatních a vedlejších nákladů musí mít definovánu nabídkovou cenu, pokud dále není uvedeno jinak. Je povinností dodavatele, aby náklady jeho položkový rozpočet ostatních a vedlejších nákladů obsahoval všechny ekonomicky nutné náklady na jejich provedení či zajištění. Je však možné, že některé položky popsané v soupisu ostatních a vedlejších nákladů jsou u konkrétního dodavatele obsahem režijních nákladů. Z tohoto důvodu zadavatel připouští, aby v tomto položkovém rozpočtu dodavatel ocenil některé položky hodnotou 0 Kč, přičemž platí, že veškeré náklady spojené se zabezpečením všech prací, služeb a dodávek popsaných v soupisu ostatních a vedlejších nákladů jsou součástí nabídkové ceny dodavatele i v případě, že konkrétní položka je oceněna hodnotou 0 Kč nebo není oceněna vůbec. Dále platí, že vedlejší rozpočtové náklady samostatného soupisu „1245-6 Vedlejší rozpočtové náklady“ (pro část Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod (DPS č. 2 - S atelier s.r.o.)) dodavatelé nemusí oceňovat, za splnění podmínky, že veškeré náklady za položky v tomto soupis prací uvedené, mají započítány v položkách ostatních a vedlejších nákladů soupisu „NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady“ (Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa ( DPS č. 1 - JIKA-CZ s.r.o.)). Platí tedy, dodavatelem oceněné položky vedlejších a ostatních nákladů musí obsahovat kompletní cenu za tyto vedlejší a ostatní náklady stavby celkem.

## rekapitulace celkové nabídkové ceny

Součástí soupisu stavebních prací je rovněž rekapitulace celkové ceny stavby, kde jsou stanoveny náklady jednotlivých dílčích stavebních objektů či provozních souborů a vedlejší a ostatní náklady.  Tato rekapitulace je v souboru ONN1E-rekapitulace stavby dle DSP.č.1 a DSP č. 2  . Dodavatel v této rekapitulaci prokazuje strukturu celkové nabídkové ceny a je jeho povinností ověřit před podáním nabídky, zda součty či hodnoty z položkových rozpočtů jsou do rekapitulace celkové nabídkové ceny přeneseny správně a v souladu s těmito zadávacími podmínkami a zda je celá rekapitulace matematicky správně.  Celková rekapitulace nabídkové ceny musí být součástí nabídky dodavatele.

Upozornění: V rámci dílčí rekapitulace souboru s ozn. 2016-03-01-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV včetně rekapitulace jsou popsány i části stavby, u nichž je napsáno „nevyplňuje se“ Tyto soubory nebo objekty budou oceněny hodnotou 0 nebo neoceněny v rámci rekapitulace vůbec, protože nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení.

## Základní pravidla pro zpracování soupisŮ

Při sestavení nabídkové ceny doporučuje zadavatel dodavatelům, aby využili všech částí (dílů) projektové dokumentace pro provádění stavby /technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů). Nabídková cena stavebních a montážních prací, dodávek a služeb musí být sestavena tak, aby představovala konečnou cenu příslušných položek se všemi nezbytnými, ekonomicky nutnými náklady, tedy včetně doplňkového a podružného materiálu, případného lešení a nutných zednických výpomocí. Pokud příslušný soupis obsahuje položky na tyto doplňkové materiály či podružné materiály či lešení či zednické výpomoci, je věcí dodavatele, zda takové položky ocení samostatně nebo zda je neocení a jejich náklad zahrne ve formě ostatních přímých nákladů přímo do položek stavebních prací, dodávek a služeb. V takovém případě je možné ocenit položku popsanou jako doplňkové materiály či podružné materiály či lešení či zednické výpomoci hodnotou 0 Kč. Bez ohledu na způsob ocenění dodavatelem se má za to, že všechny tyto náklady jsou součástí nabízené ceny.

Projektová dokumentace je zpracována s využitím technických parametrů konkrétních výrobků, které vyjadřují standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne technicky a kvalitativně srovnatelný výrobek má odpovědnost za splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby, půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

## VYJASNĚNÍ OBSAHU SOUPISU

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka již byla v minulosti zadávaná v zadávacím řízení, které bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno. Ve stávajících soupisech jsou tak zohledněny veškeré dodatečné informace poskytnuté účastníkům předchozího zadávacího řízení. V případě dalších nejasností v obsahu soupisu nebo v ocenění položek má dodavatel možnost si tyto případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona.

# Cenová soustava

## Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy a individuálního popisu. Pokud jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb zpracovány výhradně dle individuálních položek stavebních prací, je jejich obsah definován individuálním popisem. Cenová soustava v takovém případě nebyla využita. Konkrétní cenová soustava je uvedena v soupise stavebních prací, dodávek a služeb.

## technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz resp. http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/databaze-urs nebo http://www.tridniky.cz

## technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s., resp. URS PRAHA, a.s. nebo OTSKP ), pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem.

# závaznost a změna soupisu

## závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

## Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

## Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis (nebo jeho část), popřípadě vydá pokyn k opravě. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný nebo upravený soupis.

Pro poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (k soupisu) platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k vysvětlení zadávací dokumentace. Shodný postup platí i v případě, že vysvětlení zadávací dokumentace (k soupisu) poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

## Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb

Pokud ve specifických případech technické podmínky (soupisy) stanovují prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení.

# elektronická forma soupisu

## forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu ve formátu MS EXCEL.

# POŽADAVKy NA způsob zpracování nabídkové ceny

## NABídkovÁ cena za zhotovení stavby

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky (tedy součet cen všech dílčích soupisů stavebních prací předaných zadavatelem). Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla. Nabídková cena i dílčí celkové ceny dle jednotlivých soupisů budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

## vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou dodávky z jiných zemí.

## Položkový rozpočet

Položkovým rozpočtem se rozumí dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem, v němž dodavatel doplní ke každé popsané položce její jednotkovou cenu a celkovou cenu odpovídající součinu jednotkové ceny a odpovídajícího množství měrných jednotek a v němž stanoví dodavatel mezisoučty za požadované části soupisu. Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v obsahu a rozsahu). V případě jakéhokoliv nesouladu položkového rozpočtu dodavatele proti soupisu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

## VÝJIMKY pro stanovení nabídkové ceny

Pro sestavení cen jednotlivých dílčích soupisů platí pro určité položky stavebních prací následující ustanovení:

### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu (položky označené „Přesun hmot“)

### Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost a podmínky požití jsou popsány v použité cenové soustavě. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu (položky jsou označeny v popise jako „Přesun hmot“). Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Dodavatel je povinen dodržet při ocenění soupisem popsanou hmotnost přesouvaného materiálu a stanovit jednotkou cenu tak, aby celková cena položky „Přesun hmot“ odpovídala skutečným nákladům dodavatele.

### U prací pomocné stavební výroby (PSV) může soupis obsahovat položky, které předpokládají výpočet nákladů na přesun hmot procentickým podílem z nákladů prací a dodávek zahrnutých do příslušného oddílu stavebních prací (řemesla). Je pravděpodobné, že dodavatelé používají pro výpočet jiné procentické hodnoty nebo jiný způsob výpočtu těchto nákladů, což je přípustné. U těchto položek postačí, pokud dodavatel stanoví pouze celkovou nabídkovou cenu položky „Přesunu hmot“ tak, aby odpovídala jeho skutečným nákladům, a není povinen u těchto položek definovat jednotkou cenu ani výši procenta, pokud z něj vycházel. Celková cena položek „Přesunu hmot“ však musí být stanovena vždy. „Rozpuštění“ těchto nákladů do ostatních položek není přípustné.

### Příplatky za ztížené podmínky prací

### V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento náklad standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku, v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

### Různé doplňkové a jiné náklady

### Je obvyklé, že soupisy specializovaných řemesel (zejména elektroinstalace, MaR a vzduchotechnika) bývají zpracovány jiným SW vybavením, než jsou běžné stavební práce a využívají individuálního popisu položek. V rámci rekapitulací těchto částí stavebního objektu jsou pak definovány i různé doplňkové náklady jako zednické výpomoci, náklady na podružný materiál, a to formou procentického dopočtu. U těchto „doplňkových“ položek platí, že náklady na zednické výpomoci i podružný materiál musí být součástí nabídkové ceny jednotlivých položek a v rámci rekapitulace nemusí být dodavatelem oceňovány (zde je neuvedení ceny nebo hodnota 0,- Kč přípustná). Totéž platí i v případě, kdy u těchto specializovaných řemesel je v rámci rekapitulací stanoven náklad na zařízení staveniště či jiný vedlejší nebo ostatní náklad. Ani tyto položky dodavatel oceňovat nemusí, protože tyto náklady jsou oceněny v rámci ostatních a vedlejších nákladů stavby.

### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

### Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot či vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném popisu položky a množství měrných jednotek.

### Poplatky za uskladnění

### Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či jiného materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

## specifické soupisy stavebních prací - elektro

V rámci zvyklostí jsou u některých specializovaných řemesel (elektroinstalace, vzduchotechnika apod.) u položek rozepsány v soupisu náklady v členění na „dodávku“ a „montáž“. Při sestavování položkových rozpočtů může dodavatel toto členění nabídkové ceny dodržet, či dle svého uvážení uvést cenu jen ve sloupci „montáž“ nebo ve sloupci „dodávka“ (popřípadě ve sloupci cena celkem, je-li v soupisu obsažena). V takovém případě se má za to, že dodavatelem uvedená cena obsahuje všechny náklady příslušné položky, bez ohledu na název sloupce, ve kterém je uvedena.

Tato podmínka platí pro všechny soupisy, v nichž je nabídková cena dělena na dodávku a montáž.

## specifické soupisy stavebních prací - slaboproud

V rámci soupisů slaboproudých rozvodů a zařízení (soupisy v souboru 2016-03-01-07-ONN1E-SLP-IT-VV) jsou v dílčích soupisech obsaženy i položky, které svým charakterem náleží do ostatních a vedlejších nákladů. Jde o položky popsané jako „podružný materiál - % z pol. 1 - 36 - uchazeč doplní výši procent“ a „vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 46 montáže - uchazeč doplní výši procent“. Tyto položky nemusí být v rámci položkového rozpočtu dodavatele oceněny, resp. mohou být oceněny hodnotou 0 Kč. V takovém případě se předpokládá, že tyto náklady jsou součástí příslušných položek dodávek a prací.

V souvislosti s dodávkami slaboproudých rozvodů a zařízení vyžaduje zadavatel, aby dodavatelé u položek, které jsou ve sloupcích „Výrobce“ a „Typové číslo“ barevně odlišeny (jsou červeně podbarveny) uvedl konkrétní označení či typ zařízení, který jeho nabídka obsahuje. Specifikace dodavatele uvedením konkrétních údajů musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

## specifické soupisy stavebních prací – Potrubní pošta

Cena nabízená u jednotlivých položek tohoto soupisu musí zahrnovat dodávku, montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje příslušné položky (někteří dodavatelé tyto náklady kalkulují v rámci režijních nákladů). Nabízená cena musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie/komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je i Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v předepsané struktuře. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenové nabídky dodavatel musí předložit:

- Rekapitulaci celkové nabídkové ceny stavby, bez DPH, DPH, vč. DPH,

- Položkové rozpočty všech stavebních objektů a popřípadě inženýrských objektů či provozních souborů, v rozsahu a obsahu předaných soupisů.

## položkové rozpočty

Pro předložení položkových rozpočtů v nabídce dodavatele platí:

- každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem,

- položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná,

- veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, jednotkové ceny položek stavebních prací nejvýše na dvě desetinná místa (uvedení vyššího počtu desetinných míst není porušením zadávacích podmínek),

- každá položka soupisu musí být oceněna (není-li pro ni výslovně stanovena výjimka v této zadávací dokumentaci),

- vypočtené cenové údaje jako celková cena položky, mezisoučty a součty v rámci rekapitulací musí být matematicky správně.

# elektronická podoba cenové nabídky

## elektronická podoba cenové nabídky

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě a to ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních prací. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkové ceny z hlediska její obsahové úplnosti.