## Rekapitulace
[13 empty] | 0,01 | 21
[13 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY | [11 empty] | 0,001
| Kód: |  |  | HK_VOSZ_sit_aspe | [8 empty] | 0,1
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce počítačové sítě | [8 empty] | 0,1
| KSO: | [8 empty] | CC-CZ: |  |  | 0,1
| Místo: |  |  | VOŠZ a SZŠ Hradec Králové | [5 empty] | Datum: |  | 4.11.2016 | 0,1
0,1
| Zadavatel: | [8 empty] | IČ: |  |  | 0,1
[10 empty] | DIČ: |  |  | 0,1
0,1
| Uchazeč: | [8 empty] | IČ: |  |  | 0,1
[10 empty] | DIČ: |  |  | 0,1
False
| Projektant: | [8 empty] | IČ: |  |  | False
[10 empty] | DIČ: |  |  | True
0,01
| Poznámka: | [11 empty] | 0,01
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
[5 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  | Výše daně
| DPH |  | základní |  | 21% |  | 0 |  |  | 0
|  |  | snížená |  | 15%
|  |  | zákl. přenesená |  | 21% |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  | 15% |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | nulová |  | 0% |  | #REF! |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: |  |  |  |  | HK_VOSZ_sit_aspe
Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce počítačové sítě
Místo: |  |  |  |  | VOŠZ a SZŠ Hradec Králové |  |  |  | Datum: |  | 4.11.2016
Zadavatel: | [8 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  |  |  | 0
Kód | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c1ed9515-7f05-42e9-8945-6ac8389b890c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| so01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {39052322-6dda-4393-83ab-b3a302ba2918} | {c1ed9515-7f05-42e9-8945-6ac8389b890c} | 2
|  | slp_aspe |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3fdd121d-fcb3-426f-94b6-941c71c780e0} | {39052322-6dda-4393-83ab-b3a302ba2918}
|  |  | AP |  | AP + PC |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | IMPORT | {200e7bbc-ca38-4e70-975d-8431c444eee1} | {3fdd121d-fcb3-426f-94b6-941c71c780e0}
|  |  | ELE |  | ELE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | IMPORT | {9707ec72-961f-4cac-9ad8-3613eaf06497} | {3fdd121d-fcb3-426f-94b6-941c71c780e0}
|  |  | KAB |  | KAB |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | IMPORT | {57697dfa-6650-4c5d-83e2-b263960863c8} | {3fdd121d-fcb3-426f-94b6-941c71c780e0}
|  |  | KLIMA |  | KLIMA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | IMPORT | {9072495d-36f6-407b-8e20-7a6b13c749d0} | {3fdd121d-fcb3-426f-94b6-941c71c780e0}
|  | stav |  | Stavební výpomoce v podlahách mč. 221, 227, 307 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {74efc1c2-7b6e-4bd1-a69d-020e6d0870cf} | {39052322-6dda-4393-83ab-b3a302ba2918}

## AP+PC
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce počítačové sítě
Objekt:
so01 - SO 01 - Budova VOŠ a SŠ zdravotnické
Soupis:
slp_aspe - Slaboproudé rozvody
Úroveň 3:
AP + PC
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - Validující DNSSEC na straně školy | [5 empty] | 0
| D2 - Aktivní prvky sítě | [5 empty] | 0
| D3 - WiFi | [5 empty] | 0
| D4 - UTM FireWall | [5 empty] | 0
| D5 - UPS | [5 empty] | 0
| D6 - Monitoring datových toků | [5 empty] | 0
| D7 - Povinné řešení systému správy uživatelů | [5 empty] | 0
| D8 - Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury | [5 empty] | 0
| D9 - PC pracovní stanice | [5 empty] | 0
D10 - Ostatní náklady
PČ | Typ | Kód | Popis - podrobný technický popis viz technická zpráva | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Validující DNSSEC na straně školy |  |  |  | 0
1 | K | Pol124 | Konfigurace na řadiči AD | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Konfigurace na řadiči AD
| D | D2 | Aktivní prvky sítě |  |  |  | 0
2 | K | Pol125 | Páteřní přepínač – typ1 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Páteřní přepínač – typ1
3 | K | Pol126 | Přístupový přepínač – typ 2 | ks | 8 |  | 0
| PP |  | Přístupový přepínač – typ 2
4 | K | Pol127 | Přístupový přepínač – typ 3 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Přístupový přepínač – typ 3
5 | K | Pol128 | 10G SFP+ LC LR Transceiver | ks | 8 |  | 0
| PP |  | 10G SFP+ LC LR Transceiver
6 | K | Pol129 | 10G SFP+ SFP+ 0.5m DAC Cable | ks | 10 |  | 0
| PP |  | 10G SFP+ SFP+ 0.5m DAC Cable
7 | K | Pol130 | 10G SFP+ SFP+ 1m DAC Cable | ks | 3 |  | 0
| PP |  | 10G SFP+ SFP+ 1m DAC Cable
8 | K | Pol131 | 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable | ks | 9 |  | 0
| PP |  | 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable
9 | K | Pol132 | Opt. Patchcord SM 9/125 LC-SC 2m | ks | 8 |  | 0
| PP |  | Opt. Patchcord SM 9/125 LC-SC 2m
10 | K | Pol133 | Instalace, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
| D | D3 | WiFi |  |  |  | 0
11 | K | Pol134 | Bezdrátový přístupový bod (AP) – typ 1 , včetně držáku na zeď | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Bezdrátový přístupový bod (AP) – typ 1 , včetně držáku na zeď
12 | K | Pol135 | Bezdrátový přístupový bod (AP) – typ 2, včetně držáku na zeď | ks | 38 |  | 0
| PP |  | Bezdrátový přístupový bod (AP) – typ 2, včetně držáku na zeď
13 | K | Pol136 | Instalace, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
| D | D4 | UTM FireWall |  |  |  | 0
14 | K | Pol137 | UTM FireWall - Bundle na 5 let |  | 2 |  | 0
| PP |  | UTM FireWall - Bundle na 5 let
15 | K | Pol138 | Instalace, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
| D | D5 | UPS |  |  |  | 0
16 | K | Pol139 | UPS - typ1 pro RD02 | ks | 1 |  | 0
| PP |  | UPS - typ1 pro RD02
17 | K | Pol140 | UPS - typ2 pro RD03 |  | 1 |  | 0
| PP |  | UPS - typ2 pro RD03
18 | K | Pol141 | Instalace, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
| D | D6 | Monitoring datových toků |  |  |  | 0
19 | K | Pol142 | Flow sonda - včetně záruky na 5 let | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Flow sonda - včetně záruky na 5 let
20 | K | Pol143 | Instalace, konfigurace |  | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
| D | D7 | Povinné řešení systému správy uživatelů |  |  |  | 0
21 | K | Pol144 | HW Server - Host | ks | 2 |  | 0
| PP |  | HW Server - Host
22 | K | Pol145 | SW – vysoká dostupnost storage |  | 1 |  | 0
| PP |  | SW – vysoká dostupnost storage
23 | K | Pol146 | UPS - typ1 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | UPS - typ1
24 | K | Pol147 | PDU pro UPS min. 8x C13 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | PDU pro UPS min. 8x C13
25 | K | Pol148 | SW – správa uživatelů | ks | 1 |  | 0
| PP |  | SW – správa uživatelů
26 | K | Pol149 | Instalace, konfigurace |  | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
| D | D8 | Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury |  |  |  | 0
27 | K | Pol150 | NAS | ks | 1 |  | 0
| PP |  | NAS
28 | K | Pol151 | Instalace, konfigurace | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
29 | K | Pol152 | Zabezpečení přístupových protokolů | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace, konfigurace
30 | K | Pol153 | Migrace stávajícího poštovního systému na Office 365 (cca 1000 uživatelů) | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Migrace stávajícího poštovního systému na Office 365 (cca 1000 uživatelů)
| D | D9 | PC pracovní stanice |  |  |  | 0
31 | K | Pol154 | CPU passmark 6000 bodů a více, 8 GB a více operační paměti, rychlý pevný disk SSD (400MB/s R/W a více) s kapacitou 250 GB a více, 1GB/s síťová karta, 1 a více USB3 portů, DVD mechanika, VGA a HDMI/DVI/DisplayPort výstup (DisplayPort včetně redukce na HDMI | ks | 51 |  | 0
| PP |  | CPU passmark 6000 bodů a více, 8 GB a více operační paměti, rychlý pevný disk SSD (400MB/s R/W a více) s kapacitou 250 GB a více, 1GB/s síťová karta, 1 a více USB3 portů, DVD mechanika, VGA a HDMI/DVI/DisplayPort výstup (DisplayPort včetně redukce na HDMI), licence MS Windows Professional (z důvodu přihlášení do domény Windows), ergonomická myš a klávesnice. Oblast využití: příprava do školy, příprava a vyhledávání materiálů během výuky, práce s Nemocničním informačním systémem (NIS), tisk prací, práce s e-learningem Moodle, kontrola známek v prostředí ISAS.
32 | K | Pol155 | 24" LED monitor černý, 16:9, SmartImage, 250cd/m2, 5ms, 1920x1080 W-LED, VGA, HDMI, vestavěné repro 2x2W, EnergyStar 5.0 | ks | 51 |  | 0
| PP |  | 24" LED monitor černý, 16:9, SmartImage, 250cd/m2, 5ms, 1920x1080 W-LED, VGA, HDMI, vestavěné repro 2x2W, EnergyStar 5.0
| D | D10 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
33 | K | Pol156 | Kompletace (kpl) | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Kompletace (kpl)
34 | K | Pol157 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl)
35 | K | Pol158 | Příprava ke komplexní zkoušce | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Příprava ke komplexní zkoušce
36 | K | Pol159 | Zkoušky v rámci montážních prací, zkušební provoz | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Zkoušky v rámci montážních prací, zkušební provoz
37 | K | Pol160 | Zaškolení uživetele (hod) | ks | 25 |  | 0
| PP |  | Zaškolení uživetele (hod)
38 | K | Pol151 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné
39 | K | Pol162 | Inženýrská činnost | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Inženýrská činnost

## ELE
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce počítačové sítě
Objekt:
so01 - SO 01 - Budova VOŠ a SŠ zdravotnické
Soupis:
slp_aspe - Slaboproudé rozvody
Úroveň 3:
ELE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | -1
| D1 - Rozvaděče RSL | [5 empty] | 0
| D2 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D3 - Přístroje | [5 empty] | 0
| D4 - Uložný materiál | [5 empty] | 0
| D5 - Stávající rozvaděč HR | [5 empty] | 0
| D6 - Společné | [5 empty] | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděče RSL |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol161 | Rozvaděče RSL - kompletně vybavené | ks | 2 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 191231456
| PP |  | Rozvaděče RSL - kompletně vybavené | [5 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: 1x Vypínač 3F, 1x Přep. ochrana typ 2, TNS, 6x Jistič jednopólový do 16A "B" "C", 1x Skříň (24modulů) | [5 empty] | P | 1
| D | D2 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol162 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 189 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1394372225
| PP |  | CYKY-J 5x6 , pevně | [5 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | P | 1
3 | K | Pol163 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 756 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 156303140
| PP |  | CYKY-J 3x2.5 , pevně | [5 empty] | PP | 1
4 | K | Pol164 | CYA 10 , pevně | m | 473 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1641618840
| PP |  | CYA 10 , pevně | [5 empty] | PP | 1
5 | K | Pol165 | 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1946524389
| PP |  | 6 mm2 | [5 empty] | PP | 1
6 | K | Pol166 | do 2,5 mm2 | ks | 24 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 457874265
| PP |  | do 2,5 mm2 | [5 empty] | PP | 1
| D | D3 | Přístroje |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol167 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 8 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -10683080
| PP |  | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | [5 empty] | PP | 1
8 | K | Pol168 | 5518A-A2359 D Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. béžová (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 8 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1288357771
| PP |  | 5518A-A2359 D Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. béžová (do hořlavých podkladů do C2) | [5 empty] | PP | 1
9 | K | Pol169 | 5599A-A02357 D Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. béžová | ks | 8 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -123260238
| PP |  | 5599A-A02357 D Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. béžová | [5 empty] | PP | 1
| D | D4 | Uložný materiál |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol170 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 16 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1416680624
| PP |  | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | [5 empty] | PP | 1
11 | K | Pol171 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1950474829
| PP |  | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | [5 empty] | PP | 1
12 | K | Pol172 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 378319806
| PP |  | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | [5 empty] | PP | 1
13 | K | Pol173 | KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1461913081
| PP |  | KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ | [5 empty] | PP | 1
14 | K | Pol174 | KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ | ks | 1 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -966877018
| PP |  | KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ | [5 empty] | PP | 1
15 | K | Pol175 | LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 27 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1993444430
| PP |  | LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | [5 empty] | PP | 1
16 | K | Pol176 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 189 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -343678548
| PP |  | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | [5 empty] | PP | 1
17 | K | Pol177 | HMOŽDINKA Střední mechanické namáhání (750N) | ks | 297 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1193172804
| PP |  | HMOŽDINKA Střední mechanické namáhání (750N) | [5 empty] | PP | 1
18 | K | Pol178 | 4040 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 14 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -510268326
| PP |  | 4040 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | [5 empty] | PP | 1
19 | K | Pol179 | 4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 30 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -564534475
| PP |  | 4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | [5 empty] | PP | 1
20 | K | Pol180 | Pásová, profilová, pozinkovaná | ks | 21 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1711441678
| PP |  | Pásová, profilová, pozinkovaná | [5 empty] | PP | 1
21 | K | Pol181 | přes 20 do 50 kg | ks | 2 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1254884817
| PP |  | přes 20 do 50 kg | [5 empty] | PP | 1
| D | D5 | Stávající rozvaděč HR |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol182 | LSN16C/1 16A | ks | 8 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1787118623
| PP |  | LSN16C/1 16A | [5 empty] | PP | 1
23 | K | Pol183 | LSN20B/3 20A | ks | 2 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1404885263
| PP |  | LSN20B/3 20A | [5 empty] | PP | 1
24 | K | Pol184 | Uprava stavajiciho rozvadece HR | hod. | 6 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1702012961
| PP |  | Uprava stavajiciho rozvadece HR | [5 empty] | PP | 1
25 | K | Pol185 | Uprava stavajicich rozvadečů | hod. | 13 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -903618635
| PP |  | Uprava stavajicich rozvadečů | [5 empty] | PP | 1
| D | D6 | Společné |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol186 | Spoluprace s reviz.technikem | hod. | 2 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -133260220
| PP |  | Spoluprace s reviz.technikem | [5 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | P | 1
27 | K | Pol187 | Revizni technik | hod. | 16 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 119342843
| PP |  | Revizni technik | [5 empty] | PP | 1
28 | K | Pol188 | S ostatnimi profesemi | hod. | 4 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1210809624
| PP |  | S ostatnimi profesemi | [5 empty] | PP | 1
29 | K | Pol189 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 691717855
| PP |  | Podružný materiál | [5 empty] | PP | 1
30 | K | Pol190 | Kompletace dokladů | hod. | 4 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 2105396733
| PP |  | Kompletace dokladů | [5 empty] | PP | 1
31 | K | Pol191 | Stavební přípomoci | hod. | 7 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1161811800
| PP |  | Stavební přípomoci | [5 empty] | PP | 1
32 | K | Pol192 | Ekologická likvidace odpadu | t | 0.75 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1123224524
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu | [5 empty] | PP | 1
33 | K | Pol193 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | ks | 1 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -820701519
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [5 empty] | PP | 1
34 | K | Pol194 | Inženýrská činnost | hod. | 14 |  | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 133551307
| PP |  | Inženýrská činnost | [5 empty] | PP | 1

## KAB
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce počítačové sítě
Objekt:
so01 - SO 01 - Budova VOŠ a SŠ zdravotnické
Soupis:
slp_aspe - Slaboproudé rozvody
Úroveň 3:
KAB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - RD01 | [5 empty] | 0
| D2 - RD02 | [5 empty] | 0
| D3 - RD03 | [5 empty] | 0
| D4 - Kamerový dohled na vstupy | [5 empty] | 0
| D5 - Úložný materiál | [5 empty] | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | RD01 |  |  |  | 0
2 | K | Pol1 | Rozvaděč 45U stojanový 800x1000, Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, základní nosnost 800 kg, s možností rozšíření nosnosti na 1500 kg | ks | 3 |  | 0
| PP |  | Rozvaděč 45U stojanový 800x1000, Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, základní nosnost 800 kg, s možností rozšíření nosnosti na 1500 kg
3 | K | Pol2 | Filtr pro podstavce 800 | ks | 3 |  | 0
| PP |  | Filtr pro podstavce 800
4 | K | Pol3 | Podstavec 800x1000mm s filtrem, nosnost 1500kg, - 2 x podélný boční díl s prostupem pro kabely (s vylamovacími záslepkami), - 2 x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami), - 1 x kryt s filtrem, - 1 x protiprachový kartáč, - spojovací materiál | ks | 3 |  | 0
| PP |  | Podstavec 800x1000mm s filtrem, nosnost 1500kg, - 2 x podélný boční díl s prostupem pro kabely (s vylamovacími záslepkami), - 2 x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami), - 1 x kryt s filtrem, - 1 x protiprachový kartáč, - spojovací materiál
5 | K | Pol4 | Jednotka ventilační horní(spodní) 6V / 90W, termostat | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 6V / 90W, termostat
6 | K | Pol5 | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | ks | 3 |  | 0
| PP |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva
7 | K | Pol6 | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U
8 | K | Pol7 | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30 | ks | 12 |  | 0
| PP |  | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30
9 | K | Pol8 | Háček pro vedení kab. 80/80 | ks | 30 |  | 0
| PP |  | Háček pro vedení kab. 80/80
10 | K | Pol9 | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg
11 | K | Pol10 | 19“ rozvodný panel 1U; 14 x IEC320 C13 zásuvka max. 10 A; 3 x 1,5 mm, 2 m kabel + zástrčka IEC320 C14 max. 10 A; kontrolka; RAL9005 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 19“ rozvodný panel 1U; 14 x IEC320 C13 zásuvka max. 10 A; 3 x 1,5 mm, 2 m kabel + zástrčka IEC320 C14 max. 10 A; kontrolka; RAL9005
12 | K | Pol11 | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | ks | 3 |  | 0
| PP |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá
13 | K | Pol12 | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 60 |  | 0
| PP |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX
14 | K | Pol13 | Záslepka SC konektoru Simplex | ks | 12 |  | 0
| PP |  | Záslepka SC konektoru Simplex
15 | K | Pol14 | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 60 |  | 0
| PP |  | Trubička ochrany sváru / 61mm
16 | K | Pol15 | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 60 |  | 0
| PP |  | Pigtail SM 9 SC 1m
17 | K | Pol16 | Svar optického vlákna | ks | 60 |  | 0
| PP |  | Svar optického vlákna
18 | K | Pol17 | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 60 |  | 0
| PP |  | proměření FO svaru, měřící protokol
19 | K | Pol18 | Univerzální gelový optický kabel SM , 9/125 12vl. bezhalogenový | m | 168 |  | 0
| PP |  | Univerzální gelový optický kabel SM , 9/125 12vl. bezhalogenový
20 | K | Pol19 | Univerzální gelový optický kabel SM , 9/125 24vl. bezhalogenový | m | 294 |  | 0
| PP |  | Univerzální gelový optický kabel SM , 9/125 24vl. bezhalogenový
21 | K | Pol20 | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U
22 | K | Pol21 | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 20 |  | 0
| PP |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol
23 | K | Pol22 | Kabel telef. SYKFY 20x2x0.5 | m | 210 |  | 0
| PP |  | Kabel telef. SYKFY 20x2x0.5
24 | K | Pol23 | rozpárování, zapojení kabelu - do 20x2 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 20x2
25 | K | Pol24 | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 14 |  | 0
| PP |  | Panel propoj UTP C6 24 portů
26 | K | Pol25 | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 332 |  | 0
| PP |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP
27 | K | Pol26 | proměření TP kabelu, měřící protokol, výrobcem certifikovaná systémová záruka 25 let | ks | 332 |  | 0
| PP |  | proměření TP kabelu, měřící protokol, výrobcem certifikovaná systémová záruka 25 let
28 | K | Pol27 | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 153 |  | 0
| PP |  | Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou
29 | K | Pol28 | Zásuvkový modul 22,5x45mm modul 1xRJ45 UTP kat.6, úhlový, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 26 |  | 0
| PP |  | Mod Mosaic PowerCat 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm
30 | K | Pol29 | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B | ks | 153 |  | 0
| PP |  | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B
31 | K | Pol30 | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B | ks | 153 |  | 0
| PP |  | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B
32 | K | Pol31 | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. | ks | 21246 |  | 0
| PP |  | Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojů
33 | K | Pol32 | Návleky číselné - PARTEX | ks | 2656 |  | 0
| PP |  | Návleky číselné - PARTEX
34 | K | Pol33 | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | ks | 30 |  | 0
| PP |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)
35 | K | Pol34 | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva zelená | ks | 192 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 3m zelený
36 | K | Pol35 | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva šedá | ks | 160 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 3m šedý
37 | K | Pol36 | Propojovací kabel délka 5m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva šedá | ks | 32 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 5m šedý
| D | D2 | RD02 |  |  |  | 0
39 | K | Pol37 | Rozvaděč 45U stojanový 800x1000, Rozebíratelný rozvaděč, svařované části jednoduše spojitelné šrouby, IP20, nosnost 400kg | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Rozvaděč 45U stojanový 800x1000, Rozebíratelný rozvaděč, svařované části jednoduše spojitelné šrouby, IP20, nosnost 400kg
40 | K | Pol2 | Filtr pro podstavce 800 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Filtr pro podstavce 800
41 | K | Pol3 | Podstavec 800x1000mm s filtrem, nosnost 1500kg, - 2 x podélný boční díl s prostupem pro kabely (s vylamovacími záslepkami), - 2 x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami), - 1 x kryt s filtrem, - 1 x protiprachový kartáč, - spojovací materiá | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Podstavec 800x1000mm s filtrem, nosnost 1500kg, - 2 x podélný boční díl s prostupem pro kabely (s vylamovacími záslepkami), - 2 x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami), - 1 x kryt s filtrem, - 1 x protiprachový kartáč, - spojovací materiál
42 | K | Pol4 | Jednotka ventilační horní(spodní) 6V / 90W, termostat | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 6V / 90W, termostat
43 | K | Pol5 | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva
44 | K | Pol6 | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U
45 | K | Pol7 | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30 | ks | 8 |  | 0
| PP |  | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30
46 | K | Pol8 | Háček pro vedení kab. 80/80 | ks | 20 |  | 0
| PP |  | Háček pro vedení kab. 80/80
47 | K | Pol9 | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg
48 | K | Pol10 | 19“ rozvodný panel 1U; 14 x IEC320 C13 zásuvka max. 10 A; 3 x 1,5 mm, 2 m kabel + zástrčka IEC320 C14 max. 10 A; kontrolka; RAL9005 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 19“ rozvodný panel 1U; 14 x IEC320 C13 zásuvka max. 10 A; 3 x 1,5 mm, 2 m kabel + zástrčka IEC320 C14 max. 10 A; kontrolka; RAL9005
49 | K | Pol11 | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá
50 | K | Pol12 | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX
51 | K | Pol14 | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Trubička ochrany sváru / 61mm
52 | K | Pol15 | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Pigtail SM 9 SC 1m
53 | K | Pol16 | Svar optického vlákna | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Svar optického vlákna
54 | K | Pol17 | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 24 |  | 0
| PP |  | proměření FO svaru, měřící protokol
55 | K | Pol24 | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 11 |  | 0
| PP |  | Panel propoj UTP C6 24 portů
56 | K | Pol25 | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 262 |  | 0
| PP |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP
57 | K | Pol26 | proměření TP kabelu, měřící protokol, výrobcem certifikovaná systémová záruka 25 let | ks | 262 |  | 0
| PP |  | proměření TP kabelu, měřící protokol, výrobcem certifikovaná systémová záruka 25 let
58 | K | Pol38 | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Molex Tango modul, 1xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou
59 | K | Pol27 | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 116 |  | 0
| PP |  | Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou
60 | K | Pol28 | Zásuvkový modul 22,5x45mm modul 1xRJ45 UTP kat.6, úhlový, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 28 |  | 0
| PP |  | Mod Mosaic PowerCat 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm
61 | K | Pol29 | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B | ks | 118 |  | 0
| PP |  | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B
62 | K | Pol30 | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B | ks | 118 |  | 0
| PP |  | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B
63 | K | Pol39 | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. | m | 16745 |  | 0
| PP |  | Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojů
64 | K | Pol32 | Návleky číselné - PARTEX | ks | 2096 |  | 0
| PP |  | Návleky číselné - PARTEX
65 | K | Pol33 | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | ks | 20 |  | 0
| PP |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)
66 | K | Pol34 | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva zelená | ks | 144 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 3m zelený
67 | K | Pol35 | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva šedá | ks | 120 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 3m šedý
68 | K | Pol36 | Propojovací kabel délka 5m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva šedá | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 5m šedý
| D | D3 | RD03 |  |  |  | 0
70 | K | Pol40 | Rozvaděč 18U závěsný 600x600, Dvoudílný svařovaný nástěnný rozvaděč. , IP30, nosnost 30 kg. | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Rozvaděč 18U závěsný 600x600, Dvoudílný svařovaný nástěnný rozvaděč. , IP30, nosnost 30 kg.
71 | K | Pol5 | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | ks | 1 |  | 0
| PP |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva
72 | K | Pol6 | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U
73 | K | Pol41 | Police ukládací 19" hloubka 350mm, max. nosnost do 50kg | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Police ukládací 19" hloubka 350mm, max. nosnost do 50kg
74 | K | Pol11 | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá
75 | K | Pol12 | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX
76 | K | Pol14 | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Trubička ochrany sváru / 61mm
77 | K | Pol15 | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Pigtail SM 9 SC 1m
78 | K | Pol16 | Svar optického vlákna | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Svar optického vlákna
79 | K | Pol17 | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 24 |  | 0
| PP |  | proměření FO svaru, měřící protokol
80 | K | Pol24 | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Panel propoj UTP C6 24 portů
81 | K | Pol25 | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 43 |  | 0
| PP |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP
82 | K | Pol26 | proměření TP kabelu, měřící protokol, výrobcem certifikovaná systémová záruka 25 let | ks | 43 |  | 0
| PP |  | proměření TP kabelu, měřící protokol, výrobcem certifikovaná systémová záruka 25 let
83 | K | Pol38 | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Molex Tango modul, 1xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou
84 | K | Pol27 | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | ks | 21 |  | 0
| PP |  | Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou
85 | K | Pol29 | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B | ks | 22 |  | 0
| PP |  | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B
86 | K | Pol30 | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B | ks | 22 |  | 0
| PP |  | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B
87 | K | Pol39 | Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. | m | 3182 |  | 0
| PP |  | Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojů
88 | K | Pol32 | Návleky číselné - PARTEX | ks | 344 |  | 0
| PP |  | Návleky číselné - PARTEX
89 | K | Pol33 | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | ks | 7 |  | 0
| PP |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)
90 | K | Pol34 | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva zelená | ks | 24 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 3m zelený
91 | K | Pol35 | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva šedá | ks | 15 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 3m šedý
92 | K | Pol36 | Propojovací kabel délka 5m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů, barva šedá | ks | 9 |  | 0
| PP |  | Kabel propoj UTP C6 5m šedý
| D | D4 | Kamerový dohled na vstupy |  |  |  | 0
70 | K | Pol42 | Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66, IP67-NEMA 4X-rated casing) fixní bullet IP kamera určená pro montáž na zeď, se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR | ks | 3 |  | 0
| PP |  | Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66, IP67-NEMA 4X-rated casing) fixní bullet IP kamera určená pro montáž na zeď, se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR, 50 sn./sekundu při vypnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 33° až 93°, vertikální 18° až 50° (varifokální objektiv 3,0-10,5 mm), P-Iris control, vzdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), technologie LIGHTFINDER noční vidění bez IR přísvitu za minimálního osvětlení, coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 11,0 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložitě a měnší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 3-letá záruka
0 | K | Pol43 | Kompaktní NVR pro až 8 IP kamer, 1TB HDD, webový i mobilní klient, Form factor Small, fanless, CPU Atom, Memory 4GB, Storage 1TB-2TB, O/S support Linux, Number of cameras 8, Number of supported servers 1, Maximum numbers of users 6, Dual network interface | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Kompaktní NVR pro až 8 IP kamer, 1TB HDD, webový i mobilní klient, Form factor Small, fanless, CPU Atom, Memory 4GB, Storage 1TB-2TB, O/S support Linux, Number of cameras 8, Number of supported servers 1, Maximum numbers of users 6, Dual network interface cards, 2x GbE, RJ45, 4x USB 2.0, 1 x DVI / 1x HDMI, Supports ONVIF cameras Yes, Codecs supported H.264, MPEG-4, M-JPEG, Pan-tilt-zoom (PTZ) support Yes
| D | D5 | Úložný materiál |  |  |  | 0
94 | K | Pol44 | Žlab parapetní PK 110x70D | m | 218 |  | 0
| PP |  | Žlab parapetní PK 110x70D
95 | K | Pol45 | příplatek za parapetní kanál - šířka 110mm, v = nad 4m | m | 218 |  | 0
| PP |  | příplatek za parapetní kanál - šířka 110mm, v = nad 4m
96 | K | Pol46 | Žlab parapetní PK 140x70D | m | 371 |  | 0
| PP |  | Žlab parapetní PK 140x70D
97 | K | Pol47 | příplatek za parapetní kanál - šířka 140mm, v = nad 4m | m | 371 |  | 0
| PP |  | příplatek za parapetní kanál - šířka 140mm, v = nad 4m
98 | K | Pol48 | Žlab parapetní PK 170x70 D | m | 178 |  | 0
| PP |  | Žlab parapetní PK 170x70 D
99 | K | Pol49 | příplatek za parapetní kanál - šířka 170mm, v = nad 4m | m | 178 |  | 0
| PP |  | příplatek za parapetní kanál - šířka 170mm, v = nad 4m
100 | K | Pol50 | Kanál stínící SK 40x33 pro PK ..x70 D | m | 112 |  | 0
| PP |  | Kanál stínící SK 40x33 pro PK ..x70 D
101 | K | Pol51 | Příchytka PSK1 pro stínící kanál | ks | 224 |  | 0
| PP |  | Příchytka PSK1 pro stínící kanál
102 | K | Pol52 | příplatek za dělící přepážka parapetního kanálu, v = nad 4m | m | 112 |  | 0
| PP |  | příplatek za dělící přepážka parapetního kanálu, v = nad 4m
103 | K | Pol53 | Vodič CYA 2,5 HO7V-K zelenožlutý | m | 77 |  | 0
| PP |  | Vodič CYA 2,5 HO7V-K zelenožlutý
104 | K | Pol54 | Svorka zemnící pro dělící příčku | ks | 112 |  | 0
| PP |  | Svorka zemnící pro dělící příčku
105 | K | Pol55 | Záslepka PK70/110 D pro PK D žlab 8451 | ks | 56 |  | 0
| PP |  | Záslepka PK70/110 D pro PK D žlab 8451
106 | K | Pol56 | Záslepka PK70/140 D pro PK D žlab 8461 | ks | 84 |  | 0
| PP |  | Záslepka PK70/140 D pro PK D žlab 8461
107 | K | Pol57 | Záslepka PK70/170 D pro PK D žlab 8441 | ks | 56 |  | 0
| PP |  | Záslepka PK70/170 D pro PK D žlab 8441
108 | K | Pol58 | Kryt PK 110x70D spojovací díl 8452 | ks | 98 |  | 0
| PP |  | Kryt PK 110x70D spojovací díl 8452
109 | K | Pol59 | Kryt PK 110x70D průchodkový 8457 | ks | 70 |  | 0
| PP |  | Kryt PK 110x70D průchodkový 8457
110 | K | Pol60 | Kryt PK 140x70 D spojovací 8462 | ks | 182 |  | 0
| PP |  | Kryt PK 140x70 D spojovací 8462
111 | K | Pol61 | Kryt PK 140x70D průchodkový 8467 | ks | 140 |  | 0
| PP |  | Kryt PK 140x70D průchodkový 8467
112 | K | Pol62 | Kryt PK 170x70 D spojovací díl 8442 | ks | 84 |  | 0
| PP |  | Kryt PK 170x70 D spojovací díl 8442
113 | K | Pol63 | Kryt PK 170x70 D průchodový 8447 | ks | 63 |  | 0
| PP |  | Kryt PK 170x70 D průchodový 8447
114 | K | Pol64 | Lišta vkládací EIP 40/20 + upev. mat. | m | 947 |  | 0
| PP |  | Lišta vkládací EIP 40/20 + upev. mat.
115 | K | Pol65 | Lišta vkládací EIP 40/40 + upev. mat. | m | 499 |  | 0
| PP |  | Lišta vkládací EIP 40/40 + upev. mat.
116 | K | Pol66 | příplatek za lištování s víkem - šířka do 40mm, v = nad 4m | m | 1446 |  | 0
| PP |  | příplatek za lištování s víkem - šířka do 40mm, v = nad 4m
117 | K | Pol67 | Lišta vkládací EIP 70/40 + upev. mat. | m | 173 |  | 0
| PP |  | Lišta vkládací EIP 70/40 + upev. mat.
118 | K | Pol68 | příplatek za lištování s víkem - šířka 70mm, v = nad 4m | m | 173 |  | 0
| PP |  | příplatek za lištování s víkem - šířka 70mm, v = nad 4m
119 | K | Pol69 | Žebřík kabelový LG 630 VS 3 FS | m | 56 |  | 0
| PP |  | Žebřík kabelový LG 630 VS 3 FS
120 | K | Pol70 | Spojka podélná LVG 60 FS | ks | 56 |  | 0
| PP |  | Spojka podélná LVG 60 FS
121 | K | Pol71 | Upevňovací úhelník BW 70 40 FT | ks | 87 |  | 0
| PP |  | Upevňovací úhelník BW 70 40 FT
122 | K | Pol72 | Třmenová příchytka 2056/40FT | ks | 336 |  | 0
| PP |  | Třmenová příchytka 2056/40FT
123 | K | Pol73 | Opěrka podélná 2058 40 LGR | ks | 336 |  | 0
| PP |  | Opěrka podélná 2058 40 LGR
124 | K | Pol74 | Trubka PVC LPE-2 2323 | m | 1439 |  | 0
| PP |  | Trubka PVC LPE-2 2323
125 | K | Pol75 | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | m | 1439 |  | 0
| PP |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla
126 | K | Pol76 | Trubka PVC LPE-2 2329 | m | 893 |  | 0
| PP |  | Trubka PVC LPE-2 2329
127 | K | Pol77 | instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla | m | 893 |  | 0
| PP |  | instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla
128 | K | Pol78 | Trubka PVC LPE-2 2336 | m | 168 |  | 0
| PP |  | Trubka PVC LPE-2 2336
129 | K | Pol79 | instalace trubky ohebnéP36 do zdi, cihla | m | 168 |  | 0
| PP |  | instalace trubky ohebnéP36 do zdi, cihla
130 | K | Pol80 | Trubka PVC tuhá P32 - VR 32 | m | 112 |  | 0
| PP |  | Trubka PVC tuhá P32 - VR 32
131 | K | Pol81 | Příchytka CL 32 pro VR... | ks | 112 |  | 0
| PP |  | Příchytka CL 32 pro VR...
132 | K | Pol82 | Spojka trubky PVC pr. 32 - SM 32 | ks | 56 |  | 0
| PP |  | Spojka trubky PVC pr. 32 - SM 32
133 | K | Pol83 | Koleno SB32 pro trubku Univolt VR32 | ks | 14 |  | 0
| PP |  | Koleno SB32 pro trubku Univolt VR32
134 | K | Pol84 | Stavební začištění vysekaných tras trubkových vedení, štukování, malba opravených ploch (nebude celoplošná výmalba) [bm] | bm | 2678 |  | 0
| PP |  | Stavební začištění vysekaných tras trubkových vedení, štukování, malba opravených ploch (nebude celoplošná výmalba) [bm]
135 | K | Pol85 | Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 62/50 | m | 168 |  | 0
| PP |  | Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 62/50
136 | K | Pol86 | Nosník žlabu N125 | ks | 112 |  | 0
| PP |  | Nosník žlabu N125
137 | K | Pol87 | Víko plechového žlabu 62 | m | 168 |  | 0
| PP |  | Víko plechového žlabu 62
138 | K | Pol88 | Pružný uzávěr víka | ks | 336 |  | 0
| PP |  | Pružný uzávěr víka
139 | K | Pol89 | spojovací materiál M6 ( vrat. šroub, matice ) | ks | 840 |  | 0
| PP |  | spojovací materiál M6 ( vrat. šroub, matice )
140 | K | Pol90 | Spojka plechová S50 | ks | 168 |  | 0
| PP |  | Spojka plechová S50
141 | K | Pol91 | Tyč závitová M8 1m | ks | 56 |  | 0
| PP |  | Tyč závitová M8 1m
142 | K | Pol92 | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | ks | 112 |  | 0
| PP |  | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA
143 | K | Pol93 | Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 125 | ks | 56 |  | 0
| PP |  | Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 125
144 | K | Pol94 | montáž závěsu pro žlab | ks | 56 |  | 0
| PP |  | montáž závěsu pro žlab
145 | K | Pol95 | MDZ - montážní deska do zateplení , umožňuje montáž zařízení při tloušťce zateplovací vrstvy 50 - 200 mm | ks | 3 |  | 0
| PP |  | MDZ - montážní deska do zateplení , umožňuje montáž zařízení při tloušťce zateplovací vrstvy 50 - 200 mm
146 | K | Pol96 | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | ks | 249 |  | 0
| PP |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou )
147 | K | Pol97 | Krabice instal. s víčkem-KOM97 | ks | 119 |  | 0
| PP |  | Krabice instal. s víčkem-KOM97
148 | K | Pol98 | Krabice KO 125 | ks | 91 |  | 0
| PP |  | Krabice KO 125
149 | K | Pol99 | Krabice KT 250/1 | ks | 28 |  | 0
| PP |  | Krabice KT 250/1
150 | K | Pol100 | Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28T | ks | 259 |  | 0
| PP |  | Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28T
151 | K | Pol101 | Protahovací a odbočovací krabice UZD350-3 (7410034) | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Protahovací a odbočovací krabice UZD350-3 (7410034)
152 | K | Pol102 | Montážní víko DUG350-3 (7400513) | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Montážní víko DUG350-3 (7400513)
153 | K | Pol103 | Přístrojová jednotka GES9U 7011 (7405388) | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Přístrojová jednotka GES9U 7011 (7405388)
154 | K | Pol104 | Přístrojová vložka, GB3 (7407324) | ks | 6 |  | 0
| PP |  | Přístrojová vložka, GB3 (7407324)
155 | K | Pol105 | Krycí deska GB2/3P4 délka 104 mm (7407268) | ks | 12 |  | 0
| PP |  | Krycí deska GB2/3P4 délka 104 mm (7407268)
156 | K | Pol106 | Záslepka 22,5x45 - půlová bílá | ks | 16 |  | 0
| PP |  | Záslepka 22,5x45 - půlová bílá
157 | K | Pol107 | Jádrové vrtání - cihla, do pr. 132mm, stěna do 1m, příplatek za práce ve výšce nad 1,5m, příplatek za vodorovné vrtání ve stěně | ks | 114 |  | 0
| PP |  | Jádrové vrtání - cihla, do pr. 132mm, stěna do 1m, příplatek za práce ve výšce nad 1,5m, příplatek za vodorovné vrtání ve stěně
158 | K | Pol108 | Jádrové vrtání - cihla, do pr. 182mm, stěna do 1m, příplatek za práce ve výšce nad 1,5m, příplatek za vodorovné vrtání ve stěně | ks | 23 |  | 0
| PP |  | Jádrové vrtání - cihla, do pr. 182mm, stěna do 1m, příplatek za práce ve výšce nad 1,5m, příplatek za vodorovné vrtání ve stěně
159 | K | Pol109 | průraz 150x130 - 1000mm, cihla | ks | 28 |  | 0
| PP |  | průraz 150x130 - 1000mm, cihla
160 | K | Pol110 | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60, otvor 200x130 | ks | 105 |  | 0
| PP |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60, otvor 200x130
161 | K | Pol111 | Truhlářské výrobky - zástavba stoupací trasy 350x200mm, laminovaná dřevotřísková deska, pomocná konstrukce, kotevní materiál [bm] | bm | 56 |  | 0
| PP |  | Truhlářské výrobky - zástavba stoupací trasy 350x200mm, laminovaná dřevotřísková deska, pomocná konstrukce, kotevní materiál [bm]
0 | K | Pol112 | Pronájem lešení | den | 10 |  | 0
| PP |  | Pronájem lešení
162 | K | Pol113 | Montáž bezdrátového přístupového bodu | ks | 40 |  | 0
| PP |  | Montáž bezdrátového přístupového bodu
163 | K | Pol114 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Podružný materiál
165 | K | Pol115 | Kompletace dokladů | hod | 20 |  | 0
| PP |  | Kompletace dokladů
166 | K | Pol116 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 50 |  | 0
| PP |  | Pomocné ocelové konstrukce
167 | K | Pol117 | Stavební přípomoci | hod | 60 |  | 0
| PP |  | Stavební přípomoci
168 | K | Pol118 | Ekologická likvidace odpadu [t] | t | 2 |  | 0
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu [t]
169 | K | Pol119 | Zaškolení uživetele (hod) | hod | 4 |  | 0
| PP |  | Zaškolení uživetele (hod)
170 | K | Pol120 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Zařízení staveniště
171 | K | Pol121 | Úklid | hod | 52 |  | 0
| PP |  | Úklid
172 | K | Pol122 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné
173 | K | Pol123 | Inženýrská činnost | hod | 180 |  | 0
| PP |  | Inženýrská činnost

## KLIMA
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce počítačové sítě
Objekt:
so01 - SO 01 - Budova VOŠ a SŠ zdravotnické
Soupis:
slp_aspe - Slaboproudé rozvody
Úroveň 3:
KLIMA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - Chlazení | [5 empty] | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Chlazení |  |  |  | 0
2 | K | Pol195 | Chladící jednotka digital inverter - Venkovní + vnitřní jednotka, Chladící výkon 5,0kW (1,5–5,6kW), Topný výkon 5,6kW (1,5–6,3kW)., Hlučnost vnitřní/ venkovní jednotky 36-42dB(A)/ 46-48dB(A)., El. parametry: příkon chlazení/ topení kW: 0,3-1,86kW/ 0,31-2, | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Chladící jednotka digital inverter - Venkovní + vnitřní jednotka, Chladící výkon 5,0kW (1,5–5,6kW), Topný výkon 5,6kW (1,5–6,3kW)., Hlučnost vnitřní/ venkovní jednotky 36-42dB(A)/ 46-48dB(A)., El. parametry: příkon chlazení/ topení kW: 0,3-1,86kW/ 0,31-2,85kW, napětí 230V, proud 7,78A., Sezónní koeficient využití energie chlazení/ topení: SEER 5,77/ SCOP 4,00., Ekologické chladivo s vysokou účinností R410a., Infra ovladač., Provoz chlazení -15 až +43°C, provoz topení -15 až +15°C venkovní teploty, Celoroční provoz
3 | K | Pol196 | Nástěnný kabelový ovladač, velký přehledný LCD – displej, Ovládání všech důležitých funkcí zařízení, Týdenní časovač provozu s funkcí VYPNOUT/ ZAPNOUT, Teplotní sensor v ovladači (možnost aktivace dle potřeby), Kontrola stavu filtrů a termínu údržby, Zobr | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Nástěnný kabelový ovladač, velký přehledný LCD – displej, Ovládání všech důležitých funkcí zařízení, Týdenní časovač provozu s funkcí VYPNOUT/ ZAPNOUT, Teplotní sensor v ovladači (možnost aktivace dle potřeby), Kontrola stavu filtrů a termínu údržby, Zobrazení kódu chyby při vzniku poruchy
4 | K | Pol197 | Technologické potrubí Cu 12/6mm, dvoutrubka vč. parotěsné izolace, komunikačního kabelu | m | 16 |  | 0
| PP |  | Technologické potrubí Cu 12/6mm, dvoutrubka vč. parotěsné izolace, komunikačního kabelu
5 | K | Pol198 | Pohledová lišta pro zákryt Cu | m | 8 |  | 0
| PP |  | Pohledová lišta pro zákryt Cu
6 | K | Pol199 | Odvod kondenzátu – samospádem odkapem do odpadu v místnosti | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Odvod kondenzátu – samospádem odkapem do odpadu v místnosti
7 | K | Pol200 | Standardní konzola/ podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Standardní konzola/ podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu
8 | K | Pol201 | Drobný instalační materiál - závěs. a kotev. materiál, tlak. zkoušky | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Drobný instalační materiál - závěs. a kotev. materiál, tlak. zkoušky
9 | K | Pol202 | Instalace rozvodů, zařízení, zprovoznění | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Instalace rozvodů, zařízení, zprovoznění
10 | K | Pol203 | Demontáž stávající klim. jednotky (odsátí chladiva ze systému, odpojení potrubí, demontáž vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky (odsátí chladiva ze systému, odpojení potrubí, demontáž vnitřní jednotky)
11 | K | Pol204 | Stávající chladící jednotka - přesun z m.č. 223a do m.č. 225, Základní cena montáže, zprovoznění jednotky (zpětná montáž zařízení, vč. úpravy technolog. vedení, připojení, vakuování, tlakové zkoušky, zprovoznění jednotek, zkušební provoz) | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Stávající chladící jednotka - přesun z m.č. 223a do m.č. 225, Základní cena montáže, zprovoznění jednotky (zpětná montáž zařízení, vč. úpravy technolog. vedení, připojení, vakuování, tlakové zkoušky, zprovoznění jednotek, zkušební provoz)
12 | K | Pol205 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Podružný materiál
13 | K | Pol206 | Kompletace dokladů | hod | 3 |  | 0
| PP |  | Kompletace dokladů
14 | K | Pol207 | Stavební přípomoci | hod | 7 |  | 0
| PP |  | Stavební přípomoci
15 | K | Pol208 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | hod | 4 |  | 0
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby
16 | K | Pol209 | Ekologická likvidace odpadu | t | 1 |  | 0
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu
17 | K | Pol210 | Zaškolení uživetele | hod | 1 |  | 0
| PP |  | Zaškolení uživetele
18 | K | Pol211 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Zařízení staveniště
19 | K | Pol212 | Úklid | hod | 8 |  | 0
| PP |  | Úklid
20 | K | Pol213 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné
21 | K | Pol214 | Inženýrská činnost | hod | 4 |  | 0
| PP |  | Inženýrská činnost

## Stavební
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce počítačové sítě
Objekt:
so01 - SO 01 - Budova VOŠ a SŠ zdravotnické
Soupis:
stav - Stavební výpomoce v podlahách mč. 221, 227, 307
Místo: |  |  | VOŠZ a SZŠ Hradec Králové |  |  | Datum: | 4.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 3.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
| VV |  | a1 |  | 3.36
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
2 | K | 96704201 | Odsekání plošné tl do 100 mm kce pod prahem - dle skut | m2 | 3.36 |  | 0
| VV |  | a1 |  | 3.36
3 | K | 9740311 | Drážky pro rozvody SLP v podlaze - dle skut | m | 38 |  | 0
| VV |  | "221" 7,6*2 |  | 15.2
| VV |  | "227" 6,7*2+1,3 |  | 14.7
| VV |  | "307" 3,6+3,5+1 |  | 8.1
| VV |  | Součet |  | 38
4 | K | 985131411 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 3.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
| VV |  | a1 |  | 3.36
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
5 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 11.224 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11.224 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 101.016 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
| VV |  | 11,224*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 101.016
8 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11.224 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
9 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0.212 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
10 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1.37 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
| VV |  | a2*0,5*0,5*0,025 |  | 1.37
11 | K | 762511286 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm
| VV |  | a2 |  | 219.174
12 | K | 762521104 | Položení podlahy z hrubých prken na sraz | m2 | 109.587 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých
| VV |  | a2*0,5 |  | 109.587
13 | M | 605111200 | řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m - doplnění původních podlahových prken - dle skut | m3 | 1.479 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Řezivo jehličnaté deskové neopracované obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismované délka 2,00 - 5,00 m prkna tloušťky 25 (32) mm
| VV |  | a2*0,5*0,5*1,08*0,025 |  | 1.479
14 | K | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm - pro rozvody odhad 50% - dle skut | m2 | 109.587 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm
| VV |  | a2*0,5 |  | 109.587
15 | K | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
| VV |  | a2 |  | 219.174
16 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
| VV |  | a2 |  | 219.174
17 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 5.806 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
18 | K | 76666301 | Oprava dveřního ostění ve spodní části v do 100mm (obroušení, popř doplnění obkladu ostění, povrch úprava dle stáv | m | 4.8 |  | 0
| VV |  | 0,8*2*3 |  | 4.8
19 | K | 76668001 | Demontáž stávajícího prahu dveří k opětovnému použití | m2 | 3.36 |  | 0
| VV | a1 | 1,4*0,8*3 |  | 3.36
20 | K | 76669902 | Montáž stáv prahů | m2 | 3.36 |  | 0
| VV |  | a1 |  | 3.36
21 | M | 611990111 | Oprava stáv prahů ev nové (obroušení, vytmelení, povrch úprava) | m2 | 3.36 |  | 0
| VV |  | a1 |  | 3.36
22 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0.022 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
23 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
| VV |  | a2 |  | 219.174
24 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
| VV |  | a2 |  | 219.174
25 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 438.348 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
| VV |  | "221" 9,5*7,8 |  | 74.1
| VV |  | "227" 9,52*7,73 |  | 73.59
| VV |  | "307" 7,77*9,2 |  | 71.484
| VV | a2 | Mezisoučet |  | 219.174
| VV |  | a2*2 |  | 438.348
26 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem
| VV |  | a2 |  | 219.174
27 | M | 284110500 | díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů | m2 | 247.573 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina vinylové dílce tl. 2,00 mm
| P |  | Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,40 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/32/41, otlak 0,05 mm, R 10, třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů
| VV |  | (a2+a3*0,06)*1,1 |  | 247.573
28 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 98.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
| VV |  | a3 |  | 98.2
29 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 98.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Montáž lišt obvodových lepených
| VV |  | "221" (9,5+7,8)*2-1,4 |  | 33.2
| VV |  | "227" (9,2+7,73)*2-1,4 |  | 32.46
| VV |  | "307" (7,77+9,2)*2-1,4 |  | 32.54
| VV | a3 | Součet |  | 98.2
30 | M | 28411001 | lišta speciální soklová pro pásek podlahové krytiny | m | 108.02 |  | 0
| VV |  | a3*1,1 |  | 108.02
31 | K | 776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 98.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
| VV |  | a3 |  | 98.2
32 | K | 776991131 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 2-složkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 219.174 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým jednovrstvým
| VV |  | a2 |  | 219.174
33 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 2.039 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
U položek výkazu zvýrazněných červeným podbarvebním vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST