Příloha č. 2 zadávací dokumentace

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Odvoz a bezpečné odstranění komunálního odpadu ze zdravotnického zařízení

V souladu s ustanovením § 89 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na poskytnuté služby v oblasti zajištění odvozu a odstranění komunálního a biologicky rozložitelného odpadu.

Druhy odpadů vznikající v lokalitách Oblastní nemocnice Náchod a.s.

- 150102 – plastové odpady

- 150107 – skleněné odpady

- 200301 – komunální odpad

- 200307 – objemný odpad

- 200108 – biologicky rozložitelný odpad

Předmět plnění veřejné zakázky se týká lokalit:

- ON Náchod, a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69

- ON Náchod, a.s., nemocnice Broumov, Smetanova 91, Broumov 550 01

- ON Náchod, a.s., nemocnice Jaroměř, Národní 83, Jaroměř 551 01

- ON Náchod, a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 516 23

- ON Náchod, a.s., nemocnice Opočno, Nádražní 169, Opočno 517 73

- ON Náchod, a.s., nemocnice Nové Město nad Metují

Předpokládané množství odváženého odpadu po jednotlivých lokalitách za 1 rok:

| Sběrné místo | Plastové obaly kód 150102 | Skleněné obaly kód 150107 | Směsný komunální odpad kód 200301 | Objemný odpad kód 200307 | Biologicky rozložitelný odpad kód 200108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemocnice Náchod | 9,0 t | 3,0 t | 33,0 t | 0,5 t | ------ |
| Nemocnice Broumov | 2,0 t | 1,0 t | 15,0 t | ------ | ------ |
| Nemocnice Opočno | 1,5 t | 0,5 t | 10,0 t | ------ | ------ |
| Nemocnice Jaroměř | 1,5 t | 1,0 t | 11,0 t | ------ | ------ |
| Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | 5,0 t | 5,0 t | 65,0 t | 0,5 t | 9,0 t |
| Nemocnice Nové Město n/ Metují | ------ | 0,5 t | 4,0 t | ------ | ------ |

Harmonogram / požadavek četnosti svozu odpadu

| Sběrné místo | Plastové obaly kód 150102 | Skleněné obaly kód 150107 | Směsný komunální odpad kód 200301 | Objemný odpad kód 200307 | Biologicky rozložitelný odpad kód 200108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemocnice Náchod | 1x týdně | 1x měsíčně | 2x týdně | dle potřeby | ----- |
| Nemocnice Broumov | 1x týdně | 6x ročně | 1x týdně | dle potřeby | ----- |
| Nemocnice Opočno | 1x týdně | 3x ročně | 1x týdně | dle potřeby | ----- |
| Nemocnice Jaroměř | 1x týdně | 1x měsíčně | 1x týdně | dle potřeby | ----- |
| Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | 1x týdně | 2x měsíčně | 1x týdně | dle potřeby | 1x týdně |
| Nemocnice Nové Město n/ Metují | ---------- | dle potřeby | 1x týdně | dle potřeby | ----- |

Poskytnutí shromažďovacích prostředků

Součástí předmětu plnění je poskytnutí (pronájem) shromažďovacích prostředků (v bezvadném stavu a s označením druhu odpadu, logem a nápisem s názvem dodavatele služby) po dobu trvání smlouvy. Druhy požadovaných shromažďovacích prostředků, jejich umístění a počty kusů jsou uvedeny v následující tabulce.

| Druh shromažďovacího prostředku | Umístění | Adresa | Požadovaný počet nádob v ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Nádoba na plastové obaly – 1100 l | Areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Purkyňova 446, 547 69 Náchod | 4 |
| Nádoba na skleněné obaly – 1100 l – zvon | Areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Purkyňova 446, 547 69 Náchod | 1 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 1100 l | Areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Purkyňova 446, 547 69 Náchod | 8 |
| Nádoba na plastové obaly – 1100 l | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou | 9 |
| Nádoba na skleněné obaly – 1100 l - zvon | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou | 3 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 1100 l | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou | 10 |
| Nádoba na plastové obaly – 1100 l | Nemocnice Broumov | Smetanova 91, 550 01 Broumov | 1 |
| Nádoba na skleněné obaly – 1100 l - zvon | Nemocnice Broumov | Smetanova 91, 550 01 Broumov | 1 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 770 l | Nemocnice Broumov | Smetanova 91, 550 01 Broumov | 1 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 240 l | Nemocnice Broumov | Smetanova 91, 550 01 Broumov | 3 |
| Nádoba na plastové obaly – 1100 l | LDN Jaroměř | Národní 83, 551 01 Jaroměř | 1 |
| Nádoba na skleněné obaly – 1100 l - zvon | LDN Jaroměř | Národní 83, 551 01 Jaroměř | 1 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 1100 l | LDN Jaroměř | Národní 83, 551 01 Jaroměř | 4 |
| Nádoba na plastové obaly – 1100 l | Opočno | Pitkova 635, 517 73 Opočno | 1 |
| Nádoba na skleněné obaly – 1100 l - zvon | Opočno | Pitkova 635, 517 73 Opočno | 1 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 1100 l | Opočno | Pitkova 635, 517 73 Opočno | 1 |
| Nádoba na skleněné obaly – 1100 l - zvon | Nemocnice Nové Město nad Metují | T. G. Masaryka 367, 549 01 Nové Město nad M. | 1 |
| Nádoba na směsný komunální odpad – 1100 l | Nemocnice Nové Město nad Metují | T. G. Masaryka 367, 549 01 Nové Město nad M. | 1 |

Výběr konkrétního dne v týdnu určeného na svoz odpadů v jednotlivých lokalitách, je ponechán na výběru účastníka, dle jeho možností. Účastník předloží v rámci své nabídky návrh časového harmonogramu pravidelných svozů pro jednotlivé lokality.

Další podmínky a požadavky:

Předání výkazů

Předávání pravidelných měsíčních přehledů hmotnosti převzatých odpadů dle katalogových čísel (příloha měsíčních faktur) jako podklad pro průběžnou evidenci odpadů, včetně předání podkladu pro zpracování ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi, v písemné a elektronické podobě (v datovém standardu MŽP pro možnost vkládání do ISPOP).

Nakládání s komunálním odpadem musí být prováděno ve smyslu Zákona o odpadech, Zákona o ochraně veřejného zdraví a příslušných prováděcích předpisů k nakládání s odpady za zdravotnictví.

Odvoz a bezpečné odstranění nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení

V souladu s ustanovením § 89 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na poskytnuté služby v oblasti zajištění odvozu a odstranění nebezpečného odpadu.

Druhy nebezpečných odpadů vznikající v lokalitách Oblastní nemocnice Náchod a.s.:

- 180103 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

- 180106 – Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

- 180108 – Nepoužitelná cytostatika

- 180109 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 108108

Předmět plnění veřejné zakázky se týká lokalit:

- ON Náchod, a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69

- ON Náchod, a.s., nemocnice Broumov, Smetanova 91, Broumov 550 01

- ON Náchod, a.s., nemocnice Jaroměř, Národní 83, Jaroměř 551 01

- ON Náchod, a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 516 23

- ON Náchod, a.s., nemocnice Opočno, Nádražní 169, Opočno 517 73

- ON Náchod, a.s., nemocnice Nové Město nad Metují

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat 3x týdně z každé lokalitě. Odpad bude předáván v uzavřených igelitových pytlích s potiskem.

Předpokládané množství odváženého odpadu po jednotlivých lokalitách za 1 rok:

| Sběrné místo | Předpokládané množství vyprodukovaného NO | Čestnost svozu NO |
| --- | --- | --- |
| Nemocnice Náchod | 136,0 t | 3x týdně |
| Nemocnice Broumov | 26,0 t | 3x týdně |
| Nemocnice Opočno | 8,0 t | 3x týdně |
| Nemocnice Jaroměř | 26,0 t | 3x týdně |
| Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | 74,0 t | 3x týdně |
| Nemocnice Nové Město n/ Metují | ------ | ----- |

Poskytnutí shromažďovacích prostředků

Součástí předmětu plnění je poskytnutí (pronájem) shromažďovacích prostředků (v bezvadném stavu a s označením druhu odpadu, logem a nápisem s názvem dodavatele služby) po dobu trvání smlouvy. Druhy požadovaných shromažďovacích prostředků, jejich umístění a počty kusů jsou uvedeny v následující tabulce.

| Druh shromažďovacího prostředku | Umístění | Adresa | Požadovaný počet nádob v ks | Požadovaná četnost svozu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontejner pro nebezpečný odpad – 25 m3 | Areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Purkyňova 446, 547 69 Náchod | 1 | 3x týdně |
| Kontejner pro nebezpečný odpad – 25 m3 | Areál nemocnice Broumov | Smetanova 91, 550 01 Broumov | 1 | 3x týdně |

Výběr konkrétního dne v týdnu určeného na svoz odpadů v jednotlivých lokalitách, je ponechán na výběru účastníka, dle jeho možností. Účastník předloží v rámci své nabídky návrh časového harmonogramu pravidelných svozů pro jednotlivé lokality.

Další podmínky a požadavky:

Předání výkazů

Předávání pravidelných měsíčních přehledů hmotnosti převzatých odpadů dle katalogových čísel (příloha měsíčních faktur) jako podklad pro průběžnou evidenci odpadů, včetně předání podkladu pro zpracování ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi, v písemné a elektronické podobě (v datovém standardu MŽP pro možnost vkládání do ISPOP).

Dále zadavatel požaduje

- vyplňování ohlašovacích (dříve přepravních) listů nebezpečného odpadu

- vedení příslušné evidence a její aktualizace v souladu se změnami zákonných předpisů o odpadech a obalech

Povinností dodavatele je provádět přepravu odpadu vozidly, která splňují podmínky Evropské dohody ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Posádka vozidla musí být rovněž řádně přeškolena dle této Evropské dohody ADR. Uchazeč garantuje, i v případě přerušení provozu spalovny, plynulý odvoz odpadu dle požadavků zadavatele a skladování odpadu v prostorách spalovny.

Nakládání s komunálním odpadem a nebezpečnými odpady musí být prováděno ve smyslu Zákona o odpadech, Zákona o ochraně veřejného zdraví a příslušných prováděcích předpisů k nakládání s odpady za zdravotnictví.

Průběžná dodávka kontejnerů na ostrý odpad

V souladu s ustanovením § 89 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na poskytnuté služby v oblasti zajištění průběžné dodávky kontejnerů na ostrý odpad.

Podrobná specifikace:

- Nádoby s víkem určené na ukládání nebezpečného odpadu

- Kontejnery s víkem, které umožňuje vícenásobné otevření (pohotovostní poloha) a následné uzavření (nevratná poloha)

- Materiál: polypropylen o tloušťce 1,6 mm

- Dodavatel musí prokázat, že jsou kontejnery vyrobeny z plastu bez obsahu PVC, tedy obsah látky PVC – polyvinylchlorid 0% (měkčený či neměkčený)

- barva: žlutá, bílé víko se žlutým vhozovým otvorem

- Vysoká odolnost proti propíchnutí či prasknutí stěny nádoby dle EN ISO: 23907: perforace, těsnost, zvedání, stabilita

- Odolnost proti teplotním výkyvům

- Na povrchu kontejneru nesmí být zbytkový plast (ostré výstupky a hrany)

- Nádoby s objemem 1,5l – 9l musí být vybaveny automatickým dočasným uzavíráním s odklopným otvorem ve víku proti samovolnému otevření, řešeno pomocí pantů, uzavření stlačením tlačítka (prosté stlačení tlačítka jedním prstem musí umožňovat bezpečně a snadno otevřít a zavřít nádobu); neporušitelné uzavření víka boxu stlačením min. 4 klipsů z důvodu maximálního snížení rizika vyklopení obsahu	.

- Nádoby s objemem 30l – 50l musí být vybaveny automatickým dočasným uzavíráním s odklopným otvorem ve víku proti samovolnému otevření, řešeno pomocí pantů; neporušitelné uzavření víka boxu stlačením min 11 klipsů z důvodu maximálního snížení rizika vyklopení obsahu; opatřeny min. 3 držadly nezávislými na víku nádoby pro snadnou a bezpečnou manipulaci

- Nádoby musí mít charakter jednorázové použitelnosti a musí být stohovatelné

- Nádoby nesmí prokazatelně obsahovat sloučeniny chloru a fluoru (dodavatel doloží příslušnou certifikací)

- Nádoby musí slnit současné požadavky na shromažďovací prostředky pro odpad ze zdravotnických zařízení vydané Státním zdravotnickým ústavem Praha (plastová certifikovaná nádoba s víkem o objemu x litrů, určená pro jednorázové použití při manipulaci a přepravě nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení na místo likvidace ve spalovnách), ČSN EN ISO 23907 – Ochrana před poraněním ostrými předměty  - Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty (dodavatel doloží příslušnou certifikaci v souladu s ČSN EN ISO 23907)

- Nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě (dohoda ADR) a opatřeny příslušným UN kódem (dodavatel doloží příslušnou certifikaci v souladu s dohodou ADR)

- Všechny dodávané kontejnery na ostrý odpad budou označeny samolepkou, jejíž přesná specifikace je součástí tohoto dokumentu. Materiál samolepek musí být odolný vůči vlhkosti a otěru

- Požadovaný materiál, rozměry, síla materiálu, barva a jiné požadavky jsou uvedené v tabulce pro vyplnění cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Zadavatel připouští toleranci uvedených parametrů takto:

- rozměr +10% (záporná tolerance není přípustná)

- síla materiálu – uvedená hodnota je minimálně přípustná

- u ostatních parametrů není tolerance přípustná

Objednávkový systém:

Vzhledem ke skutečnosti, že daný sortiment nebude zadavatel objednávat centrálně, požaduje po dodavateli, aby disponoval na svých internetových stránkách online objednávkový systém, umožňující:

- objednávání sortimentu určeného touto veřejnou zakázkou

- automatické potvrzení objednávky

- správa uživatelů

- statistiky objednávání pro vedoucí pracovníky.

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ, aby služby spojené s online objednávkovým systémem byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

Součástí průběžných dodávek je:

- Doprava do místa objednání

- Clo, balné

- Ověření deklarovaných technických parametrů

- Dodání předávacího protokolu a dodacího listu

- Likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky

- Případné další činnosti vyplývající z jakéhokoliv dílu této zadávací dokumentace

ŠTÍTEK

| INFEKČNÍ ODPAD / NEBEZPEČNÝ ODPAD / INFECTIOUS WASTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN 3291 |  | HP 9 - INFEKČNÍ |
|  | EWC 18 01 01 ostré předměty / sharp objects EWC 18 01 03 infekční odpad / infectious waste |  |  |
|  | Datum, čas: Date, time: | Zodpovědná osoba: Person in charge |  |
|  | Původce odpadu: Producer of the waste: Místo vzniku (oddělení): Place of Origins (ward): |  |  |

Průběžná dodávka odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad

V souladu s ustanovením § 89 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na poskytnuté služby v oblasti zajištění průběžné dodávky odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad.

Podrobná specifikace:

- Všechny dodávané pytle na nebezpečný odpad budou označeny potiskem, jehož přesná specifikace je součástí tohoto dokumentu

- Plastové pytle na nebezpečný odpad musí z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení vyhovět podmínkám dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí ADR. Každý pytel na nebezpečný odpad musí mít odolnost proti roztržení nejméně 165 g a odolnost proti roztržení nejméně 480 g jak v rovnoběžné, tak i v kolmé rovině vzhledem k podélné rovině pytle. Nejvyšší čistá (netto) hmotnost každého plastového pytle na nebezpečný odpad musí být 30 kg

- Požadovaný materiál, rozměry, síla materiálu, barva a jiné požadavky jsou uvedené v tabulce pro vyplnění cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Zadavatel připouští toleranci uvedených parametrů takto:

- rozměr +10% (záporná tolerance není přípustná)

- síla materiálu – uvedená hodnota je minimálně přípustná

- u ostatních parametrů není tolerance přípustná

Objednávkový systém:

Vzhledem ke skutečnosti, že daný sortiment nebude zadavatel objednávat centrálně, požaduje po dodavateli, aby disponoval na svých internetových stránkách online objednávkový systém, umožňující:

- objednávání sortimentu určeného touto veřejnou zakázkou

- automatické potvrzení objednávky

- správa uživatelů

- statistiky objednávání pro vedoucí pracovníky.

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ, aby služby spojené s online objednávkovým systémem byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

Součástí průběžných dodávek je:

- Doprava do místa objednání

- Clo, balné

- Ověření deklarovaných technických parametrů

- Dodání předávacího protokolu a dodacího listu

- Likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky

- Případné další činnosti vyplývající z jakéhokoliv dílu této zadávací dokumentace

POTISK