## Stavební úpravy ubytovací část
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy ubytovací části Mělnická bouda
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: Pro výběrové řízení | [5 empty] | Zpracoval: Žižková, Souček
Místo: | [5 empty] | Datum: 8. 6. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 713 | Izolace tepelné
10 | 713 | 713463411 | Montáž izolace potrubí | m | 1156 | 0 | 0
11 | 283 | 283770960 | izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 20 mm | m | 440 | 0 | 0
12 | 283 | 283771060 | izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm | m | 320 | 0 | 0
13 | 283 | 283770480 | izolace potrubí Mirelon Pro 25 x 20 mm | m | 150 | 0 | 0
14 | 283 | 283770540 | izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 25 mm | m | 144 | 0 | 0
15 | 283 | 283770630 | izolace potrubí Mirelon Pro 42 x 25 mm | m | 30 | 0 | 0
16 | 283 | 283770650 | izolace potrubí Mirelon Pro 52 x 25 mm | m | 12 | 0 | 0
17 | 283 | 283770690 | izolace potrubí Mirelon Pro 65 x 25 mm | m | 60 | 0 | 0
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
18 | 721 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 35 | 0 | 0
19 | 721 | 721174041 | Potrubí kanalizační systém HT DN 32 | m | 38 | 0 | 0
20 | 721 | 721175102 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 40 | m | 65 | 0 | 0
21 | 721 | 721175103 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50 | m | 90 | 0 | 0
22 | 721 | 721175104 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 75 | m | 10 | 0 | 0
23 | 721 | 721175021 | Potrubí kanalizační z PVC ležaté zvuk tlumící spojované dvojitými spojkami DN 100 FRIAPHON | m | 350 | 0 | 0
24 | 721 | 721175022 | Potrubí kanalizační z PVC ležaté zvuk tlumící spojované dvojitými spojkami DN 125 FRIAPHON | m | 8 | 0 | 0
25 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 561 | 0 | 0
26 | 721 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  | 0 | 0
27 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 7 | 0 | 0
28 | 721 | 721274122 | Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 75 | kus | 1 | 0 | 0
29 | 721 | 721274123 | Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 100 | kus | 6 | 0 | 0
30 | 721 | 721274125 | Čisticí kus DN 75 | kus | 2 | 0 | 0
31 | 721 | 721274126 | Čisticí kus DN 100 | kus | 15 | 0 | 0
32 | 721 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 310 | 0 | 0
|  |  | 40+40+230 |  | 310
|  |  | Součet |  | 310
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
33 | 721 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 800 | 0 | 0
34 | 721 | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 150 | 0 | 0
35 | 721 | 722130804 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 | m | 40 | 0 | 0
36 | 721 | 722173232 | Potrubí vodovodní vícevrstvé DN 15 polyet-hliníkové PN 10 vč. fitinek | m | 440 | 0 | 0
37 | 721 | 722173233 | Potrubí vodovodní vícevrstvé polyet.-hliníkové PN 10 DN 20 vč fitin. | m | 320 | 0 | 0
38 | 721 | 722173234 | Potrubí vodovodní vícevrstvé polyt.-hlinokové PN 10 DN DN25 vč.fitin. | m | 150 | 0 | 0
39 | 721 | 722173235 | Potrubí vodovodní vícevrstvé polyet.-hliník. PN 10 DN 32 vč. fitin. | m | 144 | 0 | 0
40 | 721 | 722173236 | Potrubí vodovodní vícevrstvé polyet.-hliník PN 10, DN 42 vč. fitin. | m | 30 | 0 | 0
41 | 721 | 7221732361 | Potrubí vodovodní z nerezvějící oceli DN 50 | m | 12 | 0 | 0
42 | 721 | 7221732362 | Potrubí vodovodní z nerezvějící oceli DN 65 | m | 60 | 0 | 0
43 | 721 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  | 0 | 0
44 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1084 | 0 | 0
45 | 721 | 722173348 | Kulový uzavír. kohout R 250 DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
46 | 721 | 722173349 | Kulový uzavír. kohout R 250 DN 20 | ks | 6 | 0 | 0
47 | 721 | 722173450 | Kulový uzavír. kohout R 250 DN 25 | ks | 6 | 0 | 0
48 | 721 | 722173451 | Kulový uzavír. kohout R 250 DN 32 | ks | 9 | 0 | 0
49 | 721 | 722173452 | Kulový uzavír. kohout R 250 DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
50 | 721 | 722173453 | Kulový uzavír. kohout R 250 DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
51 | 721 | 722173454 | Vypouštěcí kohut 1/2" | ks | 24 | 0 | 0
52 | 721 | 722173455 | Zpětný ventil DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
53 | 721 | 722173456 | Požární hydrant, hadice 30 m se skříní | ks | 7 | 0 | 0
54 | 721 | 722173457 | Výtokový ventil DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
55 | 721 | 722173458 | Rohový ventil DN 15 | ks | 100 | 0 | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
56 | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 21 | 0 | 0
57 | 721 | 725110815 | Demontáž kombimovaná záchodová mísa se zad. odpadem | soubor | 24 | 0 | 0
58 | 721 | 725110816 | Demontáž výlevka stojící | soubor | 5 | 0 | 0
59 | 721 | 725110817 | Demontáž splach nádržka s přísl. | soubor | 5 | 0 | 0
60 | 721 | 725122816 | Demontáž pisoárů | soubor | 6 | 0 | 0
61 | 721 | 725122817 | Demontáž pisoárových splachovačů | soubor | 2 | 0 | 0
62 | 721 | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 33 | 0 | 0
63 | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou a plochou 560x480 mm | soubor | 1 | 0 | 0
64 | 721 | 725222116 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1800x700 mm | soubor | 1 | 0 | 0
65 | 721 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad zadní | soubor | 24 | 0 | 0
66 | 721 | 725331221 | Výlevka bez výtokových armatur nerezová na stojanu 450x550x300 mm | soubor | 5 | 0 | 0
67 | 721 | 725111131 | Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený | soubor | 5 | 0 | 0
68 | 721 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  | 0 | 0
69 | 721 | 725121502 | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil | soubor | 2 | 0 | 0
70 | 721 | 725241512 | Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm | soubor | 17 | 0 | 0
71 | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové DN 15 nástěnná, s dolním ramínkem | soubor | 3 | 0 | 0
72 | 721 | 725822633 | Baterie umyvadlové stojánkové DN 15 | soubor | 33 | 0 | 0
73 | 721 | 725821311 | Baterie dřezové nástěnné | soubor | 13 | 0 | 0
74 | 721 | 725841321 | Baterie sprchové nástěnné DN 15 + sprchová sada | soubor | 17 | 0 | 0
75 | 721 | 725831313 | Baterie vanové DN 15 nástěnné pákové s + sprchová sada | soubor | 1 | 0 | 0
76 | 721 | 725245102 | Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm | soubor | 17 | 0 | 0
77 | 721 | 7252451021 | Vanička na nohy keramická | soubor | 2 | 0 | 0
78 | 721 | 7252451022 | Sifon pro odvod koncetrátu | soubor | 6 | 0 | 0
79 | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 68 | 0 | 0
80 | 721 | 725220831 | Demontáž van | soubor | 2 | 0 | 0
81 | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček na nohy | soubor | 4 | 0 | 0
82 | 721 | 725240813 | Demontáž sprchová vanička keramická 800x800 | soubor | 2 | 0 | 0
83 | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 3 | 0 | 0
84 | 721 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 33 | 0 | 0
85 | 721 | 725820803 | Demontáž baterien DN15 nástěnné umyvadl. s dolním ramenem | soubor | 7 | 0 | 0
86 | 721 | 725820804 | Demontáž baterie umyvadl. DN 15 stojánková | soubor | 33 | 0 | 0
87 | 721 | 725840850 | Demontáž baterie DN 15 sprch nástěnná + sprch sada | kus | 17 | 0 | 0
88 | 721 | 725840851 | Demontáž baterie dřezová stojánková | kus | 1 | 0 | 0
89 | 721 | 725840852 | Demontáž baterie DN 15 dřezová nástěnná | kus | 4 | 0 | 0
90 | 721 | 725840853 | Demontáž baterie DN 15 vanová nástěnná + sprchová sada | kus | 4 | 0 | 0
91 | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 77 | 0 | 0
|  |  | 68+2+ 4+ 3 |  | 77
92 | 721 | 9987252011 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0